## Arkusz1
PROWIOZORIUM BUDŻETOWE w ZAKRESIE PLANU REMONTÓW NA 2009r w UJK
|  | Potrzeby zgłoszone | Potrzeby zgłoszone | Propozycja | Ostateczna | Źródło | System
|  | przez Wydziały | przez DTB | Planu na 2009r | propozycja | finan- | wyko- | Uwagi
Lp. | WYSZCZEGÓLNIENIE | wartość | wartość | do realizacji | prowizorium | sowania | nania
|  | szacunkowa | szacunkowa |  | finansowego
|  | [zł] | [zł] | [zł] | na 2009r
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9.
I | OBOWIĄZKOWE PRZEGLĄDY I POMIARY | 577491.6274 | 741600 | 661600 | 299215.9474
a. | drożność przewodów kominowych, przeglądy kotłowni | 12200 | 20000 | 20000 | 12200 | ŚBW | ZZ | wszystkie obiekty i kotłownie gazowe ( Sląska,Krakowska , Busko-Zdrój)
b. | legalizacja układów pomiarowych , wymiana baterii w ukł. Pomiarowych |  | 12500 | 12500 |  | ŚBW | ZZ | Rektorat - 5000 zł ( legaliz. ) ,Wydz. Hum. ul. Leśna - 5000 zł ( legal.) Instytut Ekonomii - 2500 zł wym. baterii
c. | badania kontrolne Urzędu Dozoru Technicznego |  | 15000 | 15000 |  | ŚBW | ZZ | obiekty z urządzeniami ciśnieniowymi i windami
d. | konserwacja instalacji SAP i DSO | 145000 | 145000 | 145000 |  | SBW | ZZ
e. | nieprzewidziane remonty - awarie /rezerwa/ | 79970 | 100000 | 100000 |  | ŚBW | ZZ | wszystkie obiekty (dach na Leśnej)
f. | konserwacja dźwigów | 55000 | 55000 | 55000 | 55000 | ŚBW | ZZ
g. | monitoring sygnałów alarmowych CSP | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | ŚBW | ZZ
h. | próby szczelności instalacji gazowych | 13123.7474 | 7000 | 7000 | 13123.7474 | ŚBW | ZZ | obiekty z instalacją gazową
i. | zakup urządzeń pomiarowych niezbędnych do nadzorowania i eksploatacji urządzeń cieplnych i gazowych |  | 3500 | 3500 |  | ŚBW | ZZ | wszystkie obiekty
j. | konserwacja węzłów cieplnych i urządzeń wentylacyjno klimatyzacyjnych | 120000 | 200000 | 120000 | 120000 | ŚBW | ZZ | wszystkie obiekty
k. | opracowanie operatu wodnoprawnego i uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego |  | 3600 | 3600 |  | ŚBW | ZZ | dot. obiektów przy ul. Żeromskiego 5 ; Świętokrzyskiej 15
l. | konserwacja instalacji antywłamaniowej | 30832.2 | 35000 | 35000 | 30832.2 | ŚBW | ZZ
ł. | przegląd stacji transformatorowych / badanie sprzętu dielektrycznego / | 28060 | 25000 | 25000 | 28060 | ŚBW | ZZ | przesuniecie z roku 2007
m. | remont instalacji odgromowych w obiektach Uczelni | 30000 | 30000 | 30000 |  | ŚBW | ZZ | zalecenia wynikajace z pomiarów eksploatacyjnych wykonanych w 2007 r.
n. | remonty dachów obiektów uczelni po zimie 2007/08r ( w ramach robót zaliczanych do awarii) | 23305.68 | 50000 | 50000 |  | ŚBW | ZZ
II. OBIEKTY DYDAKTYCZNE
1. | BUDYNEK REKTORATU ul. Żeromskiego 5 | 820000 | 0 | 0 | 60000
a. | Wymiana stolarki okiennej - piwnice | 10000
b. | Modernizacja zasilania i instalacji elektrycznej | 500000
c. | Wykonanie parkingu przed budynkiem Rektoratu (kostka brukowa) | 150000
d. | Remont attyki na dachu budynku Rektoratu | 100000
e. | Makowanie pomieszczń biurowych,ok..20 pokoi, oraz cyklinowanie podłóg | 10000 |  |  | 10000
g. | Wykonanie kapitalnego remontu gabinetu rektora wg projektu | 50000 |  |  | 50000
2. | WYDZIAŁ PEDAGOGICZNY i ARTYSTYCZNY ul Krakowska 11 | 904000 | 0 | 0 | 0
2.1 | IPP i IES ul. Krakowska 11 | 904000 | 0 | 0 | 0
| remonty kapitalne 42 pomieszczeń polegających na malowaniu, wymianie podłóg, szpachlowaniu ścian, remoncie instalacji wewnetrznych. Instalacja wentylatorów wyciagowych w 14 salach | 904000
2.2 | Budynek przy ul. Podklasztornej | 0 | 0 | 0 | 0
a.
b
2.3 | Instytut Edukacji Muzycznej ul. Mickiewicza 3 | 0 | 0 | 0 | 0
3.0 | WYDZIAŁ NAUK O ZDROWIU | 2005000 | 0 | 0 | 300000
3.1. | Budynki przy Al.. IX Wieków Kielc 19 | 2005000 |  |  | 300000
1. | Przystosowanie Sali Gimnastycznej dla potrzeb osób niepełnosprawnych - remont | 600000
2. | Projekt na remont stołówki studenckiej i wykonanie remontu | 300000 |  |  | 300000 | FPMS |  | ze środków Funduszu Pomocy Materialnej dla studentów
3. | Wybicie otworu drzwiowego i wstawienie drzwi wejściowych do Sali ćwiczeń nr 15a | 20000
4. | Wymiana drzwi wejściowych wewnętrznych do stołówki | 10000
5. | Wymiana okieh na portierni ze względu na zły ich stan | 16000
6. | Malowanie i odświeżanie 5 pomieszczeń magazyniowych | 12000
7. | Uzupełnienie ubytków w jezdni wzdłuż całego budynku od strony północnej i bramy wjazdowej. | 12000
8. | Położenie szpachli gipsowej i malowanie ścian oraz naprawa podłogi w Pracowni Fizjoterapii | 35000
9. | Przygotowanie i wdrozenie projektu remontów pomieszczeń po byłej pralni i części kuchni | 1000000
3.1 | BUSKO ZDRÓJ | 0 | 0 | 0 | 0
4. | WYDZIAŁ HUMANISTYCZNY | 1581000 | 150000 | 1190000 | 1152412.08
4.1 | Budynki przy ul. Leśnej 16 | 1506000 | 150000 | 1180000 | 1100000
a. | remont kapitalny elewacji budynków "A" i "B" | 1000000 |  | 1000000 | 950000 | WH | ZZ | (wycena szacunkowa DTB)
b. | projektowanie parkingu wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę | 30000 |  | 30000 | 30000 | WH | ZZ | (wycena szacunkowa DTB)
c. | remont generalny sieci kanalizacji deszczowej wraz z włączeniem rur spustowych do kanalizacji | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | WH | ZZ | obecnie woda deszczowa częściowo jest odprowadzana do kanalizacji sanitarnej co jest niezgodne z obowiązującym prawem
d. | roboty malarskie pomieszczeń | 326000
4.2 | Instytut Historii ul. Żeromskiego 5 | 10000 | 0 | 10000 | 7412.08
a. | odnowienie pomieszczeń | 10000 |  | 10000 | 7412.08
4.5 | Zakład Neofilologii ul. Kościuszki 13 | 65000 | 0 | 0 | 45000
a. | Wymiana oświetlenia i malowanie pomieszczeń | 50000 |  |  | 45000
15000
6. | Wydział Matematyczno-Przyrodniczy ul Świętokrzyska 15 | 556500 | 0 | 0 | 556500
6.2
a. | poprawienie skuteczności wentylacji w laboratorium i dygestoriach-projektowanie | 152500 |  |  | 152500 | IB | ZZ
6.1 | Instytut Geografii | 2000 |  |  | 2000
| malowanie pokoi | 2000 |  |  | 2000
6.3 | modernizacja pomieszczeń WMP | 400000 |  |  | 400000 |  |  | 50% finansowane przez uczelnie + 50% z innowacyjnej gospodarki
7. | Wydzial Zarządzania i Administracji | 0 | 0 | 0 | 0
a.
8. | MIĘDZYWYDZIAŁOWE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE | 0 | 0 | 0 | 0
8.1 | Miedzywydziałowe Studium WF
a.
Hotele
9. | DOMY STUDENTA ul. Śląska | 4442930 | 0 | 4892930 | 4642930
a. | DS. "MELODIA" - remont generalny całego budynku oraz zbiornik zapasowy wody do celów p.poż. - wykonanie | 4192930 |  | 4642930 | 4642930 | FPMS | ZZ | wraz z robotami dodatkowymi
b. | malowanie pomieszczeń w DS. Fama i Odyseja oraz roboty instalacyjne plus ogrodzenie i odgromienie, monitorowanie | 250000 |  | 250000 |  | FPMS
| OGÓŁEM | 10886921.6274 | 891600 | 6744530 | 7011058.0274
| PLAN REMONTÓW bez FPM |  |  |  | 2068128.0274
FPM 4942930,0 zł
ZAATWIERDZAM: