Opis przedmiotu zamówienia:

Opis przedmiotu zamówienia

- Przedstawione w niniejszym dokumencie zdjęcia, rysunki itp. mają wyłącznie charakter poglądowy mający przybliżyć Wykonawcy wygląd wizualny mebli opisanych przez Zamawiającego w celu zobrazowania walorów wizualnych i estetycznych koniecznych do osiągnięcia przez Wykonawcę, stanowią one wzór wymagań Zamawiającego.

- Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych w przypadkach, w których Zamawiający wskazuje kolor, znaki towarowe, patent lub pochodzenie przedmiotu zamówienia, z zachowaniem przez Wykonawcę zasad i wymogów opisanych w SWZ i opisie przedmiotu zamówienia. Wpisanie znaków towarowych jest uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i Zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą innych dostatecznie dokładnych określeń. Użyte w specyfikacji i opisie przedmiotu zamówienia określenia wskazujące znaki towarowe, patent lub pochodzenie przedmiotu zamówienia należy odczytywać z wyrazami „lub równoważne”.

- Wykonawca oferując przedmiot równoważny do opisanego w specyfikacji jest zobowiązany zachować równoważność w zakresie parametrów użytkowych, funkcjonalnych i jakościowych, które muszą być na poziomie nie niższym od parametrów wskazanych przez Zamawiającego.

- Wykonawcy mogą zaproponować rozwiązania równoważne o takich samych parametrach lub je przewyższające, jednak ich obowiązkiem jest udowodnienie równoważności.

- W przypadku wątpliwości związanych z faktem równoważności Zamawiający będzie mógł poprosić o dodatkowe wyjaśnienia do Wykonawcy i/lub niezależnych jednostek badawczych mogących potwierdzić spełnienie wymagań. Na etapie realizacji należy umożliwić weryfikację dostarczanych mebli i w przypadku stwierdzenia niezgodności, możliwe jest wstrzymanie całej dostawy wraz z nakazem natychmiastowej wymiany na koszt i odpowiedzialność Wykonawcy. Ewentualne wskazane nazwy produktów oraz ich producenci mają na celu jedynie przybliżyć wymagania, których nie można było opisać przy pomocy dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń.

- Zgodnie z art. 99 ust. 4 ustawy Pzp, w przypadkach przywołanych w Specyfikacji i opisie przedmiotu zamówienia - norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, o których mowa w art. 99 ust. 1-3 ww. ustawy, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.

- Wymiary mebli: +/- 2 cm z zastrzeżeniem mebli robionych na wymiar oraz mebli, w opisach których podany jest wymiar minimalny, lub inna tolerancja.

- Zamawiający wymaga aby oferowany przedmiot zamówienia spełniał wszystkie wymagania odpowiednich dokumentów normatywnych potwierdzających jakość i bezpieczeństwo użytkowania oraz wymaga, aby Wykonawca posiadał dla oferowanego przedmiotu zamówienia wszystkie wymienione w opisie przedmiotu zamówienia certyfikaty i atesty. Certyfikaty, atesty powinny być wystawione przez niezależną jednostkę uprawnioną do wydawania tego rodzaju zaświadczeń. Dokumenty te Wykonawca będzie zobowiązany przedstawić w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem  – na każde żądanie Zamawiającego.

- Kolor mebli i tapicerki należy bezwzględnie ustalić z Zamawiającym.

Część I – meble do budynku Rektoratu

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie na wymiar, dostawa wraz z transportem, montażem i ustawieniem mebli do Rektoratu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, ul. Żeromskiego 5 w Kielcach, w pomieszczeniach wskazanych przez Zamawiającego.

| Lp. | Nazwa produktu | Szczegółowy opis | Ilość sztuk | UWAGI |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Biurko proste o kształcie blatu prostokątnym Zdjęcie poglądowe | Wymiary: (z tolerancją +/- 20 mm. ) - szerokość 1600 [mm], - wysokość 740 [mm], - głębokość 700 [mm], - blat i boki (nogi) biurka wykonane z płyty o grubości 25-28 [mm], - boki (nogi) biurka pełne w kolorze blatu, - każdy z boków (nóg) wyposażony w stopki umożliwiające regulację poziomu/wysokości biurka. Stopka z tworzywa sztucznego charakteryzującego się wysoką odpornością na pęknięcia wkręcana w gwintowane gniazdo umieszczone w każdej z nóg, nie rysujące podłoża,. - krawędzie widoczne blatu oraz boków (nóg) oklejone taśmą PCV o grubości min. 2 [mm] w kolorze blatu, - biurko wyposażone w osłonę czołową (blendę) o wysokości 350 [mm], wykonaną z płyty wiórowej o grubości, co najmniej 18-20 [mm] w kolorze blatu biurka, wykończona obrzeżem PCV o grubości min. 2 [mm] w kolorze blatu. Osłona czołowa (blenda) musi być połączona z bokami (nogami) biurka oraz blatem zapewniając sztywność konstrukcji oraz zasłaniając nogi osoby przy nim pracującej; - płyty obustronnie melaminowane, klasa higieniczności E1. Kolor okleiny – dąb sonoma lub równoważny | 7 |  |
| 2. | Biurko proste o kształcie blatu prostokątnym Zdjęcie poglądowe | Wymiary: (z tolerancją +/- 20 mm. ) - szerokość 1400 [mm], - wysokość 740 [mm], - głębokość 700 [mm], - blat i boki (nogi) biurka wykonane z płyty o grubości 25-28 [mm], - boki (nogi) biurka pełne w kolorze blatu, - każdy z boków (nóg) wyposażony w stopki umożliwiające regulację poziomu/wysokości biurka. Stopka z tworzywa sztucznego charakteryzującego się wysoką odpornością na pęknięcia wkręcana w gwintowane gniazdo umieszczone w każdej z nóg, nie rysujące podłoża, - krawędzie widoczne blatu oraz boków (nóg) oklejone taśmą PCV o grubości min 2 [mm] w kolorze blatu, - biurko wyposażone w osłonę czołową (blendę) o wysokości 350 [mm], wykonaną z płyty wiórowej o grubości, co najmniej 18-20 [mm] w kolorze blatu biurka, wykończona obrzeżem PCV o grubości min 2 [mm]. Osłona czołowa (blenda) musi być połączona z bokami (nogami) biurka oraz blatem zapewniając sztywność konstrukcji oraz zasłaniając nogi osoby przy nim pracującej; - płyty obustronnie melaminowane, klasa higieniczności E1. Kolor okleiny – dąb sonoma lub równoważny | 3 |  |
| 3. | kontener jezdny pod biurko pracownicze Zdjęcie poglądowe Zdjęcie poglądowe | Wymiary: (z tolerancją +/- 20 mm. ) - szerokość 450 [mm], - wysokość 650 [mm], - głębokość 550 [mm], - kontener mobilny – na kółkach; kółka podgumowane, - w górnej części 1 wysuwana szuflada, zamykana na składany klucz zabezpieczający przed złamaniem, - szuflada na prowadnicach metalowych, rolkowych, z zabezpieczeniem przed wypadnięciem, - szafka z otwieranymi drzwiczkami zamykanymi na klucz, w środku wyposażona w 1 półkę, - szuflada + szafka wyposażone w podłużny uchwyt, metalowy, satynowany (rozstaw 14-16 cm), - wieniec górny (blat) i dolny (podstawa) wykonane z płyty o grubości 25-28 [mm] z obrzeżem ochronnym z PCV o grubości min. 2 [mm] w kolorze mebla, - boki, fronty szuflad, plecy kontenera wykonane z płyty o grubości 18–20 [mm], z obrzeżem ochronnym z PCV o grubości min 2 [mm] w kolorze mebla, - płyty obustronnie melaminowane, klasa higieniczności E1. - korpusy kontenerów mają być jednolite z kolorystyką szuflad, wieńców oraz pleców. Kolor okleiny – dąb sonoma lub równoważny | 10 |  |
| 4. | Kontener biurkowy zamkiem Zdjęcie poglądowe Zdjęcie poglądowe | Wymiary: (z tolerancją +/- 20 mm. ) - szerokość 450 [mm], - wysokość 740 [mm], - dostosowana do wys. biurka - głębokość 400 [mm], - kontener stacjonarny z 4 szufladami na dokumenty, - szuflady wyposażone w centralny zamek, z dwoma kluczykami, który po zamknięciu uniemożliwia otwarcie wszystkich szuflad, - każda szuflada na prowadnicach metalowych, rolkowych z zabezpieczeniem przed wypadnięciem; wyposażona w podłużny uchwyt metalowy, satynowany (rozstaw 14-16 cm), - wieniec górny (blat) i dolny (podstawa) wykonane z płyty o grubości 25-28 [mm] z obrzeżem ochronnym z PCV o grubości min. 2 [mm] i w kolorze mebla, - boki, fronty szuflad, plecy kontenera wykonane z płyty o grubości 18–20 [mm], z obrzeżem ochronnym z PCV o grubości min. 2 [mm] w kolorze mebla, - stopki z tworzywa sztucznego z regulacją poziomowania, - płyty obustronnie melaminowane, klasa higieniczności E1. !! wysokość kontenera dopasowana do wysokości biurka Kolor okleiny – dąb sonoma lub równoważny | 12 |  |
| 5. | Regał (półki, szafki) Zdjęcie poglądowe | Wymiary: (z tolerancją +/- 20 mm. ) - szerokość 800 [mm], - wysokość 1850 [mm], - głębokość 400 [mm], - wieniec górny i dolny wykonane z płyty o grubości 25-28 [mm] z obrzeżem ochronnym z PCV o grubości min. 2 mm w kolorze mebla, - boki i półki regału pełne z płyty o grubości 18-20 [mm] z obrzeżem ochronnym z PCV o grubości min. 2 [mm] w kolorze mebla, - drzwi pełne z płyty o grubości 18-20 [mm] z obrzeżem ochronnym z PCV o min 2 [mm] w kolorze mebla, - plecy sztywne z płyty o grubości 18-20 [mm] w kolorze mebla, pełne z obrzeżem ochronnym z PCV o min 2 [mm] w kolorze mebla, - regał - pół witryna, górna część otwarta z jedną półką, dolna część z dwiema półkami, zamykana drzwiczkami (2 oddzielne szafki z drzwiami – przegroda pionowa), - przestrzenie między półkami – ok. 35 cm (miejsce na segregatory), - regulacja wysokości półek skokowa co 32 – 34 mm., - drzwi z zamkiem szt. 2 z 2 kluczykami, oba skrzydła wyposażone w podłużne uchwyty - metalowe, satynowane (rozstaw 14- 16 cm), - drzwi płytowe zamontowane do boków korpusu za pomocą zawiasów puszkowych o kącie otwarcia 1000, - regał wyposażony w 4 stopki umożliwiające regulację poziomu/wysokości - płyty obustronnie melaminowane, klasa higieniczności E1, !! wysokość drzwiczek dopasowana do wysokości drzwiczek szafy aktowej niskiej /komody/. Kolor okleiny – dąb sonoma lub równoważny | 5 |  |
| 6. | Szafa aktowa z zamkiem Zdjęcie poglądowe | Wymiary: (z tolerancją +/- 20 mm. ) - szerokość 800 [mm], - wysokość 1850 [mm], - głębokość 400 [mm], - wieniec górny i dolny wykonane z płyty o grubości 25-28 [mm] z obrzeżem ochronnym z PCV o grubości min. 2 [mm] w kolorze mebla, - półki wykonane z płyty o grubości 18-20 [mm] z obrzeżem ochronnym z PCV o grubości min. 2 [mm] w kolorze mebla, - boki i plecy szafy pełne z płyty o grubości 18-20 [mm] z obrzeżem ochronnym z PCV o grubości min. 2 [mm] w kolorze mebla, - drzwi pełne z płyty o grubości 18-20 [mm] z obrzeżem ochronnym z PCV min. 2 [mm] w kolorze mebla, - drzwi z zamkiem z 2 kluczykami, oba skrzydła wyposażone w uchwyty - podłużne metalowe, satynowane (rozstaw 14- 16 cm), - drzwi płytowe zamontowane do boków korpusu za pomocą zawiasów puszkowych o kącie otwarcia 1000, - przestrzeń aktowa z 4 półkami, przestrzenie między półkami – ok. 35 cm (miejsce na segregatory), - regulacja wysokości półek skokowa co 32 – 34 mm., - szafa wyposażona w 4 stopki umożliwiające regulację poziomu/wysokości - płyty obustronnie melaminowane, klasa higieniczności E1, Kolor okleiny – dąb sonoma lub równoważny | 6 |  |
| 7. | Szafa ubraniowa z zamkiem (wąska) Zdjęcie poglądowe | Wymiary: (z tolerancją +/- 20 mm. ) - szerokość 600 [mm], - wysokość 1850 [mm], - głębokość 400 [mm], - wieniec górny i dolny wykonane z płyty o grubości 25-28 [mm] z obrzeżem ochronnym z PCV o grubości min. 2 [mm] w kolorze mebla, - półka wykonana z płyty o grubości 18-20 [mm] z obrzeżem ochronnym z PCV o grubości min. 2 [mm] w kolorze mebla, - boki i plecy szafy pełne z płyty o grubości 18-20 [mm] z obrzeżem ochronnym z PCV o grubości min. 2 [mm] w kolorze mebla, - drzwi pełne z płyty o grubości 18-20 [mm] z obrzeżem ochronnym z PCV o grubości min 2 [mm] w kolorze mebla, - drzwi z zamkiem z 2 kluczykami, wyposażone w uchwyt podłużny metalowy, satynowany (rozstaw 14-16 cm), - wnęka ubraniowa wyposażona w wysuwny wieszak typu „puzon”, jedna półka przez całą szerokość u góry szafy, - szafa wyposażona w 4 stopki umożliwiające regulację poziomu/wysokości - płyty obustronnie melaminowane, klasa higieniczności E1, - zawiasy puszkowe o kącie otwarcia 1000 Kolor okleiny – dąb sonoma lub równoważny | 2 |  |
| 8. | Szafa aktowa niska /komoda/ Zdjęcie poglądowe | Wymiary: (z tolerancją +/- 20 mm. ) - szerokość 800 [mm], - wysokość 1130 [mm], - głębokość 400 [mm], - wieniec górny i dolny wykonane z płyty o grubości 25-28 [mm] z obrzeżem ochronnym z PCV o grubości min. 2 [mm] w kolorze mebla, - półka wykonana z płyty o grubości 18-20 [mm] z obrzeżem ochronnym z PCV o grubości min. 2 [mm] w kolorze mebla, - boki i plecy szafy pełne z płyty o grubości 18-20 [mm] z obrzeżem ochronnym z PCV o grubości min. 2 [mm] w kolorze mebla, - drzwi pełne z płyty o grubości 18-20 [mm] z obrzeżem ochronnym z PCV o grubości min 2 [mm] w kolorze mebla, - drzwi z zamkiem z 2 kluczykami, wyposażone w uchwyty podłużne metalowe, satynowane (rozstaw 14-16 cm), - wnętrze szafki musi zawierać dwie półki dające możliwość ustawienia trzech rzędów segregatorów, - regulacja wysokości półek skokowa co 32 – 34 mm - szafa wyposażona w 4 stopki umożliwiające regulację poziomu/wysokości - płyty obustronnie melaminowane, klasa higieniczności E1, - zawiasy puszkowe o kącie otwarcia 1000 Kolor okleiny – dąb sonoma lub równoważny. | 5 |  |
| 9. | Stolik na jednej nodze Zdjęcie poglądowe | Wymiary: (z tolerancją +/- 20 mm. ) - wysokość 750 [mm], - blat okrągły - śr. 750 [mm] - stolik na podstawie talerzowe (talerz ma posiadać od spodu zabezpieczenie posadzki), - noga - wykonana z rury stalowej o średnicy w zakresie 75-80 mm, zakończonej talerzem o średnicy w zakresie 450-500 mm, - blat wykonany z płyty o grubości w zakresie 22-24 mm pokrytej obustronnie melaminą w kolorze mebli - krawędzie blatu maja być zaokrąglone i oklejone ABS lub PCV o grubości min. 2 mm w kolorze blatu, - elementy stalowe pokryte farbą proszkowa w kolorze RAL 9006 kolor blatu – dąb sonoma lub równoważny | 4 |  |
| 10. | Fotel obrotowy do biurka Zdjęcie poglądowe | - wymiary fotela: (z tolerancją +/- 30 mm. ) - wysokość całkowita: 945-1155 mm - wysokość siedziska: 415-545 mm - wysokość oparcia: 540-600 mm - szerokość siedziska: 450 mm - głębokość siedziska: 395-450 mm - ergonomiczne ukształtowanie, - wysokie oparcie, wyprofilowane pod naturalną krzywiznę kręgosłupa; zapewniające podparcie lędźwiowego odcinka kręgosłupa, - regulacja wysokości oparcia, kąta odchylenia oparcia oraz głębokości i wysokości siedziska, - siedzisko i oparcie tapicerowane tkaniną materiałową w kolorze szarym, grafitowym, tylne osłony z czarnego tworzywa sztucznego, - profilowane, trwałe podłokietniki wykonane z tworzywa sztucznego, w kolorze czarnym, - krzyżak pięcioramienny w kolorze czarnym, - samohamowne kółka do powierzchni twardych (parkiety), które nie niszczą podłoża, zapewniające płynną możliwość przemieszczania się wraz z krzesłem, - wytrzymujące obciążenie min. 100 kg, | 23 |  |
| 11. | Krzesło na metalowej ramie Zdjęcie poglądowe | Wymiary: (z tolerancją +/- 30 mm. ) - wysokość z oparciem: 830 [mm], - wysokość siedziska: 480 [mm], - szerokość siedziska: 450 [mm], - głębokość siedziska: 450 [mm] - krzesło konferencyjne na stelażu 4-nożnym z podłokietnikami z tworzywa sztucznego, - miękkie tapicerowane siedzisko i oparcie, - siedzisko zabudowane od spodu plastikową osłoną (maskownicą) i tylna maskownica oparcia w kolorze czarnym, - wytrzymała metalowa konstrukcja ramy, malowana proszkowo w kolorze RAL 9006 (jasnoszary, matowy), - nogi krzesła zakończone stopkami PCV, zaślepkami z tworzywa sztucznego, - tapicerka - tkanina przypominająca skórę naturalną, bardzo łatwa w utrzymaniu i pielęgnacji, łatwozmywalna, gęsta struktura włókien charakterystyczny dla skóry (tkanina Kaiman KN429 jasny zielony (limonkowy), - krzesło z możliwością sztaplowania (składowania w stosie) | 23 |  |
| 12. | Fotel obrotowy Zdjęcie poglądowe | Wymiary: (z tolerancją +/- 4 cm. ) - wysokość całkowita: 121-128 cm - oparcie: szer. – 50 cm wys. – 77 cm - siedzisko: głębokość – 49 cm szer. – 50 cm - podłokietniki, regulacja kąta pochylenia siedziska, regulacja wysokości siedziska, - mechanizm, który umożliwia użytkownikowi swobodne odchylanie fotela, a w pozycji do pracy blokuje oparcie, - tapicerka: czarna eko-skóra lub skóra naturalna - wysokie oparcie, ergonomicznie wyprofilowane, tapicerowane z obydwu stron, zagłówek zintegrowany z oparciem. - stelaż: 5-cio ramienny krzyżak na kółkach, - kółka jezdne wykonane z tworzywa sztucznego, pokryte na obwodzie warstwą kauczuku /do powierzchni twardych/, - max obciążenie : 130 kg | 2 |  |  |
| 13. | Dostawka do biurka Zdjęcie poglądowe | Wymiary: (z tolerancją +/- 20 mm. ) - ½ koła o średnicy 800 mm - wysokość 740 mm - blat wykonany z płyty o grubości 25 mm, - metalowa noga cylindryczna ze stopką regulacyjną - krawędzie blatu oklejone taśmą PCV o grubości min. 2 mm]w kolorze blatu, - płyty obustronnie melaminowane, klasa higieniczności E1 - przystosowana do montażu z biurkiem od spodniej części blatów za pomocą metalowego płaskownika, łącząc ją trwale z biurkiem - w zestawie elementy montażowe Kolor okleiny – dąb sonoma lub równoważny | 2 |  |
| 14. | Dostawka do biura Zdjęcia poglądowe | Wymiary: (z tolerancją +/- 20 mm. ) - szerokość 1400 mm - głębokość 500 mm - wysokość 740 mm, - blat wykonany z płyty o grubości 25 mm, - 2 metalowe nogi cylindryczne ze stopką regulacyjną - krawędzie blatu oklejone taśmą PCV o grubości min. 2 mm w kolorze blatu, - płyty obustronnie melaminowane, klasa higieniczności E1, - przystosowana do montażu z biurkiem od spodniej części blatów za pomocą metalowego płaskownika, łącząc ją trwale z biurkiem, - w zestawie elementy montażowe Kolor okleiny – dąb sonoma lub równoważny | 1 |  |
| 15. | Stół prostokątny mały Zdjęcie poglądowe | Wymiary: (z tolerancją +/- 20 mm. ) - wysokość 750 [mm], - blat 1200 x 700 [mm] - na stelażu metalowym z okrągłymi nogami, - stelaż metalowy z profilu 40x20 mm, nogi metalowe okrągłe w kolorze aluminium (średnica 50 mm). - blat wykonany z płyty o grubości w zakresie 22-24 mm pokrytej obustronnie melaminą w kolorze mebli - krawędzie blatu maja być zaokrąglone i oklejone ABS lub PCV o grubości min. 2 mm w kolorze blatu, - stopki umożliwiające regulację poziomu/wysokości - plastikowe stopki zapobiegające rysowaniu podłogi Kolor blatu – dąb sonoma lub równoważny | 3 |  |
| 16. | Regał z przegródkami na listy Zdjęcie poglądowe | Wymiary: (z tolerancją +/- 20 mm) - Szerokość 1900 [mm] - Wysokość 1850 [mm] - Głębokość 400 [mm] - wieniec górny i dolny wykonane z płyty o grubości 25-28 [mm] z obrzeżem ochronnym z PCV o grubości min. 2 mm w kolorze mebla, - boki i półki regału pełne z płyty o grubości 18-20 [mm] z obrzeżem ochronnym z PCV o grubości min. 2 [mm] w kolorze mebla - plecy sztywne z płyty o grubości 18-20 [mm] w kolorze mebla, pełne z obrzeżem ochronnym z PCV o min 2 [mm] w kolorze mebla, - regał wyposażony w stopki umożliwiające regulację poziomu/wysokości, - płyty obustronnie melaminowane, klasa higieniczności E1, - korpus regału łączony za pomocą złącz mimośrodowych umożliwiających wymianę poszczególnych elementów w przypadku uszkodzenia, - półki wyposażone w podpórki zapobiegające przypadkowemu wysunięciu półki, - regał – składający się z dwóch części „górnej” i „dolnej”, Cześć dolna: - dolna część składa się dwóch szafek zamkniętych –(przegroda pionowa) zawierających po dwie półki oraz części otwartej zawierającej dwie półki - szerokość półek wynosi ok 60 cm, - przestrzenie między półkami – ok. 34 cm (miejsce na segregatory), - drzwi pełne z płyty o grubości 18-20 [mm] z obrzeżem ochronnym z PCV o min 2 [mm] w kolorze mebla, - drzwi szt. 4 zamykane zamkiem patentowym z wymienną wkładką wyposażoną w dwa klucze, oba skrzydła wyposażone w podłużne uchwyty - metalowe, satynowane (rozstaw 14-16 cm), - drzwi płytowe zamontowane do boków korpusu za pomocą zawiasów puszkowych o kącie otwarcia 1000 Część górna - Składa się z półek o szerokości 30 cm, - Dwa rzędy mają wysokość ok 40 cm, !! wysokość mebla dopasowana do wysokości szafy na ubrania Kolor okleiny – dąb sonoma lub równoważny Uwaga! PRZED REALIZACJĄ UZGODNIĆ PROJEKT Z ZAMAWIAJĄCYM | 1 |  |
| 17. | Lada (kancelaryjna) Zdjęcie poglądowe | Wymiary: (z tolerancją +/- 20 mm. ) Lada składa się z 2 modułów w kształcie litery L : Jeden moduł o konstrukcji płytowej oddziela pokój oraz przysłania biurko robocze. Jest to płyta o wysokości 120 cm i długości 150 cm oraz dostosowanej szerokości aby była to stabilna konstrukcja. Na płycie na wysokości 120 cm umieszczony jest blat roboczy o wymiarach 20 cm szer. x150 cm x 2,5-2,8 cm h. Drugi moduł składa się z biurka z blatem roboczym na wysokości 74 cm i o wymiarach 50cm głębokości oraz 130 cm długości. Na biurku znajduje się nadstawka (głębokość 20 cm szerokość 70cm) na której znajduje się blat roboczy dla petentów o szerokości 35 cm równy wysokości blatowi z pierwszego modułu. Od strony drzwi na korytarz osłona będąca nawiązaniem materiałowo i kolorystycznie do frontu lady . • blat i boki (nogi) biurka wykonane z płyty o grubości 25-28 [mm], gwarantujące sztywność wyrobu • boki (nogi) biurka pełne w kolorze blatu, • każdy z boków (nóg) wyposażony w stopki umożliwiające regulację poziomu/wysokości biurka. - stopka z tworzywa sztucznego charakteryzującego się wysoką odpornością na pęknięcia wkręcana w gwintowane gniazdo umieszczone w każdej z nóg, nie rysujące podłoża, • krawędzie widoczne blatu oraz boków (nóg) oklejone taśmą PCV o grubości min. 2 [mm] w kolorze blatu, • wykonana z płyty wiórowej o płyty obustronnie melaminowane, klasa higieniczności E1. • nadstawka zawiera cztery przegródki, • pod blatem roboczym od prawej strony na długości 70 cm znajdują się dwie półki. • blat zamocowany do korpusu szafek biurowych poprzez złącza mimośrodowe umożliwiające łatwy montaż i demontaż wyrobu bez uszczerbku dla parametrów technicznych wyrobu (sztywności), • nadstawka jako element zintegrowany z biurkiem, łączna wysokość - 120 cm. Wszystkie elementy lady połączone ze sobą muszą tworzyć jednolitą całość Kolor okleiny – dąb sonoma lub równoważny Uwaga! PRZED REALIZACJĄ UZGODNIĆ PROJEKT Z ZAMAWIAJĄCYM | 1 |  |
| 18. | Szafka aktowa niska /komoda/ Zdjęcie poglądowe | Wymiary: (z tolerancją +/- 20 mm. ) !! Szafka dostosowana do wysokości i szerokości biurka Zamykana, dwuskrzydłowa z półką w środku - głębokość 350 [mm], - wieniec górny i dolny wykonane z płyty o grubości 25-28 [mm] z obrzeżem ochronnym z PCV o grubości min. 2 [mm] w kolorze mebla, - półka wykonana z płyty o grubości 18-20 [mm] z obrzeżem ochronnym z PCV o grubości min. 2 [mm] w kolorze mebla, - boki i plecy szafy pełne z płyty o grubości 18-20 [mm] z obrzeżem ochronnym z PCV o grubości min. 2 [mm] w kolorze mebla, - drzwi pełne z płyty o grubości 18-20 [mm] z obrzeżem ochronnym z PCV o grubości min 2 [mm] w kolorze mebla, - drzwi z zamkiem z 2 kluczykami, wyposażone w uchwyty podłużne metalowe, satynowane (rozstaw 14-16 cm), - wnętrze szafki musi zawierać jedną półkę dającą możliwość ustawienia dwóch rzędów segregatorów, - regulacja wysokości półek skokowa co 32 – 34 mm - szafa wyposażona w 4 stopki umożliwiające regulację poziomu/wysokości, - płyty obustronnie melaminowane, klasa higieniczności E1, - zawiasy puszkowe o kącie otwarcia 1000. | 2 |  |
| 19. | Lada podawcza Zdjęcie poglądowe | Wymiary: (z tolerancją +/- 20 mm. ) - szerokość 1400 [mm], - wysokość 1050 [mm], - głębokość 450 [mm], Dzielona na pół otwarta (bez drzwiczek) z półką w środku, blat jednoczęściowy - blat i boki (nogi) lady wykonane z płyty o grubości 25-28 [mm], - boki (nogi) lady pełne w kolorze blatu, - każdy z boków (nóg) wyposażony w stopki umożliwiające regulację poziomu/wysokości lady. Stopki z tworzywa sztucznego nie rysujące podłoża,. - wszystkie krawędzie blatu oraz boków (nóg) oklejone taśmą PCV o grubości min. 2 [mm] w kolorze blatu, - wykonanie lady musi zapewnić sztywność konstrukcji, płyty obustronnie melaminowane, klasa higieniczności E1. | 1 |  |
| 20. | Szafa ubraniowa z zamkiem (wąska) i lustrem otwierana na prawą stronę Zdjęcie poglądowe | Wymiary: (z tolerancją +/- 20 mm. ) - szerokość 600 [mm], - wysokość 1850 [mm], - głębokość 400 [mm], - wieniec górny i dolny wykonane z płyty o grubości 25-28 [mm] z obrzeżem ochronnym z PCV o grubości min. 2 [mm] w kolorze mebla, - półka wykonana z płyty o grubości 18-20 [mm] z obrzeżem ochronnym z PCV o grubości min. 2 [mm] w kolorze mebla, - boki i plecy szafy pełne z płyty o grubości 18-20 [mm] z obrzeżem ochronnym z PCV o grubości min. 2 [mm] w kolorze mebla, - drzwi pełne z płyty o grubości 18-20 [mm] z obrzeżem ochronnym z PCV o grubości min 2 [mm] w kolorze mebla, - drzwi z zamkiem z 2 kluczykami, wyposażone w uchwyt podłużny metalowy, satynowany (rozstaw 14-16 cm), - wnęka ubraniowa wyposażona w wysuwny wieszak typu „puzon”, jedna półka przez całą szerokość u góry szafy, - szafa wyposażona w 4 stopki umożliwiające regulację poziomu/wysokości, - płyty obustronnie melaminowane, klasa higieniczności E1, - zawiasy puszkowe o kącie otwarcia 1000 - lustro na wewn. stronie drzwi Kolor okleiny – dąb sonoma lub równoważny | 1 |  |
| 21. | Regał zamykany z półkami | Wymiary: (z tolerancją +/- 20 mm. ) - szerokość 600 [mm], - wysokość 1850 [mm], - głębokość 400 [mm], - wieniec górny i dolny wykonane z płyty o grubości 25-28 [mm] z obrzeżem ochronnym z PCV o grubości min. 2 [mm] w kolorze mebla, - półka wykonana z płyty o grubości 18-20 [mm] z obrzeżem ochronnym z PCV o grubości min. 2 [mm] w kolorze mebla, - boki i plecy szafy pełne z płyty o grubości 18-20 [mm] z obrzeżem ochronnym z PCV o grubości min. 2 [mm] w kolorze mebla, - drzwi pełne z płyty o grubości 18-20 [mm] z obrzeżem ochronnym z PCV o grubości min 2 [mm] w kolorze mebla, - drzwi z zamkiem z 2 kluczykami, wyposażone w uchwyt podłużny metalowy, satynowany (rozstaw 14-16 cm), - przestrzeń aktowa z 4 półkami, przestrzenie między półkami – ok. 35 cm (miejsce na segregatory) - szafa wyposażona w 4 stopki umożliwiające regulację poziomu/wysokości, - płyty obustronnie melaminowane, klasa higieniczności E1, - zawiasy puszkowe o kącie otwarcia 1000 Kolor okleiny – dąb sonoma lub równoważny | 1 |  |
| 22. | Regał otwarty z półkami | Wymiary: (z tolerancją +/- 20 mm. ) - szerokość 400 [mm], - wysokość 1850 [mm], - głębokość 400 [mm], - wieniec górny i dolny wykonane z płyty o grubości 25-28 [mm] z obrzeżem ochronnym z PCV o grubości min. 2 [mm] w kolorze mebla, - półka wykonana z płyty o grubości 18-20 [mm] z obrzeżem ochronnym z PCV o grubości min. 2 [mm] w kolorze mebla, - boki i plecy szafy pełne z płyty o grubości 18-20 [mm] z obrzeżem ochronnym z PCV o grubości min. 2 [mm] w kolorze mebla, - przestrzeń aktowa z 4 półkami, przestrzenie między półkami – ok. 35 cm (miejsce na segregatory) - regał wyposażony w 4 stopki umożliwiające regulację poziomu/wysokości, - płyty obustronnie melaminowane, klasa higieniczności E1, Kolor okleiny – dąb sonoma lub równoważny | 1 |  |
| 23. | Biurko w kształcę litery „L” prawostronne | Wymiary: (z tolerancją +/- 20 mm) - szerokość 1600 [mm], szerokość 1200 [mm], - wysokość 750 [mm], - boki (nogi) biurka pełne w kolorze blatu, - każdy z boków (nóg) wyposażony w stopki umożliwiające regulację poziomu/wysokości biurka. Stopka z tworzywa sztucznego charakteryzującego się wysoką odpornością na pęknięcia wkręcana w gwintowane gniazdo umieszczone w każdej z nóg, nie rysujące podłoża, - krawędzie widoczne blatu oraz boków (nóg) oklejone taśmą PCV o grubości min. 2 [mm] w kolorze blatu, - biurko wyposażone w osłonę czołową (blendę) o wysokości 700 [mm], wykonaną z płyty wiórowej o grubości, co najmniej 18-20 [mm] w kolorze blatu biurka, wykończona obrzeżem PCV o grubości min. 2 [mm] w kolorze blatu. Osłona czołowa (blenda) musi być połączona z bokami (nogami) biurka oraz blatem zapewniając sztywność konstrukcji oraz zasłaniając nogi osoby przy nim pracującej; - płyty obustronnie melaminowane, klasa higieniczności E1. Kolor okleiny – dąb sonoma lub równoważny | 1 |  |
| 24. | Krzesło Zdjęcie poglądowe | Wymiary: (z tolerancją +/- 30 mm) - wysokość z oparciem: 830 [mm], - wysokość siedziska: 480 [mm], - szerokość siedziska: 450 [mm], - krzesło konferencyjne na stelażu, - miękkie tapicerowane siedzisko i oparcie, - siedzisko zabudowane od spodu plastikową osłoną (maskownicą) i tylna maskownica oparcia w kolorze czarnym, - wytrzymała metalowa konstrukcja ramy, malowana proszkowo w kolorze RAL 9006 (jasnoszary, matowy), - nogi krzesła zakończone stopkami PCV, zaślepkami z tworzywa sztucznego, - tapicerka - tkanina przypominająca skórę naturalną, bardzo łatwa w utrzymaniu i pielęgnacji, łatwozmywalna, (tkanina Imitation leather Skaj V kolor V62 ciemny brąz), - krzesło z możliwością sztaplowania (składowania w stosie) | 2 |  |

Część II – meble gabinetowe

GABINET PROREKTORA DS. KSZTAŁCENIA

| Lp. | Nazwa produktu | Szczegółowy opis | Ilość sztuk | Cena jedn. brutto | UWAGI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Szafa ubraniowa z zamkiem (wąska) i lustrem otwierana na prawą stronę | Wymiary: (z tolerancją +/- 20 mm. ) - szerokość 600 [mm], - wysokość 1850 [mm], - głębokość 400 [mm], - wieniec górny i dolny wykonane z płyty o grubości 25-28 [mm] z obrzeżem ochronnym z PCV o grubości min. 2 [mm] w kolorze mebla, - półka wykonana z płyty o grubości 18-20 [mm] z obrzeżem ochronnym z PCV o grubości min. 2 [mm] w kolorze mebla, - boki i plecy szafy pełne z płyty o grubości 18-20 [mm] z obrzeżem ochronnym z PCV o grubości min. 2 [mm] w kolorze mebla, - drzwi pełne z płyty o grubości 18-20 [mm] z obrzeżem ochronnym z PCV o grubości min 2 [mm] w kolorze mebla, - drzwi z zamkiem z 2 kluczykami, wyposażone w uchwyt podłużny metalowy, satynowany (rozstaw 14-16 cm), - wnęka ubraniowa wyposażona w wysuwny wieszak typu „puzon”, jedna półka przez całą szerokość u góry szafy, - szafa wyposażona w 4 stopki umożliwiające regulację poziomu/wysokości, - płyty obustronnie melaminowane, klasa higieniczności E1, - zawiasy puszkowe o kącie otwarcia 1000 Kolor okleiny – dąb rzym lub równoważny | 1 |  |  |
| 2 | Biurko w kształcę litery „L” lewostronne | Wymiary: (z tolerancją +/- 20 mm) - szerokość 1600 [mm], szerokość 1200 [mm], - wysokość 750 [mm], - boki (nogi) biurka pełne w kolorze blatu, - każdy z boków (nóg) wyposażony w stopki umożliwiające regulację poziomu/wysokości biurka. Stopka z tworzywa sztucznego charakteryzującego się wysoką odpornością na pęknięcia wkręcana w gwintowane gniazdo umieszczone w każdej z nóg, nie rysujące podłoża, - krawędzie widoczne blatu oraz boków (nóg) oklejone taśmą PCV o grubości min. 2 [mm] w kolorze blatu, - biurko wyposażone w osłonę czołową (blendę) o wysokości 700 [mm], wykonaną z płyty wiórowej o grubości, co najmniej 18-20 [mm] w kolorze blatu biurka, wykończona obrzeżem PCV o grubości min. 2 [mm] w kolorze blatu. Osłona czołowa (blenda) musi być połączona z bokami (nogami) biurka oraz blatem zapewniając sztywność konstrukcji oraz zasłaniając nogi osoby przy nim pracującej; - płyty obustronnie melaminowane, klasa higieniczności E1. - Przód biurka zabudowany Kolor okleiny – dąb rzym lub równoważny | 1 |  |  |
| 3 | Kontener biurkowy z zamkiem | Wymiary: (z tolerancją +/- 20 mm) - szerokość 450 [mm], - wysokość 740 [mm], - dostosowana do wys. biurka - głębokość 400 [mm], - kontener stacjonarny z 4 szufladami na dokumenty, - szuflady wyposażone w centralny zamek, z dwoma kluczykami, który po zamknięciu uniemożliwia otwarcie wszystkich szuflad, - każda szuflada na prowadnicach metalowych, rolkowych z zabezpieczeniem przed wypadnięciem; wyposażona w podłużny uchwyt metalowy, satynowany (rozstaw 14-16 cm), - wieniec górny (blat) i dolny (podstawa) wykonane z płyty o grubości 25-28 [mm] z obrzeżem ochronnym z PCV o grubości min. 2 [mm] i w kolorze mebla, - boki, fronty szuflad, plecy kontenera wykonane z płyty o grubości 18–20 [mm], z obrzeżem ochronnym z PCV o grubości min. 2 [mm] w kolorze mebla, - stopki z tworzywa sztucznego z regulacją poziomowania, - płyty obustronnie melaminowane, klasa higieniczności E1. Kolor okleiny – dąb rzym lub równoważny | 1 |  |  |
| 4 | Stół na 4 nogach | Wymiary: (z tolerancją +/- 20 mm) - szerokość 1200 [mm] x 800 [mm], - wysokość 750 [mm], - stół na 4 nogach, na stelażu metalowym z okrągłymi nogami, - stelaż metalowy z profilu 40x20 mm, nogi metalowe okrągłe w kolorze aluminium (średnica 50 mm). - blat wykonany z płyty o grubości w zakresie 22-24 mm pokrytej obustronnie melaminą w kolorze mebli - krawędzie blatu maja być zaokrąglone i oklejone ABS lub PCV o grubości min. 2 mm w kolorze blatu, - stopki z tworzywa sztucznego z regulacją poziomowania, - elementy stalowe pokryte farbą proszkowa w kolorze RAL 9006 Kolor okleiny – dąb rzym lub równoważny | 1 |  |  |
| 5 | Regał zamykany z półkami | Wymiary: (z tolerancją +/- 20 mm. ) - szerokość 800 [mm], - wysokość 1850 [mm], - głębokość 400 [mm], - drzwi przeszklone (białe mleczne szkło), szkło otoczone płytą o szerokości 50 [mm] i grubości 18-20 [mm] z obrzeżem ochronnym z PCV o grubości min 2 [mm] w kolorze mebla - dwuskrzydłowe drzwi zabezpieczone 3-punktowym ryglowanym zamkiem (2 klucze w zestawie) wyposażone w uchwyt podłużny metalowy, satynowany (rozstaw 14-16 cm) - wieniec górny i dolny wykonane z płyty o grubości 25-28 [mm] z obrzeżem ochronnym z PCV o grubości min. 2 [mm] w kolorze mebla, - półka wykonana z płyty o grubości 18-20 [mm] z obrzeżem ochronnym z PCV o grubości min. 2 [mm] w kolorze mebla, - boki i plecy szafy pełne z płyty o grubości 18-20 [mm] z obrzeżem ochronnym z PCV o grubości min. 2 [mm] w kolorze mebla, - drzwi zamontowane do boków korpusu za pomocą zawiasów puszkowych o kącie otwarcia 1000, - przestrzeń aktowa z 4 półkami, przestrzenie między półkami – ok. 35 cm (miejsce na segregatory), - regulacja wysokości półek skokowa co 32 – 34 mm - szafa wyposażona w 4 stopki umożliwiające regulację poziomu/wysokości Kolor okleiny – dąb rzym lub równoważny | 1 |  |  |
| 6 | Szafa aktowa niska (komoda) | Wymiary: (z tolerancją +/- 20 mm. ) - szerokość 1200 [mm], - wysokość 1500 [mm], - głębokość 400 [mm], - drzwi przeszklone (białe mleczne szkoło), szkło otoczone płytą o szerokości 50 [mm] i grubości 18-20 [mm] z obrzeżem ochronnym z PCV o grubości min 2 [mm] w kolorze mebla - dwuskrzydłowe drzwi zabezpieczone 3-punktowym ryglowanym zamkiem (2 klucze w zestawie) wyposażone w uchwyt podłużny metalowy, satynowany (rozstaw 14-16 cm) - wieniec górny i dolny wykonane z płyty o grubości 25-28 [mm] z obrzeżem ochronnym z PCV o grubości min. 2 [mm] w kolorze mebla, - półka wykonana z płyty o grubości 18-20 [mm] z obrzeżem ochronnym z PCV o grubości min. 2 [mm] w kolorze mebla, - boki i plecy szafy pełne z płyty o grubości 18-20 [mm] z obrzeżem ochronnym z PCV o grubości min. 2 [mm] w kolorze mebla, - drzwi zamontowane do boków korpusu za pomocą zawiasów puszkowych o kącie otwarcia 1000, - przestrzeń aktowa z 3 półkami, przestrzenie między półkami – ok. 35 cm (miejsce na segregatory), - regulacja wysokości półek skokowa co 32 – 34 mm - komoda wyposażona w 4 stopki umożliwiające regulację poziomu/wysokości Kolor okleiny – dąb rzym lub równoważny | 1 |  |  |
| 7 | Szafa aktowa niska (komoda) | Wymiary: (z tolerancją +/- 20 mm. ) - szerokość 700 [mm], - wysokość 1500 [mm], - głębokość 400 [mm], - drzwi przeszklone (białe mleczne szkoło), szkło otoczone płytą o szerokości 50 [mm] i grubości 18-20 [mm] z obrzeżem ochronnym z PCV o grubości min 2 [mm] w kolorze mebla - dwuskrzydłowe drzwi zabezpieczone 3-punktowym ryglowanym zamkiem (2 klucze w zestawie) wyposażone w uchwyt podłużny metalowy, satynowany (rozstaw 14-16 cm) - wieniec górny i dolny wykonane z płyty o grubości 25-28 [mm] z obrzeżem ochronnym z PCV o grubości min. 2 [mm] w kolorze mebla, - półka wykonana z płyty o grubości 18-20 [mm] z obrzeżem ochronnym z PCV o grubości min. 2 [mm] w kolorze mebla, - boki i plecy szafy pełne z płyty o grubości 18-20 [mm] z obrzeżem ochronnym z PCV o grubości min. 2 [mm] w kolorze mebla, - drzwi zamontowane do boków korpusu za pomocą zawiasów puszkowych o kącie otwarcia 1000, - przestrzeń aktowa z 3 półkami, przestrzenie między półkami – ok. 35 cm (miejsce na segregatory), - regulacja wysokości półek skokowa co 32 – 34 mm - komoda wyposażona w 4 stopki umożliwiające regulację poziomu/wysokości Kolor okleiny – dąb rzym lub równoważny | 1 |  |  |
| 8 | Krzesło | Wymiary: (z tolerancją +/- 30 mm. ) Wysokość całkowita: 840 mm Wysokość siedziska: 460 mm. Głębokość siedziska: 420 mm. Szerokość siedziska: 420 mm. Nośność: 120 kg. Kolor stelaża: elementy stalowe pokryte farbą proszkową w kolorze RAL 9006. Materiał podstawy: stal Tkanina przypominająca skórę naturalną, łatwa w utrzymaniu i pielęgnacji, łatwozmywalna,. Materiał siedziska: gęsta struktura włókien charakterystyczny dla skóry (kolor ciemnozielony – butelkowa zieleń). Sztaplowane: TAK. | 5 |  |  |
| 9 | Fotel biurowy Zdjęcie poglądowe | Wymiary: (z tolerancją +/- 20 mm. ) - Wysokość całkowita: 1220-1310 mm - Wysokość siedziska: 475-565 mm - Wysokość oparcia: 770 mm - Szerokość siedziska: 520 mm - Głębokość siedziska: 470 mm - kółka jezdne, podłokietniki, regulacja kąta pochylenia siedziska, regulacja wysokości siedziska - front fotela tapicerowany skórą miękką licowaną - boki i tył z imitacji skóry. Wysokie oparcie, ergonomicznie wyprofilowane, tapicerowane z obydwu stron, zagłówek zintegrowany z oparciem. - Fotel wyposażony w mechanizm ruchowy MULTIBLOCK z funkcją kołysania i blokadą siedziska i oparcia w 5 pozycjach. - Wyposażony w system Anti-Shock zabezpieczający przed uderzeniem oparcia w plecy użytkownika Kolor obicia: ciemnozielony – butelkowa zieleń | 1 |  |  |

Część III – szafa biurowa wzmacniana – 1 sztuka

Szafa metalowa biurowa – trzypółkowa, ze skarbczykiem SBM 213 m

Podwójne drzwi montowane ze schowanymi zawiasami, uchwyt blokujący z zamkiem dwupunktowym

Wymiary minimum 100 cm x 40 cm x 180 cm

Trzy wytrzymałe półki

Schowek wewnętrzny szafy zamykany na klucz

Zewnętrzne drzwi skrzydłowe zamykane na klucz

Część IV – szafy metalowe

1. Szafa metalowa z pełnymi drzwiami – 2 sztuki:

- szafa 2-drzwiowa o konstrukcji metalowej wykonana z blachy o grubości równej lub grubszej: 0.7 mm nadającej odpowiednią sztywność oraz zabezpieczonej przed korozją

- wysokość równa lub powyżej: powyżej 180 cm, szerokość równa lub powyżej: 80 cm, głębokość równa lub powyżej: 40 cm

- drzwi skrzydłowe ze schowanymi zawiasami

- maksymalne obciążenie półki do 50 kg

- liczba półek min. 5 położonych poziomo jednakowej wielkości, dodatkowe 4 półki, możliwość montażu dodatkowych półek na dowolnej wysokości, półki przestawne w siatce otworów

- zamykana na klucz

- kolor szary w palecie RAL

- profil wzmacniający na każdych drzwiczkach.

Fot. Zdjęcie poglądowe

2. Szafa metalowa z perforowanymi drzwiami – 1 sztuka:

- szafa 2-drzwiowa o konstrukcji metalowej wykonana z blachy o grubości równej lub powyżej: 0.7 mm nadającej odpowiednią sztywność oraz zabezpieczonej przed korozją

- wysokość równa lub powyżej: 180 cm, szerokość równa lub powyżej: 80 cm, głębokość równa lub powyżej: 40 cm

- drzwi skrzydłowe ze schowanymi zawiasami

- maksymalne obciążenie półki do 50 kg

- liczba półek min. 5 położonych poziomo jednakowej wielkości, dodatkowe 4 półki, możliwość montażu dodatkowych półek na dowolnej wysokości, półki przestawne w siatce otworów

- zamykana na klucz

- kolor szary w palecie RAL

- wentylacja nowoczesna (perforacja),

- profil wzmacniający na każdych drzwiczkach.

Zdjęcia poglądowe:

Część V – regał archiwalny – 6 sztuk

Typ regału: archiwalny

Ilość: - 6 szt.

Materiał: metalowe

Wysokość: od 1800 mm do 2000 mm

Szerokość: od 900 mm do 1200 mm

Głębokość: od 300 mm do 400 mm

Liczba półek: minimum 4 do 6

Kolor preferowany: szary.

Przeznaczenie: zakup regałów niezbędny jest do organizacji i przechowywania dokumentacji archiwalnej i niearchiwalnej

Część VI  – szafki depozytowe – 32 segmenty

Szafa skrytkowa metalowa 600x490-500x1800mm (+/- 2%)

Szafa ma być malowana farbami proszkowymi na kolor RAL7035 (lub równoważny). Konstrukcja ma być zgrzewana z wysokiej jakości blachy stalowej o grubości min. 0,5 mm, powierzchnia gładka i łatwa do utrzymania czystości

Wyposażenie: 8 skrytek w układzie 2x4, wzmocnione drzwiczki, otwory wentylacyjne, zamek cylindryczny typu master – dwa kluczyki, regulatory umożliwiające poziomowanie

Wymiary:

Szerokość: 600 mm

Głębokość: 490-500 mm

Wysokość: 1800 mm

Atest higieniczny HK/B/0813/02/2016 lub równoważny.