**Załącznik nr 1 do SWZ**

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

Przedmiotem zamówienia jest dostawa (zakup) krzeseł ewakuacyjnych dla Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach w tym filii w Piotrkowie Trybunalskim i Sandomierzu w celu zapewnienia możliwości sprawnej i bezpiecznej ewakuacji osób między innymi z niepełnosprawnością ruchową w przypadku konieczności natychmiastowego opuszczenia budynku. Zamówienie obejmuje: dostawę (zakup), dostarczenie i wniesienie we wskazane przez zamawiającego miejsce, montaż krzeseł ewakuacyjnych oraz przeszkolenie osób wyznaczonych do obsługi krzeseł ewakuacyjnych. Ilość krzeseł: 28 sztuk.

*WYMAGANIA*

**Specyfikacja techniczna:**

**Krzesła ewakuacyjne (28 sztuk)**

* Konstrukcja: aluminium, stal lub mieszana aluminiowa z elementami stalowymi
* Wysokość krzesła po złożeniu : max 1250mm (+/- 5%)
* Głębokość krzesła po złożeniu: max 330mm (+/- 5%)
* Waga max: 20kg (+/-5%)
* Osłona przeciwpyłowa
* Podnóżek i zagłówek w komplecie
* Fotoluminescencyjny znak krzesła ewakuacyjnego montowany na ścianę
* Możliwość transportu w dół i górę
* Uchwyt do przenoszenia po schodach i przez przeszkody
* Blokowane tylne koła
* Możliwość obsługi transportu w dół z jednym operatorem
* Minimum 3 pasy bezpieczeństwa, w tym jeden na wysokości poniżej kolan zabezpieczający stopy i podudzia przed zmianą bezpiecznej pozycji
* System zjazdowy, kontrolowane tarciem pasy o wysokiej wytrzymałości z gumy wzmocnionej płótnem
* Minimalny udźwig 160kg
* Certyfikat poświadczający jakość produktu

Do każdego krzesła wymagany uchwyt umożliwiający montaż na ścianę.

Do każdego krzesła wymagane dołączenie instrukcji obsługi w języku polskim.

Okres gwarancji: minimum 60 miesięcy

Okres rękojmi : minimum 24 miesiące

Szkolenie pracowników z obsługi krzeseł :

Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia szkolenia z zakresu poprawnej obsługi zakupionych krzeseł dla 22 osób w 3 grupach. Szkolenie dla 3 grup ma być przeprowadzone w Domu Studenta "Odyseja" pod adresem Śląska 11A,

25-001 Kielce.

Dodatkowe informacje:

Wykaz szczegółowy lokalizacji do dostarczenia, wniesienia i montażu krzeseł ewakuacyjnych:

Filia w Sandomierzu, Zygmunta Schinzla 13, 27-600 Sandomierz -1 sztuka,

Filia w Piotrkowie Trybunalskim, Juliusza Słowackiego 114/118, 97-300 Piotrków Trybunalski -3 sztuki,

Domy studenta, Śląska 11A, 25-001 Kielce - 5 sztuk,

Collegium Medicum, , aleja IX Wieków Kielc 19A, 25-317 Kielce -3 sztuki,

Wydział Humanistyczny w tym Centrum Języków Obcych, ul. Uniwersytecka 17, 25-406 Kielce -2 sztuki,

Wydział pedagogiki i Psychologii, ul. Krakowska 11, 25-029 Kielce -2 sztuka,

Instytut Sztuk Wizualnych, ul. Podklasztorna 117, 25-717 Kielce -1 sztuka,

Katedra Muzyki, ul. A. Mickiewicza 3, 25-353 Kielce -1 sztuka,

Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych, ul. Uniwersytecka 7, 25-406 Kielce -2 sztuki,

Wydział Prawa i Nauk Społecznych, ul. Uniwersytecka 15, 25-406 Kielce - 4 sztuki,

Uniwersyteckie Centrum Sportu, ul. Uniwersytecka 21, 25-406 Kielce -1 sztuka,

Biblioteka Uniwersytecka, ul. Uniwersytecka 19, 25-406 Kielce -1 sztuka,

Rektorat, ul. Żeromskiego 5, 25-369 Kielce - 2 sztuki.