## Sheet1
FORMULARZ RZECZOWO-CENOWY
Lp | Nazwa asortymentu | Numer katalogowy(jeśli dotyczy) | Nazwa producenta | ilość szacunkowa | Jednostka | Cena jednostkowa brutto/szt | podatek VAT % | kwota brutto | VAT %
1. | Oprawa LUGCLASSIC ECO LB LED N/T ED 3700LM/840 biała |  |  | 3 | szt | 0 | VAT % | 0 | 0%
2. | Żarówka LED GLS E?27 230V 15W WW SPECTRUM EAN: 5907418743923 |  |  | 200 | szt | 0 | VAT % | 0 | 8%
3. | Akumulator AGM 12V 28Ah 166x125x175mm M5 |  |  | 5 | szt | 0 | VAT % | 0 | 23%
4. | Oprawa BAT01 2M 418(NOTUS3WS)AW2HAT/2FT8 EVG |  |  | 5 | szt | 0 | VAT % | 0
5. | Łącznik 1-klawiszowy uniwersalny (schodowy), mechanizm, samozaciski, Fiorena/Optima $ |  |  | 50 | szt | 0 | VAT % | 0
6. | Świetlówka liniowa LF 18W/840 4000K G13 |  |  | 300 | szt | 0 | VAT % | 0
7. | Oprawa Panel LED p/t do wbudowania RC065B LED 41S/840 44W 4100lm 4000K PSU W60L60 NOC LEDINAIRE |  |  | 10 | szt | 0 | VAT % | 0
8. | Oprawa ELBA LED 3500K malowana RAL9006 daszek anodowany inox |  |  | 2 | szt | 0 | VAT % | 0
9. | Akumulator Europower EP 12V 17Ah |  |  | 5 | szt | 0 | VAT % | 0
10. | Gniazdo komputerowe podwójne RJ45 kat. 5e, biały C52.01/11 Simon 10 |  |  | 30 | szt | 0 | VAT % | 0
11. | Oprawa parkowa ELBA S-70W czarna klosz mrożony |  |  | 2 | szt | 0 | VAT % | 0
12. | Oprawa uliczna LED BRP102 LED110/740 83W 4000K 9006lm II DM 42-60A IP65 IK08 Malaga 5 lat gwarancji |  |  | 2 | szt | 0 | VAT % | 0
13. | Świetlówka kompaktowa bez zintegrowanego statecznika MASTER PL-T Xtra 42W/840/4P 1CT/5X10BOX |  |  | 5 | szt | 0 | VAT % | 0
14. | Oprawa panel LED n/t SM060C LED34S/840 4000K 34W 3400lm PSU W20L120 NOC LEDINAIRE |  |  | 5 | szt | 0 | VAT % | 0
15. | Wtyk bezpiecznikowy z sygnalizacją, D02 63A 400V gL/gG, Z-SLS/B-63A |  |  | 5 | opak | 0 | VAT % | 0
16. | Wtyk bezpiecznikowy z sygnalizacją, D02 25A 400V gL/gG, Z-SLS/B-25A |  |  | 5 | opak | 0 | VAT % | 0
17. | Wtyk bezpiecznikowy z sygnalizacją, D02 35A 400V gL/gG, Z-SLS/B-35A |  |  | 5 | opak | 0 | VAT % | 0
18. | Świetlówka liniowa LF 58W/840 4000K G13 |  |  | 150 | szt | 0 | VAT % | 0
19. | Lampa LED Intensive 30W 3300lm 4000K E40 ED90 230V |  |  | 20 | szt | 0 | VAT % | 0
20. | Pakiet akumulatorów NiCd 3,6V 1500mAh HT do oprawy Orion 150 MT / 150 MT LT /150 D MT |  |  | 8 | szt | 0 | VAT % | 0
21. | Wtyk bezpiecznikowy z sygnalizacją, D02 50A 400V gL/gG, Z-SLS/B-50A |  |  | 10 | opak | 0 | VAT % | 0
22. | Świetlówka liniowa SMARTLUX PRO L 58W/840 4000K G13 |  |  | 80 | szt | 0 | VAT % | 0
23. | Oprawa awaryjna LOVATO N ECO LED 3W 315lm (optyka otwarta) 1h jednozadaniowa, biała |  |  | 5 | szt | 0 | VAT % | 0
24. | Oprawa awaryjna EXIT S IP65 LED, 1W, 125lm, 3,biała biała |  |  | 10 | szt | 0 | VAT % | 0
25. | Wyłącznik nadprądowy IC60N 6KA C63 3P, Acti 9 |  |  | 10 | szt | 0 | VAT % | 0
26. | Lampa metalohalogenkowa bez odbłyśnika MASTER HPI-T PLUS 450W/645 E40 1SL/12 |  |  | 10 | szt | 0 | VAT % | 0
27. | Kabel teleinformatyczny BiTLAN U/UTP 4x2x24 AWG (0,5) cat.5e 200MHz KRĄŻEK |  |  | 750 | m | 0 | VAT % | 0
28. | Przewód instalacyjny YDY żo 5x1,5 450/750V KRĄŻEK |  |  | 200 | m | 0 | VAT % | 0
29. | Lampa metalohalogenkowa HQI-E 400W/D PRO COATED E40 34000lm 5200K |  |  | 5 | szt | 0 | VAT % | 0
30. | Przewód instalacyjny YDY żo 3x2,5 450/750V KRĄŻEK |  |  | 200 | m | 0 | VAT % | 0
31. | Wtyk bezpiecznikowy z sygnalizacją, D02 20A 400V gL/gG, Z-SLS/B-20A |  |  | 10 | opak | 0 | VAT % | 0
32. | Wyłącznik różnicowo-nadprądowy Acti 9 IDPN N VIGI C6 30MA AC 1P+N |  |  | 5 | szt | 0 | VAT % | 0
33. | Świetlówka liniowa LUMILUX HO 80W/840 G5 |  |  | 80 | szt | 0 | VAT % | 0
34. | Przewód instalacyjny YDYP żo 3x2,5 450/750V KRĄŻEK |  |  | 200 | m | 0 | VAT % | 0
35. | Wyłącznik różnicowo-prądowy IID 63A 30mA AC 4P, Acti 9 |  |  | 5 | szt | 0 | VAT % | 0
36. | Lampa LED Classic 25W G93 E27 GOLD SP D SRT4 |  |  | 5 | szt | 0 | VAT % | 0
37. | Lampa LED Intensive ED90 E27/E40 45W 5000lm 230V 4000K 1/10 |  |  | 5 | szt | 0 | VAT % | 0
38. | Świetlówka kompaktowa niezintegrowana MASTER PL-T 32W/840/4P GX24Q-3 |  |  | 15 | szt | 0 | VAT % | 0
39. | Oprawa awaryjna EXIT M LED 1W 1h dwuzadaniowa AT autotest IP65 IK08 biała |  |  | 5 | szt | 0 | VAT % | 0
40. | Świetlówka liniowa SMARTLUX PRO L 18W/840 4000K G13 |  |  | 80 | szt | 0 | VAT % | 0
41. | Świetlówka kompaktowa niezintegrowana MASTER PL-L 36W/840 4000K/4P 2G11 |  |  | 60 | szt | 0 | VAT % | 0
42. | Ogranicznik przepięć OVR T1-T2 4L 12.5-275s P QS 4P, pro M compact |  |  | 1 | szt | 0 | VAT % | 0
43. | Świetlówka liniowa MASTER TL-D Super 80 36W/840 4000K G13 |  |  | 80 | szt | 0 | VAT % | 0
44. | Świetlówka liniowa LF 36W/840 4000K G13 |  |  | 100 | szt | 0 | VAT % | 0
45. | Wyłącznik różnicowo-nadprądowy IDPN N VIGI C10 30mA AC 1P+N, Acti 9 |  |  | 5 | szt | 0 | VAT % | 0
46. | Świetlówka kołowa MASTER TL-E Circular 40W/840 4000K G10Q |  |  | 15 | szt | 0 | VAT % | 0
47. | Przedłużacz jednogniazdowy, IP20, 16A, H05VV, 2x1,5, 40m, POMARAŃCZOWY |  |  | 5 | szt | 0 | VAT % | 0
48. | Świetlówka kompaktowa niezintegrowana MASTER PL-S 11W/840 4000K/4P 2G7 |  |  | 50 | szt | 0 | VAT % | 0
49. | Zasilacz buforowy impulsowy HPSB 13,8V/10A/17Ah 10,0A/13,8VDC, IBAT=1A/4A, 17Ah, 280 x 292 x 82+8 |  |  | 2 | szt | 0 | VAT % | 0
50. | Oprawa awaryjna Monitor1 LED HO OP3-S4X1TA1N 4xLED EVG IP65 |  |  | 1 | szt | 0 | VAT % | 0
51. | Lampa metalohalogenkowa HQI-TS 70W/NDL/EXCELLENCE RX7S 6100lm 4200K |  |  | 20 | szt | 0 | VAT % | 0
52. | Wyłącznik nadprądowy IC60N 6KA C32 3P, Acti 9 |  |  | 10 | szt | 0 | VAT % | 0
53. | Ładowarka Energizer Universal CHFC3 X EMEA |  |  | 5 | szt | 0 | VAT % | 0
54. | Przewód instalacyjny YDY żo 5x2,5 450/750V KRĄŻEK |  |  | 100 | m | 0 | VAT % | 0
55. | Przewód instalacyjny YDY żo 3x4,0 450/750V KRĄŻEK |  |  | 100 | m | 0 | VAT % | 0
56. | Świetlówka kompaktowa 15W/827 2700K E27 Softone |  |  | 30 | szt | 0 | VAT % | 0
57. | Przewód instalacyjny H07V-K (LGY) 6,0 450/750V, czarny KRĄŻEK |  |  | 220 | m | 0 | VAT % | 0
58. | Oprawa TITANIA LED ECO 400.LED 830 3400LM OPAL 30W IP20 RAL9006 DRV |  |  | 1 | szt | 0 | VAT % | 0
59. | MODUŁ AWARYJNY PRIMUS LED D9/A 2H 230V |  |  | 5 | szt | 0 | VAT % | 0
60. | Pakiet Akumulatorów 4xC 2500mAh 4.8V(2h) 6-58W |  |  | 5 | szt | 0 | VAT % | 0
61. | Wyłącznik nadprądowy IC60N 6KA C40 3P, Acti 9 |  |  | 5 | szt | 0 | VAT % | 0
62. | Oprawa liniowa PILA WT007C LED 17S/840 PSU L600 |  |  | 5 | szt | 0 | VAT % | 0
63. | Moduł LIDER MULTI-EVG 6-36W 3h 3,6V |  |  | 5 | szt | 0 | VAT % | 0
64. | Rama montażowa n/t do panelu LED ADTR-H 6060 wys 60mm W biała |  |  | 5 | szt | 0 | VAT % | 0
65. | Sterownik roletowy jednoprzyciskowy STR-422 napięcie 230V AC |  |  | 5 | szt | 0 | VAT % | 0
66. | Oprawa uliczna SGS102 SON-T 150W II MR SKD 42/60 MALAGA |  |  | 2 | szt | 0 | VAT % | 0
67. | Naświetlacz LED SLIM SMD 100W NW czarny |  |  | 5 | szt | 0 | VAT % | 0
68. | Lampa metalohalogenkowa MASTERColour CDM-T 150W/830 3000K G12 |  |  | 5 | szt | 0 | VAT % | 0
69. | Gniazdo z wyłącznikiem Combopol WY:32/5 GSxT wyłącznik 0-1 IP44 |  |  | 5 | szt | 0 | VAT % | 0
70. | Przewód warsztatowy H05RR-F (OW) 5x2,5 żo 300/500V KRĄŻEK |  |  | 100 | m | 0 | VAT % | 0
71. | Oprawa belka LED PILA BN007C LED32S/840 4000K 3200lm L1200 IP20 |  |  | 10 | szt | 0 | VAT % | 0
72. | Świetlówka kompaktowa niezintegrowana MASTER PL-L 40W/840/4P 2G11 |  |  | 30 | szt | 0 | VAT % | 0
73. | Wyłącznik różnicowo-prądowy IID 40A 30mA AC 4P, Acti 9 |  |  | 5 | szt | 0 | VAT % | 0
74. | Świetlówka kompaktowa niezintegrowana MASTER PL-C 18W/840 4000K/2P G24D-2 |  |  | 50 | szt | 0 | VAT % | 0
75. | Wyłącznik nadprądowy IC60N 6KA C10 3P, Acti 9 |  |  | 10 | szt | 0 | VAT % | 0
76. | Pakiet akumulatorów NiCd 3,6V 2500mAh 3h |  |  | 10 | szt | 0 | VAT % | 0
77. | Świetlówka kompaktowa niezintegrowana MASTER PL-C 13W/840 4000K/2P G24D-1 |  |  | 50 | szt | 0 | VAT % | 0
78. | Zegar sterujący programowalny tygodniowy PCZ-521 1-kanałowy programowalny przez NFC |  |  | 4 | szt | 0 | VAT % | 0
79. | Akumulator Energizer Power Plus 2500mAh R14 C/ 2 (opak 2szt) |  |  | 15 | opak | 0 | VAT % | 0
80. | Przewód instalacyjny YDY żo 3x1,5 450/750V KRĄŻEK |  |  | 200 | m | 0 | VAT % | 0
81. | Świetlówka liniowa MASTER TL5 HO 24W/840 4000K G5 |  |  | 60 | szt | 0 | VAT % | 0
82. | Wyłącznik nadprądowy IC60N 6KA C25 3P, Acti 9 |  |  | 5 | szt | 0 | VAT % | 0
83. | Akumulator LR-06 2600mAh AA TOSHIBA READY TO USE (blister 2szt) |  |  | 15 | opak | 0 | VAT % | 0
84. | Przewód instalacyjny YDYP żo 3x1,5 450/750V KRĄŻEK |  |  | 200 | m | 0 | VAT % | 0
85. | Wyłącznik nadprądowy IC60N 6KA B40 3P, Acti 9 |  |  | 8 | szt | 0 | VAT % | 0
86. | Przewód warsztatowy H05RR-F (OW) 3x2,5 żo 300/500V KRĄŻEK |  |  | 100 | m | 0 | VAT % | 0
87. | Lampa metalohalogenkowa MTH 100W E27 230V T38 4000K 16000h pozycja pracy uniwersalna |  |  | 20 | szt | 0 | VAT % | 0
88. | Świetlówka kompaktowa niezintegrowana PL-Q 28W/835/4P 3500K GR10Q |  |  | 20 | szt | 0 | VAT % | 0
89. | Łącznik krzywkowy 63A, rozłącznik 0-1, 3-biegunowy, w obudowie OB2 |  |  | 5 | szt | 0 | VAT % | 0
90. | Moduł LIDER MULTI-EVG 6-36W 1h 3,6V |  |  | 5 | szt | 0 | VAT % | 0
91. | Plexa do dwustronnej oprawy kierunkowej EXIT + PU31, PU41 |  |  | 10 | szt | 0 | VAT % | 0
92. | Wyłącznik różnicowo-prądowy IID 25A 30mA AC 4P, Acti 9 |  |  | 5 | szt | 0 | VAT % | 0
93. | Wyłącznik nadprądowy IC60N 6KA B63 3P, Acti 9 |  |  | 5 | szt | 0 | VAT % | 0
94. | Pakiet akumulatorów NI-CD 3,6V 1500AMH |  |  | 5 | szt | 0 | VAT % | 0
95. | Wskaźnik napięcia Duspol digital New cyfrowy |  |  | 1 | szt | 0 | VAT % | 0
96. | Lampa sodowa MASTER SON-T PIA Plus 70W/220 E27 |  |  | 15 | szt | 0 | VAT % | 0
97. | Świetlówka kompaktowa niezintegrowana MASTER PL-C 26W/840 4000K/4P G24Q-3 |  |  | 50 | szt | 0 | VAT % | 0
98. | Świetlówka kompaktowa niezintegrowana MASTER PL-C 26W/840/4000K/2P G24D-3 |  |  | 50 | szt | 0 | VAT % | 0
99. | Oprawa system S6000 LED 1515.LED 830 3700LM OPAL 41W ANODA DRV |  |  | 1 | szt | 0 | VAT % | 0
100. | Złącza słupowe izolacyjne 400V 40A listwa TH-35 IP44 |  |  | 5 | szt | 0 | VAT % | 0
101. | Złączka instalacyjna Compact 3-przewodowa, z dźwigniami, do wszystkich rodzajów przewodów |  |  | 250 | szt | 0 | VAT % | 0
102. | Świetlówka liniowa MASTER TL5 HO 39W/840 G5 |  |  | 50 | szt | 0 | VAT % | 0
103. | Łącznik krzywkowy 63A, rozłącznik 0-1, 3-biegunowy, w obudowie OB16 |  |  | 5 | szt | 0 | VAT % | 0
104. | Przewód instalacyjny H07V-K (LGY) 4,0 450/750V czarny KRĄŻEK |  |  | 150 | m | 0 | VAT % | 0
105. | Lampa podczerwieni IR PAR38 IR 100W E27 230V CL 1CT/12 |  |  | 10 | szt | 0 | VAT % | 0
106. | Gniazdo n/t podwójne 2x2P+Z IP44, biało-dymne, Hermes |  |  | 30 | szt | 0 | VAT % | 0
107. | Wyłącznik różnicowo-prądowy IID 25A 30mA AC 2P, Acti 9 |  |  | 5 | szt | 0 | VAT % | 0
108. | Łącznik krzywkowy 16A, przełącznik zmiany kierunku obrotów L-O-P, w obudowie OB11 |  |  | 5 | szt | 0 | VAT % | 0
109. | Wyłącznik nadprądowy IC60N 6KA C16 1P, Acti 9 |  |  | 30 | szt | 0 | VAT % | 0
110. | Świetlówka liniowa MASTER TL5 HE 21W/840 4000K G5 |  |  | 50 | szt | 0 | VAT % | 0
111. | Dzwonek bezprzewodowy BULIK zestaw hermetyczny, typ DRS-982H |  |  | 3 | szt | 0 | VAT % | 0
112. | Rozłącznik bezpiecznikowy z sygnalizacją przepalenia, 3-bieg. 63A, Z-SLS/CB/3 |  |  | 3 | szt | 0 | VAT % | 0
113. | Przewód warsztatowy H05RR-F (OW) 3x4,0 żo 300/500V BĘBEN |  |  | 100 | m | 0 | VAT % | 0
114. | Zasilacz: impulsowy, 6VDC, 4A, Wyj: 5,5/2,1, 24W, Wtyczka: EU, 0÷40°C |  |  | 5 | szt | 0 | VAT % | 0
115. | Żarówka LED AR111 G53 12V 11W SMD 20st WW WHITE SPECTRUM |  |  | 10 | szt | 0 | VAT % | 0
116. | Akumulator LR-03 950mAh AAA TOSHIBA READY TO USE (blister 4szt) |  |  | 15 | opak | 0 | VAT % | 0
117. | Wyłącznik nadprądowy IC60N 6KA C25 1P, Acti 9 |  |  | 24 | szt | 0 | VAT % | 0
118. | Oprawa awaryjna Monitor1 LED-HO.OP3-A 4X1 TA 1 WD IP65 |  |  | 1 | szt | 0 | VAT % | 0
119. | Oprawa plafon Rondo 100W E27 230V IP44 klosz przezroczysty |  |  | 10 | szt | 0 | VAT % | 0
120. | Świetlówka kompaktowa niezintegrowana MASTER PL-C 18W/840 4000K/4P G24Q-2 |  |  | 30 | szt | 0 | VAT % | 0
121. | Gniazdo z wyłącznikiem Combopol WY:16/5 GS wyłącznik 0-1 IP44 |  |  | 5 | szt | 0 | VAT % | 0
122. | Elektrozaczep symetryczny rewersyjny MINI |  |  | 5 | szt | 0 | VAT % | 0
123. | Stycznik modułowy, sterowanie 230V AC KMC-20-20 |  |  | 14 | szt | 0 | VAT % | 0
124. | Wyłącznik nadprądowy IC60N 6KA B16 3P, Acti 9 |  |  | 10 | szt | 0 | VAT % | 0
125. | Wyłącznik nadprądowy IC60N 6KA B25 3P, Acti 9 |  |  | 10 | szt | 0 | VAT % | 0
126. | Przekaźnik bistabilny BIS-411-2Z 230V/2x(8A) 2×NO montaż na szynie DIN |  |  | 5 | szt | 0 | VAT % | 0
127. | Oprawa PALETA LED 307.LED 2200lm DMPR 27W IP20 RAL9016 DRV |  |  | 1 | szt | 0 | VAT % | 0
128. | Świetlówka kompaktowa niezintegrowana DULUX D/E 26W/840 4000K G24Q-3 |  |  | 30 | szt | 0 | VAT % | 0
129. | Przedłużacz bębnowy 4x gniazda z/u 4x2P+Z 3x1,5 GUMA, przewód 50m |  |  | 1 | szt | 0 | VAT % | 0
130. | Wyłącznik nadprądowy IC60N 6KA C20 1P, Acti 9 |  |  | 24 | szt | 0 | VAT % | 0
131. | Rozłącznik izolacyjny modulowy FR 304 63A 4P |  |  | 5 | szt | 0 | VAT % | 0
132. | Zapłonnik S2 4-22W SER 220-240V WH |  |  | 250 | szt | 0 | VAT % | 0
133. | Rozłącznik bezpiecznikowy R 303 16A 3P |  |  | 1 | szt | 0 | VAT % | 0
134. | Złącze słupowe TB-11 |  |  | 5 | szt | 0 | VAT % | 0
135. | Lampa metalohalogenkowa MASTERColour CDM-T 35W/842 G12 |  |  | 5 | szt | 0 | VAT % | 0
136. | Automat zmierzchowy AZ-B UNI 16A 12-264VAC/DC |  |  | 5 | szt | 0 | VAT % | 0
137. | Lampa LED GLS 10W E27 230V 810lm NW neutralna biała |  |  | 80 | szt | 0 | VAT % | 0
138. | Rozłącznik izolacyjny modulowy FR 304 32A 4P |  |  | 5 | szt | 0 | VAT % | 0
139. | Przewód HDMI 7m 28AWG płaski v1.4 High Speed Cable with Ethernet |  |  | 10 | szt | 0 | VAT % | 0
140. | Wyłącznik nadprądowy IC60N 6KA B20 3P, Acti 9 |  |  | 10 | szt | 0 | VAT % | 0
141. | Akumulator Energizer Power Plus 175mAh 9V /1 (opak 1szt) |  |  | 10 | opak | 0 | VAT % | 0
142. | Automat zmierzchowy AWZ 16A 230V/30A z wewnętrznym czujnikiem światłoczułym |  |  | 5 | szt | 0 | VAT % | 0
143. | Lampa metalohalogenkowa HQI-TS 150W/WDL/EXCELLENCE RX7S-24 12000lm 3100K |  |  | 10 | szt | 0 | VAT % | 0
144. | Żarówka rtęciowa HPM (LRF) 250W E40 |  |  | 20 | szt | 0 | VAT % | 0
145. | Rozłącznik izolacyjny modulowy FR 304 20A 4P |  |  | 5 | szt | 0 | VAT % | 0
146. | Przekaźnik radiowy podwójny wielofunkcyjny, do instalacji bez przewodu neutralnego |  |  | 2 | szt | 0 | VAT % | 0
147. | Świetlówka kompaktowa wtykowa DD-21W/4P 21W 3500K |  |  | 20 | szt | 0 | VAT % | 0
148. | Wyłącznik nadprądowy IC60N 6KA C10 1P, Acti 9 |  |  | 22 | szt | 0 | VAT % | 0
149. | Żarówka rtęciowa HPM (LRF) 125W E27 |  |  | 20 | szt | 0 | VAT % | 0
150. | Oprawa liniowa BN013C LED 10S/830 L600, LED INAIRE |  |  | 10 | szt | 0 | VAT % | 0
151. | Przedłużacz bębnowy 4x gniazda z/u(3x2,5 GUMA, dlugość 25m |  |  | 1 | szt | 0 | VAT % | 0
152. | Przewód warsztatowy H05RR-F (OW) 3x1,5 żo 300/500V KRĄŻEK |  |  | 100 | m | 0 | VAT % | 0
153. | Gniazdo antenowe R-TV końcowe, separowane (moduł) biały BMZAR1/1.01/11 Simon Basic |  |  | 10 | szt | 0 | VAT % | 0
154. | Gniazdo podwójne z/u 16A, zaciski gwintowe, białe, Kappa |  |  | 15 | szt | 0 | VAT % | 0
155. | Układ zapłonowy do lamp wyładowczych ZX 70-400W MH 70-400W, soda 100-400W z kompensacją |  |  | 15 | szt | 0 | VAT % | 0
156. | Przedłużacz 5x gniazda z/u 5x2P+Z przewód 5m, biały z wyłączn. |  |  | 10 | szt | 0 | VAT % | 0
157. | Przewód instalacyjny H07V-U (DY) 2,5 450/750V, czarny KRĄŻEK |  |  | 220 | m | 0 | VAT % | 0
158. | Świetlówka kompaktowa niezintegrowana MASTER PL-L 24W/840 4000K/4P 2G11 |  |  | 20 | szt | 0 | VAT % | 0
159. | Automat schodowy AS-221T 230V/16A,z funkcją sygnalizacji wyłączenia oświetl, montaż na szynie DIN |  |  | 5 | szt | 0 | VAT % | 0
160. | Łącznik świecznikowy (moduł) 10AX, 250V, zaciski śrubowe, biały CW5.01/11 Simon 10 |  |  | 50 | szt | 0 | VAT % | 0
161. | Ogranicznik przepięć 4-biegunowy klasy C, Typ 2, V20-3+NPE-280 |  |  | 1 | szt | 0 | VAT % | 0
162. | Wyłącznik nadprądowy IC60N 6KA B10 1P, Acti 9 |  |  | 30 | szt | 0 | VAT % | 0
163. | Akumulator AGM 12V 7,2Ah Faston 6,3 |  |  | 5 | szt | 0 | VAT % | 0
164. | Rozłącznik bezpiecznikowy PCF 10 3p |  |  | 5 | szt | 0 | VAT % | 0
165. | Świetlówka kompaktowa Globe 11W/827 2700K E14 |  |  | 50 | szt | 0 | VAT % | 0
166. | Przekaźnik radiowy pojedyńczy wielofunkcyjny, do instalacji bez przewodu neutralnego |  |  | 2 | szt | 0 | VAT % | 0
167. | Bateria Energizer Alkaline Power R20 D E95 /2 (opak 2szt) |  |  | 30 | opak | 0 | VAT % | 0
168. | Zapłonnik do świetlówek 4-22W ZTA/3 4-22W |  |  | 250 | szt | 0 | VAT % | 0
169. | Przewód mieszkaniowy H03VV-F (OMY) 3x0,75 żo 300/300V biały KRĄŻEK |  |  | 220 | m | 0 | VAT % | 0
170. | Lampa metalohalogenowa MTH 150W 13500lm E27 230V T38 16000h pozycja pracy uniwersalna |  |  | 10 | szt | 0 | VAT % | 0
171. | Oprawa plafon Gamma LED 280 10W 1000lm IP54 OPAL biała 280mm |  |  | 5 | szt | 0 | VAT % | 0
172. | Łącznik jednobiegunowy (moduł) 10AX, 250V, zaciski śrubowe, biały CW1.01/11 Simon 10 |  |  | 60 | szt | 0 | VAT % | 0
173. | Rozdzielnica n/t SRn-12 (N+PE) IP40 190x298x95mm, biała |  |  | 10 | szt | 0 | VAT % | 0
174. | Łącznik krzywkowy 25A, rozłącznik 0-1, 3-biegunowy, w obudowie OB13 |  |  | 5 | szt | 0 | VAT % | 0
175. | Statecznik magnetyczny NAHJ 400W.577 |  |  | 2 | szt | 0 | VAT % | 0
176. | Statecznik elektroniczny QUICKTRONIC FIT QT-FIT8 3X18,4X18/220-240V |  |  | 6 | szt | 0 | VAT % | 0
177. | Statecznik MHI/HSI 70W 230V 50 Hz 1,00A ELECTROSTART |  |  | 5 | szt | 0 | VAT % | 0
178. | Wyłącznik nadprądowy IC60N 6KA B25 1P, Acti 9 |  |  | 20 | szt | 0 | VAT % | 0
179. | Elektrozaczep zamek elektryczny do drzwi uniwersalny symetryczny 9-24V |  |  | 4 | szt | 0 | VAT % | 0
180. | Oprawa LED KABINET II 13W 1100lm ciepła biała 3000K belka 100cm meblowa podszafkowa |  |  | 5 | szt | 0 | VAT % | 0
181. | Oprawa hermetyczna LED PILA WT007C LED34S/840 4000K 34W 3400lm PSU L1200 IP65 IK06 szary |  |  | 5 | szt | 0 | VAT % | 0
182. | Stycznik prądu przemiennego TSM-1 230V 50Hz |  |  | 2 | szt | 0 | VAT % | 0
183. | Zapłonnik do świetlówek 4-80W ZTE/2 4-65W 80W |  |  | 250 | szt | 0 | VAT % | 0
184. | Automat schodowy AS-223 230V/16A, z funkcją przeciwblokady, montaż na szynie DIN |  |  | 5 | szt | 0 | VAT % | 0
185. | Wentylator kanałowy EURO 1 |  |  | 10 | szt | 0 | VAT % | 0
186. | Świetlówka kompaktowa niezintegrowana MASTER PL-S 7W/840 4000K/2P G23 |  |  | 30 | szt | 0 | VAT % | 0
187. | Rozłącznik izolacyjny bez wkładek topikowych R 303 do 63A 3P |  |  | 1 | szt | 0 | VAT % | 0
188. | Wentylator ścienny STYL II 100 S |  |  | 10 | szt | 0 | VAT % | 0
189. | Przekaźnik elektromagnetyczny, przemysłowy 5A 24VDC IP40, R2M-2012-23-1024 |  |  | 10 | szt | 0 | VAT % | 0
190. | Statecznik elektroniczny HF-S 258 TL-D II 220-240V 50/60Hz |  |  | 5 | szt | 0 | VAT % | 0
191. | Oprawa hermetyczna HELIOS-258, T8, G13, IP65, EVG, ABS/PC, szara $ |  |  | 3 | szt | 0 | VAT % | 0
192. | Przewód mieszkaniowy H03VV-F (OMY) 3x1,5 żo 300/300V biały KRĄŻEK |  |  | 100 | m | 0 | VAT % | 0
193. | Gniazdo n/t pojedyncze 2P+Z IP44, białe, Hermes |  |  | 30 | szt | 0 | VAT % | 0
194. | Lampa LED 6W E14 230V 520lm 3000K świeczka ciepła biała |  |  | 50 | szt | 0 | VAT % | 0
195. | Przedłużacz 5x gniazda z/u 5x2P+Z przewód 5m, biały |  |  | 10 | szt | 0 | VAT % | 0
196. | Rozłącznik bezpiecznikowy R 303 63A 3P |  |  | 1 | szt | 0 | VAT % | 0
197. | Bateria LR-14 TOSHIBA HIGH POWER (blister 2szt) |  |  | 30 | opak | 0 | VAT % | 0
198. | Oprawa BASE2 LED IP44 302.LED 840 1400LM OPAL 15W IP44 DRV |  |  | 1 | szt | 0 | VAT % | 0
199. | Lampa LED 8W 710lm 3000K WW R63 E27 230V Spectrum |  |  | 30 | szt | 0 | VAT % | 0
200. | Statecznik MHI/HSI 250W 3,0A |  |  | 2 | szt | 0 | VAT % | 0
201. | Wyłącznik nadprądowy IC60N 6KA B20 1P, Acti 9 |  |  | 20 | szt | 0 | VAT % | 0
202. | Rozdzielnica p/t SRp-12 (N+PE) IP40 190x298x74mm, biała |  |  | 10 | szt | 0 | VAT % | 0
203. | Oprawa hermetyczna Cosmo LED 1287 4000K 25W 3300lm IP65 |  |  | 1 | szt | 0 | VAT % | 0
204. | Rozłącznik bezpiecznikowy R 303 50A 3P |  |  | 1 | szt | 0 | VAT % | 0
205. | Ramka potrójna uniwersalna biała CR3/11 Simon 10 |  |  | 50 | szt | 0 | VAT % | 0
206. | Świetlówka kompaktowa niezintegrowana MASTER PL-S 9W/840 4000K/2P G23 |  |  | 30 | szt | 0 | VAT % | 0
207. | Czujnik ruchu 360/180st. IP65, 1200W, biały, 2 sensory |  |  | 5 | szt | 0 | VAT % | 0
208. | Lampa LED 6W E14 kulka WW ciepła biała |  |  | 50 | szt | 0 | VAT % | 0
209. | Taśma elektroizolacyjna PCW Scotch 33 25mmx33m |  |  | 5 | szt | 0 | VAT % | 0
210. | Lampa LED AR111 GU10 230V 15W SMD 45ST WW BLACK Spectrum |  |  | 5 | szt | 0 | VAT % | 0
211. | Rozłącznik bezpiecznikowy z sygnalizacją przepalenia, 1-bieg. 63A, Z-SLS/CB/1 |  |  | 3 | szt | 0 | VAT % | 0
212. | Przewód HDMI 1m 28AWG v1.4 High Speed Cable with Ethernet |  |  | 10 | szt | 0 | VAT % | 0
213. | Przekaźnik bistabilny BIS-411 separowany 1×NO/NC 230VAC/16A montaż na szynie DIN |  |  | 5 | szt | 0 | VAT % | 0
214. | Lampa LED R63 E27 12W CW zimna biała |  |  | 30 | szt | 0 | VAT % | 0
215. | Statecznik elektroniczny HF-Pi 2 28/35/49/80 TL5 EII |  |  | 2 | szt | 0 | VAT % | 0
216. | Statecznik elektroniczny HF-S 236 TL-D II 220-240V 50/60Hz |  |  | 5 | szt | 0 | VAT % | 0
217. | Złączka 2-przewodowa 2x2,5mm2, do puszek instalacyjnych przezr. z białą pokrywą |  |  | 400 | szt | 0 | VAT % | 0
218. | Przewód HDMI-HDMI 5m 28AWG 1.4 |  |  | 10 | szt | 0 | VAT % | 0
219. | Łącznik świecznikowy z podświetleniem LED, IP44 (moduł) 10AX, 250V, biały CW5BL.01/11 Simon 10 |  |  | 20 | szt | 0 | VAT % | 0
220. | Wysokoprężna lampa sodowa o podwyższonych parametrach WLS City 150W E40 T46 2000K |  |  | 5 | szt | 0 | VAT % | 0
221. | Przekaźnik Interfejsowy 24VAC IP20, PI6-1P-24VAC/DC (SZARE) (CE) |  |  | 5 | szt | 0 | VAT % | 0
222. | Wtyczka przenośna Shark 32A 3P+Z+N 400V 50/60Hz 6h IP44 |  |  | 17 | szt | 0 | VAT % | 0
223. | Łącznik krzyżowy (moduł) 10AX, 250V, zaciski śrubowe, biały CW7.01/11 Simon 10 |  |  | 20 | szt | 0 | VAT % | 0
224. | Czujnik zaniku i asymetrii faz CZF montaż natablicowy |  |  | 5 | szt | 0 | VAT % | 0
225. | Świetlówka liniowa TL Mini 8W/33-640 4000K G5 |  |  | 30 | szt | 0 | VAT % | 0
226. | Rozłącznik bezpiecznikowy R 303 35A 3P |  |  | 1 | szt | 0 | VAT % | 0
227. | Świetlówka kompaktowa zintegrowana Economy stick 23W WW E27 |  |  | 20 | szt | 0 | VAT % | 0
228. | Lampa LED 6W GU10 4000K dzienna biała DW 480lm |  |  | 50 | szt | 0 | VAT % | 0
229. | Lampa led kulka 4W 230V E27 CW Spectrum |  |  | 50 | szt | 0 | VAT % | 0
230. | Lampa LED PARATHOM PAR20 DIM 50 36st. 5 W/2700K E27 |  |  | 10 | szt | 0 | VAT % | 0
231. | Gniazdo wtyczkowe pojedyncze z/u 16A, 250V, zaciski śrubowe, biały CGZ1.01/11 Simon 10 |  |  | 40 | szt | 0 | VAT % | 0
232. | Automat zmierzchowy AZH 230V/10A z wewnętrznym czujnikiem światłoczułym |  |  | 5 | szt | 0 | VAT % | 0
233. | Świetlówka kompaktowa niezintegrowana DULUX T/E 42W/840 PLUS GX24Q-4 |  |  | 10 | szt | 0 | VAT % | 0
234. | Łącznik schodowy (moduł) 10AX, 250V, zaciski śrubowe, biały CW6.01/11 Simon 10 |  |  | 25 | szt | 0 | VAT % | 0
235. | Statecznik elektroniczny HF-S 136 TL-D II 220-240V 50/60Hz |  |  | 5 | szt | 0 | VAT % | 0
236. | Rozłącznik bezpiecznikowy R 303 25A 3P |  |  | 1 | szt | 0 | VAT % | 0
237. | WDU 16 złączka szynowa przelotowa, śrubowa, ciemnobeżowa |  |  | 40 | szt | 0 | VAT % | 0
238. | Świetlówka kompaktowa niezintegrowana MASTER PL-C 13W/840/4P G24Q-1 |  |  | 15 | szt | 0 | VAT % | 0
239. | Gniazdo stałe 32A 3P+Z+N 400V 50/60Hz 6h IP44 |  |  | 12 | szt | 0 | VAT % | 0
240. | Akumulator Energizer Power Plus 2500mAh R20 D /2 (1szt) |  |  | 10 | szt | 0 | VAT % | 0
241. | Łącznik n/t zwierny "dzwonek" IP44, biały, Hermes |  |  | 20 | szt | 0 | VAT % | 0
242. | Automat schodowy AS-B220 230V/16A montaz na szynie DIN |  |  | 5 | szt | 0 | VAT % | 0
243. | Wyłącznik nadprądowy IC60N 6KA B16 1P, Acti 9 |  |  | 20 | szt | 0 | VAT % | 0
244. | Przewód instalacyjny H07V-U (DY) 1,5 450/750V, czarny KRĄŻEK |  |  | 220 | m | 0 | VAT % | 0
245. | Przycisk radiowy ścienny FW-WS2 2-klawiszowy bateryjny załącz-wyłącz wszystko |  |  | 2 | szt | 0 | VAT % | 0
246. | Stycznik modułowy ICT50 25A 220-240V 4NO, Acti 9 |  |  | 2 | szt | 0 | VAT % | 0
247. | Łącznik jednobiegunowy z podświetleniem LED 10AX 250V, zaciski śrubowe, biały CW1L.01/11 Simon 10 |  |  | 20 | szt | 0 | VAT % | 0
248. | Oprawa plafon Base LED IP44 302.LED 830 1400LM OPAL 15W biały tworzywo DRV |  |  | 1 | szt | 0 | VAT % | 0
249. | Przedłużacz 5x gniazda z/u 5x2P+Z przewód 3m, biały |  |  | 10 | szt | 0 | VAT % | 0
250. | Świetlówka liniowa MASTER TL5 HE 28W/840 4000K G5 |  |  | 20 | szt | 0 | VAT % | 0
251. | Przewód mieszkaniowy H03VV-F (OMY) 3x1,0 żo 300/300V biały KRĄŻEK |  |  | 100 | m | 0 | VAT % | 0
252. | Gniazdo bezpiecznikowe na szynę 1P 63A D02 400V DIN D02N-K E18 |  |  | 15 | szt | 0 | VAT % | 0
253. | Wyłącznik silnikowy 3P 3d 4-6,3A wyzwalacz termomagnetyczny, TeSys K, D |  |  | 2 | szt | 0 | VAT % | 0
254. | Złączka 3-przewodowa 3x2,5mm2 do puszek instalacyjnych, przezr. z pomarańczową pokrywą |  |  | 400 | szt | 0 | VAT % | 0
255. | Wkładka topikowa przemysłowa NH00 50A gF 500V WT-00 (szybka) |  |  | 10 | szt | 0 | VAT % | 0
256. | Gniazdo stałe 32A 3P+Z 400V 50/60Hz 6h IP44 |  |  | 12 | szt | 0 | VAT % | 0
257. | Rura giętka karbowana 25/19 PVC z pilotem 320N (50m) |  |  | 100 | m | 0 | VAT % | 0
258. | Statecznik ELXC 142.872 2x26W |  |  | 5 | szt | 0 | VAT % | 0
259. | Wtyczka przenośna Shark 16A 3P+Z+N 400V 50/60Hz 6h IP44 |  |  | 17 | szt | 0 | VAT % | 0
260. | Przewód HDMI 3m 28AWG v1.4 |  |  | 10 | szt | 0 | VAT % | 0
261. | Statecznik MHI/HSI 150W 230V 50 Hz 1,80A ELECTROSTART |  |  | 2 | szt | 0 | VAT % | 0
262. | Ramka poczwórna uniwersalna biała CR4/11 Simon 10 |  |  | 20 | szt | 0 | VAT % | 0
263. | Wentylator ścienny STYL 150 S |  |  | 2 | szt | 0 | VAT % | 0
264. | Stycznik modułowy ICT50 25A 230-240V 2NO, Acti 9 |  |  | 2 | szt | 0 | VAT % | 0
265. | Świetlówka liniowa MASTER TL5 HO 54W/840 4000K G5 |  |  | 15 | szt | 0 | VAT % | 0
266. | Złączka 5-przewodowa 5x2,5mm2 do puszek instalacyjnych, przezr. z żółtą pokrywą |  |  | 200 | szt | 0 | VAT % | 0
267. | Wkładka ogranicznika przepięć, C, Typ 2, V20-C 0-280 V20-C 0-280 |  |  | 1 | szt | 0 | VAT % | 0
268. | Łącznik n/t świecznikowy IP44, biały, Hermes |  |  | 20 | szt | 0 | VAT % | 0
269. | Gniazdo komputerowe 2xRJ45 kat. 5e UTP, białe, Forix IP20 |  |  | 10 | szt | 0 | VAT % | 0
270. | Świetlówka kompaktowa niezintegrowana CFL SQUARE 38W/827 4-PIN GR10Q |  |  | 6 | szt | 0 | VAT % | 0
271. | Gniazdo antenowe typu F pojedyncze, biały BMAF1.01/11 Simon Basic |  |  | 10 | szt | 0 | VAT % | 0
272. | Gniazdo stałe 16A 3P+Z+N 400V 50/60Hz 6h IP44 |  |  | 12 | szt | 0 | VAT % | 0
273. | Bateria LR44 1,5V TOSHIBA SPECIAL (blister 1szt) |  |  | 100 | opak | 0 | VAT % | 0
274. | Oprawa awaryjna Monitor1 LED OP1-S1 2TA3N IP40 |  |  | 1 | szt | 0 | VAT % | 0
275. | Gniazdo komputerowe pojedyncze RJ45 kat. 5e, biały C51.01/11 Simon 10 |  |  | 10 | szt | 0 | VAT % | 0
276. | Czujnik ruchu PIR MS 95/W 180st 12m max 1200W IP65 biały natynkowy |  |  | 5 | szt | 0 | VAT % | 0
277. | Gniazdo n/t potrójne 3x2P+Z IP44, białe, Hermes |  |  | 5 | szt | 0 | VAT % | 0
278. | Gniazdo stałe 16A 3P+Z 400V 50/60Hz 6h IP44 |  |  | 12 | szt | 0 | VAT % | 0
279. | Przewód przyłączeniowy PVC 3×1,0mm, 5m biały |  |  | 5 | szt | 0 | VAT % | 0
280. | Złączka 4-przewodowa 4x2,5mm2 do puszek instalacyjnych, przezr. z czerwoną pokrywą |  |  | 200 | szt | 0 | VAT % | 0
281. | Stycznik modułowy, sterowanie 230V AC KMC-25-20 |  |  | 5 | szt | 0 | VAT % | 0
282. | Naświetlacz LED NOVIX 50W CW 6000K IP65 zimna biała 4400lm czarny |  |  | 5 | szt | 0 | VAT % | 0
283. | Uchwyt szybkiego montażu płaski USMP-6, biały (opak 100szt) |  |  | 20 | opak | 0 | VAT % | 0
284. | Zasilacz impulsowy KSE 12012N 230/ 12VDC 10A |  |  | 1 | szt | 0 | VAT % | 0
285. | Stycznik modułowy ICT50 25A 230-240V 2NO, Acti 9 |  |  | 2 | szt | 0 | VAT % | 0
286. | Wysokoprężna lampa sodowa o podwyższonych parametr. WLS City 70W 230V E27 T38 29000h |  |  | 5 | szt | 0 | VAT % | 0
287. | Przewód HDMI-HDMI 2m 28AWG 1.4 |  |  | 10 | szt | 0 | VAT % | 0
288. | Stycznik modułowy ICT50 16A 230-240V 2NO, Acti 9 |  |  | 2 | szt | 0 | VAT % | 0
289. | Wysokoprężna lampa sodowa o podwyższonych parametrach WLS City 250W 33200lm E40 T46 2000K 33000h |  |  | 5 | szt | 0 | VAT % | 0
290. | Stycznik modułowy SM 425 25A 230V 2NO |  |  | 2 | szt | 0 | VAT % | 0
291. | Żarówka sygnalizacyjna 150W E27 230V A65 przezroczysta 2700K 3000h |  |  | 25 | szt | 0 | VAT % | 0
292. | Próbnik napięcia - Fazer 777 z detektorem |  |  | 5 | szt | 0 | VAT % | 0
293. | Wkładka topikowa 35A DIII gF / BiWts 500V E33 (szybka) |  |  | 40 | szt | 0 | VAT % | 0
294. | Żarówka tablicowa i AGD 230V 15W E14 Al S25 CL 1000h 4645149 1CT/100 |  |  | 80 | szt | 0 | VAT % | 0
295. | Bateria LR-06 TOSHIBA HIGH POWER (blister 4szt) |  |  | 30 | opak | 0 | VAT % | 0
296. | Bateria LR-03 TOSHIBA HIGH POWER (blister 4szt) |  |  | 30 | opak | 0 | VAT % | 0
297. | Czujnik ruchu PIR MS 30/W 360° 6m max. 1200W IP20 biały podtynkowy |  |  | 5 | szt | 0 | VAT % | 0
298. | Gniazdo wtyczkowe podwójne z/u (moduł) 16A, 250V, zaciski śrubowe, biały CGZ2M.01/11 Simon 10 |  |  | 20 | szt | 0 | VAT % | 0
299. | Wtyczka przenośna Shark 16A 3P+Z 400V 50/60Hz 6h IP44 |  |  | 15 | szt | 0 | VAT % | 0
300. | Puszka instalacyjna 60 głęboka regips P60DF pomarańczowa |  |  | 60 | szt | 0 | VAT % | 0
301. | Gniazdo przenośne dwukrotne 2x2P+Z 16A 250V |  |  | 20 | szt | 0 | VAT % | 0
302. | Dzwonek czaszowy 230V biały |  |  | 5 | szt | 0 | VAT % | 0
303. | Przewód przyłączeniowy PVC 3×1,5mm, 3m biały |  |  | 5 | szt | 0 | VAT % | 0
304. | Przedłużacz 3x gniazda z/u 3x2P+Z przewód 5m, biały |  |  | 5 | szt | 0 | VAT % | 0
305. | Oprawa kanałowa n/t Oval 60W E27 IP44 biały ,klosz przezroczysty |  |  | 5 | szt | 0 | VAT % | 0
306. | Wtyczka przenośna Shark 32A 3P+Z 400V 50/60Hz 6h IP44 |  |  | 10 | szt | 0 | VAT % | 0
307. | Bateria Energizer Photo Lithium 123/2 (opak 2szt) |  |  | 5 | opak | 0 | VAT % | 0
308. | Wkładka topikowa przemysłowa Kombi NH00C 16A gG/gL 500V WT-00C (zwłoczna) |  |  | 10 | szt | 0 | VAT % | 0
309. | Taśma ELECTRIX 211-P 19mmx20m, czarna |  |  | 40 | szt | 0 | VAT % | 0
310. | Gniazdo antenowe typu F pojedyncze, biały CASF1.01/11 Simon 10 |  |  | 10 | szt | 0 | VAT % | 0
311. | Rura termokurczliwa RPKH1 40/16X1-C, czarna (1m) |  |  | 5 | m | 0 | VAT % | 0
312. | Listwa instalacyjna 17x15 (2m) |  |  | 40 | m | 0 | VAT % | 0
313. | Łącznik KLD 35 |  |  | 20 | szt | 0 | VAT % | 0
314. | Czujnik ruchu PIR MS 70/W 180st 12m max. 1200W IP44 biały natynkowy |  |  | 5 | szt | 0 | VAT % | 0
315. | Rozłącznik bezpiecznikowy 3-bieg. 160A NH00, LTS-160/00/3-F |  |  | 1 | szt | 0 | VAT % | 0
316. | Wkładka topikowa 20A DII gF BiWts 690V E27 (szybka) |  |  | 50 | szt | 0 | VAT % | 0
317. | Wkładka topikowa 16A DII gF BiWts 690V E27 (szybka) |  |  | 50 | szt | 0 | VAT % | 0
318. | Wkładka topikowa 10A DII gF / BiWts 690V AC/440V DC E27 (szybka) |  |  | 50 | szt | 0 | VAT % | 0
319. | Puszka n/t S-BOX 506 240x190x90mm 12 dławików, bezhalogenowa, IP65, szara |  |  | 4 | szt | 0 | VAT % | 0
320. | Stycznik modułowy ICT50 25A 230-240V 1NO, Acti 9 |  |  | 2 | szt | 0 | VAT % | 0
321. | Gniazdo przenośne poczwórne z/u 4x2P białe |  |  | 10 | szt | 0 | VAT % | 0
322. | Rura termokurczliwa RPKH1 17/3x1-C |  |  | 10 | m | 0 | VAT % | 0
323. | Naświetlacz LED NOVIX 30W CW 6000K IP65 zimna biała 2420lm czarny |  |  | 5 | szt | 0 | VAT % | 0
324. | Gniazdo przenośne potrójne z/u, białe |  |  | 10 | szt | 0 | VAT % | 0
325. | Żarówka 64642 HLX 150W 24V G6.35 |  |  | 5 | szt | 0 | VAT % | 0
326. | Uchwyt szybkiego montażu płaski USMP-3, biały (opak 100szt) |  |  | 25 | opak | 0 | VAT % | 0
327. | Złączka kablowa KLD 50 |  |  | 20 | szt | 0 | VAT % | 0
328. | Gniazdo bezpiecznikowe tablicowe 1P E33 DIII 500V EZ 63A E33 |  |  | 10 | szt | 0 | VAT % | 0
329. | Wkładka topikowa przemysłowa NH00 100A gG 500VAC górnicza WT-00 (zwłoczna) |  |  | 10 | szt | 0 | VAT % | 0
330. | Wkładka topikowa przemysłowa Kombi NH00C 35A gG/gL 500V WT-00C (zwłoczna) |  |  | 10 | szt | 0 | VAT % | 0
331. | Wkładka topikowa przemysłowa Kombi NH00C 25A gG/gL 500V WT-00C (zwłoczna) |  |  | 10 | szt | 0 | VAT % | 0
332. | Wkładka topikowa przemysłowa Kombi NH00C 20A gG/gL 500V WT-00C (zwłoczna) |  |  | 10 | szt | 0 | VAT % | 0
333. | Wkładka topikowa przemysłowa Kombi NH00C 35A gG/gL 500V WT-00C (zwłoczna) |  |  | 10 | szt | 0 | VAT % | 0
334. | Wkładka topikowa przemysłowa Kombi NH00C 63A gG/gL 500V WT-00C (zwłoczna), wskaźnik zadziałania |  |  | 10 | szt | 0 | VAT % | 0
335. | Listwa instalacyjna 20x11 (2m) |  |  | 40 | m | 0 | VAT % | 0
336. | Bateria CR 2032 TOSHIBA SPECIAL (blister 5szt) |  |  | 10 | opak | 0 | VAT % | 0
337. | Wkładka topikowa 25A DII gF BiWts 690V E27 (szybka) |  |  | 40 | szt | 0 | VAT % | 0
338. | Uchwyt szybkiego montażu USMP-5, biały (opak 100szt) |  |  | 20 | opak | 0 | VAT % | 0
339. | Pokrywa podwójna gniazd teleinformatycznych na Keystone płaska, biały BMPT/11 Simon Basic |  |  | 10 | szt | 0 | VAT % | 0
340. | Końcówka tulejkowa izolowana Cu, HI 0,75/10 przekrój: 0,75mm2, dł. tulejki 10 (opak 100szt) |  |  | 10 | opak | 0 | VAT % | 0
341. | Żarówka LED tablicowa 230V 2W E14 CW Spectrum |  |  | 10 | szt | 0 | VAT % | 0
342. | Wtyczka kątowa ZS 2P+Z 16A IP44 |  |  | 25 | szt | 0 | VAT % | 0
343. | Łącznik KLD 70 |  |  | 2 | szt | 0 | VAT % | 0
344. | Oprawka metalowa ON19, Fi 38mm, E27, 4A, 250V AC |  |  | 10 | szt | 0 | VAT % | 0
345. | Listwa instalacyjna 16x10 (2m) |  |  | 40 | m | 0 | VAT % | 0
346. | Łącznik świecznikowy (moduł) 10AX, 250V, szybkozłącza, biały DW5.01/11 Simon 54 |  |  | 5 | szt | 0 | VAT % | 0
347. | Przewód przyłączeniowy, gumowy IP44, PP-40H/5M/3X1,5/H05RR/CZARNY |  |  | 2 | szt | 0 | VAT % | 0
348. | Bateria litowa CR-P2 |  |  | 2 | szt | 0 | VAT % | 0
349. | Czujnik ruchu 360 st. IP20, 2000W, ultra płaski - 2,5cm, mini |  |  | 2 | szt | 0 | VAT % | 0
350. | Łącznik KLD 25 |  |  | 20 | szt | 0 | VAT % | 0
351. | Przycisk dzwonek (moduł) 10AX, 250V, zaciski śrubowe, biały CD1.01/11 Simon 10 |  |  | 10 | szt | 0 | VAT % | 0
352. | Zapłonnik S10 4-65W SIN 220-240V WH |  |  | 50 | szt | 0 | VAT % | 0
353. | Uchwyt montażowy przewodu - UM 16, biały (opak 50szt) |  |  | 5 | opak | 0 | VAT % | 0
354. | Wkładka topikowa cylindryczna 14x51mm 20A gG 690V CH14 (zwłoczna) |  |  | 10 | szt | 0 | VAT % | 0
355. | WDU 4 złączka szynowa przelotowa, śrubowa, ciemnobeżowa |  |  | 30 | szt | 0 | VAT % | 0
356. | WDU 2.5 złączka szynowa przelotowa, śrubowa, ciemnobeżowa |  |  | 30 | szt | 0 | VAT % | 0
357. | Lampa LED 7W E14 P45 3000K ciepła biała WW kulka 550lm |  |  | 10 | szt | 0 | VAT % | 0
358. | Przewód przyłączeniowy PP-40H/3M/3X1,5/H05RR/CZARNY, IP44, guma |  |  | 2 | szt | 0 | VAT % | 0
359. | Gniazdo wtycz.przenośne pojedyncze 2P+Z rozbieralne 16A,250V |  |  | 10 | szt | 0 | VAT % | 0
360. | Puszka n/t 60x60x30, IP41, biała |  |  | 17 | szt | 0 | VAT % | 0
361. | Wkładka topikowa cylindryczna 10x38mm 6A gG 500V CH10 (zwłoczna) |  |  | 10 | szt | 0 | VAT % | 0
362. | Rura giętka karbowana 16/11 PVC z pilotem 320N (50m) |  |  | 50 | m | 0 | VAT % | 0
363. | Bateria 27A 12V TOSHIBA SPECIAL do pilota (blister 1szt) |  |  | 10 | opak | 0 | VAT % | 0
364. | Pokrywa puszki Fi-70/80 biała WS70/80 |  |  | 50 | szt | 0 | VAT % | 0
365. | Przewód przyłaczeniowy PP-21/3M/2X1,5/H05RR/CZARNY |  |  | 2 | szt | 0 | VAT % | 0
366. | Końcówka tulejkowa TE 1,5-10, przekrój: 1,5mm2, dł. tulejki 10mm (opak 100szt) |  |  | 4 | opak | 0 | VAT % | 0
367. | Żarówka wysokotemperaturowa Soleo 40W E27 230V A55 2700K 1000h, klasa energetyczna E |  |  | 30 | szt | 0 | VAT % | 0
368. | Końcówka tulejkowa TE 2,5-10, przekrój: 2,5mm2, dł. tulejki 10mm (opak 100szt) |  |  | 4 | opak | 0 | VAT % | 0
369. | Ramka pojedyncza uniwersalna biała CR1/11 Simon 10 |  |  | 20 | szt | 0 | VAT % | 0
370. | Złączka kablowa KLD 10 (opak 20szt) |  |  | 1 | opak | 0 | VAT % | 0
371. | Puszka instalacyjna p/t 60 głęboka Z60DF pomarańczowa |  |  | 50 | szt | 0 | VAT % | 0
372. | Ramka podwójna uniwersalna biała CR2/11 Simon 10 |  |  | 10 | szt | 0 | VAT % | 0
373. | Przewód przyłączeniowy H05RR F 3x1,5 - 1,5m |  |  | 2 | szt | 0 | VAT % | 0
374. | Transformator TTS 600/D 230/ 24-24V IP00 |  |  | 2 | szt | 0 | VAT % | 0
375. | Bateria CR 2025 TOSHIBA SPECIAL (blister 5szt) |  |  | 4 | opak | 0 | VAT % | 0
376. | Puszka instalacyjna n/t Light pokrywa pełna, gładka 162x116x76 (6xm25, 4xm40) IP66/67 |  |  | 2 | szt | 0 | VAT % | 0
377. | Bateria R-14 TOSHIBA HEAVY DUTY (folia 2szt) |  |  | 10 | opak | 0 | VAT % | 0
378. | Złączka kablowa KLD 16 |  |  | 20 | szt | 0 | VAT % | 0
379. | Końcówka tulejkowa TE 0,75-10, przekrój: 0,75mm2, dł. tulejki 10mm (opak 100szt) |  |  | 4 | opak | 0 | VAT % | 0
380. | Żarówka wysokotemperaturowa Soleo 60W E27 230V A55 |  |  | 20 | szt | 0 | VAT % | 0
381. | Szyna montażowa TS/TSE 35P/1 |  |  | 5 | szt | 0 | VAT % | 0
382. | Przedłużacz 5x gniazda z/u 5x2P+Z przewód 3m, biały z wyłączn. |  |  | 1 | szt | 0 | VAT % | 0
383. | Bateria R-06 TOSHIBA HEAVY DUTY (folia 4szt) |  |  | 12 | opak | 0 | VAT % | 0
384. | Opaska kablowa TK 20/5 biała (opak 100szt) |  |  | 2 | opak | 0 | VAT % | 0
385. | Kołek szybkiego montażu z kołnierzem SMK 6x40 (200szt) |  |  | 1 | opak | 0 | VAT % | 0
386. | Oprawka do świetlówki T8 (alternatywa 142) |  |  | 20 | szt | 0 | VAT % | 0
387. | Żarówka P21W 12V 21W samochodowa CARLAMP |  |  | 4 | szt | 0 | VAT % | 0
388. | Oprawka świetlówki T8 G13 249/TD A.A.G. Stucchi |  |  | 10 | szt | 0 | VAT % | 0
389. | Żarówka wysokotemperaturowa Soleo 40W E14 Al B35 przezroczysta 1000h |  |  | 10 | szt | 0 | VAT % | 0
390. | Kluczyk do wnęki słupa aluminiowego - imbusowy |  |  | 1 | szt | 0 | VAT % | 0
391. | Wkładka radiowa WTA-10A 5x20 |  |  | 10 | szt | 0 | VAT % | 0
[6 empty] | ŁĄCZNA WARTOŚĆ NETTO | ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO | 0
a