OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Nazwa zamówienia 
Wykonanie analiz metabolomicznych metodą LC-MS/MS obejmujących analizę niecelowaną oraz analizę celowaną supernatantów pohodowlanych otrzymanych ze szczepu Lacticaseibacillus rhamnosus B/00379. 
 
2. Przedmiot zamówienia 
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług analitycznych z wykorzystaniem chromatografii cieczowej sprzężonej z tandemową spektrometrią mas (LC-MS/MS), obejmujących analizę niecelowaną oraz analizę celowaną materiału biologicznego dostarczonego przez Zamawiającego. 
 
3. Materiał badawczy 
Materiał do badań stanowić będą supernatanty pohodowlane otrzymane ze szczepu Lacticaseibacillus rhamnosus B/00379. 
Materiał zostanie dostarczony przez Zamawiającego w uzgodnionym terminie oraz                   w warunkach zapewniających zachowanie jego jakości. 
 
4. Zakres zamówienia 
Zadanie 1. Analiza niecelowana (Untargeted LC-MS/MS) 
Liczba próbek: 20 
Zakres prac obejmuje: 
1. przygotowanie próbek do analizy; 
2. wykonanie analizy niecelowanej metodą LC-MS/MS; 
3. identyfikację metabolitów z wykorzystaniem dostępnych baz danych oraz bibliotek widm masowych; 
4. przeprowadzenie analizy statystycznej uzyskanych danych; 
5. przygotowanie raportu z wykonanych badań. 
Raport powinien zawierać co najmniej: 
· listę wykrytych metabolitów, 
· wartości mas cząsteczkowych (m/z), 
· przewidywaną identyfikację metabolitów, 
· wyniki analizy statystycznej, 
· opis zastosowanej metody analitycznej. 
Zadanie 2. Analiza celowana (Targeted LC-MS/MS) 
Liczba próbek: 55 
Przedmiotem analizy jest ilościowe oznaczenie związku Gambogic Acid (CAS: 2752-65-0). 
Zakres prac obejmuje: 
1. zakup certyfikowanego wzorca referencyjnego Gambogic Acid; 
2. opracowanie i optymalizację metody oznaczania metodą LC-MS/MS; 
3. przygotowanie krzywych kalibracyjnych; 
4. ilościowe oznaczenie Gambogic Acid w 55 próbkach; 
5. opracowanie wyników i przygotowanie raportu końcowego. 
Raport końcowy powinien zawierać co najmniej: 
· opis opracowanej metody analitycznej, 
· parametry metody i krzywych kalibracyjnych, 
· wyniki oznaczeń ilościowych wszystkich próbek, 
· zestawienie wyników wraz z ich opracowaniem, 
· wnioski z przeprowadzonych analiz. 
5. Wymagania wobec Wykonawcy 
Wykonawca powinien: 
1. dysponować aparaturą LC-MS/MS umożliwiającą wykonanie analiz będących przedmiotem zamówienia; 
2. posiadać doświadczenie w wykonywaniu analiz metabolomicznych metodą LC-MS/MS; 
3. zapewnić wykwalifikowany personel posiadający doświadczenie                                          w opracowywaniu metod analitycznych oraz interpretacji danych metabolomicznych; 
4. zapewnić wszystkie odczynniki, materiały eksploatacyjne oraz wzorce referencyjne niezbędne do realizacji zamówienia,  
5. zagwarantować poufność wyników badań oraz informacji przekazanych przez Zamawiającego. 
 
6. Termin realizacji 
Realizacja zamówienia nastąpi w terminie do 40 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia przez Zamawiającego -  Wykonawcy  materiału badawczego. 
Raport końcowy zostanie przekazany Zamawiającemu w terminie nie późniejszym niż 14 dni od zakończenia analiz laboratoryjnych. 

7. Sposób przekazania wyników 
Wyniki zostaną przekazane w formie elektronicznej w uzgodnionym formacie (PDF, CSV, PDB, MOL2, SDF lub równoważnym). 
Na życzenie Zamawiającego Wykonawca udostępni również surowe dane pomiarowe (raw data) w formacie właściwym dla zastosowanego aparatu lub w otwartym formacie umożliwiającym dalszą analizę.  
Zamawiający nabywa pełne prawa do wyników analiz oraz dokumentacji powstałej podczas realizacji zamówienia.  
 
8. Kryteria oceny ofert 
	Kryterium 
	Waga 

	1) Cena brutto 
	80% 

	2) Termin 
	20% 



W trakcie oceny ofert kolejno ocenianym ofertom, zostaną przyznane punkty wg poniższego wzoru:
Sposób oceny ofert dla kryterium  nr 1 - cena brutto (1):

                najniższa oferowana cena brutto 
--------------------------------------------------                     x  80 pkt
                  cena brutto badanej oferty

Sposób oceny ofert dla kryterium  nr 2 termin dostawy/realizacji  zamówienia (2)
Zamawiający wymaga realizacji przedmiotu zamówienia najpóźniej 40 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy. 

Oferta zawierająca propozycję maksymalnego wymaganego czasu dostawy (40 dni) otrzyma 0 (zero) punktów. Za każdy  dzień skrócenia  realizacji przedmiotu zamówienia- oferta otrzyma 1 (jeden) punkt. 
Maksymalnie za kryterium „termin realizacji przedmiotu zamówienia” można otrzymać 20 punktów (za czas realizacji 20 dni kalendarzowych i krótszy) dla całego zamówienia. 
W ofercie Wykonawca winien podać ilość dni kalendarzowych w których zrealizuje przedmiot umowy.
Maksymalny termin dostawy zamówienia  wynosi 40 dni  licząc od daty zawarcia umowy. Jeżeli Wykonawca zaoferuje termin dostawy zadania dłuższy niż 40 dni lub nie wskaże żadnego terminu, jego oferta zostanie odrzucona 
1) Ostateczna ocena punktowa (D) wyliczana będzie wg wzoru: D = (1) + (2) 
1. [bookmark: _Hlk513663004]Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę.
2. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie Prawo zamówień publicznych i Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria oceny ofert.
3. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający wybiera spośród tych ofert ofertę, która zawiera niższą cenę.
4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty, w tym zaoferowanej ceny.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów. 

9. Warunki udziału w postępowaniu 
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 
nie podlegają wykluczeniu  w oparciu o art. 7  ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r.  o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego  (Dz.U.2025.514 tj.)

oraz spełniają  następujące warunki udziału w postępowaniu: 
Wykonawca powinien spełniać następujące warunki:

· posiada doświadczenie w wykonywaniu analiz metodą LC-MS/MS; (wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert wykonał co najmniej 3 usługi obejmujące analizy z wykorzystaniem techniki LC-MS/MS o charakterze zbliżonym do przedmiotu zamówienia. 
Na potwierdzenie tego warunku Wykonawca winien złożyć wraz z ofertą wykaz wykonanych usług wraz z podaniem daty realizacji i odbiorcy na rzecz którego usługi wykonywał wraz z potwierdzeniami należytego wykonania ( poświadczenia/ zaświadczenia/ referencje/ protokoły odbioru usługi.)

· dysponują odpowiednim zapleczem technicznym/ aparaturowym umożliwiającym realizację zamówienia; tzn. dysponuje minimum 1 wysokosprawnym chromatografem cieczowym (HPLC lub UHPLC),  oraz minimum 1 spektrometrem mas wyposażonym w tandemowy analizator mas (LC-MS/MS). 
Na potwierdzenie tego warunku Wykonawca winien złożyć wraz z ofertą - oświadczenie
· posiadają potencjał kadrowy zapewniający prawidłową realizację zamówienia; Wykonawca winien dysponować co najmniej jedną osobą odpowiedzialną za realizację analiz LC-MS/MS, posiadającą: 
wykształcenie wyższe w zakresie biologii, biotechnologii, chemii, analityki chemicznej lub pokrewnym,  z minimum 2 letnim doświadczeniem                                      w wykonywaniu analiz metodą LC-MS/MS. 
Sytuacja ekonomiczna i organizacyjna Wykonawcy powinna zapewnić wykonanie zamówienia bez żadnych zakłóceń technicznych oraz                                       w wyznaczonym nieprzekraczalnym terminie określonym w OPZ i ofercie wykonawcy. 
Na potwierdzenie tego warunku Wykonawca winien złożyć wraz z ofertą - oświadczenie

 
10. Informacje dodatkowe 
1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zadawania pytań dotyczących złożonych ofert. Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy o wyjaśnienie parametrów technicznych oferowanej usługi, stosowanej metodologii badawczej, posiadanego zaplecza aparaturowego, doświadczenia personelu lub innych informacji mających znaczenie dla oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu. Wyjaśnienia nie mogą prowadzić do negocjowania ani zmiany treści oferty.) 
 
2. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania poufności wszystkich informacji uzyskanych w związku z realizacją zamówienia oraz przekazania praw własności intelektualnej do wyników badań i raportu.

3. Cena oferty powinna obejmować wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, w szczególności: przygotowanie próbek, wykonanie analiz, opracowanie wyników, przygotowanie raportów oraz wszelkie materiały i odczynniki niezbędne do prawidłowego wykonania usługi. 
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