ADP.2301.60.2020 *Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach*

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach informuje, że do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) na „Dostawa aparatury naukowej”, wpłynęły pytania do treści Zapytania ofertowego.

W związku z powyższym, zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy, Zamawiający udziela następujących odpowiedzi i wyjaśnień:

**Pytanie 1**

Czy wymagany profil badań ma być wykonywany w oparciu o oryginalne odczynniki producenta analizatora?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie precyzuje.

**Pytanie 2**

Prosimy o sprecyzowanie jakie parametry i w jakiej ilości powinny wchodzić w skład wymaganego zestawu  odczynników i materiałów zużywalnych na potrzeby przeprowadzenia szkolenia z zakresu obsługi aparatu.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wymaga aby zestaw zawierał odczynniki do wykonania min. 5 samodzielnych oznaczeń przez osoby uczestniczące w szkoleniu:

–analizator równowagi kwasowo-zasadowej: kaseta/y w ilości niezbędnej do przeprowadzenia szkolenia

– aparat koagulologiczny: komplet odczynników do przeprowadzenia oznaczeń: czasu protrombinowego, czasu częściowej tromboplastyny, fibrynogenu, D-dimerów wraz z kalibratorami i materiałami kontrolnymi w ilości niezbędnej do przeprowadzenia szkolenia.

Informacja jest wiążąca dla wszystkich Wykonawców.

**Zamawiający informuje, że termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.**

Termin składania ofert upływa **22.01.2021 o godz.: 10:00.**

Powyższe wyjaśnienia i zmiany staję się integralną częścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.