**SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Nazwa nadana zamówieniu: .„Dostawa specjalistycznego sprzętu dla Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu UJK w Kielcach”

Wartość zamówienia przekracza wyrażoną w złotych równowartości kwoty 221. 000 euro.

Oznaczenie sprawy: DP.2301.69.2018

**Zakup finansowany z dotacji Urzędu Marszałkowskiego na rok 2018 – Kierunek Lekarski**

**ZATWIERDZIŁA**

KANCLERZ UJK

DR ALEKSANDRA PISARSKA

Ogłoszenie o niniejszym przetargu zostało zamieszczone:

- w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – dnia 09.10.2018r. pod numerem

2018/S 194-438378  (wysłano do publikacji w dniu 05.10.2018r.)

- na stronie internetowej Zamawiającego www.ujk.edu.pl – dnia 09.10.2018r.

- na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego – dnia 09.10.2018r.

**ROZDZIAŁ I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO**

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

ul. Żeromskiego 5

25-369 Kielce

tel.: (041) 3497277 faks: (041) 3445615

Adres strony internetowej: [www.ujk.edu.pl](http://www.ujk.edu.pl)

**ROZDZIAŁ II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA**

Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone będzie w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z póź. zm.), zwanej dalej „PZP”.

W zakresie nieuregulowanym niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, zwaną dalej „SIWZ” zastosowanie mają przepisy ustawy PZP.

Postępowanie prowadzone jest w oparciu o zapisy art. 24aa ustawy, Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

**ROZDZIAŁ III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa specjalistycznego sprzętu dla Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu UJK w Kielcach zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ. Zamówienie zostało podzielone na ~~jedenaście~~ dwanaście nw. części:

**CZĘŚĆ I :**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **NAZWA** | **ILOŚĆ** |
| 1 | Aparat EKG + laptop z oprogramowaniem | 1 komplet |
| ~~2~~ | ~~Aparat EKG Typu CP 100~~ | ~~1 komplet~~ |

**CZĘŚĆ II:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **NAZWA** | **ILOŚĆ** |
| 1 | Aparat do badania składu ciała – bioimpedancja | 1 komplet |

**CZĘŚĆ III:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **NAZWA** | **ILOŚĆ** |
| 1 | Aparat do oceny BRS oraz HRV, Aparat do nieinwazyjnego monitorowania hemodynamicznego serca | 1 komplet |

**CZĘŚĆ IV:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **NAZWA** | **ILOŚĆ** |
| 1 | Aparat do oceny sztywności naczyń i przepływu subendokardialnego | 1 komplet |

**CZĘŚĆ V:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **NAZWA** | **ILOŚĆ** |
| 1 | Aparat do oksymetrii mózgowej - Near-infrared-spectroscopy | 1 komplet |

**CZĘŚĆ VI:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **NAZWA** | **ILOŚĆ** |
| 1 | System wkłuć doszpikowych (zestaw szkoleniowy wraz z igłami dla dzieci i dorosłych) | 1 komplet |
| 2 | TRENAŻER DO NAKŁUĆ DOŻYLNYCH - nakładka | 2 szt. |
| 3 | Nakładka iniekcyjna do wstrzyknięć  domięśniowych i podskórnych | 2 szt. |

**CZĘŚĆ VII:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **NAZWA** | **ILOŚĆ** |
| 1 | Nosze podbierakowe | 1 szt. |

**CZĘŚĆ VIII:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **NAZWA** | **ILOŚĆ** |
| 1 | Szafka skrytkowa typu B24/6 s=120 cm na fartuchy medyczne | 2 szt. |

**CZĘŚĆ IX:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **NAZWA** | **ILOŚĆ** |
| 1 | Zamrażarka niskotemperaturowa  -86ºC z akcesoriami | 1 szt. |

**CZĘŚĆ X:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **NAZWA** | **ILOŚĆ** |
| 1 | Mikroskop Stereoskopowy z wyposażeniem i Kamerą mikroskopową dedykowana do w/w zestawu | 1 komplet |

**CZĘŚĆ XI:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **NAZWA** | **ILOŚĆ** |
| 1 | Zestaw dermatoskopowy | 1. komplet |

**CZĘŚĆ XII:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **NAZWA** | **ILOŚĆ** |
| 1 | Aparat EKG Typu CP 100 | 1 komplet |

2.Kod CPV:

33100000-1 urządzenia medyczne

3319000-8 urządzenia i produkty medyczne

39181000-4 meble laboratoryjne

33192000-2 meble medyczne

39711120-6 zamrażarki

38510000-3 mikroskopy

48900000-7 różne pakiety oprogramowania i systemy komputerowe

3. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ.

4. **Wykonawca zobowiązany będzie do:**

- przeszkolenia min. 3 pracowników wskazanych przez Zamawiającego z zakresu obsługi dostarczonego sprzętu – dot. części I, II, III, IV, V, IX, X, XI,XII.

- transportu dostarczanego sprzętu do budynków zamawiającego na terenie miasta Kielce;

- wniesienia dostarczonego sprzętu do pomieszczeń wskazanych przez zamawiającego;

- instalacji, adaptacji, konfiguracji i uruchomienia dostarczanego sprzętu.

- świadczenia serwisu gwarancyjnego w okresie gwarancji w miejscu instalacji sprzętu, na zasadach określonych w umowie i karcie gwarancyjnej.

5. Wymagany okres gwarancji i rękojmi na dostarczony sprzęt określony został w każdej pozycji w opisie przedmiotu zamówienia, w załączniku nr 1.

Oferty zawierające okres gwarancji i rękojmi krótszy niż wskazany w załączniku nr 1 zostaną odrzucone.

6. Dostarczony sprzęt musi być fabrycznie nowy, bez śladów użytkowania i nie może być przedmiotem praw osób trzecich. Dostarczony sprzęt musi w dniu dostawy posiadać kartę gwarancyjną, instrukcję obsługi w wersji papierowej i na nośniku elektronicznym, aprobaty techniczne, certyfikaty oraz wszystkie niezbędne dokumenty wymagane przy tego typu sprzęcie; winien być wyposażony we wszystkie elementy (przyłącza, kable, itp.) niezbędne do uruchomienia i pracy u Zamawiającego do celu, dla którego jest zakupywany, bez konieczności zakupu dodatkowych elementów przez Zamawiającego.

7. Wszystkie dokumenty załączone do dostarczonego przedmiotu zamówienia muszą być sporządzone w języku polskim w formie drukowanej (instrukcja obsługi dodatkowo na DVD, CD lub pendrive).

UWAGA:

W przypadku wystąpienia w SIWZ lub którymkolwiek załączniku do SIWZ nazw producenta, sprzęt można zastąpić równoważnym, który nie będzie gorszy niż ten wskazany w SIWZ oraz gwarantować będzie zachowanie parametrów i funkcjonalności opisanych w SIWZ. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne jest obowiązany wykazać, że oferowany przez niego sprzęt spełnia wymagania określone przez zamawiającego. Ewentualne występujące w SIWZ nazwy (w tym nazwy własne, znaki towarowe i sformułowania „np.”), typy i pochodzenie produktów nie są dla wykonawcy wiążące i nie mają na celu naruszenia art. 29 i art. 7 ustawy PZP, a jedynie doprecyzowanie oczekiwań jakościowych, funkcjonalnych i technologicznych zamawiającego. Wszystkie zmiany i odstępstwa nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych sprzętu oraz nie mogą powodować zmniejszenia jego trwałości eksploatacyjnej. Wszystkie planowane rozwiązania równoważne i zamienne muszą być uzgodnione pomiędzy zamawiającym a wykonawcą.

8. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Ofertą częściową będzie oferta złożona na jedną lub kilka części dowolnie wybranych przez wykonawcę, oznaczonych cyfrą rzymską w punkcie 1 niniejszego rozdziału oraz w załączniku nr 1 do niniejszej SIWZ.

9. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

10. Zamawiający przewiduje udzielenia zamówienia na dodatkowe dostawy, których celem jest częściowa wymiana dostarczonych produktów lub instalacji albo zwiększenie bieżących dostaw lub rozbudowa istniejących instalacji, jeżeli zmiana wykonawcy zobowiązywałaby zamawiającego do nabywania materiałów o innych właściwościach technicznych, co powodowałoby niekompatybilność techniczną lub nieproporcjonalnie duże trudności techniczne w użytkowaniu i utrzymaniu tych produktów lub instalacji; wartość tych zamówień nie przekroczy 20% wartości zamówienia podstawowego (art.67 ust.1 pkt 7 PZP)

11. Zamawiający na podstawie art.36b. ust.1 żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców (jeżeli są znani).

12. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

13. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.

Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie zamówienia.

14. Dostawę należy wykonać z zachowaniem szczególnej staranności, zgodnie z umową oraz niniejszą SIWZ.

**ROZDZIAŁ IV. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA**

Termin wykonania zamówienia: 21 dni od daty zawarcia umowy.

Za termin wykonania zamówienia przyjmuje się dzień podpisania bezusterkowego protokołu odbioru sprzętu.

**ROZDZIAŁ V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU**

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1) nie podlegają wykluczeniu na podstawie;

a) art. 24 ust. 1 pkt 12–23 ustawy

b) art. 24 ust. 5 pkt. 1 i pkt.5-8.

Zgodnie z art.24 ust. 5 pkt. 1 i pkt.5-8 ustawy z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy wykonawcę:

- w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (t. j. Dz.U.2016 poz. 1574) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2016 r. poz. 2171, 2260 i 2261 oraz z 2017 r. poz. 791);

- będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za wykroczenie przeciwko prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego popełnienie wymierzono karę aresztu, ograniczenia wolności lub karę grzywny nie niższą niż 3000 złotych;

- jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za wykroczenie, o którym mowa w art.24 ust.5 pkt.5 ustawy Pzp;

-wobec którego wydano ostateczną decyzję administracyjną o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym, jeżeli wymierzono tą decyzją karę pieniężną nie niższą niż 3000 złotych;

- który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art.24 ust.5 pkt.15 ustawy Pzp , chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;

Zamawiający nie określa wymagań w tym zakresie.

b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej;

Zamawiający nie określa wymagań w tym zakresie.

c) zdolności technicznej lub zawodowej; Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że:

- w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, wykonał należycie minimum:

- dla części I : dwie dostawy różnych urządzeń i produktów medycznych o minimalnej wartości ~~30.000,00~~ 18 000,00 zł brutto każda (słownie złotych: ~~trzydzieści~~ osiemnaście tysięcy 00/100);

- dla części II : dwie dostawy różnych urządzeń i produktów medycznych o minimalnej wartości 30.000,00 zł brutto każda (słownie złotych: trzydzieści tysięcy 00/100);

- dla części III: dwie dostawy różnych urządzeń i produktów medycznych o minimalnej wartości 150.000,00 zł brutto każda (słownie złotych: sto pięćdziesiąt tysięcy 00/100);

- dla części IV: dwie dostawy różnych urządzeń i produktów medycznych o minimalnej wartości 40.000,00 zł brutto każda (słownie złotych: czterdzieści tysięcy 00/100);

- dla części V: dwie dostawy różnych urządzeń i produktów medycznych o minimalnej wartości 90.000,00 zł brutto każda (słownie złotych: dziewięćdziesiąt tysięcy 00/100);

- dla części VI: dwie dostawy różnego sprzętu medycznego i produktów medycznych o minimalnej wartości 9 000,00 zł brutto każda (słownie złotych: dziewięć tysięcy 00/100);

- dla części VII: dwie dostawy sprzętu medycznego o minimalnej wartości 900,00 zł brutto każda (słownie złotych: dziewięćset 00/100);

- dla części VIII: dwie dostawy mebli medycznych o minimalnej wartości 3000,00 zł brutto każda (słownie złotych: trzy tysiące 00/100):

- dla części IX: dwie dostawy sprzętu laboratoryjnego o minimalnej wartości 40.000,00 zł brutto każda (słownie złotych: czterdzieści tysięcy 00/100);

- dla części X: dwie dostawy mikroskopów o minimalnej wartości 6.000,00 zł brutto każda (słownie złotych: sześć tysięcy 00/100):

- dla części XI: dwie dostawy różnych urządzeń i produktów medycznych o minimalnej wartości 6.000,00 zł brutto każda (słownie złotych: sześć tysięcy 00/100),

- dla części XII : dwie dostawy różnych urządzeń i produktów medycznych o minimalnej wartości 12 000,00 zł brutto każda (słownie złotych: dwanaście tysięcy 00/100).

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wymagana ilość dostaw nie sumuje się.

1. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz pkt 16-20 lub ust. 5 pkt.1 pkt.5-8 ustawy może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. Przepisu nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.
2. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie pkt 2.
3. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.
4. Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 24 ust. 7 Pzp.
5. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
6. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
7. Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 ustawy oraz ust.5 pkt. 1 i pkt.5-8.
8. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu, o którym mowa w pkt. 6, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:

1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub

2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe, o których mowa w pkt. 1. 2) litera c).

10. W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający wymaga, aby z treści ww. zobowiązania wynikało w szczególności:

- zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;

- sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego;

- zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego.

- czy inne podmioty, na zdolności, których wykonawca powołuje się w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizują roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

11. Wykonawca, który polega na zasobach innych podmiotów składa na wezwanie Zamawiającego dokumenty o których mowa w rozdziale VI pkt. 6.1 w odniesieniu do tych podmiotów.

12. Potwierdzenie spełnienia przez Wykonawcę warunków, o których mowa w pkt. 1 ppkt.2), nastąpi na podstawie przedłożonych przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń, wymienionych w Rozdziale VI.

**ROZDZIAŁ VI. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW DO WYKLUCZENIA**

**1.** Do oferty wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym przez zamawiającego w niniejszej SIWZ. Oświadczenie składa się na formularzu Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ), sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE oraz art. 80 ust. 3 dyrektywy 2014/25/UE. Informacje zawarte w JEDZ będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. JEDZ składa się wyłącznie w formie elektronicznej.

**2.** W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie JEDZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokument ten ma wstępnie potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia.

**3.** W przypadku, gdy wykonawca będzie polegał na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

**4.** Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania – w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby – warunków udziału w postępowaniu składa także oświadczenie JEDZ dotyczące tych podmiotów.

Ponadto Wykonawca złoży:

a) Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy w niniejszym postępowaniu lub/i do podpisania umowy (o ile nie wynika z dokumentów rejestracyjnych). Pełnomocnictwo musi być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy (podpisy i pieczęcie oryginalne) lub mieć postać aktu notarialnego, albo notarialnie potwierdzonej kopii, lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osoby udzielające pełnomocnictwa.

b) Dowód wniesienia wadium – jeżeli będzie wniesione w innej formie niż pieniężna.

W przypadku wnoszenia oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmioty gospodarcze (konsorcja/spółki cywilne) oferta musi spełniać wymagania określone w art. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych.

c) szczegółowe opisy oferowanego sprzętu, ze szczególnym uwzględnieniem parametrów

technicznych, nazw własnych sprzętu, nazw producenta, roku produkcji.

**5.** Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy PZP- wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 6 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w/w oświadczenie składa każdy z Wykonawców.

**6.** Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:

**6.1** W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu:

1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Ustawy Pzp oraz odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art.24 ust.5 pkt.5 i 6 ustawy- wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

2) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

3) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

4) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy,

5) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności,

6) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne,

7) oświadczenia wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art.24 ust.5 pkt.5 i 6 ustawy,

8) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie [art. 24 ust. 5 pkt 7](https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgi2tqobzg42tgltqmfyc4mzvguytoojvga) ustawy;

9) oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716).

**6.2.**W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

1) wykazu dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy-w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów- oświadczenie wykonawcy, w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Z treści wykazu i dowodów potwierdzających wykonanie dostaw musi wynikać spełnianie warunku, o którym mowa w Rozdziale V.1.2) litera c) .

**7.** W przypadku wykonawców składających wspólną ofertę, każdy z wykonawców musi złożyć dokumenty wymienione w punkcie 6.1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

**8.** Wszyscy wykonawcy składający wspólną ofertę będą ponosić odpowiedzialność solidarną za wykonanie umowy.

**9.** Spółka cywilna jest kwalifikowana jako wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, dlatego jej wspólnicy zobowiązani są ustanowić pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo musi być załączone do oferty. Ponadto, każdy ze wspólników spółki cywilnej zobowiązany jest załączyć dokumenty wymienione w punkcie 6.1.

**10.** Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub w jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie realnie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

**11.** Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumenty wymienione w punkcie 6.1.

**12**. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt.6.1 składa:

1. pkt 1 – informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy,
2. pkt. 2–4 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
3. nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
4. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

3) Dokumenty, o których mowa w pkt.12 ppkt.1) i 2) litera b) powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt. 12 ppkt.2) litera a), powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu.

4) Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt.12 ppkt.1) i 2), zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis pkt.12 ppkt. 3 stosuje się.

5) Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w pkt.12 ppkt. 1), składa dokument, o którym mowa w pkt.12 ppkt.1), w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 6 ustawy. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis pkt.12 ppkt.3) zdanie pierwsze stosuje się.

6) W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

UWAGA: Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

**13**. Oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzieleniu zamówienia (Dz. U. z 2016r., poz. 1126) dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art.22a ustawy oraz dotyczące podwykonawców muszą być złożone w oryginale. Dokumenty, o których mowa w rozporządzeniu, inne niż oświadczenia, o których mowa w zdaniu poprzednim, składać należy w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.

Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.

Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów, o których mowa w rozporządzeniu, innych niż oświadczenia, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości.

**14.** Niedostarczenie któregokolwiek z wymaganych w specyfikacji oświadczeń lub dokumentów spowoduje wykluczenie wykonawcy lub odrzucenie oferty z zastrzeżeniem art. 26 ust. 1, 2, 3 i 3a ustawy - Prawo zamówień publicznych.

**15.** Jeżeli jest to niezbędna do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.

**16.** W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności dokumentów w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych Zamawiający pobierze samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę dokumenty. Wykonawca powinien w ofercie wskazać adres internetowy pod którym dostępne są te dokumenty. W przypadku samodzielnego pobrania przez zamawiającego z ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych wskazanych przez wykonawcę oświadczeń i dokumentów zamawiający będzie żądał od wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski ww. dokumentów.

**ROZDZIAŁ VII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI**

1. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski, zapytania oraz informacje zamawiający oraz wykonawcy mogą przekazywać pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną (do wyboru przez wykonawcę) za wyjątkiem oferty, umowy oraz dokumentów wymienionych w Rozdziale VI niniejszej SIWZ (również w przypadku ich złożenia w wyniku wezwania, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy PZP), dla których prawodawca przewidział wyłącznie formę pisemną.
2. Domniemywa się, iż pismo wysłane przez zamawiającego na numer faksu podany przez wykonawcę w ofercie zostało doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się wykonawcy z treścią pisma. Brak potwierdzenia ze strony wykonawcy otrzymania czytelnej korespondencji faksem będzie uznane za otrzymane w sposób umożliwiający zapoznanie się z jego treścią.
3. W korespondencji kierowanej do zamawiającego wykonawca winien posługiwać się numerem sprawy określonym w niniejszej SIWZ.
4. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski, zapytania oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę pisemnie winny być składane na adres:

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Dział Zamówień Publicznych ul. Żeromskiego 5 25-369 Kielce

1. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski, zapytania oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę drogą elektroniczną winny być kierowane na adres: [kowalczyk.anna@ujk.edu.pl](mailto:asmigala@ujk.edu.pl) , a faksem na nr (41) 344 56 15.
2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, z uwzględnieniem wymogów dotyczących formy, ustanowionych poniżej.
3. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
4. W postępowaniu oświadczenia składa się w formie pisemnej albo w postaci elektronicznej, z tym że JEDZ należy przesłać w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Oświadczenia podmiotów składających ofertę/wniosek wspólnie oraz podmiotów udostępniających potencjał składane na formularzu JEDZ powinny mieć formę dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez każdego z nich w zakresie w jakim potwierdzają okoliczności, o których mowa w treści art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.  Analogiczny wymóg dotyczy JEDZ składanego przez podwykonawcę, na podstawie art. 25a ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.
5. Środkiem komunikacji elektronicznej, służącym złożeniu JEDZ przez wykonawcę, jest poczta elektroniczna. UWAGA! Złożenie JEDZ wraz z ofertą na nośniku danych (np. CD, pendrive) jest niedopuszczalne, nie stanowi bowiem jego złożenia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
6. JEDZ należy przesłać na adres email: [kowalczyk.anna@ujk.edu.pl](mailto:asmigala@ujk.edu.pl)
7. Zamawiający dopuszcza w szczególności następujący format przesyłanych danych: .pdf, .doc, .docx, .rtf,.xps, .odt.
8. Wykonawca wypełnia JEDZ, tworząc dokument elektroniczny. Może korzystać z narzędzia ESPD lub innych dostępnych narzędzi lub oprogramowania, które umożliwiają wypełnienie JEDZ i utworzenie dokumentu elektronicznego, w szczególności w jednym z ww. formatów.
9. Po stworzeniu lub wygenerowaniu przez wykonawcę dokumentu elektronicznego JEDZ, wykonawca podpisuje ww. dokument kwalifikowanym podpisem elektronicznym, wystawionym przez dostawcę kwalifikowanej usługi zaufania, będącego podmiotem świadczącym usługi certyfikacyjne - podpis elektroniczny, spełniające wymogi bezpieczeństwa określone w ustawie z dnia 5 września 2016r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznych (Dz.U. z 2016r. poz.1579).
10. Podpisany dokument elektroniczny JEDZ powinien zostać zaszyfrowany,   
    tj. opatrzony hasłem dostępowym. W tym celu wykonawca może posłużyć się narzędziami oferowanymi przez oprogramowanie, w którym przygotowuje dokument oświadczenia (np. Adobe Acrobat), lub skorzystać z dostępnych na rynku narzędzi na licencji open-source (np.: AES Crypt, 7-Zip i Smart Sign) lub komercyjnych.
11. Wykonawca zamieszcza hasło dostępu do pliku JEDZ w treści swojej oferty/wniosku (wybrać właściwe), składanej/składanego w formie pisemnej. Treść oferty/wniosku może zawierać, jeśli to niezbędne, również inne informacje dla prawidłowego dostępu do dokumentu, w szczególności informacje o wykorzystanym programie szyfrującym lub procedurze odszyfrowania danych zawartych w JEDZ.
12. Wykonawca przesyła zamawiającemu zaszyfrowany i podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym JEDZ na wskazany adres poczty elektronicznej w taki sposób, aby dokument ten dotarł do zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. W treści przesłanej wiadomości należy wskazać oznaczenie i nazwę postępowania, którego JEDZ dotyczy oraz nazwę wykonawcy albo dowolne oznaczenie pozwalające na identyfikację wykonawcy (np. *JEDZ do oferty 658* – w takim przypadku numer ten musi być wskazany w treści oferty).
13. Wykonawca, przesyłając JEDZ, żąda potwierdzenia dostarczenia wiadomości zawierającej JEDZ.
14. Datą przesłania JEDZ będzie potwierdzenie dostarczenia wiadomości zawierającej JEDZ z serwera pocztowego zamawiającego.
15. Obowiązek złożenia JEDZ w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym w sposób określony powyżej dotyczy również JEDZ składanego na wezwanie w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp; w takim przypadku Zamawiający nie wymaga szyfrowania tego dokumentu.
16. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej.
17. JEDZ przesłany w formie elektronicznej otworzony zostanie przez zamawiającego niezwłocznie po otwarciu ofert, w dniu wyznaczonym na ich składanie.
18. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszej SIWZ.
19. Osobą uprawnioną przez zamawiającego do porozumiewania się z wykonawcami jest:

Anna Kowalczyk tel.41 349 73 68, mail: [kowalczyk.anna@ujk.edu.pl](mailto:kowalczyk.anna@ujk.edu.pl)

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim.

**ROZDZIAŁ VIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM**

1. Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium w kwocie:

- część I : ~~560,00~~ 325 zł (słownie złotych: ~~pięćset sześćdziesiąt~~ trzysta dwadzieścia pięć 00/100);

- część II : 590,00 zł (słownie złotych: pięćset dziewięćdziesiąt 00/100);

- część III : 2600,00 zł (słownie złotych: dwa tysiące sześćset 00/100);

- część IV : 700,00 zł (słownie złotych: siedemset 00/100);

- część V : 1600,00 zł (słownie złotych: tysiąc sześćset 00/100);

- część VI : 170,00 zł (słownie złotych: sto siedemdziesiąt 00/100);

- część VII :16,00 zł (słownie złotych: szesnaście 00/100);

- część VIII :58,00 zł (słownie złotych: pięćdziesiąt osiem 00/100);

- część IX:700,00 zł (słownie złotych: siedemset 00/100);

- część X :117,00 zł (słownie złotych: sto siedemnaście 00/100);

- część XI : 113,00 zł (słownie złotych: sto trzynaście 00/100),

- część XII : 235,00 zł (słownie złotych: dwieście trzydzieści pięć 00/100).

Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.

2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

a) pieniądzu,

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

c) gwarancjach bankowych;

d) gwarancjach ubezpieczeniowych;

e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240).

3. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na numer konta na konto Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach Bank Millenium S.A. Nr 15 1160 2202 0000 0003 3977 3201.

4. Na dowodzie przelewu należy wpisać: „Wadium – oznaczenie sprawy DP.2301.69.2018”

5. Potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię dowodu wpłaty można dołączyć do oferty.

6. W przypadku wniesienia wadium w innych formach niż pieniężna, dopuszczonych przepisami ustawy PZP art. 45 ust. 6, należy dołączyć do oferty stosowny dokument w formie oryginału. W treści tego dokumentu powinno być zawarte zobowiązanie wynikające z art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy PZP.

7. Oferta niezabezpieczona jedną z form wadium zostanie odrzucona zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt. 7b) ustawy PZP.

8. Zwrot wadium nastąpi zgodnie z art. 46 ust. 1, ust. 1a, ust. 2 ustawy PZP.

**ROZDZIAŁ IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ**

Wykonawca będzie związany złożoną ofertą przez 60 dni. Bieg terminu związania ofertą   
 rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

**ROZDZIAŁ X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT**

1. Ofertę należy złożyć pod rygorem nieważności w formie pisemnej. Oferta musi być sporządzona czytelnie, w języku polskim, na maszynie, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę uprawnioną /osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty. W przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowane pełnomocnictwo w oryginale lub notarialnie poświadczone pełnomocnictwo w formie odpisu, lub wypis aktu notarialnego, jeżeli pełnomocnictwo ustanowione zostało w formie aktu notarialnego.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
3. Jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, Zamawiający będzie żądał przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego przedłożenia umowy regulującej współpracę tych wykonawców.
4. Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia.
5. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą zostać złożone wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczone przez wykonawcę.
6. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, która musi obejmować całość przedmiotu zamówienia.
7. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści niniejszej SIWZ.
8. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
9. Zaleca się, aby każda zapisana strona oferty była ponumerowana kolejnymi numerami, a cała oferta wraz z załącznikami była w trwały sposób ze sobą połączona (np. zbindowana, zszyta uniemożliwiając jej samoistną dekompletację).
10. Poprawki lub zmiany (również przy użyciu korektora) w ofercie powinny być parafowane własnoręcznie przez osobę/osoby podpisujące ofertę.
11. Składanie oferty odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe, osobiście lub za pośrednictwem posłańca.

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie (opakowaniu), w siedzibie Zamawiającego tj. Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, ul. Żeromskiego 5, 25-369 Kielce, Kancelaria Ogólna. Koperta powinna być opatrzona nazwą, dokładnym adresem Wykonawcy oraz oznaczona w następujący sposób: „Dostawa specjalistycznego sprzętu dla Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu UJK w Kielcach”, DP.2301.69.2018, część ……)”

1. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nieprawidłowego oznakowania opakowania (oferty).
2. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 w związku z art. 96 ust. 3 ustawy PZP oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, jeśli wykonawca w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być udostępnione i jednocześnie wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, oraz z wyjątkiem informacji podlegających ochronie danych osobowych (RODO).
3. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem: „tajemnica przedsiębiorstwa”, lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty. Brak jednoznacznego wskazania, które informacje stanowią tajemnice przedsiębiorstwa oznaczać będzie, że wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie niniejszego postępowania są jawne bez zastrzeżeń. W przypadku zastrzeżenia określonych informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa należy w ofercie wykazać, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa (art.8 ust.3 PZP)
4. Zamawiający informuje, że w przypadku kiedy wykonawca otrzyma od niego wezwanie w trybie art. 90 ustawy PZP, a złożone przez niego wyjaśnienia i/lub dowody stanowić będą tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji wykonawcy będzie przysługiwało prawo zastrzeżenia ich jako tajemnica przedsiębiorstwa. Przedmiotowe zastrzeżenie zamawiający uzna za skuteczne wyłącznie w sytuacji kiedy wykonawca oprócz samego zastrzeżenia, jednocześnie wykaże, iż dane informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
5. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty pod warunkiem, że zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych zasad, jak składana oferta, tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej napisem „ZMIANA”. Koperty oznaczone „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian, zostaną dołączone do oferty.
6. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia, według tych samych zasad jak wprowadzenie zmian i poprawek z napisem w kopercie „WYCOFANIE”. Koperty oznakowane w ten sposób będą otwierane w pierwszej kolejności po potwierdzeniu poprawności postępowania wykonawcy oraz zgodności ze złożonymi ofertami. Koperty ofert wycofanych nie będą otwierane.
7. Oferta, której treść nie będzie odpowiadać treści niniejszej SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt. 3 ustawy PZP zostanie odrzucona (art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy PZP). Wszelkie niejasności i obiekcje dotyczące treści zapisów w niniejszej SIWZ należy zatem wyjaśnić z zamawiającym przed terminem składania ofert w trybie przewidzianym w niniejszej SIWZ. Przepisy ustawy PZP nie przewidują negocjacji warunków udzielenia zamówienia, w tym zapisów projektu umowy, po terminie otwarcia ofert.

**ROZDZIAŁ XI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT**

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego:

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

25 - 369 Kielce, ul. Żeromskiego 5 (Kancelaria Ogólna).

Ofertę należy złożyć do dnia **15.11.2018 r. do godziny 10:00**.

1. Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu **15.11.** **2018 r. o godzinie 10:15,**

w siedzibie zamawiającego:

*Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach*

*25 – 369 Kielce, ul. Żeromskiego 5*

*Dział Zamówień Publicznych*

Otwarcie ofert jest jawne. Wykonawcy oraz osoby zainteresowane mogą uczestniczyć w otwarciu ofert.

3. Podczas otwarcia ofert zamawiający odczyta informacje, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy PZP.

4. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie internetowej: www.ujk.edu.pl informacje dotyczące:

- kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

- firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;

- ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

**ROZDZIAŁ XII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY**

1. Rozliczenia pomiędzy wykonawcą, a zamawiającym będą dokonywane wyłącznie w złotych polskich.
2. W ofercie cena ryczałtowa brutto musi być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie, w zaokrągleniu do drugiego miejsca po przecinku.
3. Jeżeli w postępowaniu złożona będzie oferta, której wybór prowadziłby do powstania   
   u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. W takim przypadku Wykonawca, składając ofertę, jest zobligowany poinformować zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru / usługi, których dostawa / świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. Niezłożenie przez Wykonawcę informacji będzie oznaczało, że taki obowiązek nie powstaje.
4. Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy.
5. Oferta musi zawierać ostateczną, sumaryczną cenę obejmującą wszystkie koszty z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków (także podatku od towarów i usług) oraz ewentualnych upustów i rabatów. Przy dokonywaniu wyceny przedmiotu zamówienia należy uwzględnić wszystkie dane z analizy opisu przedmiotu zamówienia. Koszty związane z opracowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.
6. W związku z powyższym cena oferty winna zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia z uwzględnieniem ryzyka Wykonawcy, w tym także opłaty związane z dostawą, w tym transportu wyposażenia do miejsc wskazanych przez zamawiającego (na terenie miasta Kielce), wniesienia do wskazanych pomieszczeń, instalację, uruchomienie i przeszkolenie pracowników zamawiającego z zakresu obsługi dostarczonego sprzętu.

**ROZDZIAŁ XIII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT**

1. Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę niepodlegającą odrzuceniu, która uzyska największą liczbę punktów obliczona w oparciu o podane kryteria oceny ofert.
2. Zamawiający dokona oceny ofert według następujących kryteriów i ich wag:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Kryterium | Waga kryterium | Maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za dane kryterium |
| 1 | cena brutto | 60% | 60 |
| 2 | wydłużenie okresu gwarancji/rękojmi | 30% | 30 |
| 3 | czas reakcji – przystąpienie do naprawy gwarancyjnej zgłoszonej usterki | 10% | 10 |

1. W trakcie oceny ofert kolejno ocenianym ofertom, zostaną przyznane punkty wg poniższego wzoru:
2. Sposób oceny ofert dla kryterium nr 1 - cena brutto (1):

najniższa oferowana cena brutto

-------------------------------------------------- x 60 pkt

cena brutto badanej oferty

2) Sposób oceny ofert dla kryterium nr 2 wydłużenie okresu gwarancji/rękojmi (2):

Za każdy dodatkowy miesiąc ponad wymagane minimum oferta otrzyma 1 pkt.

Za zaproponowanie minimalnego okresu gwarancji /rękojmi wskazanego dla każdej pozycji w załączniku nr 1 oferta otrzyma 0 pkt.

Za wydłużenie gwarancji/rękojmi o 30 miesięcy i więcej oferta otrzyma maksymalną liczbę punktów tj. 30.

1. Sposób oceny ofert dla kryterium nr 3 czas reakcji – przystąpienie do naprawy gwarancyjnej zgłoszonej usterki (3):

w przypadku części I,II,III,IV,V,IX,X,XI,XII.

Czas reakcji – przystąpienie do naprawy gwarancyjnej zgłoszonej usterki do maksimum 72 godziny w dni robocze rozumiane jako dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Punktowany czas reakcji serwisowej (0-10):

72 godziny – 0 pkt.,

48 godzin – 5 pkt.,

24 godziny – 10 pkt.

w przypadku części VI,VII,VIII.

Czas reakcji – przystąpienie do naprawy gwarancyjnej zgłoszonej usterki do maksimum 5 dni

Punktowany czas reakcji serwisowej (0-10):

5 dni – 0 pkt.,

3 dni – 5 pkt.,

2 dni – 10 pkt.

1. Ostateczna ocena punktowa (D) wyliczana będzie wg wzoru:

D = (1) + (2) + (3)

1. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę.
2. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie Prawo zamówień publicznych i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w rozdz. XIII kryterium oceny ofert dla przedmiotu zamówienia.
3. Zamawiający poinformuje niezwłocznie wszystkich wykonawców o wyborze najkorzystniejszej oferty, podając informacje, o których mowa w art. 92 ust. 1 ustawy PZP.
4. Zamawiający udostępnia informacje, o których mowa w art. 92 ust. 1 pkt. ustawy PZP, na stronie internetowej [www.ujk.edu.pl](http://www.ujk.edu.pl)

**ROZDZIAŁ XIV. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, ZAWARCIE UMOWY**

1. W przypadku wyboru oferty złożonej przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zamawiający będzie żądał przed zawarciem umowy przedstawienia umowy regulującej współpracę tych wykonawców. Umowa taka winna określać strony umowy, cel działania, sposób współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania każdemu z nich, solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia, oznaczenie czasu trwania konsorcjum (obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia), wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia.
2. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do złożenia informacji o osobach umocowanych do zawarcia umowy i jeżeli taka konieczność zaistnieje - złożenia ich pełnomocnictw w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub osobę/osoby udzielające pełnomocnictwa.
3. Wybranemu Wykonawcy Zamawiający wskaże termin i miejsce podpisania umowy.
4. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminach określonych w art. 94 ust. 1 lub ust. 2 ustawy Pzp.

**ROZDZIAŁ XV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY**

Zamawiający nie będzie żądał od Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

**ROZDZIAŁ XVI. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ PROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, OGÓLNE WARUNKI UMOWY**.

1. Zawarcie umowy nastąpi według wzoru Zamawiającego – stanowiącego załącznik nr 3 SIWZ.
2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru wykonawcy, w szczególności w poniższych przypadkach i w okolicznościach określonych art.144 ust.1 Pzp.
3. Zmiana terminu wykonania umowy w przypadku zaistnienia okoliczności, na które Strony umowy nie miały wpływu (w tym również w przypadku klęski żywiołowej, zjawisk atmosferycznych, siły wyższej, sytuacji, których nie dało się przewidzieć, które mają wpływ na termin realizacji i są niezależne od stron umowy). Zmiana terminu realizacji zamówienia może nastąpić wyłącznie na uzasadniony/zaakceptowany przez zamawiającego wniosek wykonawcy zawierający uzasadnienie zmiany terminu.
4. Zmiana podwykonawców, w tym podwykonawców na zasobach, których wykonawca opierał się wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu, pod warunkiem, że nowy podwykonawca wykaże spełnianie warunków w zakresie nie mniejszym niż wymagane w SIWZ.
5. Wprowadzenie przez wykonawcę podwykonawcy pomimo wykazania w ofercie wykonania przedmiotu umowy siłami własnymi, pod warunkiem uzgodnienia tego podwykonawcy z zamawiającym i treści umowy z nim zawartej przez wykonawcę (taka zmiana nie wymaga aneksu). Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia nastąpi w trakcie jego realizacji, wykonawca przedstawi zamawiającemu oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1 Pzp i dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy.

Jeżeli zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy

wykluczenia, wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub   
 zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy. (art.36ba   
 Pzp).

4) zmiana sprzętu, jeżeli zaproponowany w ofercie zostanie wycofany z produkcji lub zastąpiony nowszą wersją – pod warunkiem, że nie będzie gorszy niż ten wskazany w SIWZ oraz gwarantować będzie zachowanie parametrów i funkcjonalności opisanych w SIWZ, Wykonawca w tym przypadku musi wykazać, że oferowany przez niego sprzęt spełnia, wymagania określone przez Zamawiającego oraz uzyskać zgodę zamawiającego na taką zmianę. Taka zmiana nie może skutkować zwiększeniem ceny za sprzęt.

Wszystkie w/w zmiany mogą nastąpić wyłącznie na uzasadniony/zaakceptowany przez zamawiającego wniosek wykonawcy zawierający uzasadnienie zmiany.

*W przypadku wystąpienia sytuacji skutkujących koniecznością zmiany umowy z przyczyn, o których mowa wyżej, Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania, o tym fakcie zamawiającego i wystąpienia z wnioskiem o dokonanie wskazanej zmiany.*

*Zmiana umowy powinna nastąpić w formie pisemnego aneksu sporządzonego przez zamawiającego podpisanego przez strony umowy, pod rygorem nieważności takiego oświadczenia oraz powinna zawierać uzasadnienie faktyczne i prawne.*

*Zmiana do umowy w sprawie zamówienia publicznego bez zachowania formy pisemnej jest dotknięta sankcją nieważności, a więc nie wywołuje skutków prawnych.*

**ROZDZIAŁ XVII. INFORMACJA DOTYCZĄCA WALUT OBCYCH W JAKICH MOGĄ BYĆ PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ**

Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w złotych polskich.

**ROZDZIAŁ XVIII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA**

1. Uczestnikom niniejszego postępowania przysługują środki odwoławcze opisane w Dziale VI ustawy PZP.

2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

4. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

5. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie Pzp, albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu i postanowień SIWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia wysłania ogłoszenia do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.

7. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 5 i 6 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

8. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia.

9.Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Izby w postaci papierowej albo elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a jego kopię przesyła się zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie.

10. Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami postępowania odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron.

11. Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego wykonawcy nie później niż do czasu otwarcia rozprawy.

12. Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.

13. Dokładne informacje dotyczące środków ochrony prawnej zawarte są w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, w Dziale VI – Środki ochrony prawnej.

**ROZDZIAŁ XIX. KLAUZULA INFORMACYJNA Z ART. 13 RODO**

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, 25-369 Kielce ul. Żeromskiego 5, tel. 41 349 72 00; fax: 41 344 5615;

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, z którym można się skontaktować pod numerem telefonu: 41 349 73 45 bądź adresem e-mail: iod@ujk.edu.pl

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. :„Dostawa specjalistycznego sprzętu dla Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu UJK w Kielcach” nr DP.2301.69.2018 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;

odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych \*;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO \*\*;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowy;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*\* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania  
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.*

*\*\* Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.*

Integralną część niniejszej SIWZ stanowią:

Załącznik nr 1- Opis przedmiotu zamówienia.

Załącznik nr 2- Formularz ofertowy

Załącznik nr 3 - Wzór umowy

Załącznik nr 4 - JEDZ

Załącznik nr 5 - Wykaz dostaw

Załącznik nr 6- Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej

Załącznik nr 1

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**CZĘŚĆ I :**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **NAZWA** | **ILOŚĆ** |
| 1 | Aparat EKG + laptop z oprogramowaniem | 1 komplet |
| **Aparat EKG wraz z laptopem i dedykowanym programem sterującym**  WYMAGANIA  Połączenie z portem USB komputera za pomocą standardowego kabla.  Bez potrzeby stosowania zewnętrznych źródeł zasilania (akumulatory), zasilanie dostarczane przez kabel.  EKG Min 12-kanałowe, krzywe EKG muszą pojawiać się na monitorze w wybranej kombinacji elektrod.  Wysoka jakość sygnału EKG musi być zapewniona dzięki wysokiej częstotliwości próbkowania min (2000 Hz) i wbudowanych efektywnym filtrom.  Dane z badania EKG musi być można łatwo gromadzić i przechowywać.  Konieczny Moduł interpretacji do diagnostyki dorosłych i dzieci.  Baza danych aparatu musi zapewniać czytelny dla użytkownika interfejs, który może pomieścić oprogramowanie obsługowe dla potrzeb klinicznych i badawczych.  Wymagane oprogramowanie EKG musi być można podłączyć i zastosować do innych urządzeń medycznych, takich jak spirometr, audiometr, holter.  Trójwymiarowe wykresy wektorowe muszą być dostępne w umiejscowieniu elektrod Franka.  Wymagana możliwość zainstalowania na serwerze dla wielu użytkowników, możliwość pracy w tym samym czasie w sieci lokalnej.  Zapis EKG musi być można przechowywać i kategoryzować w folderach pacjentów lub wspólnych funkcjach.  Nagrania EKG i mediany musi być można porównywać i wizualizować na figurach 3D z regulowanym punktem widzenia.  Zarejestrowane krzywe EKG musi być można łatwo transmitować za pomocą Internetu.  Krzywe i raporty EKG musi być można wydrukować na normalnym papierze A4, używając zwykłych drukarek.  Wymagane połączenie dla roweru lub bieżni jako pełna stacja robocza do testów wysiłkowych.  Wymagany moduł pulsoksymetrii.  Wymagane podłączenie ECG do notebooka musi służyć też jako rozbudowa do przenośnego, 12-kanałowego EKG z wyświetlaczem LCD.  Rozmiar (+/- 15%): 156 x 82 x 30 mm  Przewód pacjenta: standardowy  Częstotliwość próbkowania min: kanał 2000 / sec pro  Rozdzielczość: min 12-bitowy konwerter AD  CMRR:> 120 dB  Ochrona pacjenta: IEC 601  Interfejs: port USB  Obsługiwany System operacyjny: Windows XP, Vista, Windows 7, 8, 10.  **Wymagania podstawowe dla zestawu laptop: - 1 szt.**  W zestawie Komputer typu laptop – 1 szt.  - oprogramowanie systemowe zarządzające (typu Min OS Windows 10 Professional x64 lub równoważne (niżej opisane), - 1 szt. licencji  - biurowe (edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, program do prezentacji, program do tworzenia baz danych, typu MS Office Professional lub równoważne (niżej opisane)licencja Uczelniana typu MOLP dożywotnia )  - możliwość instalacji oprogramowania diagnostycznego producenta niezbędnego do przeglądania wyników badań i ich prezentacji:  - laptop z procesorem opartym na architekturze 64 bitowej typu min 2 rdzeniowym taktowanie min. 2,0 GHz, min 2 MB cache Pamięci podręcznej wewnętrznej procesora  - nagrywarka DVD-RW wbudowana lub typu zewnętrznego –podłączana do USB  - Pamięć RAM min 16 GB  - dysk twardy systemowy min SSD o pojemności min 120 GB  - matryca laptopa o rozdzielczości min 1920 x 1080 pixeli, rozmiar min 15,4 cale, matowa  - wbudowana karta sieciowa typu LAN,  - Wbudowana karta sieci bezprzewodowej,  - wbudowana karta graficzna z wyjściami min 1 x HDMi, lub 1 x RGB,  - wbudowana karta dźwiękowa  - wymagane porty min 2 x USB, port Audio  - w zestawie bezprzewodowa mysz komputerowa o rozdzielczości min 600 dpi,  - w zestawie torba na laptopa  **1. Oprogramowanie systemowe minimum klasy MS Windows 10 Professional 64 bit PL + nośnik lub równoważny spełniający następujące warunki:**  - system 64 bitowy (z dostępną wersją 32-bitową), system operacyjny powinien być zainstalowany na komputerze wraz z oprogramowaniem oraz sterownikami urządzeń i składników wyposażenia komputera; gotowy do użytkowania; wszystkie niezbędne poprawki zalecane przez producenta systemu operacyjnego powinny być zainstalowane, musi pozwalać na instalację oprogramowania użytkowanego na komputerach w tym MS Office 2003, 2007, MS Office 2010 MOLP w wersjach standard oraz pro (w tym MS Access), programów firmy Adobe, Corel, oprogramowania: SPSS, Statistica, SAS, MATHLAB,  musi pozwalać na instalację oprogramowania dostępnego w ramach podpisanych przez Zamawiającego licencji: licencji oprogramowania firmy Adobe, oraz licencji firmy Corel, SPSS,  licencja musi:  być nieograniczona w czasie,  pozwalać na instalację zarówno 64- jak i 32-bitowej wersji systemu  pozwalać na użytkowanie komercyjne i edukacyjne,  pozwalać na instalację na oferowanym sprzęcie nieograniczoną ilość razy bez konieczności kontaktowania się z producentem systemu lub sprzętu,  musi mieć możliwość skonfigurowania przez administratora regularnego i automatycznego pobierania ze strony internetowej producenta systemu operacyjnego i instalowania aktualizacji i poprawek do systemu operacyjnego,  darmowe aktualizacje w ramach wersji systemu operacyjnego przez Internet (niezbędne aktualizacje, poprawki, biuletyny bezpieczeństwa muszą być dostarczane bez dodatkowych opłat); internetowa aktualizacja zapewniona w języku polskim  na stronie WWW producenta komputera powinny być dostępne aktualne wersje kompletu sterowników do urządzeń i składników stanowiących wyposażenie dostarczanego komputera dla dostarczonego systemu operacyjnego.  musi mieć możliwość tworzenia wielu kont użytkowników o różnych poziomach uprawnień, zabezpieczony hasłem dostęp do systemu, konta i profile użytkowników zarządzane zdalnie; praca systemu w trybie ochrony kont użytkowników,  musi mieć zintegrowaną zaporę sieciową oraz zintegrowaną z systemem konsolę do zarządzania ustawieniami zapory i regułami IP v4 i v6  musi być wyposażony w graficzny interfejs użytkownika w języku  musi posiadać wbudowane co najmniej następujące elementy zlokalizowane w języku polskim: menu, system pomocy, komunikaty systemowe;  zdalna pomoc i współdzielenie aplikacji – możliwość zdalnego przejęcia sesji zalogowanego użytkownika celem rozwiązania problemu z komputerem,  zintegrowane oprogramowanie dla tworzenia kopii zapasowych (Backup); automatyczne wykonywanie kopii plików z możliwością automatycznego przywrócenia wersji wcześniejszej; możliwość przywracania plików systemowych,  zintegrowany z systemem moduł wyszukiwania informacji (plików różnego typu) dostępny z kilku poziomów: poziom menu, poziom otwartego okna systemu operacyjnego,  musi być w pełni kompatybilny z oferowanym sprzętem,  być zgodny z użytkowanym na oprogramowaniem antywirusowym NOD32  musi zapewniać wsparcie dla użytkowanych oraz większości powszechnie używanych urządzeń i standardów dotyczących drukarek, skanerów, urządzeń sieciowych, USB, e-Sata, FireWare, Bluetooth, urządzeń Plug & Play, WiFi,  nie może ograniczać możliwości instalacji w przyszłości nowego powszechnie dostępnego sprzętu (sterowniki) oraz oprogramowania, w tym zgodności z oprogramowaniem użytkowanym i zakupionym dla całej uczelni.  W przypadku dostawy i zainstalowania przez Dostawcę systemu równoważnego zobowiązany jest on do pokrycia wszelkich kosztów wymaganych w czasie wdrożenia oferowanego rozwiązania, w szczególności z dostosowaniem infrastruktury informatycznej, oprogramowania nią zarządzającego, systemowego i narzędziowego, zapewnienia serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego, szkoleń użytkowników sprzętu oraz szkoleń certyfikowanych administratora systemów informatycznych w jednostce do której dostarczono oferowane rozwiązanie.  Do każdego komputera muszą być dołączone:  płyta odtworzeniowa (system recovery) stanu fabrycznego systemu operacyjnego i oprogramowania,  płyty CD/DVD zawierające komplet sterowników i niezbędne opcjonalne oprogramowanie do wszelkich zainstalowanych urządzeń komputera, dla danego systemu operacyjnego.  **2. Pakiet biurowy profesjonalny klasy min MS Office Professional 2016 MOLP EDU lub równoważny spełniający następujące warunki:**  Oprogramowanie biurowe zawierające następujące elementy: procesor (edytor) tekstu, arkusz kalkulacyjny, program do przygotowywania i prowadzenia prezentacji, narzędzie do tworzenia drukowanych materiałów informacyjnych, narzędzie wspierający robienie notatek, program do obsługi poczty elektronicznej.  Wymagania odnośnie interfejsu użytkownika: pełna polska wersja językowa interfejsu użytkownika; prostota i intuicyjność obsługi, pozwalająca na pracę osobom nieposiadającym umiejętności technicznych; możliwość zintegrowania uwierzytelniania użytkowników z usługą katalogową (Active Directory lub funkcjonalnie równoważną) – użytkownik raz zalogowany z poziomu systemu operacyjnego stacji roboczej ma być automatycznie rozpoznawany we wszystkich modułach oferowanego rozwiązania bez potrzeby oddzielnego monitowania go o ponowne uwierzytelnienie się.  Oprogramowanie powinno w pełni wspierać formaty plików: .docx (.doc), .xlsx (.xls) , .pptx (.ppt), .pub, .one. pkg. Oprogramowanie powinno odczytywać oraz zapisywać tworzone dokumenty i pliki w wyżej wymienionych formatach.  Edytor tekstów musi umożliwiać: edycję i formatowanie tekstu w języku polskim wraz z obsługą języka polskiego w zakresie sprawdzania pisowni i poprawności gramatycznej oraz funkcjonalnością słownika wyrazów bliskoznacznych i autokorekty, wstawianie oraz formatowanie tabel, wstawianie oraz formatowanie obiektów graficznych, wstawianie wykresów i tabel z arkusza kalkulacyjnego (wliczając tabele przestawne), automatyczne numerowanie rozdziałów, punktów, akapitów, tabel i rysunków, automatyczne tworzenie spisów treści, formatowanie nagłówków i stopek stron, sprawdzanie pisowni w języku polskim, śledzenie zmian wprowadzonych przez użytkowników, nagrywanie, tworzenie i edycję makr automatyzujących wykonywanie czynności, określenie układu strony (pionowa/pozioma), wydruk dokumentów, wykonywanie korespondencji seryjnej bazując na danych adresowych pochodzących z arkusza kalkulacyjnego i z narzędzia do zarządzania informacją prywatną, pracę na dokumentach utworzonych przy pomocy Microsoft Word 2003 lub Microsoft Word 2007, 2010, 2013, 2016 z zapewnieniem bezproblemowej konwersji wszystkich elementów i atrybutów dokumentu, zabezpieczenie dokumentów hasłem przed odczytem oraz przed wprowadzaniem modyfikacji;  Arkusz kalkulacyjny musi umożliwiać: tworzenie raportów tabelarycznych, tworzenie wykresów liniowych (wraz linią trendu), słupkowych, kołowych, tworzenie arkuszy kalkulacyjnych zawierających teksty, dane liczbowe oraz formuły przeprowadzające operacje matematyczne, logiczne, tekstowe, statystyczne oraz operacje na danych finansowych i na miarach czasu, tworzenie raportów z zewnętrznych źródeł danych (inne arkusze kalkulacyjne, bazy danych zgodne z ODBC, pliki tekstowe, pliki XML, webservice), narzędzia wspomagające analizę statystyczną i finansową, analizę wariantową i rozwiązywanie problemów optymalizacyjnych, tworzenie raportów tabeli przestawnych umożliwiających dynamiczną zmianę wymiarów oraz wykresów bazujących na danych z tabeli przestawnych, wyszukiwanie i zamianę danych, wykonywanie analiz danych przy użyciu formatowania warunkowego, nazywanie komórek arkusza i odwoływanie się w formułach po takiej nazwie, nagrywanie, tworzenie i edycję makr automatyzujących wykonywanie czynności, formatowanie czasu, daty i wartości finansowych z polskim formatem, zapis wielu arkuszy kalkulacyjnych w jednym pliku, zachowanie pełnej zgodności z formatami plików utworzonych za pomocą oprogramowania Microsoft Excel 2003 oraz Microsoft Excel 2007, 2010, 2013, 2016 z uwzględnieniem poprawnej realizacji użytych w nich funkcji specjalnych i makropoleceń, zabezpieczenie dokumentów hasłem przed odczytem oraz przed wprowadzaniem modyfikacji. Program do obsługi arkusza kalkulacyjnego powinien zawierać wbudowaną obsługę języka obiektowego VBA lub język równoważny  Narzędzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji musi umożliwiać: przygotowywanie prezentacji multimedialnych, które będą: prezentowanie przy użyciu projektora multimedialnego, drukowanie w formacie umożliwiającym robienie notatek, zapisanie jako prezentacja tylko do odczytu, nagrywanie narracji i dołączanie jej do prezentacji, opatrywanie slajdów notatkami dla prezentera, umieszczanie i formatowanie tekstów, obiektów graficznych, tabel, nagrań dźwiękowych i wideo, umieszczanie tabel i wykresów pochodzących z arkusza kalkulacyjnego, odświeżenie wykresu znajdującego się w prezentacji po zmianie danych w źródłowym arkuszu kalkulacyjnym, możliwość tworzenia animacji obiektów i całych slajdów, prowadzenie prezentacji w trybie prezentera, gdzie slajdy są widoczne na jednym monitorze lub projektorze, a na drugim widoczne są slajdy i notatki prezentera, pełna zgodność z formatami plików utworzonych za pomocą oprogramowania MS PowerPoint 2003, MS PowerPoint 2007, 2010, 2013, 2016.  Dostawca dostarczy niezbędne sterowniki pozwalające na drukowanie dokumentów z dostarczonego pakietu biurowego na drukarkach użytkowanych oraz drukarkach powszechnie dostępnych.  W skład oprogramowania muszą wchodzić narzędzia programistyczne umożliwiające automatyzację pracy i wymianę danych pomiędzy dokumentami i aplikacjami (język makropoleceń, język skryptowy.  rozszerzone o oprogramowanie do obsługi bazy relacyjnej danych powinno dać się podłączyć do dowolnego źródła obsługującego popularne oprogramowanie pośredniczące (middleware), np. do serwera MS SQL Serwer, PostgreSQL, MS Access. Oprogramowanie powinno zapewniać:  maksymalny rozmiar bazy danych co najmniej 2 GB  liczba jednoczesnych użytkowników co najmniej 255, liczba pól w tabeli co najmniej 255,  maksymalny rozmiar tabeli co najmniej 2 GB (wraz z obiektami systemowymi)  powinno ono zawierać zawiera wbudowany interpreter VBA lub równoważny język programowania obiektowego  powinno ono importować i eksportować dane do formatów: Excel, Outlook, ASCII, dBase, Paradox, FoxPro, SQL Server, Oracle, ODBC, itp.  baza danych powinny się dać zapisać w pojedynczych plikach.  powinno ono odczytywać i zapisywać w formacie zgodnym z .accdb  W przypadku dostawy i zainstalowania przez Dostawcę pakietu biurowego równoważnego, zobowiązany jest on do pokrycia wszelkich kosztów wymaganych w czasie wdrożenia oferowanego rozwiązania, w szczególności związanych z dostosowaniem i konwersji danych użytkownika komputera, w tym danych archiwalnych oraz przeprowadzi szkolenie użytkowników i szkolenie certyfikowane administratora systemów informatycznych w jednostce do której dostarczono oferowane rozwiązanie.  Dostawca dostarczy niezbędne sterowniki pozwalające na drukowanie dokumentów z dostarczonego pakietu biurowego na drukarkach użytkowanych oraz drukarkach powszechnie dostępnych.  **Gwarancja i rękojmia :** minimum 24 miesiąceod daty podpisania protokołu odbioru. | | |
| **~~Lp.~~** | **~~NAZWA~~** | **~~ILOŚĆ~~** |
| ~~2~~ | ~~Aparat EKG Typu CP 100~~ | ~~1 komplet~~ |
| **~~Aparat EKG - WYMAGANIA~~**  ~~Aparat przenośny~~  ~~Wyświetlacz graficzny LCD Wysokiej rozdzielczości, wyświetlacz do podglądu bieżącego 12-odprowadzeniowego EKG,~~  ~~Wyróżnienie dla Algorytmu Mortara~~  ~~Analiza Spoczynkowego EKG algorytm interpretacji spoczynkowego EKG osoby dorosłej i dziecka w ocenie 12-kanałowego zapisu EKG.~~  ~~Możliwość wyboru bezprzewodowego modułu akwizycji sygnału EKG lub przewodowego.~~  ~~Moduły muszą posiadać wymienne kable, przyciski zdalnego wyzwalania zapisu EKG i drukowania rytmu.~~  ~~Wymagana możliwość automatycznego wyboru i wyświetlenia 10 najlepszych sekund z pełnego 5 minutowego ciągłego zapisu EKG, skraca to czas wykonania badania eliminując konieczność powtarzania rejestracji.~~  ~~Klawiatura alfanumeryczna do wprowadzania danych pacjenta oraz klawisze funkcyjne do zapisu EKG w trybie automatycznym i ręcznym oraz inicjowania dwukierunkowej transmisji danych.~~  ~~Wymagany interfejs wymiany Informacji.~~  ~~Dwukierunkowa transmisja danych przez modem wewnętrzny, sieć LAN, sieć bezprzewodowa˛ WLAN, lub mobilny GPRS do systemów Mortara E-Scribe™ i Athena, lub innych np.: EMR, HIS i systemów PACS poprzez XML, PDF, UNIPRO32, oraz DICOM32®.~~  ~~Wymagane oprogramowanie interpretacyjne typu MEANS~~  **~~CECHY SPECYFIKACJA~~**  ~~RODZAJ URZĄDZENIA min 12-kanałowy elektrokardiograf~~  ~~KANAŁY WEJŚCIOWE Jednoczesna akwizycja 12 kanałów~~  ~~STANDARD ODPROWADZEŃ: I, II, III, aVR, aVL, aVF, V1, V2, V3, V4, V5, V6~~  ~~WYŚWIETLACZ Ciekłokrystaliczny, kolorowy LCD min 1/4 VGA (320 x 240),~~  ~~prezentacja grupy 3, 4+4 lub 6+6 kanałów jednocześnie~~  ~~IMPEDANCJA WEJŚCIOWA Musi Spełniać lub przewyższa wymagania normy ANSI/AAMI EC11~~  ~~NAPIĘCIE NIEZRÓWNOWAŻENIA typu CMRR~~  ~~PRĄD UPŁYWU PACJENTA Musi spełniać lub przewyższa wymagania normy ANSI/AAMI ES1~~  ~~PRĄD UPŁYWU OBUDOWY CZĘSTOTLIWOŚĆ PRÓBKOWANIA Min 40.000 próbek/s/kanał – wykrywanie stymulatora 1.000 próbek/s/kanał – rejestracja i analiza~~  ~~FUNKCJE DODATKOWE: Wymagany Algorytm VERITAS interpretacji EKG uwzględniający wiek oraz płeć osoby badanej; wybór standardu dwukierunkowej transmisji danych~~  ~~RODZAJ PAPIERU Papier termiczny formatu A4 (210 mm); składanka 250 stron~~  ~~DRUKARKA TERMICZNA Sterowana komputerowo matryca 8pkt/mm~~  ~~PRZESUW PAPIERU zakres 5, 10, 25 lub 50 mm/s~~  ~~CZUŁOŚĆ zakres 5, 10 lub 20 mm/mV~~  ~~FORMATY WYDRUKU min. Standardowy lub Cabrera; 3+1, 3+3, 6, 6+6 lub 12 kanałów~~  ~~WYDRUKI W TRYBIE RĘCZNYM min 3, 6 lub 12 kanałów z konfigurowalna˛ grupą odprowadzeń~~  ~~RODZAJ KLAWIATURY min Elastomerowa z pełnym zestawem znaków alfanumerycznych, zmienne etykiety menu i dedykowane klawisze funkcyjne~~  ~~PASMO PRZENOSZENIA od 0.05 do 300 Hz~~  ~~FILTRY Wysokiej jakości filtr linii izoelektrycznej, filtr sieciowy 50/60 Hz. filtry dolnoprzepustowe od 40 Hz, 150 Hz lub 300 Hz~~  ~~PRZETWARZANIE A/C min 20 bitów (1.17 uV LSB)~~  ~~KLASA URZA˛DZENIA Klasa I, Typ CF – urządzenie odporne na defibrylacje˛~~  ~~PAMIĘĆ ZAPISÓW EKG Standardowo do 100, opcjonalnie do 200 zapisów~~  ~~WAGA max 6 kg z bateria˛ (bez papieru)~~  ~~WYMIARY 394 x 432 x 102 mm (+/-10%)~~  ~~ZASILANIE 100-240 VAC / 50/60 Hz; akumulator wewnętrzny bezobsługowy~~  **~~Gwarancja i rękojmia : minimum 24 miesiące~~** ~~od daty podpisania protokołu odbioru.~~ | | |

**CZĘŚĆ II:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **NAZWA** | **ILOŚĆ** |
| 1 | Aparat do badania składu ciała – bioimpedancja | 1 komplet |
| Wymagany Medyczny Analizator Składu Masy Ciała dla mobilnej analizy składu ciała.  Dokonywane pomiary muszą być w pozycji leżącej: pomiaru tłuszczu, wody i mięśni oraz innych parametrów ciała. Wymagane połączenie Wi-Fi między jednostką pomiarową a monitorem musi zapewniać niezawodną transmisję danych. Wymagane wyświetlane pomiary w postaci grafiki na ekranie dotykowym. Pamięć wewnętrzna musi zapisywać do 10.000 pomiarów.  Musi służyć diagnozowaniu wielu chorób, takich jak obecne epidemie, otyłość, cukrzyca, niedożywienie. Analizator Składu Ciała musi zapewniać najwyższą precyzję pomiaru dzięki walidacji wg Złotego Standardu co oznacza stosowanie czterech różnych metod pomiaru, które służą do określania następujących składników ciała pacjenta:  - Objętości - dzięki metodzie pletyzmografii (ADP Air- Displacement- Plethysmographie): ponieważ tkanka tłuszczowa jest lżejsza od beztłuszczowej, stosunek tych dwóch składników względem siebie może być określony na podstawie gęstości ludzkiego ciała. Po zważeniu pacjenta można określić jego ciężar, natomiast aby móc określić objętość metodą ADP, należy umieścić pacjenta w komorze powietrznej i sprawdzić ile powietrza wyparło ciało.  - Masy miękkiej tkanki beztłuszczowej - za pomocą metody absorpcjometrii rentgenowskiej podwójnej energii: wymagane zastosowanie metody DEXA Scanner; stosowana jest w praktyce klinicznej do określenia mineralnej gęstości kości. Dodatkowo dostarcza informacje o składzie ciała. W tym celu zastosowane są różnej mocy promienie rentgenowskie, aby móc optycznie odróżnić na zdjęciu rentgenowskim masę kości, tkankę tłuszczową oraz miękką masę tkanki beztłuszczowej. Całkowitej zawartości wody w organizmie - poprzez rozcieńczenia deuterowe (D2O: Deuterium- Dilution): przed rozpoczęciem badania, pacjent wypija rozpuszczony w wodzie D2O (0,3g na kg masy ciała). Po czterech godzinach, substancja jest równomiernie rozprowadzona w organizmie. Dzięki próbkom krwi, które zostały pobrane przed i po zastosowaniu D20 można stwierdzić gęstość deuteru we krwi, a więc również całkowitą zawartość wody w organizmie.  - Wody pozakomórkowej - poprzez rozcieńczenie bromku sodu (NaBr: Natriumbromid- Dilution): pacjent otrzymuje 50mg NaBr (na kg masy ciała). Bromki są rozmieszczone w organizmie wyłącznie w wodzie pozakomórkowej, i nie przedostają się do wnętrza komórek. Podobnie jak w przypadku rozcieńczenia deuterowego zostaje pobrana próbka krwi, za pomocą której można określić gęstość bromków we krwi a więc ilość wody pozakomórkowej.  - Aparat musi wykorzystywać prąd o min 8 różnych częstotliwościach, gwarantując dokładne wskazania rezystancji, reaktancji oraz kąta fazowego. Wyniki pomiaru przedstawiane są na panelu dotykowym analizatora, bądź generowane w raporcie oprogramowania Analizującego. Ryzyko kardiometaboliczne: na podstawie wprowadzonych badań laboratoryjnych (cholesterol LDL, HDL, całkowity, trójglicerydy, glukoza na czczo, ciśnienie krwi, obwód talii) oprogramowanie szacuje ryzyko występowania zespołu metabolicznego oraz 10 letnie ryzyko jego występowania w procentach, uwzględniając wiek, płeć, czy badany jest palaczem i czy choruje na cukrzycę.  - kąt fazowy- miara integralności błony komórkowej, pozwalająca na ocenę stanu komórki i ogólnej kondycji organizmu. Wartość kąta fazowego odnosi się do zawartości żywych komórek w ciele badanego. Parametr ten, jestniezbędny przy diagnozowaniu osób będących po ciężkich operacjach, złamaniach i kontuzjach, przebytych wyniszczających chorobach, takich jak m.in. choroby nowotworowe, anoreksja, kacheksja czy sarkopenia (gdzie z wiekiem, dochodzi do powolnej deterioracji tkanki beztłuszczowej, a w konsekwencji, nieodwracalnego osłabienia organizmu - osoby starsze). Bardzo niskie wartości kąta fazowego, mogą być informacją o złej kondycji zdrowotnej oraz niewystarczającym odżywieniu pacjenta.  **Specyfikacja:**   * Zasilanie: Akumulatory, Zasilacz * Metoda pomiaru: min 8 punktowa analiza impedancji bioelektrycznej * Częstotliwości pomiaru:1; 2; 5; 10; 20; 50; 100; 200; 500 kHz * Segmenty pomiarowe: prawa ręka, lewa ręka, prawa noga, lewa noga, prawa połowa ciała, lewa połowa ciała, tułów * Prąd pomiarowy:100 µA (+/-1%) * Czas pomiaru: max 40 sekund * Wymagane Funkcje: kalibracja, podświetlenie, resetowanie, sygnały dźwiękowe muszą mieć możliwość aktywacji, dowolne ustawienie punktu zerowego, zachowanie danych pacjenta, Pomiar w pozycji leżącej, Ochrona przed przeciążeniem, interfejs bezprzewodowy, Data i godzina na wydruku, HOLD, Auto-HOLD, BMI, auto-BMI, Wprowadzenie danych pacjenta * Wymagane w zestawie z aparatem min 100 kompletów elektrod niezbędnych do szkolenia i pierwszych kalibracji aparatu, * Wymiary (+/-10%) (SxWxG): 252 x 262 x 230 mm * Waga netto: max 6 kg   **Gwarancja i rękojmia :** minimum 24 miesiąceod daty podpisania protokołu odbioru. | | |

**CZĘŚĆ III:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **NAZWA** | **ILOŚĆ** |
| 1 | Aparat do oceny BRS oraz HRV, Aparat do nieinwazyjnego monitorowania hemodynamicznego serca | 1 komplet |
| **WYMAGANY Aparat o następujących funkcjach:**  Wykorzystanie dotychczas stosowanych systemów i procedur pomiaru ciśnienia inwazyjnego  Współpraca z dowolnym przetwornikiem ciśnienia inwazyjnego  Współpraca z dowolnym monitorem przyłóżkowym.  Bez wymogu specjalnego dodatkowego dostępu tętniczego lub żylnego  Wykorzystanie standardowego dostępu tętniczego: tętnica promieniowa, udowa, grzbietowa stopy  Wymagane pomiary BRS baroreflex sensetivity  Wymagana możliwość ciągłego monitorowania ciśnienia tętniczego metodą nieinwazyjną  Wymagana możliwość rozbudowy o parametr ciągłego monitorowania głębokości znieczulenia metodą BIS  Monitor niekalibrowany z możliwością kalibracji  Wymagane Monitorowanie parametrów:  Rzut serca (CO) i (CI)  Objętość minutowa serca (SV) i (SVI)  Układowy opór naczyniowy (SVR) i (SVRI)  Ciśnienie:  - średnie ciśnienie tętnicze(MAP)  - skurczowe (SYS)  - rozkurczowe (DIA)  Częstość akcji serca (HR)  Zmienność akcji serca (HRV)  Zmienność ciśnienia tętna (PPV)  Zmienność objętości wyrzutowej (SVV)  Objętość Wyrzutowa SV/Indeks SVI  Pojemność Minutowa (Rzut Serca) CO/Indeks Serca CI  Współczynnik Napełniania Wczesnorozkurczowego (Indeks Obciążenia Wstępnego - Preload)  Systemowy Opór Naczyniowy (Obciążenie Następcze - Afterload)  Indeks Pracy Lewej Komory Serca (równoważny zużyciu tlenu MVO2)  Wskaźnik Kurczliwości Mięśnia Sercowego Czas Wyrzutu Komorowego  Frakcja Wyrzutowa /Objętość Końcowo-rozkurczowa  Zawartość Płynów w Klatce Piersiowej TFI  rozszerzona diagnostyka na podstawie analizy sygnału dZ/dt:  Podwójna fala skurczowa S oznacza dyssynchronię skurczu komór  Podwyższona fala O powstaje w wyniku niewydolności serca  Podwyższona fala P wskazuje na sztywność komory  Monitorowanie zmian parametrów hemodynamicznych po interwencji  Monitorowanie parametrów w czasie rzeczywistym: w cyklu skurcz-skurcz, bez uśrednienia wartości i z możliwością uśrednienia  Monitorowanie parametrów w postaci graficznej (trendy) i cyfrowej (tabelarycznej)  Możliwość ustawienia znacznika wartości wyjściowych lub docelowych monitorowanych parametrów  Jednoczesne wyświetlanie cyfrowych i graficznych parametrów na ekranie monitora  Długoczasowa rejestracja monitorowanych parametrów w celu ich późniejszej analizy (min. 6 miesięcy)  Możliwość przeglądania zarejestrowanych parametrów w postaci graficznej lub cyfrowej  Możliwość przesyłania monitorowanych parametrów do zewnętrznego szpitalnego systemu informatycznego: Ethernet, USB, RS232C  Wymagane oprogramowanie do przeglądania i analizy zarejestrowanych parametrów oraz oprogramowanie do monitorowania hemodynamicznego serca dedykowane przez producenta urządzenia.  Ekran monitora: dotykowy, kolorowy LCD, min. 12"  Polskie menu i polska instrukcja obsługi  Karty chipowe mikroprocesorowe (zgodne z ISO 7816-1) identyfikacji pacjenta do zapisu danych demograficznych w ilości 3 szt.  Uchwyt do statywu pionowego oraz do szyny ściennej  Wymagane w zestawie z aparatem min 100 kompletów elektrod niezbędnych do szkolenia i pierwszych kalibracji aparatu,  WYMAGANE CECHY PRODUKTU  ▪ Kardiografia Impedancyjna Oparta na Morfologii Sygnału (SM-ICG ): Dokładność, Powtarzalność i Wysoka Czułość  ▪ Metoda nieinwazyjna, nie wymagająca wysokich nakładów finansowych i łatwa w użyciu  ▪ Stabilizacja sygnału przy użyciu filtru o wysokiej skuteczności  ▪ Możliwość stosowania u pacjentów ze wszczepionym stymulatorem serca (m. in. optymalizacja ustawień stymulatorów i urządzeń do CRT)  ▪ 6 preżelowanych elektrod umieszczanych na powierzchni klatki piersiowej  ▪ Przyłącza pacjenta, kabel USB (3 metry) służący do transmisji danych i zasilania (5 V, 300 mA),  **W zestawie z aparatem wymagany:**  Dedykowany laptop z zainstalowanym powyższym oprogramowaniem diagnostycznym współpracujący ściśle z aparatem, kolorowa wielofunkcyjna drukarka atramentowa (skaner, duplex, automatyczny podajnik papieru). Urządzenia te niezbędne są do prowadzenia i analizowania badań dokonywanych na aparacie. Rekomendowane przez producenta/oferenta Aparatu.  ▪ Oprogramowanie diagnostyczne zalecane przez producenta aparatury, które musi służyć do wyświetlania trendów mierzonych parametrów, analizy danych i archiwizacji badań, umożliwiać wydrukowanie reportu z badań i eksport wyników w formatach .xls, .xlsx, i CSV, raport w formacie  pdf.  **Gwarancja i rękojmia : minimum 24 miesiące** od daty podpisania protokołu odbioru. | | |

**CZĘŚĆ IV:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | NAZWA | ILOŚĆ |
| **1** | **Aparat do oceny sztywności naczyń i przepływu subendokardialnego** | **1 komplet** |
| **Aparat musi posiadać:**  Nieinwazyjne narzędzie pomiarowe umożliwiającym pomiar centralnego ciśnienia tętniczego i prędkości propagacji fali tętna. Pomiary tych parametrów i ocena dodatkowych wskaźników, które charakteryzują krzywą ciśnienia centralnego, muszą pozwalać uzyskać szereg ważnych informacji dotyczących:  **▪** Sztywności tętnic badanej osoby  **▪** Wpływu fali odbitej od naczyń oporowych na obciążenie lewej komory serca, perfuzję mięśnia sercowego i funkcjonowanie układu sercowo-naczyniowego  Wymagane w zestawie z aparatem min 100 kompletów elektrod niezbędnych do szkolenia i pierwszych kalibracji aparatu.    **WYMAGANE CECHY aparatu:**  **▪** Nieinwazyjne, szybkie pomiary, łatwe do przeprowadzenia w różnych warunkach.  **▪** Analiza fali tętna **PWA** oparta na pomiarze oscylometrycznym na ramieniu  **▪** Określenie prędkości propagacji fali tętna **PWV** na podstawie jednoczesnego pomiaru za pomocą mankietu udowego i tonometru  **▪** Określenie kluczowych informacji, takich jak centralne ciśnienie tętnicze i zrekonstruowana krzywa ciśnienia w aorcie oraz szybkość propagacji fali tętna  **▪** Łatwa obsługa aparatu i funkcja kontroli, jakości technicznej rejestracji (wskaźnik Quality Control)  **▪** System generuje raporty po przeprowadzeniu rejestracji trwających nie dłużej niż 1 minuta (dla każdego trybu)  - System musi **umożliwiać:**  **▪** Analizę fali tętna i pomiar ciśnienia centralnego metodą oscylometryczną przy użyciu mankietu ramiennego w trybie PWA (PulseWave Analysis), badanie przeprowadza się po wstępnym pomiarze ciśnienia krwi metodą NIBP (osc.);  **-**Pomiar prędkości fali tętna przez jednoczesne wykorzystanie tonometru aplanacyjnego i pomiaru oscylometrycznego w trybie PWV (PulseWaveVelocity)  **- wymagany tryb pracy Tryb PWA:**  Automatyczna rekonstrukcja fali ciśnienia centralnego na podstawie oscylacji ciśnienia w mankiecie ramiennym.  Mierzone wartości dotyczące centralnego ciśnienia tętniczego i czynności serca oraz zakresy pomiarowe (dotyczą również NIBP):  **▪** centralne (aortalne) ciśnienie skurczowe SP, zakres od 50 do 260 mmHg  **▪** centralne (aortalne) ciśnienie rozkurczowe DP, zakres od 40 do 200 mmHg  **▪** centralne ciśnienia tętna PP i ciśnienie średnie MAP  **▪** ciśnienie wzmocnienia AP i współczynnik wzmocnienia AIx  **▪** rozdzielczość pomiaru ciśnienia: 1 mmHg, zakres wyświetlanych wartości ciśnienia: od 0 do 300 mmHg  **▪** częstość rytmu serca HR, zakres od 30 do 220 uderzeń/min  **- wymagany tryb pracy Tryb PWV:**  Pomiar prędkości propagacji fali tętna (w m/s) wyznaczanej na podstawie fali tętna rejestrowanej na tętnicy szyjnej za pomocą tonometru aplanacyjnego i jednoczesnej analizy oscylacji ciśnienia w mankiecie udowym.  Mierzone wartości:  **▪** czas przejścia fali tętna (Pulse Transit Time) w ms  **▪** prędkość propagacji fali tętna (PulseWaveVelocity) w m/s, zakres od 2 do 25 m/s  **▪** częstość rytmu serca HR w czasie pomiaru PWV  **-Gwarancja i rękojmia :** minimum 24 miesiąceod daty podpisania protokołu odbioru. | | |

**CZĘŚĆ V:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | NAZWA | ILOŚĆ |
| **1** | **Aparat do Oksymetrii mózgowej - Near-infrared - spectroscopy** | **1 komplet** |
| **Wymagania dla Aparatury do Oksymetrii mózgowej**  PLATFORMA MONITORUJĄCA Z NIEINWAZYJNYM POMIAREM SpHbTotal, ORI, PVI ORAZ MODUŁEM POMIARU FUNKCJI MÓZGU i OKSYMETRII REGIONALNEJ  Platforma monitorująca z pulsoksymetrem, z pomiarem saturacji w technologii - pomiar pomimo ruchu i przy niskiej perfuzji, dzięki technologii ekstrakcji sygnału z krwi żylnej. Kolorowy wyświetlacz LCD, rotacja ekranu pion - poziom. Wyświetlane parametry- saturacja, tętno, indeks perfuzji w postaci cyfrowej, wykres krzywej pletyzmograficznej. Urządzenie z dodatkowym nieinwazyjnym pomiarem hemoglobiny całkowitej SpHb® i PVI® oraz pomiarem rezerwy tlenowej. W zestawie z modułem do pomiaru oksymetrii regionalnej oraz modułem do pomiaru EEG mózgu.  **SYSTEM POWINIEN POZWALAĆ NA WYMIENIONE POMIARY ORAZ ZAWIERAĆ:**  - Platforma monitorująca stacjonarno – transportowa z wyciąganym panelem przednim ze stacji dokującej i automatyczną rotacją ekranu pion-poziom,  - pomiar stężenia hemoglobiny całkowitej – SpHb oraz PVI w sposób nieinwazyjny i ciągły.  - Prezentacja danych: Spo2, częstość pulsu, krzywą pletyzmograficzną, indeks perfuzji, PVI, HbTotal,  - komunikaty alarmowe, trendy, czułość  - System kontroli rezerwy tlenu ORI (Oxygen Reserve Index)  - pomiar SpO2 - dzięki eliminacji sygnałów z krwi żylnej podczas artefaktów pacjenta  - Technologię umożliwiającą pomiar saturacji i tętna u pacjentów o niskiej perfuzji co najmniej od 0,02 %;  - PI (index perfuzji) wyświetlany w formie liczbowej – parametr pozwalający na dodatkową ocenę stanu pacjenta  - Ekran panelu transportowego kolorowy, dotykowy, z podświetleniem o rozdzielczości min.:480 x 272 punkty,  - Czas ładowania akumulatora po całkowitym rozładowaniu do 100% pojemności max. 3 godziny  - Rozdzielczość monitora stacji dokującej co najmniej 1280 x 800 pikseli, ekran dotykowy  - Odłączalny panel przedni umożliwiający użytkowanie, jako urządzenie transportowe z własnym zasilaniem z wewnętrznych akumulatorów nie mniej niż 4 godzin pracy  - Zasilanie sieciowe 230 V / 50 Hz +/- 10% oraz akumulatorowe z wewnętrznych akumulatorów co najmniej 4 godziny pracy  - Tryby uśredniania: 2,4 (pacjenci resuscytowani), 8,10 (pacjenci stabilni), 12,14,16 sekund  0 Zakres pomiaru saturacji, co najmniej 1-100%  - Dokładność pomiaru saturacji ±2 cyfry dorośli, niemowlęta, dzieci  - Rozdzielczość pomiaru saturacji min. 1%  - Pomiar częstości pulsu w zakresie min (25-240) uderzeń/min.  - Dokładność pomiaru częstości pulsu max. ± 2 uderzenia/min, dorośli, niemowlęta, dzieci  - Dokładność pomiaru częstości pulsu max. ± 3 uderzenia/min. przy niskiej perfuzji i w ruchu  - Możliwość rozbudowy o kolejne parametry SpMet, SpCO, RRa, RRp  - Granice alarmów stale widoczne na ekranie, zapamiętywanie ich przez urządzenie  **- Moduł do pomiaru funkcji mózgu**  Jednoczesny pomiar z 1 czujnika 4 kanałów EEG z obu półkul w czasie rzeczywistym  Prezentacja na ekranie:  Algorytm PSI pomiar ciągły w postaci numerycznej, trendów oraz kodowany kolorami w zależności od wartości  Obraz zapisu densytometrii spektralnej DSA  Aktywność neurowo mięśniowa EMG numerycznie i trendy  Supresja mózgowa numerycznie, na obrazie spektralnym, trendy  Artefakty numerycznie, na obrazie spektralnym, trendy  Czujnik może być stosowany do 24 h  Wymagane w zestawie Czujniki do pomiaru funkcji mózgu dla pacjentów o wadze > 30 kg – w ilości min 25 szt.  **- Moduł do pomiaru oksymetrii mózgowej**  Moduł z kablem połączeniowym do monitora podwójny, dł. nie krótsza niż 3,5m  Prezentowanie wartości numerycznych rSO3  Dokładność pomiaru nie gorsz niż 4%  Dokładność trendów nie gorsz niż 3%  Możliwość rozpoczęcia pomiarów bez ustalenia linii bazowej  Czujniki dla pacjentów o wadze > 40 kg, < 40kg  **Wymagane w zestawie:**  Czujniki do oksymetrii mózgowej dla pacjentów o wadze > 40 kg – w ilości 60 szt.  Czujnik do pomiaru SpHb Total RD dla dorosłych - 10 szt.  Czujnik SpO2 wielorazowy RD typu klips na palec – 1 szt.  Wymagane w zestawie z aparatem min 100 kompletów elektrod niezbędnych do szkolenia i pierwszych kalibracji aparatu.  **Gwarancja i rękojmia : minimum 24 miesiące** od daty podpisania protokołu odbioru. | | |

**CZĘŚĆ VI:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **NAZWA** | **ILOŚĆ** |
| 1 | System wkłuć doszpikowych (zestaw szkoleniowy wraz z igłami dla dzieci i dorosłych) | 1 komplet |
| **Wymagania dla SYSTEMU:** Zestaw szkoleniowy musi zawierać:   * Napęd treningowy * 3 demonstracyjne igły doszpikowe (15, 25, 45 mm) z drenami do przetoczeń   1. Igła doszpikowa dedykowana do zestawu – ratownicza dla dorosłych – 45 mm = 1 szt.  2. Igła doszpikowa dedykowana do zestawu – ratownicza dla dorosłych - 25 mm = 1 szt.  3. Igła doszpikowa dedykowana do zestawu – ratownicza pediatryczna – 15 mm = 1 szt.   * Napęd do igieł - 1 szt. * Fantom kości ramiennej osoby dorosłej * Fantom kości piszczelowej bliższej osoby dorosłej * Fantom kości piszczelowej noworodka * Zestaw stabilizatorów igły -5 szt. * Etui na zestaw * Dren do przetaczania płynów   Zestaw szkoleniowy musi pozwalać na wielokrotne ćwiczenie procedur związanych z uzyskaniem wkłucia doszpikowego z wykorzystaniem wymaganego systemu.  **Rękojmia:** 24 miesiące od daty podpisania protokołu odbioru.  **Gwarancja :** minimum 12 miesięcyod daty podpisania protokołu odbioru. | | |
| **2** | **TRENAŻER DO NAKŁUĆ DOŻYLNYCH - nakładka** | **2 szt.** |
| **WYMAGANIA DLA PRODUKTU:**  Trenażer do Wkłuć dożylnych Trenażer z min 4 naczyniami krwionośnymi o rożnych wielkościach.  Wymagany realistyczny przepływ wsteczny ze sztuczną krwią.  Trenażer musi umożliwiać wykonanie zastrzyków z płynami i pobranie krwi.  Musi umożliwiać realistyczne szkolenie kompetencji personelu medycznego,  Trenażer musi być wykonany z udoskonalonego materiału imitującego ludzką skórę.  Niezbędne kolory to - Niebieskie żyły wykonane z materiału zbliżonego do rzeczywistych żył  Wymagane kilka rozmiarów żył: łatwiejsze do wkłuć i trudniejsze do wkłuć, o mniejszej średnicy i głębiej położone w nakładce. Waga max 4 kg Wymiary (+/- 8%) 36 x 36 x 12.5 cm  **Rękojmia:** 24 miesiące od daty podpisania protokołu odbioru.  **Gwarancja :** minimum 12 miesięcyod daty podpisania protokołu odbioru. | | |
| **3** | **Nakładka iniekcyjna do wstrzyknięć  domięśniowych i podskórnych** | **2 szt.** |
| **WYMAGANIA DLA PRODUKTU:**  Nakładka musi pozwalać na obrazowy trening iniekcji domięśniowych i śródskórnych.  **Nakładka do iniekcji domięśniowych i śródskórnych** musi posiadać skórę wykonaną jest z trwałego silikonu z możliwością łatwej i szybkiej wymieniony w przypadku zużycia. Musi umożliwiać wykonywanie iniekcji metodą domięśniową i śródskórną, niezbędnych do nauki w/w metod wstrzyknięć dla przyszłego personelu medycznego. Zestaw musi zawierać:   * baterie zapasowe * zapasową skórę * dokładną instrukcję obsługi * strzykawkę 5 ml * igłę iniekcyjną 21G/08   **Rękojmia:** 24 miesiące od daty podpisania protokołu odbioru.  **Gwarancja :** minimum 12 miesięcyod daty podpisania protokołu odbioru. | | |

**CZĘŚĆ VII:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **NAZWA** | **ILOŚĆ** |
| 1 | Nosze podbierakowe | 1 szt. |
| Nosze podbierakowe zapewniające stabilizację pacjenta podczas transportu:   * wielostopniowa regulacja z blokadą położenia, * min 8 uchwytów transportowych, rozmieszczonych na obwodzie zdystansowanych od podłoża, * zapadka zabezpieczająca przed przypadkowym rozpięciem, * konstrukcja noszy musi pozwalać na ich rozpięcie i uregulowanie długości łopat pod pacjentem bez jego podnoszenia, * wymagana możliwość złożenia w pół na czas transportu, możliwość rozłożenia na dwie niezależna połówki, * łatwe do czyszczenia i dezynfekcji, * przepuszczalne dla promieni RTG w stopniu umożliwiającym diagnostykę, * wymiary: 1660 x 450 x 50 mm, (+/- 10%) * wymiary po złożeniu: 1200 x 450 x 50 mm, (+/- 10%) * zakres regulacji długości: 1660 - 2000 mm, (+/- 10%) * waga: max 8 kg, * udźwig do 150 kg, * pasy: min 3 sztuki.   **Rękojmia:** 24 miesiące od daty podpisania protokołu odbioru.  **Gwarancja :** minimum 12 miesięcyod daty podpisania protokołu odbioru. | | |

**CZĘŚĆ VIII:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **NAZWA** | **ILOŚĆ** |
| 1 | Szafka skrytkowa typu B24/6 s=120 cm na fartuchy medyczne | 2 szt. |
| **Parametry techniczne wersji wymaganej:**  - szafka skrytkowa 24-drzwiowa - 6 skrytek w kolumnie, 4 kolumny - malowana proszkowo wg palety RAL - wymiary całkowite: 180x120x49cm (WxSxG)(tolerancja +/- 10%) - wentylacja nowoczesna (perforacja) - ryglowanie 1-punktowe - zamek w systemie klucza master - do każdego zamka 2 kluczyki - otwory montażowe do skręcenia szafek ze sobą oraz do ściany  - stopki poziomujące  Szafki muszą być dostarczane w całości, bez potrzeby montażu.  Szafki muszą posiadać aktualny certyfikat zgodności z polskimi normami wydany przez Zakład Certyfikacji . Wszystkie meble metalowe farbami proszkowymi poliestrowo-epoksydowymi, posiadającymi atest higieniczny. Dane techniczne Ilość kolumn min 4 kolumny  Ilość drzwiczek w kolumnie min 6 drzwiczek w kolumnie  Wysokość drzwiczek (mm) +/- 10%- 254mm  Szerokość drzwiczek (mm) +/- 10%- 250mm  Światło skrytki (WxS mm) +/- 10% - 254x220mm  **Rękojmia:** 24 miesiące od daty podpisania protokołu odbioru.  **Gwarancja :** minimum 12 miesięcyod daty podpisania protokołu odbioru. | |  |

**CZĘŚĆ IX:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **NAZWA** | **ILOŚĆ** |
| 1 | Zamrażarka niskotemperaturowa  -86ºC z akcesoriami | 1 szt. |
| **Wymagane Parametry techniczne:**  produkt fabrycznie nowy, rok produkcji - 2018  typ komory:• szafkowy, pionowy, jednodrzwiowy • zamrażarka wyposażona w kółka do przemieszczania i stopki • część zewnętrza: wykonana ze stali nierdzewnej, lakierowana  objętość: 500 litrów (+/- 10 %)  całkowite wymiary zewnętrzne zamrażarki , (+/- 15 %)  - szerokość 1050 [mm], - głębokość 900 [mm], - wysokość 1990 [mm]  wymiary wewnętrzne komory zamrażarki: (+/- 15 %) - szerokość 700 [mm], - głębokość 500 [mm] , - wysokość 1350 [mm]  Uchwyt klamki od strony frontowej drzwi (nie na ścianie bocznej), klamka dźwigniowa z zamknięciem typu pazur. Wyposażona w system wspomagania umożliwiający otwieranie za pomocą jednej ręki.  wewnętrzna powierzchnia ścian komory zamrażarki oraz półki wykonane ze stali nierdzewnej (bez pokrycia plastikiem, akrylem lub innym tworzywem sztucznym).  wnętrze podzielone na 4 wewnętrzne sekcje, każda otwierana niezależnymi drzwiczkami.  min. 3 półki z funkcją regulacji wysokości.  drzwiczki wewnętrzne do poszczególnych sekcji zamrażarki wyposażone w izolację cieplną, pełne, bez otworów i perforacji.  Zamrażarka wyposażona w port dostępu o średnicy min.23mm do wprowadzenia sond temperaturowych.  Prowadnice na ścianach bocznych gotowe do instalacji dodatkowych półek w obrębie poszczególnych sekcji  obecny port wyrównywania ciśnień.  układ chłodzenia: • kaskadowy, dwa hermetyczne kompresory, czynnik chłodzący bezfreonowy, nie wybuchowy, nietoksyczny, komercyjnie dostępny • instalacja chłodząca w ściankach zamrażarki (chłodzenie okołokomorowe), brak systemu chłodzącego w półkach • poziom hałasu, max. 55 [dB]  zakres temperatur pracy, min. od -85 [°C] do -50 [°C]  rozdzielczość wyświetlania temperatury - potwierdzona wskazaniem wyświetlacza panelu sterowania: 0,1 [°C]  gwarantowana temperatura pracy -85 [°C] w min. 30 [°C] otoczenia  grubość izolacji cieplnej zamrażarki, min. 135 [mm]; izolacja cieplna klasyczna, piankowa.  panel kontrolno-sterujący zamrażarki wyposażony w wielofunkcyjny, graficzny wyświetlacz LCD o rozdzielczości min.240 x 128 pixeli sterowanym za pomocą klawiatury dotykowej.  blokada panelu sterowania przed nieautoryzowanymi zmianami za pomocą haseł.  Panel kontrolno - sterujący zamrażarki zlokalizowany co najmniej na wysokości min 80 [cm] od podstawy zamrażarki i nie wyżej jak 170 [cm].  podstawowe funkcje sterownika zamrażarki:  • informacja o aktualnych parametrach pracy oraz stanach alarmowych • automatyczna rejestracja oraz zapis rekordów temperatury przez min. 10 tygodni. Zapis na nośniku zewnętrznym  (wbudowane gniazdo na karty SD/mikro-SD)  • podgląd rekordów temperatury wnętrza zamrażarki na wbudowanym wyświetlaczu panelu sterowania zamrażarki przez min. 10 ostatnich tygodni  • funkcja wprowadzania hasła dostępu dla użytkownika  • aktywny port Ethernet  wbudowany w panel sterowania zamrażarki, cyfrowy rejestrator danych umożliwiający elektroniczne rejestrowanie wszelkich zdarzeń takich jak stany alarmowe, temperatura wewnątrz zamrażarki, temperatura otoczenia, otwarcie drzwi zamrażarki oraz napięcia zasilające, z odczytem na graficznym wyświetlaczu LCD zamrażarki  alarmy dźwiękowe i wizualne, min.: • alarm braku zasilania • alarm za wysokiej temperatury • alarm za niskiej temperatury • alarm otwartych drzwi • alarm zanieczyszczenia skraplacza • alarm rozładowania akumulatora podtrzymującego funkcje panelu sterującego • wszystkie rodzaje stanów alarmowych muszą być wyświetlane na panelu sterowania zamrażarki w postaci komunikatów tekstowych w celu ułatwienia szybkiej diagnozy usterki  dostęp do zamrażarki za pomocą systemu klucza mechanicznego  monitorowanie temperatury, monitorowanie sytuacji alarmowych poprzez opcjonalne oprogramowanie do zainstalowania na jednostce roboczej PC  podstawowe funkcje oprogramowania poprzez:  - monitoring parametrów pracy zamrażarki/zamrażarek poprzez wewnętrzną sieć intranet - rejestracja czasu dostępu, niedomknięcia drzwi zamrażarki - informacja na temat alarmów, ustawianie progów alarmowych - monitoring oraz rejestracja parametrów otoczenia - pomiar temp. otoczenia  średnie dobowe zużycie energii, max. 22 kW/24h  zasilanie: 230 [V]/50 [Hz]  bezpłatne przeglądy okresowe zgodne z warunkami określonymi we wzorze karty gwarancyjnej stanowiącej załącznik do SIWZ  czas reakcji serwisu, max. 72 [h] od zgłoszenia konieczności naprawy  nazwa serwisu, adres, nr telefonu i faksu, osoba kontaktowa  do dostarczanego sprzętu należy dołączyć certyfikat CE oraz ISO producenta  do dostarczanego sprzętu należy dołączyć deklarację zgodności z dyrektywą medyczną 93/42/EEC lub równoważną – wymagana kopia certyfikatu potwierdzająca zgodność.  **Gwarancja i rękojmia :** minimum 24 miesiąceod daty podpisania protokołu odbioru. | | |

**CZĘŚĆ X:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **NAZWA** | **ILOŚĆ** |
| 1 | Mikroskop Stereoskopowy z wyposażeniem i Kamerą mikroskopową dedykowana do w/w zestawu | 1 komplet |
| Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego Mikroskopu stereoskopowego wraz z wyposażeniem  Zamawiający nie dopuszcza dostawy sprzętu demonstracyjnego lub powystawowego.  **WYMAGANIA DLA PRODUKTU:**  **SPECYFIKACJA – mikroskop stereoskopowy** do zastosowania w dydaktyce i preparatyce anatomicznej.  **Regulacja dioptrii:** +/- 5D w obu tubusach  **Rozstaw źrenic zakres:** 57-75 mm  **Maksymalna odległość robocza:** 230 mm  **Obiektywy:** 0,5x  **Regulacja ostrości:** makro  **Głowica:** trinokularowa  **Pokrętła regulacji ostrości:** dwustronne  **Gwarancja:** min 24 mies.  **Powiększenia mikroskopu w 2 zakresach:** 8-50 x ; 4-25 x  **Powiększenie okularu:** [10 x](https://deltaoptical.pl/s/34883,10)  **Pole widzenia okularów:** 22 mm  **Pole widzenia mikroskopu:** 55-4,2 mm  **Moc oświetlenia:** min 3 W  **Powiększenie głowicy:** 0,8-5  **Krotność zoom głowicy:** 1:6,25  WYPOSAŻENIE NIZEBEDNE  - okulary szeroko polowe EW10x/20mm - 2 szt.  - dodatkowy obiektyw 0,5x do zainstalowania na głowicy zoom  - statyw typu ST-1  - głowica zoom trinokularowa  - adapter do montażu kamery mikroskopowej / aparatu  **SPECYFIKACJA – wymagana kamera do mikroskopu:**  Sensor: CMOS , kolor  Rozdzielczość sensora: min 10 MP  Rozdzielczość sensora (W x H): min 3584 x 2748 pikseli  Rozmiar piksela: min 1,67 mikronów  Fizyczny rozmiar sensora: 6,44 x 4,62 mm, Przekątna sensora:1/2,3  Zakres spektralny: 380 - 650 nm  Interfejs danych: USB 2.0  Obsługiwane rozdzielczości: 27 FPS @ 896 x 684 pix; 8 FPS @ 1792 x 1374 pix; 1,9 FPS @ 3584 x 2748  Parametry zasilania: USB 5V  Zakres czasów ekspozycji: 0,4 - 2000 ms  Temperatura pracy: -10 / +50 °C  Czułość: 310 mV  Format zapisu video / zdjęć: \*avi / \*jpg  Typ: CMOS (kolor)  Wielkość piksela: 1.67 x 1.67 µm  Zakres dynamiki: 65.2 dB  Odstęp sygnału od szumu: 34 dB  Binning: 1x1, 2x2, 4x4  Balans bieli: ROI/manualny  WYPOSAŻENIE KAMERY: Płyta CD z oprogramowaniem, kamera, łącznik optyczny do tubusów 23,2 mm; adaptery 30 mm i 30,5 mm, kabel zasilający USB  **Gwarancja i rękojmia :** minimum 24 miesiąceod daty podpisania protokołu odbioru. | | |

**CZĘŚĆ XI:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **NAZWA** | **ILOŚĆ** |
| 1 | Zestaw dermatoskopowy | 1 komplet |
| **WYMAGANIA DLA PRODUKTU:**   1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego dermatoskopu – 1 szt.   Zamawiający nie dopuszcza dostawy sprzętu demonstracyjnego lub powystawowego.   1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, opis parametrów technicznych i dodatkowych wymagań:   Aparat przeznaczony do badań dermatoskopowych zmian pigmentowych skóry w celu wczesnego wykrycia złośliwego czerniaka skóry. Badanie za pomocą dermatoskopu musi pozwalać uwidocznić strukturalne zmiany skórne, pozwalać na różnicowe rozpoznanie czerniaka skóry i innych zmian pigmentowych skóry.  Wymagania:   1. Precyzyjna optyka o wysokiej rozdzielczości z achromatyczną soczewką. 2. Min 15 - krotne powiększenie, obraz o ostrych brzegach, bez zniekształceń, bardzo duży, bogaty w detale. 3. Zbliżone do światła dziennego oświetlenie diodowe. Min 6 diod LED przy pełnym oświetleniu, 3 diody LED przy bocznym oświetleniu. 4. Okular. Indywidualna regulacja ostrości, możliwa korekcja w zakresie -6 / +6 D. 5. Szczegółowe kompendium z atlasem obrazów na wyposażeniu ułatwiające rozpoznanie różnicowe barwnikowych zmian skórnych. Dokumentacja cyfrowa obrazów dermatoskopowych za pomocą dermatoskopu połączonego specjalnym łącznikiem z aparatem fotograficznym. Zasilanie rękojeściami. Główka optyczna dermatoskopu min 2,5V 3,5V., Wymagana główka optyczna TYPU K-08 6. Zestaw Musi zawierać:- główkę dermatoskopu z płytką kontaktową ze skalą mm - z rękojeścią akumulatorową ze wskaźnikiem poziomu naładowania i ładowarką biurkową. 7. Wymagany olejek dermatoskopowy 8. skrócone kompendium informacyjne.   **Gwarancja i rękojmia :** minimum 24 miesiąceod daty podpisania protokołu odbioru. | | |

**CZĘŚĆ XII :**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **NAZWA** | **ILOŚĆ** |
| 1 | Aparat EKG Typu CP 100 | 1 komplet |
| **Aparat EKG - WYMAGANIA**  Aparat przenośny  Wyświetlacz graficzny LCD Wysokiej rozdzielczości, wyświetlacz do podglądu bieżącego 12-odprowadzeniowego EKG,  Wyróżnienie dla Algorytmu Mortara  Analiza Spoczynkowego EKG algorytm interpretacji spoczynkowego EKG osoby dorosłej i dziecka w ocenie 12-kanałowego zapisu EKG.  Możliwość wyboru bezprzewodowego modułu akwizycji sygnału EKG lub przewodowego.  Moduły muszą posiadać wymienne kable, przyciski zdalnego wyzwalania zapisu EKG i drukowania rytmu.  Wymagana możliwość automatycznego wyboru i wyświetlenia 10 najlepszych sekund z pełnego 5 minutowego ciągłego zapisu EKG, skraca to czas wykonania badania eliminując konieczność powtarzania rejestracji.  Klawiatura alfanumeryczna do wprowadzania danych pacjenta oraz klawisze funkcyjne do zapisu EKG w trybie automatycznym i ręcznym oraz inicjowania dwukierunkowej transmisji danych.  Wymagany interfejs wymiany Informacji.  Dwukierunkowa transmisja danych przez modem wewnętrzny, sieć LAN, sieć bezprzewodowa˛ WLAN, lub mobilny GPRS do systemów Mortara E-Scribe™ i Athena, lub innych np.: EMR, HIS i systemów PACS poprzez XML, PDF, UNIPRO32, oraz DICOM32®.  Wymagane oprogramowanie interpretacyjne typu MEANS  **CECHY SPECYFIKACJA**  RODZAJ URZĄDZENIA min 12-kanałowy elektrokardiograf  KANAŁY WEJŚCIOWE Jednoczesna akwizycja 12 kanałów  STANDARD ODPROWADZEŃ: I, II, III, aVR, aVL, aVF, V1, V2, V3, V4, V5, V6  WYŚWIETLACZ Ciekłokrystaliczny, kolorowy LCD min 1/4 VGA (320 x 240),  prezentacja grupy 3, 4+4 lub 6+6 kanałów jednocześnie  IMPEDANCJA WEJŚCIOWA Musi Spełniać lub przewyższa wymagania normy ANSI/AAMI EC11  NAPIĘCIE NIEZRÓWNOWAŻENIA typu CMRR  PRĄD UPŁYWU PACJENTA Musi spełniać lub przewyższa wymagania normy ANSI/AAMI ES1  PRĄD UPŁYWU OBUDOWY CZĘSTOTLIWOŚĆ PRÓBKOWANIA Min 40.000 próbek/s/kanał – wykrywanie stymulatora 1.000 próbek/s/kanał – rejestracja i analiza  FUNKCJE DODATKOWE: Wymagany Algorytm VERITAS interpretacji EKG uwzględniający wiek oraz płeć osoby badanej; wybór standardu dwukierunkowej transmisji danych  RODZAJ PAPIERU Papier termiczny formatu A4 (210 mm); składanka 250 stron  DRUKARKA TERMICZNA Sterowana komputerowo matryca 8pkt/mm  PRZESUW PAPIERU zakres 5, 10, 25 lub 50 mm/s  CZUŁOŚĆ zakres 5, 10 lub 20 mm/mV  FORMATY WYDRUKU min. Standardowy lub Cabrera; 3+1, 3+3, 6, 6+6 lub 12 kanałów  WYDRUKI W TRYBIE RĘCZNYM min 3, 6 lub 12 kanałów z konfigurowalna˛ grupą odprowadzeń  RODZAJ KLAWIATURY min Elastomerowa z pełnym zestawem znaków alfanumerycznych, zmienne etykiety menu i dedykowane klawisze funkcyjne  PASMO PRZENOSZENIA od 0.05 do 300 Hz  FILTRY Wysokiej jakości filtr linii izoelektrycznej, filtr sieciowy 50/60 Hz. filtry dolnoprzepustowe od 40 Hz, 150 Hz lub 300 Hz  PRZETWARZANIE A/C min 20 bitów (1.17 uV LSB)  KLASA URZA˛DZENIA Klasa I, Typ CF – urządzenie odporne na defibrylacje˛  PAMIĘĆ ZAPISÓW EKG Standardowo do 100, opcjonalnie do 200 zapisów  WAGA max 6 kg z bateria˛ (bez papieru)  WYMIARY 394 x 432 x 102 mm (+/-10%)  ZASILANIE 100-240 VAC / 50/60 Hz; akumulator wewnętrzny bezobsługowy  **Gwarancja i rękojmia : minimum 24 miesiące** od daty podpisania protokołu odbioru. | | |

Załącznik nr 2 do SIWZ

Dane Wykonawcy

Nazwa Wykonawcy: ………………………………………………………………………

Siedziba: ………………….………………………………………………………………………

Nr KRS: ……………………….

Adres do korespondencji: …………….…………………………………………………….……

Adres poczty elektronicznej …………………………………………….

Strona internetowa ……………..……………..…………….

Numer telefonu ………………………..

Numer faksu..………………………..

OFERTA

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

ul. Żeromskiego 5, 25-369 Kielce

1. W odpowiedzi na ogłoszenie przez Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest „Dostawa specjalistycznego sprzętu dla Wydziału Lekarskiego i nauk o Zdrowiu UJK w Kielcach” (postępowanie nr DP.2301.69.2018), przedkładamy niniejszą ofertę oświadczając, że akceptujemy w całości wszystkie warunki zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).
2. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie objętym specyfikacją istotnych warunków zamówienia i załącznikami do SIWZ za cenę brutto (łącznie z podatkiem VAT):

**CZĘŚĆ I**: ………………………zł (słownie złotych: ……………………………);

Na powyższą cenę składają się :

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **NAZWA** | **ILOŚĆ** | **Wartość brutto** |
| 1 | Aparat EKG + laptop z oprogramowaniem | 1 komplet |  |

**CZĘŚĆ II:** : ………………………zł (słownie złotych: ……………………………);

Na powyższą cenę składa się :

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **NAZWA** | **ILOŚĆ** | **Wartość brutto** |
| 1 | Aparat do badania składu ciała – bioimpedancja | 1 komplet |  |

**CZĘŚĆ III:** : ………………………zł (słownie złotych: ……………………………);

Na powyższą cenę składa się :

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **NAZWA** | **ILOŚĆ** | **Wartość brutto** |
| 1 | Aparat do oceny BRS oraz HRV, Aparat do nieinwazyjnego monitorowania hemodynamicznego serca | 1 komplet |  |

**CZĘŚĆ IV:** : ………………………zł (słownie złotych: ……………………………);

Na powyższą cenę składa się :

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **NAZWA** | **ILOŚĆ** | **Wartość brutto** |
| 1 | Aparat do oceny sztywności naczyń i przepływu subendokardialnego | 1 komplet |  |

**CZĘŚĆ V** : ………………………zł (słownie złotych: ……………………………);

Na powyższą cenę składa się :

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **NAZWA** | **ILOŚĆ** | **Wartość brutto** |
| 1 | Aparat do Oksymetrii mózgowej - Near-infrared-spectroscopy | 1 komplet |  |

**CZĘŚĆ VI**: ………………………zł (słownie złotych: ……………………………);

Na powyższą cenę składają się :

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **NAZWA** | **ILOŚĆ** | **Wartość brutto** |
| 1 | System wkłuć doszpikowych (zestaw szkoleniowy wraz z igłami dla dzieci i dorosłych) | 1 komplet |  |
| 2 | TRENAŻER DO NAKŁUĆ DOŻYLNYCH - nakładka | 2 szt. |  |
| 3 | Nakładka iniekcyjna do wstrzyknięć  domięśniowych i podskórnych | 2 szt. |  |

**CZĘŚĆ VII:** ………………………zł (słownie złotych: ……………………………);

Na powyższą cenę składają się :

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **NAZWA** | **ILOŚĆ** | **Wartość brutto** |
| 1 | Nosze podbierakowe | 1 szt. |  |

**CZĘŚĆ VIII:** ………………………zł (słownie złotych: ……………………………);

Na powyższą cenę składa się :

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **NAZWA** | **ILOŚĆ** | **Wartość brutto** |
| 1 | Szafka skrytkowa typu B24/6 s=120 cm na fartuchy medyczne | 2 szt. |  |

**CZĘŚĆ IX:** ………………………zł (słownie złotych: ……………………………);

Na powyższą cenę składa się :

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **NAZWA** | **ILOŚĆ** | **Wartość brutto** |
| 1 | Zamrażarka niskotemperaturowa  -86ºC z akcesoriami | 1 szt. |  |

**CZĘŚĆ X:** ………………………zł (słownie złotych: ……………………………);

Na powyższą cenę składa się :

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **NAZWA** | **ILOŚĆ** | **Wartość brutto** |
| 1 | Mikroskop Stereoskopowy z wyposażeniem i Kamerą mikroskopową dedykowana do w/w zestawu | 1 komplet |  |

**CZĘŚĆ XI:** ………………………zł (słownie złotych: ……………………………);

Na powyższą cenę składa się :

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **NAZWA** | **ILOŚĆ** | **Wartość brutto** |
| 1 | Zestaw dermatoskopowy | 1 komplet |  |

**CZĘŚĆ XII**: ………………………zł (słownie złotych: ……………………………);

Na powyższą cenę składają się :

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **NAZWA** | **ILOŚĆ** | **Wartość brutto** |
| 1 | Aparat EKG Typu CP 100 | 1 komplet |  |

1. **Na dostarczony przedmiot zamówienia udzielimy gwarancji:**

- CZĘŚĆ I: …………………………..

- CZEŚĆ II: ………………………..

- CZĘŚĆ III:……………………..

- CZĘŚĆ IV:……………………..

- CZĘŚĆ V:……………………..

- CZĘŚĆ VI:……………………..

- CZĘŚĆ VII:……………………..

- CZĘŚĆ VIII:……………………..

- CZĘŚĆ IX:……………………..

- CZĘŚĆ X:……………………..

- CZĘŚĆ XI:……………………..

- CZĘŚĆ XII:……………………..

Na dostarczony przedmiot zamówienia udzielimy …… miesiące/cy rękojmi.

**Czas reakcji na zgłoszoną usterkę …………………**

1. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówie­nia i nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń. Zdobyliśmy również ko­nieczne informacje potrzebne do właściwej wyceny oraz właściwego wykonania przedmiotu zamówienia.
3. Oświadczamy, że zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wzór umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na wymienionych w nim warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
4. Termin płatności – 30 dni od daty otrzymania przez zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury wraz z końcowym protokołem odbioru.
5. **Termin realizacji zamówienia :** ………………………
6. Przedmiot zamówienia zamierzamy wykonać sami bez udziału podwykonawców/ z udziałem

podwykonawców\*

\* niewłaściwe skreślić

10. Podwykonawcom zamierzamy powierzyć następującą cześć zamówienia:

1) ……………………………………………, nazwa firmy podwykonawcy……………………………………………………………..

2) ……………………………………………, nazwa firmy podwykonawcy…………………………………………………………….

11. Oświadczam, że jestem / nie jestem mikroprzedsiębiorstwem, małym lub średnim przedsiębiorstwem zgodnie z definicją zawartą w zaleceniu Komisji z dn. 6 maja 2003 r. dotyczącym definicji przedsiębiorstw mikro, małych i średnich (Dz. Urz. UE nr 2003/361/WE).  
W przypadku zaznaczenia powyżej odpowiedzi twierdzącej, należy poniżej zaznaczyć krzyżykiem odpowiedni kwadrat:

□ mikroprzedsiębiorstwo □ małe przedsiębiorstwo □ średnie przedsiębiorstwo

12. INFORMUJEMY, że:

- wybór oferty nie  będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego.

wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego\*\*)   
w odniesieniu do następujących towarów/ usług (w zależności od przedmiotu zamówienia): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. Wartość towaru/usług (w zależności od przedmiotu zamówienia) powodująca obowiązek podatkowy u Zamawiającego to \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ zł netto.

\*\*) Dotyczy Wykonawców, których oferty będą generować obowiązek doliczania wartości podatku VAT do przedstawionej w niej ceny, tj. w przypadku: wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, mechanizmu odwróconego obciążenia, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku od towarów i usług,

13. Informacje i dokumenty zawarte na stronach nr od \_\_\_ do \_\_\_\_ stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i zastrzegamy, że nie mogą być udostępniane. Uzasadnienie zastrzeżenia ww. dokumentów i informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa zostało zawarte na stronach nr od \_\_\_ do \_\_\_.

14. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.\*

*1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).*

*\* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).*

........................................ dnia ................ 2018r.

(miejscowość)

.......................................................

Czytelne podpisy osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli w imieniu

Wykonawcy

Załącznik nr 3

Wzór

UMOWA NR DP.2301………2018

zawarta w dniu ……………….. 2018 roku w Kielcach pomiędzy:

Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach; 25-369 Kielce ul. Żeromskiego 5,

zwanym w dalszej części „Zamawiającym”, reprezentowaną przez:

……………………. – …………….

a

(w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do KRS)

(nazwa firmy) …………….., z siedzibą w …………..……. przy ulicy ……………., wpisanym do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy …………………………… Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: ………………..., wysokość kapitału zakładowego (art. 206 § 1 pkt. 4 k.s.h.), a w przypadku spółki akcyjnej także wysokość kapitału wpłaconego (art. 373 § 1 pkt. 4 k.s.h.)zwanym w dalszej treści umowy „Wykonawcą”, reprezentowanym przez:

……………………… – …………………

(w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej) (imię i nazwisko) …………………., przedsiębiorcą działającym pod firmą ……………… z siedzibą w ……………… przy ulicy ……………………, wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, numer NIP: …………….., numer REGON: …………….. zwanym w dalszej treści umowy „Wykonawcą”, reprezentowanym przez:

……………….…….. – ………………….

***w rezultacie dokonania wyboru oferty Wykonawcy w drodze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) następującej treści:***

**§ 1.**

1. Przedmiotem umowy jest: sprzedaż, dostarczenie i instalacja kompletnego, fabrycznie nowego i gotowego do eksploatacji specjalistycznego sprzętu, którego wykaz stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy, wraz z wyposażeniem i osprzętem zgodnym z technicznymi warunkami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i w ofercie Wykonawcy.
2. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia specjalistycznego sprzętu w cenach zgodnych z ofertą. Cena w czasie obowiązywania umowy nie może ulec zmianie.
3. Wszystkie czynności objęte niniejszą umową, w tym dostarczenie, instalacja, konfiguracja, uruchomienie specjalistycznego sprzętu, przeszkolenie z zakresu obsługi Wykonawca zrealizuje w terminie: ……….. od daty zawarcia umowy.
4. Wykonawca, nie później niż na 3 dni robocze przed planowanym terminem dostarczenia sprzętu, o którym mowa w ust.1 zobowiązany jest zawiadomić Zamawiającego o gotowości jego dostarczenia, pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną.
5. Zamawiający niezwłocznie, nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od daty otrzymania od Wykonawcy zawiadomienia, o którym mowa w ust.4, potwierdza jego przyjęcie i potwierdza gotowość Zamawiającego do odbioru specjalistycznego sprzętu, o którym mowa w ust.1.
6. Uwzględniając postanowienia, o których mowa w ust. 3ust. 4 oraz ust.5 umowy, Strony ustalają konkretną datę (dzień) dostarczenia sprzętu, o którym mowa w ust.1.
7. Zmiana terminu, o którym mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu może nastąpić wyłącznie   
   w przypadku wystąpienia okoliczności niezawinionych przez Wykonawcę, których mimo dołożenia należytej staranności nie można było przewidzieć, zwłaszcza w szczególności będących następstwem siły wyższej.
8. Pod pojęciem siły wyższej Strony rozumieją nadzwyczajne zdarzenie zewnętrzne, niezależne od woli Stron, którego Strona nie mogła przewidzieć oraz któremu nie mogła zapobiec, a które faktycznie bezpośrednio uniemożliwia lub zasadniczo utrudnia realizację przedmiotu umowy, w szczególności: wojnę, przewrót, zamieszki, rebelia, strajk w branżach mających zasadniczy wpływ na terminową realizację przedmiotu niniejszej umowy, decyzje odpowiednich władz mające wpływ na wykonanie niniejszej umowy.
9. Zmiana terminu realizacji umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą Zamawiającego na pisemny wniosek Wykonawcy, zawierający uzasadnienie zmiany terminu.

**§ 2.**

1. Wartość umowy obejmuje wszystkie koszty związane z jej realizacją, łącznie z transportem, rozładunkiem, wniesieniem sprzętu określonego w § 1 ust. 1 do wskazanych pomieszczeń Zamawiającego instalacją, testami weryfikującymi poprawność działania, konfiguracją i uruchomieniem sprzętu oraz przeszkoleniem w zakresie obsługi.
2. Wartość umowy w okresie jej obowiązywania (stanowiąca wynagrodzenie wykonawcy) łącznie nie może przekroczyć kwoty brutto ………….zł. (słownie: ……………………………………złotych …. /100) w tym podatek Vat …..%
3. Wartość umowy, o której mowa w ust. 2 stanowi wynagrodzenie Wykonawcy (cenę) należne z tytułu prawidłowego wykonania umowy.

**§ 3.**

1. Osoba wyznaczona do kontaktów po stronie Wykonawcy: .............................................. tel/fax .........................
2. W przypadku zmiany osoby odpowiedzialnej za kontakt z Zamawiającym, Wykonawca niezwłocznie zawia­domi na piśmie o tym fakcie Zamawiającego.

**§ 4.**

1. Wykonawca oświadcza, że posiada doświadczenie, kwalifikacje i uprawnienia wymagane do prawidłowego wykonywa­nia umowy. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z warunkami realizacji umowy i oświadcza, że nie zachodzą okoliczności uniemożliwiające lub utrudniające prawidłowe jej wykonanie.
2. Wykonawca wykona umowę, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami. Dostarczony specjalistyczny sprzęt winien posiadać: kartę gwarancyjną, instrukcję obsługi oraz niezbędne dokumenty, certyfikaty, aprobaty techniczne itp. wymagane przy tego typu sprzęcie oraz winien być wyposażony we wszystkie niezbędne elementy (przyłącza, kable itp.) niezbędne do uruchomienia i pracy u Zmawiającego do celu dla, którego przedmiot umowy jest zakupywany. Wszystkie dokumenty załączone do dostarczonego sprzętu winny być sporządzone w języku polskim (dopuszcza się sporządzenie instrukcji obsługi w języku angielskim) w formie pisemnej/ drukowanej lub elektronicznej na płycie CD/DVD.
3. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć sprzęt w oryginalnych opakowaniach na własny koszt.

**§ 5.**

1. Wykonawca udziela niniejszym gwarancji na okres: ………. miesięcy. Warunki gwarancji określa karta gwarancyjna, stanowiąca integralną część niniejszej umowy.
2. Wykonawca udziela także rękojmi na okres: …………miesięcy.
3. Zamawiający z tytułu rękojmi może żądać usunięcia wady, jeżeli ujawniła się ona w czasie trwania rękojmi. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi po upływie okresu trwania rękojmi, jeżeli zawiadomił Wykonawcę o wadzie przed jego upływem.
4. Na podstawie uprawnień wynikających z tytułu rękojmi Zamawiający może żądać usunięcia wady, wyznaczając Wykonawcy w tym celu odpowiedni, technicznie uzasadniony termin z zagrożeniem, że po bezskutecznym upływie terminu może usunąć wady na koszt i ryzyko Wykonawcy wybierając w tym celu dowolny podmiot. Koszty poniesione przez Zamawiającego z tego tytuły powiększone o kary umowne wynikające z przedmiotowej umowy, mogą być potrącane przez Zamawiającego z wierzytelności Wykonawcy lub Wykonawca zostanie obciążony na podstawie faktury VAT wystawionej przez Zamawiającego.
5. Zamawiający może wedle własnego uznania dochodzić praw wynikających z gwarancji lub rękojmi.
6. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady prawne dostarczonego specjalistycznego sprzętu, w tym również za ewentualne roszczenia osób trzecich wynikające z naruszenia praw własności intelektualnej lub przemysłowej, w tym praw autorskich, patentów, praw ochronnych za znaki towarowe oraz praw z rejestracji na wzory użytkowe i przemysłowe, pozostające w związku z wprowadzaniem przedmiotu umowy do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
7. Wykonawca zwalnia Zamawiającego od ewentualnych roszczeń osób trzecich wynikających z naruszenia praw własności intelektualnej lub przemysłowej, w tym praw autorskich, patentów, praw ochronnych na znaki towarowe oraz praw z rejestracji na wzory użytkowe i przemysłowe, pozostające w związku z wprowadzaniem przedmiotu umowy do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
8. Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na rozbudowę zakupionego specjalistycznego sprzętu o dodatkowe elementy, bez utraty uprawnień wynikających z gwarancji i rękojmi.

**§ 6.**

1. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego w zakresie usterek, które uniemożliwiają poprawna instalację, uruchomienie i użytkowanie całości oprogramowania specjalistycznego sprzętu.
2. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady prawne oprogramowania, w tym również za ewentualne roszczenia osób trzecich wynikające z naruszenia praw własności intelektualnej lub przemysłowej, w tym praw autorskich, patentów, praw ochronnych za znaki towarowe oraz praw z rejestracji na wzory użytkowe i przemysłowe, pozostające w związku z wprowadzaniem towarów do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Wykonawca zwalnia Zamawiającego od ewentualnych roszczeń osób trzecich wynikających z naruszenia praw własności intelektualnej lub przemysłowej, w tym praw autorskich, patentów, praw ochronnych na znaki towarowe oraz praw z rejestracji na wzory użytkowe i przemysłowe, pozostające w związku z wprowadzaniem przedmiotu umowy do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Zamawiający otrzymuje niewyłączne prawo stosowania dostarczonego oprogramowania wraz z jego dokumentacją. Zostaje ono przekazane do użytkowania z określonym przedmiotem dostawy. Zamawiający może oprogramowanie powielać, opracowywać, tłumaczyć lub przemieniać kod obiektu w kod źródłowy tylko w zakresie dopuszczalnym przez przepisy prawa. Zamawiający zobowiązuje się do nieusuwania danych producenta – w szczególności uwag Copyright – bez wcześniejszego, wyraźnego potwierdzenia Wykonawcy.

**§ 7.**

Wykonawca gwarantuje, że dostarczony specjalistyczny sprzęt jest wolny od wad uniemożliwiających zainstalowanie i uruchomienie go.

**§ 8.**

1. Podstawą do wystawienia faktury VAT na płatnika - Zamawiającego jest należyte

wykonanie umowy, w tym uruchomienie sprzętu i przeszkolenie w zakresie jego obsługi potwierdzone pisemnym protokołem odbioru, którego wzór stanowi załącznik do niniejszej umowy, podpisanym przez komisję składającą się z:

* + - imiennie upoważnionych przez Zamawiającego osób, tj.: z użytkownika sprzętu: …………… oraz ……………………….,
    - upoważnionego pisemnie przedstawiciela Wykonawcy.

1. Dane płatnika - Zamawiającego: UNIWERSYTET Jana Kochanowskiego w Kielcach, 25-369 Kielce, ul. Żeromskiego 5, NIP 657-02-34-850.
2. Zamawiający zobowiązuje uregulować fakturę VAT Wykonawcy w terminie 30 dni licząc od daty doręczenia do Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury Vat wraz z protokołem odbioru - przelewem na nr konta bankowego ……………………………… Za datę zapłaty strony przyjmują datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
3. Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem VAT i posiada NIP...............................

**§ 9.**

1. W przypadku niewykonania lub niewłaściwego wykonania umowy Wykonawca zobowiązuje się zapłacić kary umowne w wysokości:
2. 0,1% wynagrodzenia netto za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w realizacji umowy,
3. 0,1% wynagrodzenia netto za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze, licząc od dnia wyznaczonego na usuniecie wad,
4. 0,02% wynagrodzenia netto za każdy dzień opóźnienia w usunięciu występujących wad w okresie gwarancji lub rękojmi,
5. 15 % wynagrodzenia netto określonego w § 2 ust.2, w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy.
6. 500 zł z tytułu każdorazowego niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków określonych w:
7. pkt 11 i 12 karty gwarancyjnej w przypadku **części I,II,III,IV,V,IX,X,XI,XII.**
8. pkt. 9karty gwarancyjnej w przypadku **części VI,VII,VIII.**
9. Strony zastrzegają sobie możliwość dochodzenia odszkodowania przewyższającego wy­sokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach przewidzianych przepisami kodeksu cywilnego.
10. Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącenia kar umownych z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
11. Wykonawca uprawniony jest do żądania zapłaty kary umownej od Zamawiającego w przypadku:

* przy opóźnieniu w odbiorze przedmiotu dostawy – w wysokości 0,1% dla każdego zakończonego dnia opóźnienia,
* 15 % łącznej wartości brutto umowy określonej w § 2 ust.2 , jeżeli dojdzie do odstąpienia od niniejszej umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego. Postanowienia umowy, o którym mowa w zdaniu poprzednim nie stosuje się w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego na podstawie przepisów art. 145 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

**§ 10.**

* + 1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności.
    2. Oprócz przypadków wymienionych w przepisach kodeksu cywilnego, Zamawiający może odstąpić od umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wyko­nanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia, w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzednim wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

**§ 11.**

1. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych w trakcie realiza­cji umowy z wyjątkiem informacji, których ujawnienia wymagają przepisy ustaw, ale tylko w niezbędnym do tego obowiązku zakresie.
2. Wszelkie informacje związane z ochroną osób i mienia stanowią tajemnicę Zamawiającego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 419).
3. Przekazanie, ujawnienie lub wykorzystanie informacji, o których mowa w ust. 2 w zakresie wykraczającym poza cel umowy, będzie stanowiło czyn nieuczciwej konkurencji i może wiązać się z odpowiedzialnością cywilną lub karną określoną w art. 18 lub art. 23 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 419).

**§ 12.**

1. W sprawach nieuregulowanych umową będą miały zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień pu­blicznych i Kodeksu Cywilnego.
2. Bez pisemnej zgody Zamawiającego nie jest dopuszczalny przelew wierzytelności przysługującej Wyko­nawcy z tytułu niniejszej umowy.
3. Wszelkie załączniki do umowy stanowią integralną jej część.

**§ 13.**

Spory wynikłe na tle realizacji umowy podlegają rozpatrzeniu według prawa polskiego przez właściwy rzeczowo sąd w Kielcach.

**§ 14.**

Adresem Wykonawcy do doręczeń wszelkiej korespondencji związanej z niniejszą umową jest adres wskazany powyżej w Umowie. O każdej zmianie adresu Wyko­nawca jest zobowią­zany niezwłocznie powiadomić Zamawiającego. W przypadku zaniechania tego obowiązku, korespondencja wysłana do Wykonawcy na ostatni jego adres znany Zama­wiającemu, uważana jest za skutecznie dorę­czoną.

**§ 15.**

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym dwa dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.

WYKONAWCA: ZAMAWIAJĄCY:

Załącznik nr 1 do umowy nr DP.2301…….2018

**CZĘŚĆ I :**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | NAZWA | ILOŚĆ |
| 1 | Aparat EKG + laptop z oprogramowaniem | 1 komplet |

**CZĘŚĆ II:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | NAZWA | ILOŚĆ |
| 1 | Aparat do badania składu ciała – bioimpedancja | 1 komplet |

**CZĘŚĆ III:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | NAZWA | ILOŚĆ |
| 1 | Aparat do oceny BRS oraz HRV, Aparat do nieinwazyjnego monitorowania hemodynamicznego serca | 1 komplet |

**CZĘŚĆ IV:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | NAZWA | ILOŚĆ |
| 1 | Aparat do oceny sztywności naczyń i przepływu subendokardialnego | 1 komplet |

**CZĘŚĆ V:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | NAZWA | ILOŚĆ |
| 1 | Aparat do oksymetrii mózgowej - Near-infrared-spectroscopy | 1 komplet |

**CZĘŚĆ VI:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | NAZWA | ILOŚĆ |
| 1 | System wkłuć doszpikowych (zestaw szkoleniowy wraz z igłami dla dzieci i dorosłych) | 1 komplet |
| 2 | TRENAŻER DO NAKŁUĆ DOŻYLNYCH - nakładka | 2 szt. |
| 3 | Nakładka iniekcyjna do wstrzyknięć  domięśniowych i podskórnych | 2 szt. |

**CZĘŚĆ VII:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | NAZWA | ILOŚĆ |
| 1 | Nosze podbierakowe | 1 szt. |

**CZĘŚĆ VIII:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | NAZWA | ILOŚĆ |
| 1 | Szafka skrytkowa typu B24/6 s=120 cm na fartuchy medyczne | 2 szt. |

**CZĘŚĆ IX:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | NAZWA | ILOŚĆ |
| 1 | Zamrażarka niskotemperaturowa  -86ºC z akcesoriami | 1 szt. |

**CZĘŚĆ X:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | NAZWA | ILOŚĆ |
| 1 | Mikroskop Stereoskopowy z wyposażeniem i Kamerą mikroskopową dedykowana do w/w zestawu | 1 komplet |

**CZĘŚĆ XI:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | NAZWA | ILOŚĆ |
| 1 | Zestaw dermatoskopowy | 1 komplet |

**CZĘŚĆ XII :**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | NAZWA | ILOŚĆ |
| 1 | Aparat EKG Typu CP 100 | 1 komplet |

Załącznik nr 1 do umowy nr DP.2301…….2018

WZÓR

Kielce, dnia ………………………

PROTOKÓŁ ODBIORU z dnia …………………………………………

Dostawca: ……………………………………………….

……………………………………………….

Odbiorca: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

ul. Żeromskiego 5, 25-369 Kielce

Miejsce odbioru: ………………………………

Data odbioru: ………………………………….

Dostarczono:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nazwa | Producent | Nr wersji | Ilość |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

Strony oświadczają, że dostarczony sprzęt jest zgodny/nie zgodny\* ze specyfikacją, a dostawa została zrealizowana zgodnie/nie zgodnie\* z zapisami umowy nr DP.2301…..2018,  
 z dnia ………………………

Strona odbierająca potwierdza, że wyżej wymieniony sprzęt został odebrany bez zastrzeżeń jako w pełni sprawny przez uprawnionych pracowników.\*

Strona odbierająca stwierdza, że nie dokonała odbioru z przyczyn określonych w uwagach do protokołu.\*

Protokół spisano w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

Strona przekazująca: Strona odbierająca:

…………………………… …………………………..

(Czytelny podpis i pieczęć) (Czytelny podpis i pieczęć)

Osoba materialnie odpowiedzialna

………………………………

(Czytelny podpis i pieczęć)

UWAGI:

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

Strona przekazująca: Strona odbierająca:

…………………………… …………………………..

(Czytelny podpis i pieczęć) (Czytelny podpis i pieczęć)

Osoba materialnie odpowiedzialna

………………………………

(Czytelny podpis i pieczęć)

\* *niepotrzebne skreślić*

ZAŁACZNIK NR do umowy DP.2301…….2018

**KARTA GWARANCYJNA dot. części I, II, III, IV, V, IX, X, XI,XII.**

Data wydania: ………………………………….

Dostawca: …………………………….……….

Odbiorca: ……………………….……………..

Nazwa sprzętu ……………………………….

Numer seryjny: ………………………………..

* + 1. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje wady powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanym sprzęcie. W ramach gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do bezpłatnego usunięcia wad fizycznych.
    2. Wykonawca udziela gwarancji z bezpłatnym serwisem na okres ……… miesięcy, licząc od daty podpisania bezusterkowego protokołu odbioru.
    3. Zamawiający może według swojego wyboru, wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi albo gwarancji.
    4. Na podstawie uprawnień wynikających z tytułu gwarancji Zamawiający może żądać usunięcia wady. W przypadku braku usunięcia wady w terminie wskazanym w gwarancji Zamawiający może usunąć wady na koszt i ryzyko Wykonawcy wybierając w tym celu dowolny podmiot. Koszty poniesione przez Zamawiającego z tego tytuły powiększone o kary umowne wynikające z przedmiotowej umowy, mogą być potrącane przez Zamawiającego z wierzytelności Wykonawcy lub Wykonawca zostanie obciążony na podstawie faktury VAT wystawionej przez Zamawiającego.
    5. Gwarancja obejmuje wszystkie elementy dostarczonego sprzętu, z wyłączeniem materiałów eksploatacyjnych podlegających zużyciu podczas normalnej eksploatacji. Gwarancja obejmuje bezpłatne naprawy, konserwacje, przeglądy wraz z materiałami i częściami zamiennymi.
    6. W ramach udzielonej gwarancji Wykonawca zapewnia serwis techniczny i nie może odmówić wymiany niesprawnej części na nową, w przypadku, gdy jej naprawa nie gwarantuje prawidłowej pracy sprzętu.
    7. W przypadku maksymalnie 3 napraw gwarancyjnych tego samego urządzenia/podzespołu/części, Wykonawca będzie zobowiązany do wymiany naprawianego urządzenia/podzespołu/części na nowy, wolny od wad, w pełni sprawny.
    8. Koszty dojazdu serwisu do i z miejsca użytkowania sprzętu lub przewóz uszkodzonego przedmiotu zamówienia do i po naprawie nie obciążają Zamawiającego w okresie gwarancyjnym. Transport uszkodzonego sprzętu, zapewnia Wykonawca.
    9. Na 1 miesiąc przed upływem terminu gwarancji, Wykonawca zapewnia pełny, bezpłatny przegląd okresowy całego dostarczonego sprzętu.
    10. W przypadku naprawy sprzętu, termin gwarancji, o której mowa w ust. 2 ulega wydłużeniu o czas pozostawania sprzętu w naprawie. W przypadku naprawy wiążącej się z wymianą części, termin gwarancji na wymienione części równy jest okresowi, o którym mowa w ust. 2 i rozpoczyna swój bieg od daty wymiany części.
    11. W okresie gwarancji Wykonawca zapewnia okresowe wizyty inżyniera serwisowego (co najmniej raz w półroczu w ustalonych przez strony terminach) w celu przeprowadzenia przeglądu okresowego dostarczonego sprzętu.
    12. Czas reakcji serwisu (fizyczne stawienie się serwisanta w miejscu zainstalowania sprzętu i podjęcie czynności zmierzających do naprawy sprzętu ) max w ciągu 72\* godzin (pełne godziny) licząc od momentu zgłoszenia awarii (usterki)\*lub w czasie wskazanym w ofercie
    13. W przypadku konieczności transportu uszkodzonego sprzętu, transport na koszt własny zapewnia Wykonawca.
    14. Czas naprawy niewymagającej sprowadzenia części zamiennych- max. 2 dni robocze.
    15. Czas naprawy wymagającej sprowadzenia części zamiennych – max. 5 dni roboczych. W tym przypadku wykonawca zapewnia urządzenie zastępcze.
    16. Zgłoszenie awarii lub wady następuje telefonicznie/faxem na numer telefonu/faxu ……….……………..
    17. W czasie obowiązywania udzielonej gwarancji lub rękojmi Wykonawca na własny koszt dojeżdża do uszkodzonego sprzętu.

ZAŁACZNIK NR do umowy DP.2301…….2018

KARTA GWARANCYJNA dot. części VI,VII,VIII

Data wydania: ………………………………….

Dostawca: …………………………….……….

Odbiorca: ……………………….……………..

Nazwa sprzętu ……………………………….

Numer seryjny: ………………………………..

1.Odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje wady powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanym sprzęcie/meblach. W ramach gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do bezpłatnego usunięcia wad fizycznych.

2.Wykonawca udziela gwarancji z bezpłatnym serwisem na okres ….. miesięcy, licząc od daty podpisania bezusterkowego protokołu odbioru.

3.Zamawiający może według swojego wyboru, wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi albo gwarancji.

4.Na podstawie uprawnień wynikających z tytułu gwarancji Zamawiający może żądać usunięcia wady. W przypadku braku usunięcia wady w terminie wskazanym w gwarancji Zamawiający może usunąć wady na koszt i ryzyko Wykonawcy wybierając w tym celu dowolny podmiot. Koszty poniesione przez Zamawiającego z tego tytuły powiększone o kary umowne wynikające z przedmiotowej umowy, mogą być potrącane przez Zamawiającego z wierzytelności Wykonawcy lub Wykonawca zostanie obciążony na podstawie faktury VAT wystawionej przez Zamawiającego.

5.Gwarancja obejmuje bezpłatne naprawy.

6.W przypadku maksymalnie 3 napraw gwarancyjnych tego samego sprzętu/mebla /podzespołu/części, Wykonawca będzie zobowiązany do wymiany naprawianego sprzętu/mebla/podzespołu/części na nowy, wolny od wad, w pełni sprawny.

7.Koszty dojazdu serwisu do i z miejsca użytkowania sprzętu/mebla lub przewóz uszkodzonego przedmiotu zamówienia do i po naprawie nie obciążają Zamawiającego w okresie gwarancyjnym. Transport uszkodzonego sprzętu/mebla, zapewnia Wykonawca.

8.W przypadku naprawy sprzętu/mebla, termin gwarancji, o której mowa w ust. 2 ulega wydłużeniu o czas pozostawania sprzętu/mebla w naprawie. W przypadku naprawy wiążącej się z wymianą części, termin gwarancji na wymienione części równy jest okresowi, o którym mowa w ust. 2 i rozpoczyna swój bieg od daty wymiany części.

9.Czas reakcji serwisu (fizyczne stawienie się serwisanta i podjęcie czynności zmierzających do naprawy sprzętu/mebla ) max w ciągu 5\* dni licząc od momentu zgłoszenia awarii (usterki). \*lub w czasie wskazanym w ofercie

10.W przypadku konieczności transportu uszkodzonego sprzętu/mebla, transport na koszt własny zapewnia Wykonawca.

11.Czas naprawy niewymagającej sprowadzenia części zamiennych- max. 2 dni robocze.

12.Czas naprawy wymagającej sprowadzenia części zamiennych – max. 5 dni roboczych.

13.Zgłoszenie awarii lub wady następuje telefonicznie/faxem na numer telefonu/faxu ……….……………..

14.W czasie obowiązywania udzielonej gwarancji lub rękojmi Wykonawca na własny koszt dojeżdża do uszkodzonego sprzętu.

Złącznik nr 4 do SIWZ

**Standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia**

**Część I: Informacje dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia oraz instytucji zamawiającej lub podmiotu zamawiającego**

***W przypadku postępowań o udzielenie zamówienia, w ramach których zaproszenie do ubiegania się o zamówienie opublikowano w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, informacje wymagane w części I zostaną automatycznie wyszukane, pod warunkiem że do utworzenia i wypełnienia jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia wykorzystany zostanie elektroniczny serwis poświęcony jednolitemu europejskiemu dokumentowi zamówienia[[1]](#footnote-1).* Adres publikacyjny stosownego ogłoszenia*[[2]](#footnote-2)* w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej:**

**Dz.U. UE S numer [], data [], strona [],**

**Numer ogłoszenia w Dz.U. S: [ ][ ][ ][ ]/S [ ][ ][ ]–[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]**

**Jeżeli nie opublikowano zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w Dz.U., instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający muszą wypełnić informacje umożliwiające jednoznaczne zidentyfikowanie postępowania o udzielenie zamówienia:**

**W przypadku gdy publikacja ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nie jest wymagana, proszę podać inne informacje umożliwiające jednoznaczne zidentyfikowanie postępowania o udzielenie zamówienia (np. adres publikacyjny na poziomie krajowym): [….]**

Informacje na temat postępowania o udzielenie zamówienia

**Informacje wymagane w części I zostaną automatycznie wyszukane, pod warunkiem że wyżej wymieniony elektroniczny serwis poświęcony jednolitemu europejskiemu dokumentowi zamówienia zostanie wykorzystany do utworzenia i wypełnienia tego dokumentu. W przeciwnym przypadku informacje te musi wypełnić wykonawca.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Tożsamość zamawiającego*[[3]](#footnote-3)*** | **Odpowiedź:** |
| Nazwa: | *Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach* |
| ***Jakiego zamówienia dotyczy niniejszy dokument?*** | ***Odpowiedź:*** |
| Tytuł lub krótki opis udzielanego zamówienia[[4]](#footnote-4): | *Dostawa specjalistycznego sprzętu dla Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu UJK w Kielcach* |
| Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający (*jeżeli dotyczy*)[[5]](#footnote-5): | *DP.2301.69.2018* |

**Wszystkie pozostałe informacje we wszystkich sekcjach jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia powinien wypełnić wykonawca*.***

**Część II: Informacje dotyczące wykonawcy**

A: Informacje na temat wykonawcy

|  |  |
| --- | --- |
| **Identyfikacja:** | **Odpowiedź:** |
| Nazwa: | [ ] |
| Numer VAT, jeżeli dotyczy:  Jeżeli numer VAT nie ma zastosowania, proszę podać inny krajowy numer identyfikacyjny, jeżeli jest wymagany i ma zastosowanie. | [ ]  [ ] |
| Adres pocztowy: | [……] |
| Osoba lub osoby wyznaczone do kontaktów[[6]](#footnote-6):  Telefon:  Adres e-mail:  Adres internetowy (adres www) (*jeżeli dotyczy*): | [……]  [……]  [……]  [……] |
| **Informacje ogólne:** | **Odpowiedź:** |
| Czy wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem[[7]](#footnote-7)? | [] Tak [] Nie |
| **Jedynie w przypadku gdy zamówienie jest zastrzeżone[[8]](#footnote-8):** czy wykonawca jest zakładem pracy chronionej, „przedsiębiorstwem społecznym”[[9]](#footnote-9) lub czy będzie realizował zamówienie w ramach programów zatrudnienia chronionego? **Jeżeli tak,** jaki jest odpowiedni odsetek pracowników niepełnosprawnych lub defaworyzowanych? Jeżeli jest to wymagane, proszę określić, do której kategorii lub których kategorii pracowników niepełnosprawnych lub defaworyzowanych należą dani pracownicy. | [] Tak [] Nie      […]   [….] |
| Jeżeli dotyczy, czy wykonawca jest wpisany do urzędowego wykazu zatwierdzonych wykonawców lub posiada równoważne zaświadczenie (np. w ramach krajowego systemu (wstępnego) kwalifikowania)? | [] Tak [] Nie [] Nie dotyczy |
| **Jeżeli tak**:  **Proszę udzielić odpowiedzi w pozostałych fragmentach niniejszej sekcji, w sekcji B i, w odpowiednich przypadkach, sekcji C niniejszej części, uzupełnić część V (w stosownych przypadkach) oraz w każdym przypadku wypełnić i podpisać część VI.**  a) Proszę podać nazwę wykazu lub zaświadczenia i odpowiedni numer rejestracyjny lub numer zaświadczenia, jeżeli dotyczy: b) Jeżeli poświadczenie wpisu do wykazu lub wydania zaświadczenia jest dostępne w formie elektronicznej, proszę podać:  c) Proszę podać dane referencyjne stanowiące podstawę wpisu do wykazu lub wydania zaświadczenia oraz, w stosownych przypadkach, klasyfikację nadaną w urzędowym wykazie[[10]](#footnote-10): d) Czy wpis do wykazu lub wydane zaświadczenie obejmują wszystkie wymagane kryteria kwalifikacji? **Jeżeli nie:** **Proszę dodatkowo uzupełnić brakujące informacje w części IV w sekcjach A, B, C lub D, w zależności od przypadku.**  **WYŁĄCZNIE jeżeli jest to wymagane w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia:**e) Czy wykonawca będzie w stanie przedstawić zaświadczenie odnoszące się do płatności składek na ubezpieczenie społeczne i podatków lub przedstawić informacje, które umożliwią instytucji zamawiającej lub podmiotowi zamawiającemu uzyskanie tego zaświadczenia bezpośrednio za pomocą bezpłatnej krajowej bazy danych w dowolnym państwie członkowskim? Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | a) [……]  b) (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……][……] c) [……]    d) [] Tak [] Nie          e) [] Tak [] Nie         (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……][……] |
| **Rodzaj uczestnictwa:** | **Odpowiedź:** |
| Czy wykonawca bierze udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia wspólnie z innymi wykonawcami[[11]](#footnote-11)? | [] Tak [] Nie |
| Jeżeli tak, proszę dopilnować, aby pozostali uczestnicy przedstawili odrębne jednolite europejskie dokumenty zamówienia. | |
| **Jeżeli tak**: a) Proszę wskazać rolę wykonawcy w grupie (lider, odpowiedzialny za określone zadania itd.): b) Proszę wskazać pozostałych wykonawców biorących wspólnie udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia: c) W stosownych przypadkach nazwa grupy biorącej udział: | a): [……]   b): [……]   c): [……] |
| **Części** | **Odpowiedź:** |
| W stosownych przypadkach wskazanie części zamówienia, w odniesieniu do której (których) wykonawca zamierza złożyć ofertę. | [ ] |

B: Informacje na temat przedstawicieli wykonawcy

*W stosownych przypadkach proszę podać imię i nazwisko (imiona i nazwiska) oraz adres(-y) osoby (osób) upoważnionej(-ych) do reprezentowania wykonawcy na potrzeby niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia:*

|  |  |
| --- | --- |
| **Osoby upoważnione do reprezentowania, o ile istnieją:** | **Odpowiedź:** |
| Imię i nazwisko,  wraz z datą i miejscem urodzenia, jeżeli są wymagane: | [……], [……] |
| Stanowisko/Działający(-a) jako: | [……] |
| Adres pocztowy: | [……] |
| Telefon: | [……] |
| Adres e-mail: | [……] |
| W razie potrzeby proszę podać szczegółowe informacje dotyczące przedstawicielstwa (jego form, zakresu, celu itd.): | [……] |

C: Informacje na temat polegania na zdolności innych podmiotów

|  |  |
| --- | --- |
| **Zależność od innych podmiotów:** | **Odpowiedź:** |
| Czy wykonawca polega na zdolności innych podmiotów w celu spełnienia kryteriów kwalifikacji określonych poniżej w części IV oraz (ewentualnych) kryteriów i zasad określonych poniżej w części V? | [] Tak [] Nie |

**Jeżeli tak**, proszę przedstawić – **dla każdego** z podmiotów, których to dotyczy – odrębny formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia zawierający informacje wymagane w **niniejszej części sekcja A i B oraz w części III**, należycie wypełniony i podpisany przez dane podmioty.   
Należy zauważyć, że dotyczy to również wszystkich pracowników technicznych lub służb technicznych, nienależących bezpośrednio do przedsiębiorstwa danego wykonawcy, w szczególności tych odpowiedzialnych za kontrolę jakości, a w przypadku zamówień publicznych na roboty budowlane – tych, do których wykonawca będzie mógł się zwrócić o wykonanie robót budowlanych.   
O ile ma to znaczenie dla określonych zdolności, na których polega wykonawca, proszę dołączyć – dla każdego z podmiotów, których to dotyczy – informacje wymagane w częściach IV i V[[12]](#footnote-12).

D: Informacje dotyczące podwykonawców, na których zdolności wykonawca nie polega

**(Sekcja, którą należy wypełnić jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wprost tego zażąda.)**

|  |  |
| --- | --- |
| **Podwykonawstwo:** | **Odpowiedź:** |
| Czy wykonawca zamierza zlecić osobom trzecim podwykonawstwo jakiejkolwiek części zamówienia? | [] Tak [] Nie Jeżeli **tak i o ile jest to wiadome**, proszę podać wykaz proponowanych podwykonawców:  […] |

**Jeżeli instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wyraźnie żąda przedstawienia tych informacji** oprócz informacji **wymaganych w niniejszej sekcji, proszę przedstawić – dla każdego podwykonawcy (każdej kategorii podwykonawców), których to dotyczy – informacje wymagane w niniejszej części sekcja A i B oraz w części III.**

**Część III: Podstawy wykluczenia**

A: Podstawy związane z wyrokami skazującymi za przestępstwo

W art. 57 ust. 1 dyrektywy 2014/24/UE określono następujące powody wykluczenia:

1. udział w **organizacji przestępczej[[13]](#footnote-13)**;

**korupcja[[14]](#footnote-14)**;

**nadużycie finansowe[[15]](#footnote-15)**;

**przestępstwa terrorystyczne lub przestępstwa związane z działalnością terrorystyczną[[16]](#footnote-16)**

**pranie pieniędzy lub finansowanie terroryzmu[[17]](#footnote-17)**

**praca dzieci** i inne formy **handlu ludźmi[[18]](#footnote-18)**.

|  |  |
| --- | --- |
| **Podstawy związane z wyrokami skazującymi za przestępstwo na podstawie przepisów krajowych stanowiących wdrożenie podstaw określonych w art. 57 ust. 1 wspomnianej dyrektywy:** | **Odpowiedź:** |
| Czy w stosunku do **samego wykonawcy** bądź **jakiejkolwiek** osoby będącej członkiem organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych wykonawcy, lub posiadającej w przedsiębiorstwie wykonawcy uprawnienia do reprezentowania, uprawnienia decyzyjne lub kontrolne, **wydany został prawomocny wyrok** z jednego z wyżej wymienionych powodów, orzeczeniem sprzed najwyżej pięciu lat lub w którym okres wykluczenia określony bezpośrednio w wyroku nadal obowiązuje? | [] Tak [] Nie  Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……][……][[19]](#footnote-19) |
| **Jeżeli tak**, proszę podać[[20]](#footnote-20): a) datę wyroku, określić, których spośród punktów 1–6 on dotyczy, oraz podać powód(-ody) skazania; b) wskazać, kto został skazany [ ]; **c) w zakresie, w jakim zostało to bezpośrednio ustalone w wyroku:** | a) data: [ ], punkt(-y): [ ], powód(-ody): [ ]   b) [……] c) długość okresu wykluczenia [……] oraz punkt(-y), którego(-ych) to dotyczy.  Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……][……][[21]](#footnote-21) |
| W przypadku skazania, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu wykazania swojej rzetelności pomimo istnienia odpowiedniej podstawy wykluczenia[[22]](#footnote-22) („samooczyszczenie”)? | [] Tak [] Nie |
| **Jeżeli tak**, proszę opisać przedsięwzięte środki[[23]](#footnote-23): | [……] |

B: Podstawy związane z płatnością podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Płatność podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne:** | **Odpowiedź:** | |
| Czy wykonawca wywiązał się ze wszystkich **obowiązków dotyczących płatności podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne**, zarówno w państwie, w którym ma siedzibę, jak i w państwie członkowskim instytucji zamawiającej lub podmiotu zamawiającego, jeżeli jest ono inne niż państwo siedziby? | [] Tak [] Nie | |
| **Jeżeli nie**, proszę wskazać: a) państwo lub państwo członkowskie, którego to dotyczy; b) jakiej kwoty to dotyczy? c) w jaki sposób zostało ustalone to naruszenie obowiązków: 1) w trybie **decyzji** sądowej lub administracyjnej:  Czy ta decyzja jest ostateczna i wiążąca?   * Proszę podać datę wyroku lub decyzji. * W przypadku wyroku, **o ile została w nim bezpośrednio określona**, długość okresu wykluczenia:   2) w **inny sposób**? Proszę sprecyzować, w jaki:  d) Czy wykonawca spełnił lub spełni swoje obowiązki, dokonując płatności należnych podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne, lub też zawierając wiążące porozumienia w celu spłaty tych należności, obejmujące w stosownych przypadkach narosłe odsetki lub grzywny? | **Podatki** | **Składki na ubezpieczenia społeczne** |
| a) [……]  b) [……]   c1) [] Tak [] Nie  [] Tak [] Nie   * [……] * [……]   c2) [ …]  d) [] Tak [] Nie **Jeżeli tak**, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: [……] | a) [……]  b) [……]   c1) [] Tak [] Nie   * [] Tak [] Nie * [……] * [……]   c2) [ …]  d) [] Tak [] Nie **Jeżeli tak**, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: [……] |
| Jeżeli odnośna dokumentacja dotycząca płatności podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [[24]](#footnote-24) [……][……][……] | |

C: Podstawy związane z niewypłacalnością, konfliktem interesów lub wykroczeniami zawodowymi[[25]](#footnote-25)

**Należy zauważyć, że do celów niniejszego zamówienia niektóre z poniższych podstaw wykluczenia mogą być zdefiniowane bardziej precyzyjnie w prawie krajowym, w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia. Tak więc prawo krajowe może na przykład stanowić, że pojęcie „poważnego wykroczenia zawodowego” może obejmować kilka różnych postaci zachowania stanowiącego wykroczenie.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Informacje dotyczące ewentualnej niewypłacalności, konfliktu interesów lub wykroczeń zawodowych** | **Odpowiedź:** |
| Czy wykonawca, **wedle własnej wiedzy**, naruszył **swoje obowiązki** w dziedzinie **prawa środowiska, prawa socjalnego i prawa pracy[[26]](#footnote-26)**? | [] Tak [] Nie |
| **Jeżeli tak**, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu wykazania swojej rzetelności pomimo istnienia odpowiedniej podstawy wykluczenia („samooczyszczenie”)? [] Tak [] Nie **Jeżeli tak**, proszę opisać przedsięwzięte środki: [……] |
| Czy wykonawca znajduje się w jednej z następujących sytuacji: a) **zbankrutował**; lub b) **prowadzone jest wobec niego postępowanie upadłościowe** lub likwidacyjne; lub c) zawarł **układ z wierzycielami**; lub d) znajduje się w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w krajowych przepisach ustawowych i wykonawczych[[27]](#footnote-27); lub e) jego aktywami zarządza likwidator lub sąd; lub f) jego działalność gospodarcza jest zawieszona? **Jeżeli tak:**   * Proszę podać szczegółowe informacje: * Proszę podać powody, które pomimo powyższej sytuacji umożliwiają realizację zamówienia, z uwzględnieniem mających zastosowanie przepisów krajowych i środków dotyczących kontynuowania działalności gospodarczej[[28]](#footnote-28).   Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [] Tak [] Nie   * [……] * [……]   (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| Czy wykonawca jest winien **poważnego wykroczenia zawodowego[[29]](#footnote-29)**?  Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: | [] Tak [] Nie   [……] |
| **Jeżeli tak**, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu samooczyszczenia? [] Tak [] Nie **Jeżeli tak**, proszę opisać przedsięwzięte środki: [……] |
| Czy wykonawca zawarł z innymi wykonawcami **porozumienia mające na celu zakłócenie konkurencji**? **Jeżeli tak**, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: | [] Tak [] Nie   […] |
| **Jeżeli tak**, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu samooczyszczenia? [] Tak [] Nie **Jeżeli tak**, proszę opisać przedsięwzięte środki: [……] |
| Czy wykonawca wie o jakimkolwiek **konflikcie interesów[[30]](#footnote-30)** spowodowanym jego udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia? **Jeżeli tak**, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: | [] Tak [] Nie   […] |
| Czy wykonawca lub przedsiębiorstwo związane z wykonawcą **doradzał(-o)** instytucji zamawiającej lub podmiotowi zamawiającemu bądź był(-o) w inny sposób **zaangażowany(-e) w przygotowanie** postępowania o udzielenie zamówienia? **Jeżeli tak**, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: | [] Tak [] Nie    […] |
| Czy wykonawca znajdował się w sytuacji, w której wcześniejsza umowa w sprawie zamówienia publicznego, wcześniejsza umowa z podmiotem zamawiającym lub wcześniejsza umowa w sprawie koncesji została **rozwiązana przed czasem**, lub w której nałożone zostało odszkodowanie bądź inne porównywalne sankcje w związku z tą wcześniejszą umową? **Jeżeli tak**, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: | [] Tak [] Nie      […] |
| **Jeżeli tak**, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu samooczyszczenia? [] Tak [] Nie **Jeżeli tak**, proszę opisać przedsięwzięte środki: [……] |
| Czy wykonawca może potwierdzić, że: nie jest winny poważnego **wprowadzenia w błąd** przy dostarczaniu informacji wymaganych do weryfikacji braku podstaw wykluczenia lub do weryfikacji spełnienia kryteriów kwalifikacji; b) nie **zataił** tych informacji; c) jest w stanie niezwłocznie przedstawić dokumenty potwierdzające wymagane przez instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający; oraz d) nie przedsięwziął kroków, aby w bezprawny sposób wpłynąć na proces podejmowania decyzji przez instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający, pozyskać informacje poufne, które mogą dać mu nienależną przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia, lub wskutek zaniedbania przedstawić wprowadzające w błąd informacje, które mogą mieć istotny wpływ na decyzje w sprawie wykluczenia, kwalifikacji lub udzielenia zamówienia? | [] Tak [] Nie |

D: Inne podstawy wykluczenia, które mogą być przewidziane w przepisach krajowych państwa członkowskiego instytucji zamawiającej lub podmiotu zamawiającego

|  |  |
| --- | --- |
| **Podstawy wykluczenia o charakterze wyłącznie krajowym** | **Odpowiedź:** |
| Czy mają zastosowanie **podstawy wykluczenia o charakterze wyłącznie krajowym** określone w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia? Jeżeli dokumentacja wymagana w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [] Tak [] Nie    (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……][[31]](#footnote-31) |
| **W przypadku gdy ma zastosowanie którakolwiek z podstaw wykluczenia o charakterze wyłącznie krajowym**, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu samooczyszczenia?  **Jeżeli tak**, proszę opisać przedsięwzięte środki: | [] Tak [] Nie   [……] |

**Część IV: Kryteria kwalifikacji**

W odniesieniu do kryteriów kwalifikacji (sekcja α lub sekcje A–D w niniejszej części) wykonawca oświadcza, że:

α: Ogólne oświadczenie dotyczące wszystkich kryteriów kwalifikacji

**Wykonawca powinien wypełnić to pole jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wskazały w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu, że wykonawca może ograniczyć się do wypełnienia sekcji α w części IV i nie musi wypełniać żadnej z pozostałych sekcji w części IV:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Spełnienie wszystkich wymaganych kryteriów kwalifikacji** | **Odpowiedź** |
| Spełnia wymagane kryteria kwalifikacji: | [] Tak [] Nie |

A: Kompetencje

**Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wymagają danych kryteriów kwalifikacji w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Kompetencje** | **Odpowiedź** |
| **1) Figuruje w odpowiednim rejestrze zawodowym lub handlowym** prowadzonym w państwie członkowskim siedziby wykonawcy[[32]](#footnote-32): Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | […]  (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| **2) W odniesieniu do zamówień publicznych na usługi:** Czy konieczne jest **posiadanie** określonego **zezwolenia lub bycie członkiem** określonej organizacji, aby mieć możliwość świadczenia usługi, o której mowa, w państwie siedziby wykonawcy?   Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [] Tak [] Nie  Jeżeli tak, proszę określić, o jakie zezwolenie lub status członkowski chodzi, i wskazać, czy wykonawca je posiada: [ …] [] Tak [] Nie  (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |

B: Sytuacja ekonomiczna i finansowa

**Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wymagają danych kryteriów kwalifikacji w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Sytuacja ekonomiczna i finansowa** | **Odpowiedź:** |
| 1a) Jego („ogólny”) **roczny obrót** w ciągu określonej liczby lat obrotowych wymaganej w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia jest następujący**: i/lub** 1b) Jego **średni** roczny **obrót w ciągu określonej liczby lat wymaganej w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia jest następujący[[33]](#footnote-33) (**)**:** Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | rok: [……] obrót: [……] […] waluta rok: [……] obrót: [……] […] waluta rok: [……] obrót: [……] […] waluta   (liczba lat, średni obrót)**:** [……], [……] […] waluta  (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| 2a) Jego roczny („specyficzny”) **obrót w obszarze działalności gospodarczej objętym zamówieniem** i określonym w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia w ciągu wymaganej liczby lat obrotowych jest następujący: **i/lub** 2b) Jego **średni** roczny **obrót w przedmiotowym obszarze i w ciągu określonej liczby lat wymaganej w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia jest następujący[[34]](#footnote-34):** Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | rok: [……] obrót: [……] […] waluta rok: [……] obrót: [……] […] waluta rok: [……] obrót: [……] […] waluta     (liczba lat, średni obrót)**:** [……], [……] […] waluta   (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| 3) W przypadku gdy informacje dotyczące obrotu (ogólnego lub specyficznego) nie są dostępne za cały wymagany okres, proszę podać datę założenia przedsiębiorstwa wykonawcy lub rozpoczęcia działalności przez wykonawcę: | [……] |
| 4) W odniesieniu do **wskaźników finansowych[[35]](#footnote-35)** określonych w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia wykonawca oświadcza, że aktualna(-e) wartość(-ci) wymaganego(-ych) wskaźnika(-ów) jest (są) następująca(-e): Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | (określenie wymaganego wskaźnika – stosunek X do Y[[36]](#footnote-36) – oraz wartość): [……], [……][[37]](#footnote-37) (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| 5) W ramach **ubezpieczenia z tytułu ryzyka zawodowego** wykonawca jest ubezpieczony na następującą kwotę: Jeżeli te informacje są dostępne w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [……] […] waluta  (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| 6) W odniesieniu do **innych ewentualnych wymogów ekonomicznych lub finansowych**, które mogły zostać określone w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia, wykonawca oświadcza, że Jeżeli odnośna dokumentacja, która **mogła** zostać określona w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [……]      (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |

C: Zdolność techniczna i zawodowa

**Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wymagają danych kryteriów kwalifikacji w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Zdolność techniczna i zawodowa** | **Odpowiedź:** |
| 1a) Jedynie w odniesieniu do **zamówień publicznych na roboty budowlane**: W okresie odniesienia[[38]](#footnote-38) wykonawca **wykonał następujące roboty budowlane określonego rodzaju**:  Jeżeli odnośna dokumentacja dotycząca zadowalającego wykonania i rezultatu w odniesieniu do najważniejszych robót budowlanych jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | Liczba lat (okres ten został wskazany w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia): […] Roboty budowlane: [……]  (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| 1b) Jedynie w odniesieniu do **zamówień publicznych na dostawy i zamówień publicznych na usługi**: W okresie odniesienia[[39]](#footnote-39) wykonawca **zrealizował następujące główne dostawy określonego rodzaju lub wyświadczył następujące główne usługi określonego rodzaju**:Przy sporządzaniu wykazu proszę podać kwoty, daty i odbiorców, zarówno publicznych, jak i prywatnych[[40]](#footnote-40): | Liczba lat (okres ten został wskazany w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia): […]   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | Opis | Kwoty | Daty | Odbiorcy | |  |  |  |  | |
| 2) Może skorzystać z usług następujących **pracowników technicznych lub służb technicznych[[41]](#footnote-41)**, w szczególności tych odpowiedzialnych za kontrolę jakości: W przypadku zamówień publicznych na roboty budowlane wykonawca będzie mógł się zwrócić do następujących pracowników technicznych lub służb technicznych o wykonanie robót: | [……]   [……] |
| 3) Korzysta z następujących **urządzeń technicznych oraz środków w celu zapewnienia jakości**, a jego **zaplecze naukowo-badawcze** jest następujące: | [……] |
| 4) Podczas realizacji zamówienia będzie mógł stosować następujące systemy **zarządzania łańcuchem dostaw** i śledzenia łańcucha dostaw: | [……] |
| 5) **W odniesieniu do produktów lub usług o złożonym charakterze, które mają zostać dostarczone, lub – wyjątkowo – w odniesieniu do produktów lub usług o szczególnym przeznaczeniu:** Czy wykonawca **zezwoli** na przeprowadzenie **kontroli[[42]](#footnote-42)** swoich **zdolności produkcyjnych** lub **zdolności technicznych**, a w razie konieczności także dostępnych mu **środków naukowych i badawczych**, jak również **środków kontroli jakości**? | [] Tak [] Nie |
| 6) Następującym **wykształceniem i kwalifikacjami zawodowymi** legitymuje się: a) sam usługodawca lub wykonawca: **lub** (w zależności od wymogów określonych w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia): b) jego kadra kierownicza: | a) [……]    b) [……] |
| 7) Podczas realizacji zamówienia wykonawca będzie mógł stosować następujące **środki zarządzania środowiskowego**: | [……] |
| 8) Wielkość **średniego rocznego zatrudnienia** u wykonawcy oraz liczebność kadry kierowniczej w ostatnich trzech latach są następujące | Rok, średnie roczne zatrudnienie: [……], [……] [……], [……] [……], [……] Rok, liczebność kadry kierowniczej: [……], [……] [……], [……] [……], [……] |
| 9) Będzie dysponował następującymi **narzędziami, wyposażeniem zakładu i urządzeniami technicznymi** na potrzeby realizacji zamówienia: | [……] |
| 10) Wykonawca **zamierza ewentualnie zlecić podwykonawcom[[43]](#footnote-43)** następującą **część (procentową)** zamówienia: | [……] |
| 11) W odniesieniu do **zamówień publicznych na dostawy**: Wykonawca dostarczy wymagane próbki, opisy lub fotografie produktów, które mają być dostarczone i którym nie musi towarzyszyć świadectwo autentyczności. Wykonawca oświadcza ponadto, że w stosownych przypadkach przedstawi wymagane świadectwa autentyczności. Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [] Tak [] Nie    [] Tak [] Nie    (adres internetowy, wydający urząd lub organ,dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| 12) W odniesieniu do **zamówień publicznych na dostawy**: Czy wykonawca może przedstawić wymagane **zaświadczenia** sporządzone przez urzędowe **instytuty** lub agencje **kontroli jakości** o uznanych kompetencjach, potwierdzające zgodność produktów poprzez wyraźne odniesienie do specyfikacji technicznych lub norm, które zostały określone w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia? **Jeżeli nie**, proszę wyjaśnić dlaczego, i wskazać, jakie inne środki dowodowe mogą zostać przedstawione: Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [] Tak [] Nie         […]  (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |

D: Systemy zapewniania jakości i normy zarządzania środowiskowego

**Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wymagają systemów zapewniania jakości lub norm zarządzania środowiskowego w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Systemy zapewniania jakości i normy zarządzania środowiskowego** | **Odpowiedź:** |
| Czy wykonawca będzie w stanie przedstawić **zaświadczenia** sporządzone przez niezależne jednostki, poświadczające spełnienie przez wykonawcę wymaganych **norm zapewniania jakości**, w tym w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych? **Jeżeli nie**, proszę wyjaśnić dlaczego, i określić, jakie inne środki dowodowe dotyczące systemu zapewniania jakości mogą zostać przedstawione: Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [] Tak [] Nie     [……] [……]   (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| Czy wykonawca będzie w stanie przedstawić **zaświadczenia** sporządzone przez niezależne jednostki, poświadczające spełnienie przez wykonawcę wymogów określonych **systemów lub norm zarządzania środowiskowego**? **Jeżeli nie**, proszę wyjaśnić dlaczego, i określić, jakie inne środki dowodowe dotyczące **systemów lub norm zarządzania środowiskowego** mogą zostać przedstawione: Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [] Tak [] Nie     [……] [……]   (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |

**Część V: Ograniczanie liczby kwalifikujących się kandydatów**

**Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający określiły obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria lub zasady, które mają być stosowane w celu ograniczenia liczby kandydatów, którzy zostaną zaproszeni do złożenia ofert lub prowadzenia dialogu. Te informacje, którym mogą towarzyszyć wymogi dotyczące (rodzajów) zaświadczeń lub rodzajów dowodów w formie dokumentów, które ewentualnie należy przedstawić, określono w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu.  
Dotyczy jedynie procedury ograniczonej, procedury konkurencyjnej z negocjacjami, dialogu konkurencyjnego i partnerstwa innowacyjnego:**

**Wykonawca oświadcza, że:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Ograniczanie liczby kandydatów** | **Odpowiedź:** |
| W następujący sposób **spełnia** obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria lub zasady, które mają być stosowane w celu ograniczenia liczby kandydatów: W przypadku gdy wymagane są określone zaświadczenia lub inne rodzaje dowodów w formie dokumentów, proszę wskazać dla **każdego** z nich, czy wykonawca posiada wymagane dokumenty: Jeżeli niektóre z tych zaświadczeń lub rodzajów dowodów w formie dokumentów są dostępne w postaci elektronicznej[[44]](#footnote-44), proszę wskazać dla **każdego** z nich: | [….]    [] Tak [] Nie[[45]](#footnote-45)      (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……][[46]](#footnote-46) |

**Część VI: Oświadczenia końcowe**

*Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie oświadcza(-ją), że informacje podane powyżej w częściach II–V są dokładne i prawidłowe oraz że zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji poważnego wprowadzenia w błąd.*

*Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie oświadcza(-ją), że jest (są) w stanie, na żądanie i bez zwłoki, przedstawić zaświadczenia i inne rodzaje dowodów w formie dokumentów, z wyjątkiem przypadków, w których:*

*a) instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający ma możliwość uzyskania odpowiednich dokumentów potwierdzających bezpośrednio za pomocą bezpłatnej krajowej bazy danych w dowolnym państwie członkowskim*[[47]](#footnote-47)*, lub*

*b) najpóźniej od dnia 18 kwietnia 2018 r.*[[48]](#footnote-48)*, instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający już posiada odpowiednią dokumentację*.

*Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie wyraża(-ją) zgodę na to, aby [wskazać instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający określone w części I, sekcja A] uzyskał(-a)(-o) dostęp do dokumentów potwierdzających informacje, które zostały przedstawione w [wskazać część/sekcję/punkt(-y), których to dotyczy] niniejszego jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, na potrzeby* [określić postępowanie o udzielenie zamówienia: (skrócony opis, adres publikacyjny w *Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej*, numer referencyjny)].

Data, miejscowość oraz – jeżeli jest to wymagane lub konieczne – podpis(-y): [……]

Załącznik nr 5 do SIWZ

..............................................................................................................................................

(nazwa /firma i dokładny adres Wykonawcy)

**Wykaz dostaw**

Postępowanie pn. „Dostawa specjalistycznego sprzętu dla Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu UJK w Kielcach” oznaczenie postępowania : DP.2301.69.2018

Oświadczam, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie) zrealizowałem następujące dostawy

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Przedmiot dostawy  ……………………………………..  Podmiot na rzecz którego dostawa została wykonana | Data wykonania | Wartość brutto |
| 1 | ………………………………………… |  |  |
| 2 | ………………………………………… |  |  |
| 3 | ………………………………………… |  |  |
| 4 |  |  |  |

Dokumenty potwierdzające, że dostawa została wykonana lub jest wykonywana należycie w załączeniu

…………….……. , dnia ………….……. r.

…………………………………………

Pieczątka i podpis/y osoby/osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

Załącznik nr 6 do SIWZ

Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy PZP, Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w ust. 1 pkt. 23

OŚWIADCZENIE

(DOT. GRUPY KAPITAŁOWEJ)

Postępowanie pn. „Dostawa specjalistycznego sprzętu dla Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu UJK w Kielcach” oznaczenie postępowania : DP.2301.69.2018

Nawiązując do zamieszczonej w dniu …………… na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP oświadczamy, że:

nie należymy do tej samej grupy kapitałowej z żadnym z wykonawców, którzy złożyli ofertę w niniejszym postępowaniu \*)

lub

należymy do tej samej grupy kapitałowej z następującymi Wykonawcami \*)

w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów.

Lista Wykonawców składających ofertę w niniejszy postępowaniu, należących do tej samej grupy kapitałowej \*)

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia

…………….……. , dnia ………….……. r.

………………………………………………………..

Pieczątka i podpis/y osoby/osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

1. Służby Komisji udostępnią instytucjom zamawiającym, podmiotom zamawiającym, wykonawcom, dostawcom usług elektronicznych i innym zainteresowanym stronom bezpłatny elektroniczny serwis poświęcony jednolitemu europejskiemu dokumentowi zamówienia. [↑](#footnote-ref-1)
2. W przypadku **instytucji zamawiających**: **wstępne ogłoszenie informacyjne** wykorzystywane jako zaproszenie do ubiegania się o zamówienie albo **ogłoszenie o zamówieniu**.  
   W przypadku **podmiotów zamawiających**: **okresowe ogłoszenie informacyjne** wykorzystywane jako zaproszenie do ubiegania się o zamówienie, **ogłoszenie o zamówieniu** lub **ogłoszenie o istnieniu systemu kwalifikowania**. [↑](#footnote-ref-2)
3. Informacje te należy skopiować z sekcji I pkt I.1 stosownego ogłoszenia*.* W przypadku wspólnego zamówienia proszę podać nazwy wszystkich uczestniczących zamawiających. [↑](#footnote-ref-3)
4. Zob. pkt II.1.1 i II.1.3 stosownego ogłoszenia. [↑](#footnote-ref-4)
5. Zob. pkt II.1.1 stosownego ogłoszenia. [↑](#footnote-ref-5)
6. Proszę powtórzyć informacje dotyczące osób wyznaczonych do kontaktów tyle razy, ile jest to konieczne. [↑](#footnote-ref-6)
7. Por. zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36). Te informacje są wymagane wyłącznie do celów statystycznych.

   Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR.

   Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR.

   Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które **zatrudniają mniej niż 250 osób** i których **roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR** ***lub*** **roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR**. [↑](#footnote-ref-7)
8. Zob. ogłoszenie o zamówieniu, pkt III.1.5. [↑](#footnote-ref-8)
9. Tj. przedsiębiorstwem, którego głównym celem jest społeczna i zawodowa integracja osób niepełnosprawnych lub defaworyzowanych. [↑](#footnote-ref-9)
10. Dane referencyjne i klasyfikacja, o ile istnieją, są określone na zaświadczeniu. [↑](#footnote-ref-10)
11. Zwłaszcza w ramach grupy, konsorcjum, spółki *joint venture* lub podobnego podmiotu. [↑](#footnote-ref-11)
12. Np. dla służb technicznych zaangażowanych w kontrolę jakości: część IV, sekcja C, pkt 3. [↑](#footnote-ref-12)
13. Zgodnie z definicją zawartą w art. 2 decyzji ramowej Rady 2008/841/WSiSW z dnia 24 października 2008 r. w sprawie zwalczania przestępczości zorganizowanej (Dz.U. L 300 z 11.11.2008, s. 42). [↑](#footnote-ref-13)
14. Zgodnie z definicją zawartą w art. 3 Konwencji w sprawie zwalczania korupcji urzędników Wspólnot Europejskich i urzędników państw członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. C 195 z 25.6.1997, s. 1) i w art. 2 ust. 1 decyzji ramowej Rady 2003/568/WSiSW z dnia 22 lipca 2003 r. w sprawie zwalczania korupcji w sektorze prywatnym (Dz.U. L 192 z 31.7.2003, s. 54). Ta podstawa wykluczenia obejmuje również korupcję zdefiniowaną w prawie krajowym instytucji zamawiającej (podmiotu zamawiającego) lub wykonawcy. [↑](#footnote-ref-14)
15. W rozumieniu art. 1 Konwencji w sprawie ochrony interesów finansowych Wspólnot Europejskich (Dz.U. C 316 z 27.11.1995, s. 48). [↑](#footnote-ref-15)
16. Zgodnie z definicją zawartą w art. 1 i 3 decyzji ramowej Rady z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie zwalczania terroryzmu (Dz.U. L 164 z 22.6.2002, s. 3). Ta podstawa wykluczenia obejmuje również podżeganie do popełnienia przestępstwa, pomocnictwo, współsprawstwo lub usiłowanie popełnienia przestępstwa, o których mowa w art. 4 tejże decyzji ramowej. [↑](#footnote-ref-16)
17. Zgodnie z definicją zawartą w art. 1 dyrektywy 2005/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 października 2005 r. w sprawie przeciwdziałania korzystaniu z systemu finansowego w celu prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu (Dz.U. L 309 z 25.11.2005, s. 15). [↑](#footnote-ref-17)
18. Zgodnie z definicją zawartą w art. 2 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/36/UE z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie zapobiegania handlowi ludźmi i zwalczania tego procederu oraz ochrony ofiar, zastępującej decyzję ramową Rady 2002/629/WSiSW (Dz.U. L 101 z 15.4.2011, s. 1). [↑](#footnote-ref-18)
19. Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne. [↑](#footnote-ref-19)
20. Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne. [↑](#footnote-ref-20)
21. Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne. [↑](#footnote-ref-21)
22. Zgodnie z przepisami krajowymi wdrażającymi art. 57 ust. 6 dyrektywy 2014/24/UE. [↑](#footnote-ref-22)
23. Uwzględniając charakter popełnionych przestępstw (jednorazowe, powtarzające się, systematyczne itd.), objaśnienie powinno wykazywać stosowność przedsięwziętych środków. [↑](#footnote-ref-23)
24. Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne. [↑](#footnote-ref-24)
25. Zob. art. 57 ust. 4 dyrektywy 2014/24/WE. [↑](#footnote-ref-25)
26. O których mowa, do celów niniejszego zamówienia, w prawie krajowym, w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia bądź w art. 18 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE. [↑](#footnote-ref-26)
27. Zob. przepisy krajowe, stosowne ogłoszenie lub dokumenty zamówienia. [↑](#footnote-ref-27)
28. Nie trzeba podawać tych informacji, jeżeli wykluczenie wykonawców w jednym z przypadków wymienionych w lit. a)–f) stało się obowiązkowe na mocy obowiązującego prawa krajowego bez żadnej możliwości odstępstwa w sytuacji, gdy wykonawcy są pomimo to w stanie zrealizować zamówienie. [↑](#footnote-ref-28)
29. W stosownych przypadkach zob. definicje w prawie krajowym, stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia. [↑](#footnote-ref-29)
30. Wskazanym w prawie krajowym, stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia. [↑](#footnote-ref-30)
31. Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne. [↑](#footnote-ref-31)
32. Zgodnie z opisem w załączniku XI do dyrektywy 2014/24/UE; wykonawcy z niektórych państw członkowskich mogą być zobowiązani do spełnienia innych wymogów określonych w tym załączniku. [↑](#footnote-ref-32)
33. Jedynie jeżeli jest to dopuszczone w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia. [↑](#footnote-ref-33)
34. Jedynie jeżeli jest to dopuszczone w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia. [↑](#footnote-ref-34)
35. Np. stosunek aktywów do zobowiązań. [↑](#footnote-ref-35)
36. Np. stosunek aktywów do zobowiązań. [↑](#footnote-ref-36)
37. Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne. [↑](#footnote-ref-37)
38. Instytucje zamawiające mogą **wymagać**, aby okres ten wynosił do pięciu lat, i **dopuszczać** legitymowanie się doświadczeniem sprzed **ponad** pięciu lat. [↑](#footnote-ref-38)
39. Instytucje zamawiające mogą **wymagać**, aby okres ten wynosił do trzech lat, i **dopuszczać** legitymowanie się doświadczeniem sprzed **ponad** trzech lat. [↑](#footnote-ref-39)
40. Innymi słowy, należy wymienić **wszystkich** odbiorców, a wykaz powinien obejmować zarówno klientów publicznych, jak i prywatnych w odniesieniu do przedmiotowych dostaw lub usług. [↑](#footnote-ref-40)
41. W przypadku pracowników technicznych lub służb technicznych nienależących bezpośrednio do przedsiębiorstwa danego wykonawcy, lecz na których zdolności wykonawca ten polega, jak określono w części II sekcja C, należy wypełnić odrębne formularze jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia. [↑](#footnote-ref-41)
42. Kontrolę ma przeprowadzać instytucja zamawiająca lub – w przypadku gdy instytucja ta wyrazi na to zgodę – w jej imieniu, właściwy organ urzędowy państwa, w którym dostawca lub usługodawca ma siedzibę. [↑](#footnote-ref-42)
43. Należy zauważyć, że jeżeli wykonawca **postanowił** zlecić podwykonawcom realizację części zamówienia **oraz** polega na zdolności podwykonawców na potrzeby realizacji tej części, to należy wypełnić odrębny jednolity europejski dokument zamówienia dla tych podwykonawców (zob. powyżej, część II sekcja C). [↑](#footnote-ref-43)
44. Proszę jasno wskazać, do której z pozycji odnosi się odpowiedź. [↑](#footnote-ref-44)
45. Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne. [↑](#footnote-ref-45)
46. Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne. [↑](#footnote-ref-46)
47. Pod warunkiem że wykonawca przekazał niezbędne informacje (adres internetowy, dane wydającego urzędu lub organu, dokładne dane referencyjne dokumentacji) umożliwiające instytucji zamawiającej lub podmiotowi zamawiającemu tę czynność. W razie potrzeby musi temu towarzyszyć odpowiednia zgoda na uzyskanie takiego dostępu. [↑](#footnote-ref-47)
48. W zależności od wdrożenia w danym kraju artykułu 59 ust. 5 akapit drugi dyrektywy 2014/24/UE. [↑](#footnote-ref-48)