SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Nazwa nadana zamówieniu: „Dostawa mebli biurowych i mebli laboratoryjnych”

Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 214. 000 euro.

Oznaczenie sprawy: ADP.2301.41.2020

INWESTYCJA JEST WSPÓŁFINANSOWANA ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ  W RAMACH:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Oś priorytetowa Innowacje i nauka; Tytuł projektu  MEDPAT - Doposażenie zakładów naukowych - badania z zakresu ochrony Zdrowia.

Ogłoszenie o niniejszym przetargu zostało zamieszczone:

- w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – dnia 30.09.2020r. pod numerem Dz.U. : 2020/S  2020/S 190-458342 (wysłano do publikacji w dniu 25.09.2020r.)

- miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/   dnia 30.09.2020r

- na stronie internetowej Zamawiającego www.ujk.edu.pl  dnia  30.09.2020r.

ZATWIERDZAM

…………………………………….

ROZDZIAŁ I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

ul. Żeromskiego 5

25-369 Kielce

tel.: (041) 3497277 faks: (041) 3445615

Adres strony internetowej: www.ujk.edu.pl

Adres elektronicznej skrzynki podawczej  ePUAP:  /UJK/SkrytkaESP

ROZDZIAŁ II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone będzie w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.), zwanej dalej „PZP” i jest częścią z planu postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na rok 2020.

W zakresie nieuregulowanym niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, zwaną dalej „SIWZ” zastosowanie mają przepisy ustawy PZP.

Postępowanie prowadzone jest w oparciu o zapisy art. 24aa ustawy, Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

ROZDZIAŁ III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiotem zamówienia jest dostawa mebli biurowych i mebli laboratoryjnych  dla Collegium Medicum UJK w Kielcach,   zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia  stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ. Niniejsze zamówienie jest częścią zamówienia ujętego w planie postępowań na 2020 rok, poz. 11, 49.

| Numer części | NAZWA – krótki opis | ILOŚĆ |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Część I | MEBLE BIUROWE : - Regał otwarty – 1 sztuka - Regał otwarty – 1 sztuka - Regał otwarty – 26 sztuk - Regał otwarty – 4 sztuki - Stół do magazynu – 1sztuka - Biurko lekarskie z kontenerem mobilnym – 11 sztuk - Biurko z dostawką i kontenerem – 3 sztuki - Biurko dydaktyczne z osłoną płytową i przelotką – 4 sztuki - Biurko z blatem i kontenerem mobilnym – 2 sztuki - Biurko dydaktyczne – 1 sztuka - Biurko dydaktyczne – 15 sztuk - Stół do aneksu kuchennego – 6 sztuk - Szafka aktowa na stelażu metalowym – 1 sztuka - Szafka aktowa – 1 sztuka - Szafa aktowo-garderobiana – 10 sztuk - Szafa garderobiana – 3 sztuki - Szafka aktowa – 9 sztuk - Szafka aktowa – 1 sztuka - Szafka aktowa – 3 sztuki - Szafa garderobiana – 1 sztuka - Szafka aktowa na stelażu metalowym - 1 sztuka - Szafo-regał – 1 sztuka - Szafa aktowa – 2 sztuki | 1 komplet |  |
| Część II | FOTELE I KRZESŁA - Fotel komputerowy na kółkach – 26 sztuk - Krzesło – 20 sztuk - Taboret laboratoryjny na kółkach z oparciem – 57 sztuk - Taboret laboratoryjny na kółkach bez oparcia – 16 sztuk - Taboret laboratoryjny na kółkach z oparciem i ringiem – 6 sztuk - Krzesło studenckie z pulpitem – 90 sztuk - Krzesło studenckie – 39 sztuk - Ławka recepcyjna - 4 siedziska – 25 sztuk | 1 komplet |  |
| Część III | MEBLE METALOWE LABORATORYJNE I POZOSTAŁE WYPOSAŻENIE - Kosz 20L otwierany na pedał – 14 sztuk - Kosz 40L – 100 sztuk - Szafka ubraniowa metalowa z przegrodą i ławką stałą – 26 sztuk - Szafka ubraniowa metalowa z przegrodą i ławką wysuwaną – 13 sztuk - Szafka ubraniowa metalowa z przegrodą i ławką stałą – 2 sztuki - Szafka ubraniowa metalowa z przegrodą i ławką wysuwaną – 3 sztuki - Szafka metalowa ubraniowa z przegrodą – 17 sztuk - Szafka metalowa ubraniowa z przegrodą – 10 sztuk - Ławka szatniowa – 8 sztuk - Ławka szatniowa – 1 sztuka - Szafka kartotekowa metalowa – 7 sztuk - Szafka metalowa ubraniowa – 2 sztuki - Szafa metalowa, dwudrzwiowa – 3 sztuki - Szafa skrytkowa typu skrzynkowego – 4 sztuki - Regał metalowy z półkami – 9 sztuk - Wieszak metalowy jezdny – 2 sztuki - Osłona szklana recepcji (z dwóch części) – 1 sztuka - Szafa na odczynniki chemiczne z wyciągiem wentylacyjnym – 1 sztuka - Szafa opatrunkowa lekarska – 4 sztuki - Stół z półką – 1 sztuka - Stół ze zlewem – 1 sztuka - Stół z półką – 1 sztuka - Stół z półką – 1 sztuka - Stół z półką – 3 sztuki - Zabudowa lodówki – 5 sztuk - Zabudowa meblowa z szafkami dolnymi – 1 komplet - Aneks kuchenny z szafkami dolnymi i górnymi – 1 komplet - Zabudowa z szafkami dolnymi – 1 komplet - Zabudowa z szafkami dolnymi – 1 komplet - Zabudowa z szafkami dolnymi – 1 komplet - Zabudowa z szafkami dolnymi – 1 komplet - Zabudowa z szafkami dolnymi z blatem – 1 komplet - Zabudowa z szafkami dolnymi z blatem – 1 komplet - Zabudowa z szafkami dolnymi z blatem. – 1 komplet - Aneks kuchenny z szafkami dolnymi i górnymi – 1 komplet - Stół laboratoryjny z szafkami - 1 komplet - Stół laboratoryjny z nadstawką i szafkami – 1 komplet - Stół laboratoryjny z szafkami – 1 komplet - Stół laboratoryjny z szafką - 1 komplet - Szafki wiszące – 3 sztuki - Stół laboratoryjny z szafkami – 1 komplet - Stół laboratoryjny – 1 sztuka - Stół laboratoryjny – 1 sztuka - Stół laboratoryjny – 1 sztuka - Stół laboratoryjny z szafką typu cargo – 1 komplet - Szafki wiszące – 4 sztuki - Stół laboratoryjny z szafką – 1 komplet - Stół laboratoryjny z 2 szafkami – 1 komplet - Stół laboratoryjny z szafkami – 1 komplet - Stół laboratoryjny z szafkami – 1 komplet - Stół laboratoryjny z szafkami – 1 komplet - Szafki wiszące – 2 sztuki - Stół laboratoryjny z szafką – 2 komplety - Szafki wiszące – 1 komplet - Stół laboratoryjny z szafką – 1 komplet - Stół laboratoryjny wyspowy z szafkami – 1 komplet - Stół laboratoryjny z szafkami – 1 komplet - Stół laboratoryjny z szafką – 1 komplet - Szafki wiszące – 2 sztuki - Stół laboratoryjny z szafką – 1 komplet - Stół laboratoryjny – 1 sztuka - Stół laboratoryjny z szafkami – 1 komplet - Stół laboratoryjny z szafką – 1 komplet - Szafki wiszące – 2 sztuki - Stół laboratoryjny w kształcie litery U 10 sztuk z szafkami – 1 komplet - Stół laboratoryjny z szafką – 1 komplet - Stół laboratoryjny z kontenerem – 1 komplet - Zabudowa z blatem – 1 komplet - Stół laboratoryjny z szafką – 1 komplet - Stół laboratoryjny z szafką – 1 komplet - Szafka wisząca – 1 sztuka - Aneks kuchenny z szafkami dolnymi i górnymi – 1 komplet - Stół laboratoryjny z szafką – 1 komplet - Stół laboratoryjny z szafką – 1 komplet - Stół laboratoryjny z szafkami z nadstawką – 1 komplet - Stół laboratoryjny z szafką – 1 komplet - Stół laboratoryjny – 1 sztuka - Stół laboratoryjny – 1 sztuka - Stół laboratoryjny z szafką – 1 komplet - Stół laboratoryjny z szafką - 1 komplet - Aneks kuchenny z szafkami dolnymi i górnymi – 1 komplet - Stół laboratoryjny z szafką – 1 komplet - Stół laboratoryjny = 1 sztuka - Stół laboratoryjny z szafką – 1 komplet - Stół laboratoryjny z szafką – 1 komplet - Stół laboratoryjny z szafką – 1 komplet - Stół laboratoryjny z szafką – 1 komplet - Szafki wiszące – 3 sztuki - Aneks kuchenny z szafkami dolnymi i górnymi – 1 komplet - Zabudowa – 1 komplet - Zabudowa z szafkami dolnymi – 1 kpl - Szafa aktowa – 2 sztuki - Szafa aktowa – 2 sztuki | 1 komplet |  |

Kod CPV:

39100000-3 Meble

39130000-2 Meble biurowe

3918000-7 Meble laboratoryjne

39110000-6 Siedziska, krzesła i produkty z nimi związane i ich części

39150000-8 różne meble i wyposażenie

34928480-6 pojemniki i kosze na odpady i śmieci

- Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr  3  do SIWZ.

- Wykonawca zobowiązany będzie do:

  - Wykonania mebli – dotyczy części III

  - transportu dostarczanych mebli do budynku zamawiającego na terenie miasta Kielce;

  - wniesienia dostarczonych mebli do pomieszczeń wskazanych przez zamawiającego;

  - ustawienia mebli w miejscach wskazanych przez zamawiającego.

- Wymagany okres gwarancji i rękojmi na dostarczone meble – minimum 48 miesięcy; z wyłączeniem zawiasów w szafach (część I i III)  na które gwarancja/rękojmia  ma być dożywotnia. Oferty zawierające okres gwarancji i rękojmi krótszy niż wskazany  wyżej zostaną odrzucone.

- Dostarczone meble  muszą być fabrycznie nowe,  bez śladów użytkowania, i nie mogą  być przedmiotem praw osób trzecich.

- Dostarczone meble muszą w dniu dostawy posiadać kartę gwarancyjną.

- Wszystkie dokumenty załączone do dostarczonego przedmiotu zamówienia muszą być sporządzone                            w języku polskim  w formie drukowanej.

UWAGA:

W przypadku wystąpienia w SIWZ lub którymkolwiek załączniku do SIWZ nazw producenta meble/ pozostałe wyposażenie  można zastąpić równoważnym produktem, który nie będzie gorszy niż wskazany w SIWZ  oraz gwarantować będzie zachowanie parametrów i funkcjonalności opisanych  w SIWZ. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego meble/pozostałe wyposażenie   spełnia wymagania określone przez zamawiającego. Ewentualne występujące w SIWZ nazwy (w tym nazwy własne, znaki towarowe, normy oraz sformułowania „np.”), typy i pochodzenie produktów nie są dla wykonawcy wiążące i nie mają na celu naruszenia ustawy PZP, a jedynie doprecyzowanie oczekiwań jakościowych, funkcjonalnych  i technologicznych zamawiającego. Wszystkie zmiany i odstępstwa nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych mebli/wyposażenia oraz nie mogą powodować zmniejszenia ich  trwałości eksploatacyjnej. Wszystkie planowane rozwiązania równoważne i zamienne muszą być uzgodnione pomiędzy zamawiającym                                     a wykonawcą.

- Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Ofertą częściową będzie oferta złożona na jedną kilka, lub wszystkie (według wyboru wykonawcy) części zamówienia oznaczone w Rozdziale III cyfrą rzymską.

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

- Zamawiający przewiduje udzielenia zamówienia na dodatkowe dostawy,  których celem jest częściowa wymiana dostarczonych mebli/wyposażenia  albo zwiększenie bieżących dostaw lub rozbudowa istniejących mebli, jeżeli zmiana wykonawcy zobowiązywałaby zamawiającego do nabywania mebli o innych właściwościach technicznych, co powodowałoby niekompatybilność techniczną lub nieproporcjonalnie duże trudności techniczne w użytkowaniu i utrzymaniu tych produktów; wartość tych zamówień nie przekroczy 30% wartości zamówienia podstawowego (Art.67 ust.1 pkt.7 PZP).

- Zamawiający na podstawie art.36b. ust.1 żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców (jeżeli są znani).

- Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

- Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.

- Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy                                                               z odpowiedzialności za należyte wykonanie zamówienia.

- Dostawę należy wykonać z zachowaniem szczególnej staranności, zgodnie z umową oraz niniejszą SIWZ.
ROZDZIAŁ IV. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

- Termin wykonania zamówienia ustala się na 60 dni licząc od dnia zawarcia umowy.

- Za termin wykonania zamówienia przyjmuje się dzień podpisania bezusterkowego protokołu odbioru  mebli/wyposażenia.

ROZDZIAŁ V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1) nie podlegają wykluczeniu;

a) art. 24 ust. 1 pkt 12–23 ustawy

b) art. 24 ust. 5 pkt 1) do 8);

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to  z odrębnych przepisów;

Zamawiający nie określa wymagań w tym zakresie.

b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej;

Zamawiający nie określa wymagań w tym zakresie.

c) zdolności technicznej lub zawodowej; Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że:

- w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, wykonał należycie minimum dwie dostawy : część I  mebli biurowych  każda o wartości nie mniejszej niż  100.000 brutto (słownie złotych :sto  tysięcy); część II  foteli/krzeseł                                    o wartości – każda  200.000 zł brutto (słownie złotych: dwieście tysięcy); część  III  mebli laboratoryjnych                                                                                         o wartości każda 300.000,00 zł brutto (słownie złotych: trzysta  tysięcy.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wymagana ilość dostaw nie sumuje się, co oznacza że wymaganą liczbę dostaw musi wykonać jeden podmiot.

- Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz pkt 16-20  lub ust. 5 pkt.1 do 8 ustawy PZP może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. Przepisu nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony   w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.

- Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie pkt 3.

- Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

- Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 24 ust. 7 Pzp.

- Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

- Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów,                                w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

- Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12–23 ustawy oraz ust.5 pkt. 1 do 8.

10. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu, o którym mowa w pkt. 7, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca  w terminie określonym przez Zamawiającego:

1)  zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub

2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe, o których mowa w pkt. 1. 2).

11. W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający wymaga, aby z treści  ww. zobowiązania wynikało w szczególności:

1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;

2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego;

3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego.

4) czy inne podmioty, na zdolności, których wykonawca powołuje się w odniesieniu do warunków udziału                                 w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizują roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

12. Wykonawca, który polega na zasobach innych podmiotów składa na wezwanie Zamawiającego dokumenty o których mowa w rozdziale VI pkt. 6.2   w odniesieniu do tych podmiotów.

Potwierdzenie spełnienia przez Wykonawcę warunków, o których mowa w pkt. 1 ppkt.2), nastąpi na podstawie przedłożonych przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń, wymienionych w Rozdziale VI.

ROZDZIAŁ VI. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW DO WYKLUCZENIA

- Do oferty wykonawca musi dołączyć  aktualne na dzień składania ofert oświadczenie  w zakresie wskazanym przez zamawiającego w niniejszej SIWZ. Oświadczenie składa się na formularzu Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ), sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE oraz art. 80 ust. 3 dyrektywy 2014/25/UE. Informacje zawarte w JEDZ będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Zarówno JEDZ jak  i ofertę składa się wyłącznie w formie elektronicznej. Zamawiający dopuszcza aby wykonawca wypełnił w części IV tylko część α.

2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie JEDZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokument ten ma wstępnie potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia.

3. W przypadku gdy wykonawca będzie polegał na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

4. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania – w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby – warunków udziału                         w postępowaniu składa także oświadczenie JEDZ dotyczące tych podmiotów.

Ponadto Wykonawca złoży:

- Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy w niniejszym postępowaniu lub/i do podpisania umowy (o ile nie wynika z dokumentów rejestracyjnych). Pełnomocnictwo musi być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy (kwalifikowalny podpis/podpisy osób udzielających pełnomocnictwa ) lub mieć postać aktu notarialnego, albo notarialnie potwierdzonej kopii, lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem w sposób zgodny z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 27 lipca 2016r. w sprawie rodzajów dokumentów jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016r. poz.1126 ze zm.)

- Dowód wniesienia wadium – jeżeli będzie wniesione w innej formie niż pieniężna.

- opis oferowanych mebli  ze szczególnym uwzględnieniem rodzaju zastosowanych materiałów , wymiarów, technologii wykonania, a w odniesieniu do części III dokument (np. oświadczenie własne wykonawcy ) potwierdzające, badanie blach mgłą solankową.

- karty katalogowe (zawierające nazwę producenta, symbol produktu oraz adres strony internetowej na której można zobaczyć oferowany mebel) dotyczy  części I i II zamówienia.

W przypadku wnoszenia oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmioty gospodarcze (konsorcja/spółki cywilne) oferta musi spełniać wymagania określone w art. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych.

5. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy PZP- wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 6 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji                                       w postępowaniu  o udzielenie zamówienia publicznego. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w/w oświadczenie składa każdy z Wykonawców.  Oświadczenie musi być złożone w wersji elektronicznej i być podpisane kwalifikowalnym  podpisem elektronicznym.

6. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:

6.1 w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art.25 ust..5 pkt 1:

- odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy;

dotyczy: odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego (dla podmiotów wpisanych do KRS) lub odpisu z Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej (dla podmiotów wpisanych do CEDIG) – wskazane rejestry są ogólnodostępnymi i bezpłatnymi bazami danych, zatem zamawiający pobierze samodzielnie informacje z tych baz.

6.2 W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu:

- informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

- zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega                    z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami,                                          w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

- zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

- oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia  w sprawie spłat tych należności,

- oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.

- oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa                                  w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716).

  - W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

- wykazu dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy-w tym okresie, wraz  z podaniem ich wartości, przedmiotu,  dat wykonania i podmiotów na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz   załączeniem dowodów określających czy  te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane,                                          a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny                            o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów- oświadczenie  wykonawcy, w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Z treści wykazu i dowodów potwierdzających wykonanie robót musi wynikać spełnianie warunku, o którym mowa w Rozdziale V.1.2) c).

7. W przypadku wykonawców składających wspólną ofertę, każdy z wykonawców musi złożyć dokument wymieniony w punkcie 6 ppkt.1). Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania                                           w postępowaniu i zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

8. Wszyscy wykonawcy składający wspólną ofertę będą ponosić odpowiedzialność solidarną za wykonanie umowy.

9. Spółka cywilna jest kwalifikowana jako wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, dlatego jej wspólnicy zobowiązani są ustanowić pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo musi być załączone do oferty. Ponadto, każdy ze wspólników spółki cywilnej zobowiązany jest załączyć dokumenty wymienione w punkcie 6.2.

10. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub w jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie realnie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

11. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych  w punkcie 6 ppkt. 1).

12. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa:

  - w pkt. 6.1 ppkt 1) - składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny dokument potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

- Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa  w pkt. a), zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.

- dokumenty, o których mowa lit. a), powinny być wystawione nie wcześniej niż   6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

- w pkt. 6.2 ppkt 1) - składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21. Dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

- w pkt. 6.2 ppkt 2) i 3) - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami,                                                                                           w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

- Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany                   w pkt. 6.2   ppkt 1), składa dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Dokument musi być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

UWAGA: Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

13. Oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzieleniu zamówienia (Dz. U. z 2016r., poz. 1126 ze zm. ) dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art.22a ustawy oraz dotyczące podwykonawców muszą być złożone w oryginale, podpisane kwalifikowalnym podpisem elektronicznym. Dokumenty, o których mowa   w rozporządzeniu, inne niż oświadczenia, o których mowa  w zdaniu poprzednim, składać należy w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność  w oryginałem w sposób zgodny                                            z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 27 lipca 2016r. w sprawie rodzajów dokumentów jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia  (Dz. U. z 2016r. poz.1126 ze zm.) Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.

Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów, o których mowa w rozporządzeniu, innych niż oświadczenia, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości.

14. Niedostarczenie któregokolwiek z wymaganych w specyfikacji oświadczeń lub dokumentów spowoduje wykluczenie wykonawcy lub odrzucenie oferty z zastrzeżeniem art. 26 ust. 1, 2, 3  i 3a ustawy - Prawo zamówień publicznych.

15. Jeżeli jest to niezbędna do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania  o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.

16. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności dokumentów w formie elektronicznej pod określonymi   adresami internetowymi   ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych Zamawiający pobierze samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę   dokumenty. Wykonawca powinien w ofercie wskazać adres internetowy pod którym dostępne są te dokumenty. W przypadku samodzielnego pobrania przez zamawiającego z ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych wskazanych przez wykonawcę oświadczeń i dokumentów zamawiający będzie żądał od wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski  ww. dokumentów.

ROZDZIAŁ VII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO                                                                   Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW,  A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ  Z WYKONAWCAMI

- Informacje ogólne

- W postępowaniu o udzielenie zamówienia  komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/ , ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal - oraz poczty elektronicznej - Adres elektronicznej skrzynki podawczej  ePUAP:  /UJK/SkrytkaESP; adres poczty elektronicznej bkotras@ujk.edu.pl

2. Zamawiający wyznacza następującą osobę  do kontaktu z Wykonawcami: Barbara Kotras  email  bkotras@ujk.edu.pl

3. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do  formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty oraz do formularza do komunikacji.

4. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP.

5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty oraz do komunikacji wynosi 150 MB.

6. Za datę przekazania oferty, zawiadomień,  dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.

7. Identyfikator postępowania i klucz publiczny dla danego postępowania o udzielenie

zamówienia dostępne są na Liście wszystkich postępowań na miniPortalu oraz stanowi załącznik do niniejszej SIWZ.

II. Złożenie oferty

- Wykonawca składa ofertę za  pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty  dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Klucz publiczny niezbędny do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępny dla wykonawców  na miniPortalu. W formularzu oferty. Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem.

- Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej w formacie danych    doc, .docx  i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w Regulaminie korzystania z miniPortal. Ofertę należy złożyć                               w  oryginale.

- Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy  z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa” a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część skompresowane do jednego pliku archiwum (ZIP).

- Do oferty należy dołączyć Jednolity Europejski Dokument Zamówienia w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a następnie wraz z plikami stanowiącymi ofertę skompresować do jednego pliku archiwum (ZIP).

- Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę za  pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na  ePUAP i udostępnionych również na miniPortalu. Sposób zmiany i wycofania oferty został opisany w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu

- Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać złożonej oferty.

III. Sposób komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami (nie dotyczy składania ofert )

- W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym                                                                       a Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków (innych niż wskazanych w pkt II), zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal (Formularz do komunikacji).  We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (TED lub ID postępowania).

- Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, email  bkotras@ujk.edu.pl

- Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń  składane są przez Wykonawcę za  pośrednictwem Formularza do komunikacji jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń  za pomocą poczty elektronicznej, na wskazany w pkt 2 adres email. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi  w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu  o udzielenie zamówienia.

- Otwarcie ofert;

- Otwarcie ofert nastąpi w dniu 2.11..2020.  r., o godzinie 12:00.

- Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu                               i  dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.

- Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert.

- Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informację z otwarcia ofert.

ROZDZIAŁ VIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

1. Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium w kwocie:

- część I  2.000,00 zł (słownie złotych:  dwa tysiące 00/100);

- część II  3.000,00 zł (słownie złotych: trzy tysiące 00/100);

- część III  4.000,00 zł (słownie złotych:  cztery tysiące 00/100);

Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.

2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

a) pieniądzu,

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

c) gwarancjach bankowych;

d) gwarancjach ubezpieczeniowych;

e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240).

3. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na numer konta na konto Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach Bank Millenium S.A. Nr 15 1160 2202 0000 0003 3977 3201.

4. Na dowodzie przelewu należy wpisać: „Wadium – oznaczenie sprawy ADP.2301.41.2020”

5. Potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię dowodu wpłaty można dołączyć do oferty.

6.  Wadium, jako jeden z  dokumentów niezbędnych do złożenia skutecznej i ważnej oferty powinno być wniesione w postaci elektronicznej. Wadium w formie innej niż pieniądz wykonawca wnosi w formie elektronicznej poprzez wczytanie na miniPortalu oryginału dokumentu wadialnego, tj. opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym osób upoważnionych do jego wystawienia.

7. Oferta niezabezpieczona jedną z form wadium zostanie odrzucona zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt. 7a) ustawy PZP.

8. Zwrot wadium nastąpi zgodnie z art. 46 ust. 1, ust. 1a, ust. 2 ustawy PZP.

ROZDZIAŁ IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Wykonawca będzie związany złożoną ofertą przez 60 dni. Bieg terminu związania ofertą  
rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu  o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

ROZDZIAŁ X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT

- Ofertę należy złożyć pod rygorem nieważności w formie elektronicznej. Oferta musi być sporządzona czytelnie, w języku polskim, oraz podpisana kwalifikowalnym podpisem elektronicznym, wystawionym przez dostawcę kwalifikowanej usługi zaufania, będącego podmiotem świadczącym usługi certyfikacyjne - podpis elektroniczny, spełniające wymogi bezpieczeństwa określone w Ustawie z dnia 5 września 2016 r. – o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1579)  przez osobę uprawnioną  /osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty. W przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność  z oryginałem kopii dokumentów przez osobę niewymienioną   w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowane pełnomocnictwo.

- W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania                         w postępowaniu i zawarcia umowy  w sprawie zamówienia publicznego.

- Jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, Zamawiający będzie żądał przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego przedłożenia umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

- Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia.

- Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą zostać złożone wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczone przez wykonawcę.

- Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, która musi obejmować całość przedmiotu zamówienia.(części, której dotyczy składana oferta)

- Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści niniejszej SIWZ.

- Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

- Zaleca się, aby każda zapisana strona oferty była ponumerowana kolejnymi numerami.

- Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 w związku z art. 96 ust. 3 ustawy PZP oferty składane                                        w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia,                                             z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, jeśli wykonawca w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być udostępnione i jednocześnie wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, oraz z wyjątkiem  informacji podlegających ochronie danych osobowych (RODO).

- Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę złożone w oddzielnym pliku  oznaczonym jako: „tajemnica przedsiębiorstwa”, Brak jednoznacznego wskazania, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oznaczać będzie, że wszelkie oświadczenia  i zaświadczenia składane w trakcie niniejszego postępowania są jawne bez zastrzeżeń.                             W przypadku zastrzeżenia określonych informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa należy w ofercie wykazać, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa (art.8 ust.3 PZP)

- Zamawiający informuje, że w przypadku kiedy wykonawca otrzyma od niego wezwanie w trybie art. 90 ustawy PZP, a złożone przez niego wyjaśnienia i/lub dowody stanowić będą tajemnice przedsiębiorstwa                                                w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji wykonawcy będzie przysługiwało prawo zastrzeżenia ich jako tajemnica przedsiębiorstwa. Przedmiotowe zastrzeżenie zamawiający uzna za skuteczne wyłącznie w sytuacji kiedy wykonawca oprócz samego zastrzeżenia, jednocześnie wykaże, iż dane informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

- Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty pod warunkiem, że zamawiający otrzyma elektroniczne zawiadomienie   o wprowadzeniu zmian przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych zasad, jak składana oferta, tj. w formie elektronicznej, w sposób wskazany w załączniku nr 7 do SIWZ, plik musi być oznaczony jako „ZMIANA”. Pliki  oznaczone jako „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty wykonawcy, który wprowadził zmiany  i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian, zostaną dołączone do oferty.

- Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się  z postępowania poprzez złożenie elektronicznego  powiadomienia, według tych samych zasad jak wprowadzenie zmian i poprawek                                     z oznaczeniem pliku jako „WYCOFANIE”. Pliki oznaczone  w ten sposób będą otwierane w pierwszej kolejności.

- Oferta, której treść nie będzie odpowiadać treści niniejszej SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt. 3 ustawy PZP zostanie odrzucona (art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy PZP). Wszelkie niejasności i obiekcje dotyczące treści zapisów w niniejszej SIWZ należy zatem wyjaśnić z zamawiającym przed terminem składania ofert w trybie przewidzianym w niniejszej SIWZ. Przepisy ustawy PZP nie przewidują negocjacji warunków udzielenia zamówienia, w tym zapisów projektu umowy, po terminie otwarcia ofert.

ROZDZIAŁ XI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

- Ofertę, wraz z wymaganymi dokumentami, należy złożyć zgodnie z opisem zawartym w  Rozdziale VII. II SIWZ. Oferta i dokumenty muszą być podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym wystawionym przez dostawcę kwalifikowanej usługi zaufania, będącego podmiotem świadczącym usługi certyfikacyjne - podpis elektroniczny, spełniające wymogi bezpieczeństwa określone w ustawie z dnia 5 września 2016 r. – o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U.  z 2016 r. poz. 1579).

- O terminie złożenia oferty decyduje czas pełnego przeprocesowania transakcji na miniPortalu.

- Po upływie terminu, o którym mowa powyżej, złożenie oferty jest możliwe, jednak taka oferta, w terminach przewidzianych w art. 84 ust. 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych, zostanie zwrócona Wykonawcy. Uwaga! O terminie złożenia oferty decyduje czas ostatecznego wysłania oferty a nie czas rozpoczęcia jej wprowadzenia.

- Ofertę należy złożyć za pośrednictwem miniPortalu i ePUAP do dnia  2.11.2020 r. do godziny 10:00.

- Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu  2.11.2020 r. o godzinie 12:00, w siedzibie zamawiającego:

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

25 – 369 Kielce, ul. Żeromskiego 5

Dział Zamówień Publicznych

- Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu                                              i  dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.

- Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert.

- Podczas otwarcia ofert zamawiający odczyta informacje, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy PZP.

- Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informację z otwarcia ofert.

ROZDZIAŁ XII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

- Rozliczenia pomiędzy wykonawcą, a zamawiającym będą dokonywane wyłącznie w złotych  polskich.

- W ofercie cena ryczałtowa brutto musi być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie,  w zaokrągleniu do drugiego miejsca po przecinku.

- Jeżeli w postępowaniu złożona będzie oferta, której wybór prowadziłby do powstania 
u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów  i usług, zamawiający w celu  oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. W takim przypadku Wykonawca, składając ofertę, jest zobligowany poinformować zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadzić do powstania  u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru / usługi, których dostawa / świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. Niezłożenie przez Wykonawcę informacji będzie oznaczało, że taki obowiązek nie powstaje.

- Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy.

- Oferta musi zawierać ostateczną, sumaryczną cenę obejmującą wszystkie koszty z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków (także podatku od towarów i usług) oraz ewentualnych upustów i rabatów. Przy dokonywaniu wyceny przedmiotu zamówienia  należy uwzględnić wszystkie dane z analizy opisu przedmiotu zamówienia. Koszty związane  z opracowaniem oferty ponosi Wykonawca).

- W związku z powyższym cena oferty winna zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia z uwzględnieniem ryzyka Wykonawcy, w tym także opłaty związane z dostawą, w tym transportu mebli do miejsc wskazanych przez zamawiającego (na terenie miasta Kielce), wniesienia do wskazanych pomieszczeń, ustawienia.

ROZDZIAŁ XIII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ  KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

  - Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę niepodlegającą odrzuceniu, która uzyska największą liczbę punktów obliczona w oparciu o podane kryteria oceny ofert.

  - Zamawiający dokona oceny ofert według następujących kryteriów i ich wag: (dla każdej części)

| Lp. | Kryterium | Waga kryterium | Maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za dane kryterium |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | cena brutto | 60% | 60 |
| 2 | Wydłużenie okresu gwarancji/rękojmi | 40% | 40 |

3. W trakcie oceny ofert kolejno ocenianym ofertom, zostaną przyznane punkty wg poniższego wzoru:

1) Sposób oceny ofert dla kryterium  nr 1 - cena brutto (1):

najniższa oferowana cena brutto

-------------------------------------------------- x  60 pkt

cena brutto badanej oferty

2) Sposób oceny ofert dla kryterium  nr 2 wydłużenie okresu gwarancji/rękojmi (2):

Za każdy dodatkowy miesiąc ponad wymagane minimum oferta otrzyma 1 pkt.

Za zaproponowanie minimalnego okresu gwarancji /rękojmi wskazanego dla każdej części w załączniku nr 1 oferta otrzyma 0 pkt.

Za  wydłużenie gwarancji/rękojmi o  40 miesięcy i więcej oferta otrzyma maksymalną liczbę punktów tj. 40 ( za każdy miesiąc 1 pkt)

Do liczenia punktów zamawiający przyjmie gwarancję/rękojmię na meble – z wyłączeniem gwarancji na zawiasy.

Ostateczna ocena punktowa (D) wyliczana będzie wg wzoru:

D = (1) + (2)

4. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę.

5. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie Prawo zamówień publicznych i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane  w rozdz. XIII kryterium oceny ofert dla przedmiotu zamówienia.

6. Zamawiający poinformuje niezwłocznie wszystkich wykonawców o wyborze najkorzystniejszej oferty, podając informacje, o których mowa w art. 92 ust. 1 ustawy PZP.

Zamawiający udostępnia informacje, o których mowa w art. 92 ust. 1 pkt. ustawy PZP, na stronie internetowej www.ujk.edu.pl

ROZDZIAŁ XIV. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ  DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, ZAWARCIE UMOWY

- W przypadku wyboru oferty złożonej przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zamawiający będzie żądał przed zawarciem umowy przedstawienia umowy regulującej współpracę tych wykonawców. Umowa taka winna określać strony umowy, cel działania, sposób współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania każdemu z nich, solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia, oznaczenie czasu trwania konsorcjum (obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia), wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia.

- Zamawiający nie będzie żądał od Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminach określonych w art. 94 ust. 1 lub ust. 2 ustawy Pzp.

- Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do złożenia informacji o osobach umocowanych do zawarcia umowy i jeżeli taka konieczność zaistnieje - złożenia ich pełnomocnictw  w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub osobę/osoby udzielające pełnomocnictwa.

- Wykonawca wybrany do realizacji zamówienia zobowiązany będzie do złożenia u zamawiającego, najpóźniej w dniu podpisania umowy, oświadczenia producenta                                           o zastosowaniu pianek trudnopalnych – dotyczy części II

- Wybranemu Wykonawcy Zamawiający wskaże termin i miejsce podpisania umowy.

ROZDZIAŁ XV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

Zamawiający nie będzie żądał od Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

ROZDZIAŁ XVI. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ PROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, OGÓLNE WARUNKI UMOWY.

- Zawarcie umowy nastąpi według wzoru Zamawiającego – stanowiącego załącznik nr 3 SIWZ.

- Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy        w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru wykonawcy, w szczególności w poniższych przypadkach i w okolicznościach określonych art.144 ust.1 Pzp.

  - Terminu wykonania umowy, w przypadku zaistnienia okoliczności, na które Strony umowy nie miały wpływu (w tym również w przypadku klęski żywiołowej, zjawisk atmosferycznych, siły wyższej, sytuacji, których nie dało się przewidzieć, które mają wpływ na termin realizacji i są niezależne od stron umowy). Zmiana terminu realizacji zamówienia może nastąpić wyłącznie na uzasadniony/zaakceptowany przez zamawiającego wniosek wykonawcy zawierający uzasadnienie zmiany terminu;  w szczególności zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy może ulec zmianie w przypadku wystąpienia zdarzenia losowego mającego charakter siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami.

W przypadku wystąpienia sytuacji skutkujących koniecznością zmiany umowy z przyczyn, o których mowa wyżej, wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania, o tym fakcie zamawiającego                               i wystąpienia z wnioskiem o dokonanie wskazanej zmiany. Zmiana umowy powinna nastąpić w formie pisemnego aneksu sporządzonego przez zamawiającego i podpisanego przez strony umowy, pod rygorem nieważności takiego oświadczenia oraz powinna zawierać uzasadnienie faktyczne i prawne.

- Zmiana podwykonawców, w tym podwykonawców na zasobach, których wykonawca opierał się wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu, pod warunkiem, że nowy podwykonawca wykaże spełnianie warunków w zakresie nie mniejszym niż wymagane w SIWZ (taka zmiana nie wymaga aneksu).

- Wprowadzenie przez wykonawcę podwykonawcy pomimo wykazania w ofercie wykonania przedmiotu umowy siłami własnymi, pod warunkiem uzgodnienia tego podwykonawcy z zamawiającym i treści umowy z nim zawartej przez wykonawcę (taka zmiana nie wymaga aneksu). Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia  nastąpi w trakcie jego realizacji, wykonawca  przedstawi zamawiającemu oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1 Pzp  i dokument potwierdzający brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy.

Jeżeli zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.  (art.36ba Pzp).

- zmiana mebli -  jeżeli zaproponowane  w ofercie zostaną wycofane z produkcji lub zastąpione  lepszą wersją – pod warunkiem, że nie będzie gorsza niż ta wskazana w SIWZ oraz  gwarantować będzie zachowanie parametrów  i funkcjonalności opisanych  w SIWZ.  Wykonawca w tym przypadku musi wykazać, że oferowany przez niego mebel spełnia wymagania określone przez Zamawiającego oraz uzyskać zgodę zamawiającego na taką zmianę. Taka zmiana nie może skutkować zwiększeniem ceny za dostarczane meble. Taka zmiana nie wymaga aneksu do umowy.

- Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany sposobu płatności kwot należnych wykonawcy(§ 6 ust. 1 projektu umowy), tj. może dopuścić wystawianie faktur częściowych. Każdorazowo wystawienie takiej faktury muysi być uzgodnione z zamawiającym. Taka zmiana nie wymaga aneksu do umowy.

W przypadku wystąpienia sytuacji skutkujących koniecznością zmiany umowy z przyczyn, o których mowa wyżej, Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania, o tym fakcie zamawiającego                                        i wystąpienia z wnioskiem o dokonanie wskazanej zmiany.

Zmiana umowy powinna nastąpić w formie  aneksu sporządzonego przez zamawiającego  i podpisanego przez strony umowy, pod rygorem nieważności takiego oświadczenia oraz powinna zawierać uzasadnienie faktyczne i prawne.

ROZDZIAŁ XVII. INFORMACJA DOTYCZĄCA WALUT OBCYCH W JAKICH MOGĄ BYĆ PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ

Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w złotych polskich.

ROZDZIAŁ XVIII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ  PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE  ZAMÓWIENIA

1. Uczestnikom niniejszego postępowania przysługują środki odwoławcze opisane w Dziale VI ustawy PZP.

2.	Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

3.	Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

4.	Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania  w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

5.	Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie Pzp, albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

6.	Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu i postanowień SIWZ wnosi się  w terminie 10 dni od dnia wysłania  ogłoszenia do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.

7.	Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 5 i 6 wnosi się w terminie 10 dni od dnia,                                 w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

8.	W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia.

9.	Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes  w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Izby w postaci papierowej albo elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a jego kopię przesyła się zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie.

10.	Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami postępowania odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron.

11.	Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego wykonawcy nie później niż do czasu otwarcia rozprawy.

12.	Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.

13.	Dokładne informacje dotyczące środków ochrony prawnej zawarte są w ustawie   z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, w Dziale VI – Środki ochrony prawnej.

UWAGA:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, 25-369 Kielce ul. Żeromskiego 5, tel. 41 349 72 00; fax: 41 344 5615;

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, z którym można się skontaktować pod numerem telefonu: 41 349 73 45 bądź adresem e-mail:  iod@ujk.edu.pl

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „dostawa mebli biurowych i mebli laboratoryjnych” nr ADP.2301.41.2020   prowadzonym  w trybie przetargu nieograniczonego;

odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania  w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), dalej „ustawa Pzp”;

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;  w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; posiada Pani/Pan: na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; (jeżeli wykonanie obowiązków o których mowa w art.15 ust.1 – 3 rozporządzenia 2019/679 wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku zamawiający wymaga od osoby której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania,  w szczególności podania: daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego); na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *; na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;

prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

nie przysługuje Pani/Panu: w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowy;

prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Integralną część niniejszej SIWZ stanowią:

Załącznik nr 1- Opis przedmiotu zamówienia.

Załącznik nr 2-  Formularz ofertowy

Załącznik nr 3 - Wzór umowy

Załącznik nr 4 - JEDZ

Załącznik nr 5 - Wykaz dostaw

Załącznik nr 6- Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej

Komisja akceptuje treść specyfikacji:

1.  …………………………

2.  …………………………

3.  ………………………..

4.  …………………………

6. ………………………….

___________________________________________________________

* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Załącznik nr 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

| CZĘŚĆ I : Meble biurowe |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Sprzęt | Ilość |  | Opis |
| 1 | Regał otwarty z płyty melaminowanej – Re1 | 1 |  | Regał otwarty 1000x420x1880 mm Wykonany z płyty wiórowej o grubości min 18mm., płyta wiórowa melaminowana w klasie higieniczności E1 o podwyższonej trwałości, wymaga się płyty o podwyższonej klasie ścieralności 3A zgodnie z normą DIN EN 14322 lub równoważną. Aby zagwarantować sztywność całej konstrukcji wymaga się aby plecy tylne regału były: wykonane z płyty meblowej o grubości nie cieńszej niż 6 i nie grubszej niż 8mm, dwustronnie melaminowanej w kolorze korpusu, ściana tylna wpuszczona w stosunku do korpusu regału w wyfrezowane rowki w bokach i wieńcach regału. Wymaga się aby usłojenie wszystkich elementów płytowych mebla były skierowane wzdłuż dłuższych krawędzi. Wymagane jest aby wszystkie krawędzie elementów płytowych mebla (również niewidoczne) były zabezpieczone doklejką z tworzywa sztucznego o grubości 2mm i promieniu r=3mm. Doklejka musi być wtopiona w strukturę płyty za pomocą technologii bezspoinowej. Nie dopuszcza się użycia kleju do montowania doklejki. Z uwagi na wymagania trwałości pod względem wycierania się spoiny pomiędzy blatem płyty a obrzeżem, meble muszą być wykonane z zastosowaniem technologii bezspoinowej bez użycia klejów termotopliwych typu PU ani PUR ani EVA. Baza obrzeża i warstwa funkcyjna w jednym kolorze i z tego samego materiału (polimer). Zastosowana doklejka musi mieć odporność na promieniowanie UV, powyżej lub równe wartości 6 zgodnie z normą ISO 4892-1 lub równoważną. Z uwagi na trwałość konstrukcji wymagane jest jej sklejenie, nie dopuszcza się stosowania złączy mimośrodowych. Regał musi być dostarczony w całości- zmontowany fabrycznie- nie dopuszcza się montażu regału na miejscu. Wymagana jest regulacja wysokości położenia półki max co 35mm na całej wysokości korpusu, ponieważ istnieje konieczność przechowywania różnych formatów dokumentów. Wyposażenie to cztery półki płytowe o grubości min.25mm, zabezpieczone przed przypadkowym wysunięciem z regału za pomocą metalowej podpórki, która wchodzi w otwór wywiercony w półce. Regał wykonany z płyty w kolorze białym. Regał musi posiadać następujące certyfikaty (lub równoważny dokument) na zgodność z normami: PN-EN 14073-2:2006 lub równoważną, PN-EN 14073-3:2006 lub równoważną, PN-EN 14749:2016 lub równoważną, PN-EN 14074:2006 lub równoważną, PN-F-06001-1:1994/Azl:2000 lub równoważną. Atest Higieniczny na płytę wiórową melaminowaną z których wykonane są meble lub równoważny dokument. Zamawiający dopuszcza, aby meble były wykonane w oparciu o przepisy i rozporządzenia obowiązujące w innych krajach pod warunkiem, że nie obniży to funkcjonalności, trwałości w eksploatacji i estetyki wymaganego mebla. |
| 2 | Regał otwarty z płyty melaminowanej – Re2 | 1 |  | Regał otwarty 600x420x1880 mm Wykonany z płyty wiórowej o grubości min 18mm., płyta wiórowa melaminowana w klasie higieniczności E1 o podwyższonej trwałości, wymaga się płyty o podwyższonej klasie ścieralności 3A zgodnie z normą DIN EN 14322 lub równoważną. Aby zagwarantować sztywność całej konstrukcji wymaga się aby plecy tylne regału były: wykonane z płyty meblowej o grubości nie cieńszej niż 6 i nie grubszej niż 8mm, dwustronnie melaminowanej w kolorze korpusu, ściana tylna wpuszczona w stosunku do korpusu regału w wyfrezowane rowki w bokach i wieńcach regału. Wymaga się aby usłojenie wszystkich elementów płytowych mebla były skierowane wzdłuż dłuższych krawędzi. Wymagane jest aby wszystkie krawędzie elementów płytowych mebla (również niewidoczne) były zabezpieczone doklejką z tworzywa sztucznego o grubości 2mm i promieniu r=3mm. Doklejka musi być wtopiona w strukturę płyty za pomocą technologii bezspoinowej. Nie dopuszcza się użycia kleju do montowania doklejki. Z uwagi na wymagania trwałości pod względem wycierania się spoiny pomiędzy blatem płyty a obrzeżem, meble muszą być wykonane z zastosowaniem technologii bezspoinowej bez użycia klejów termotopliwych typu PU ani PUR ani EVA. Baza obrzeża i warstwa funkcyjna w jednym kolorze i z tego samego materiału (polimer). Zastosowana doklejka musi mieć odporność na promieniowanie UV, powyżej lub równe wartości 6 zgodnie z normą ISO 4892-1 lub równoważną. Z uwagi na trwałość konstrukcji wymagane jest jej sklejenie, nie dopuszcza się stosowania złączy mimośrodowych. Regał musi być dostarczony w całości- zmontowany fabrycznie- nie dopuszcza się montażu regału na miejscu. Wymagana jest regulacja wysokości położenia półki max co 35mm na całej wysokości korpusu, ponieważ istnieje konieczność przechowywania różnych formatów dokumentów. Wyposażenie to cztery półki płytowe o grubości min.18mm, max.20mm zabezpieczone przed przypadkowym wysunięciem z regału za pomocą metalowej podpórki, która wchodzi w otwór wywiercony w półce. Regał ma być wykonany z płyty w kolorze białym. Regał musi posiadać następujące certyfikaty (lub równoważny dokument) na zgodność z normami:PN-EN 14073-2:2006 lub równoważną, PN-EN 14073-3:2006 lub równoważną, PN-EN 14749:2016 lub równoważną, PN-EN 14074:2006 lub równoważną, PN-F-06001-1:1994/Azl:2000 lub równoważną. Atest Higieniczny na płytę wiórową melaminowaną z których wykonane są meble lub równoważny dokument. Zamawiający dopuszcza, aby meble były wykonane w oparciu o przepisy i rozporządzenia obowiązujące w innych krajach pod warunkiem, że nie obniży to funkcjonalności, trwałości w eksploatacji i estetyki wymaganego mebla. |
| 3 | Regał otwarty z płyty melaminowanej - Re3 | 26 |  | Regał otwarty 800x420x1880 Wykonany z płyty wiórowej o grubości min 18mm., płyta wiórowa melaminowana w klasie higieniczności E1 o podwyższonej trwałości, wymaga się płyty o podwyższonej klasie ścieralności 3A zgodnie z normą DIN EN 14322 lub równoważną. Aby zagwarantować sztywność całej konstrukcji wymaga się aby plecy tylne regałów były: wykonane z płyty meblowej o grubości nie cieńszej niż 6 i nie grubszej niż 8mm, dwustronnie melaminowanej w kolorze korpusu, ściana tylna wpuszczona w stosunku do korpusu regałów, w wyfrezowane rowki w bokach i wieńcach regałów. Wymaga się aby usłojenie wszystkich elementów płytowych mebla były skierowane wzdłuż dłuższych krawędzi. Wymagane jest aby wszystkie krawędzie elementów płytowych mebla (również niewidoczne) były zabezpieczone doklejką z tworzywa sztucznego o grubości 2mm i promieniu r=3mm. Doklejka musi być wtopiona w strukturę płyty za pomocą technologii bezspoinowej. Nie dopuszcza się użycia kleju do montowania doklejki. Z uwagi na wymagania trwałości pod względem wycierania się spoiny pomiędzy blatem płyty a obrzeżem, meble muszą być wykonane z zastosowaniem technologii bezspoinowej bez użycia klejów termotopliwych typu PU ani PUR ani EVA. Baza obrzeża i warstwa funkcyjna w jednym kolorze i z tego samego materiału (polimer). Zastosowana doklejka musi mieć odporność na promieniowanie UV, powyżej lub równe wartości 6 zgodnie z normą ISO 4892-1 lub równoważną. Z uwagi na trwałość konstrukcji wymagane jest jej sklejenie, nie dopuszcza się stosowania złączy mimośrodowych. Regały muszą być dostarczone w całości- zmontowane fabrycznie- nie dopuszcza się montażu regałów na miejscu. Wymagana jest regulacja wysokości położenia półki max co 35mm na całej wysokości korpusu, ponieważ istnieje konieczność przechowywania różnych formatów dokumentów. Wyposażenie to cztery półki płytowe o grubości min.18mm, max.20mm zabezpieczone przed przypadkowym wysunięciem z regału za pomocą metalowej podpórki która wchodzi w otwór wywiercony w półce. Regał wykonany z płyty w kolorze białym. Regały muszą posiadać następujące certyfikaty (lub równoważny dokument) na zgodność z normami:PN-EN 14073-2:2006 lub równoważną, PN-EN 14073-3:2006 lub równoważną, PN-EN 14749:2016 lub równoważną, PN-EN 14074:2006 lub równoważną, PN-F-06001-1:1994/Azl:2000 lub równoważną. Atest Higieniczny na płytę wiórową melaminowaną z których wykonane są meble lub równoważny dokument. Zamawiający dopuszcza, aby meble były wykonane w oparciu o przepisy i rozporządzenia obowiązujące w innych krajach pod warunkiem, że nie obniży to funkcjonalności, trwałości w eksploatacji i estetyki wymaganego mebla. |
| 4 | Regał otwarty z płyty melaminowanej – Re4 | 4 |  | Regał otwarty 1000x600x1880 mm Wykonany z płyty wiórowej o grubości min 18mm., płyta wiórowa melaminowana w klasie higieniczności E1 o podwyższonej trwałości, wymaga się płyty o podwyższonej klasie ścieralności 3A zgodnie z normą DIN EN 14322 lub równoważną. Aby zagwarantować sztywność całej konstrukcji wymaga się aby plecy tylne regałów były: wykonane z płyty meblowej o grubości nie cieńszej niż 6 i nie grubszej niż 8mm, dwustronnie melaminowanej w kolorze korpusu, ściana tylna wpuszczona w stosunku do korpusu regałów w wyfrezowane rowki w bokach i wieńcach regałów. Wymaga się aby usłojenie wszystkich elementów płytowych mebla były skierowane wzdłuż dłuższych krawędzi. Wymagane jest aby wszystkie krawędzie elementów płytowych mebla (również niewidoczne) zabezpieczone doklejką z tworzywa sztucznego o grubości 2mm i promieniu r=3mm. Doklejka musi być wtopiona w strukturę płyty za pomocą technologii bezspoinowej. Nie dopuszcza się użycia kleju do montowania doklejki. Z uwagi na wymagania trwałości pod względem wycierania się spoiny pomiędzy blatem płyty a obrzeżem, meble muszą być wykonane z zastosowaniem technologii bezspoinowej bez użycia klejów termotopliwych typu PU ani PUR ani EVA. Baza obrzeża i warstwa funkcyjna w jednym kolorze i z tego samego materiału (polimer). Zastosowana doklejka musi mieć odporność na promieniowanie UV, powyżej lub równe wartości 6 zgodnie z normą ISO 4892-1 lub równoważną. Z uwagi na trwałość konstrukcji wymagane jest jej sklejenie, nie dopuszcza się stosowania złączy mimośrodowych. Regały muszą być dostarczone w całości- zmontowane fabrycznie- nie dopuszcza się montażu regałów na miejscu. Wymagana jest regulacja wysokości położenia półki max co 35mm na całej wysokości korpusu, ponieważ istnieje konieczność przechowywania różnych formatów dokumentów. Wyposażenie to cztery półki płytowe o grubości min.25mm, zabezpieczone przed przypadkowym wysunięciem z regału za pomocą metalowej podpórki która wchodzi w otwór wywiercony w półce. Regał wykonany z płyty w kolorze białym. Regały muszą posiadać następujące certyfikaty lub równoważny dokument, na zgodność z normami:PN-EN 14073-2:2006 lub równoważną, PN-EN 14073-3:2006 lub równoważną, PN-EN 14749:2016 lub równoważną, PN-EN 14074:2006 lub równoważną, PN-F-06001-1:1994/Azl:2000 lub równoważną Atest Higieniczny na płytę wiórową melaminowaną z których wykonane są meble lub równoważny dokument. Zamawiający dopuszcza, aby meble były wykonane w oparciu o przepisy i rozporządzenia obowiązujące w innych krajach pod warunkiem, że nie obniży to funkcjonalności, trwałości w eksploatacji i estetyki wymaganego mebla. |
| 5 | Stół do magazyny – St1 | 1 |  | Stół do magazynu 800x800x740 (+/-2%) Blat w kolorze białym, stelaż antracyt Stelaż stołu to konstrukcja metalowa Kolumna nogi stołu wykonana z profilu o wymiarach 50x50mm. Dwie kolumny nogi spawane za pomocą profilu 50x25mm. Profil łączący kolumny nogi musi przenikać w kolumnę nogi. Spawanie kolumny nogi i profilu łączącego musi odbywać się od środka nogi. Nie dopuszcza się stosowania spawów widocznych od zewnątrz nogi. Dwie pary nóg muszą być połączone dwiema belkami podblatowymi wykonanymi z profilu min 50x25mm. Połączenie belki z nogą musi odbyć się na za pomocą aluminiowego detalu rozprężnego. Połączenie musi się odbyć w środku profilu. Nie dopuszcza się widocznego połączenia skręcanego czy też spawanego. Stół musi posiadać regulację wysokości w zakresie od 740mm do 820mm. Cała konstrukcja malowana proszkowo. Blat wykonany z płyty min 18mm - max 25mm wiórowej melaminowanej w klasie higieniczności E1 o podwyższonej trwałości, w klasie odporności na ścieranie 3A zgodnie z normą DIN EN 14322 lub równoważną. Wszystkie krawędzie blatu zabezpieczone doklejką z tworzywa sztucznego o grubości 2mm i promieniu r=3mm. Doklejka musi być wtopiona w strukturę płyty za pomocą technologii bezspoinowej. Nie dopuszcza się użycia kleju do montowania doklejki. Meble muszą być wykonane z zastosowaniem technologii bezspoinowej bez użycia klejów termotopliwych typu PU ani PUR ani EVA. Baza obrzeża i warstwa funkcyjna w jednym kolorze i z tego samego materiału (polimer). Wymagana odporność na wysokie temperatury i wilgotność. Zastosowana doklejka musi mieć odporność na promieniowanie UV, powyżej lub równe wartości 6 zgodnie z normą ISO 4892-1 lub równoważną. W blacie stołu muszą być zamontowane gwintowane gniazda metalowe- blat przymocowany do stelaża za pomocą śrub. Stół musi posiadać następujące certyfikaty, lub równoważny dokument, na zgodność z normami: PN-EN 527-1:2011 lub równoważną, PN-EN 527-2:2017 lub równoważną, PN-EN 14074:2006 lub równoważną Certyfikat GS, lub równoważny dokument, zgodny z poniższymi normami: 527-1:2011 lub równoważną; DIN EN 527-2:2019 lub równoważną; DIN EN 1730:2013 lub równoważną; DIN EN 14073:2004 lub równoważną; Atest Higieniczny na płytę wiórową melaminowaną z których wykonane są meble lub równoważny dokument. Zamawiający dopuszcza, aby meble były wykonane w oparciu o przepisy i rozporządzenia obowiązujące w innych krajach pod warunkiem, że nie obniży to funkcjonalności, trwałości w eksploatacji i estetyki wymaganego mebla. |
| 6 | Biurko lekarskie 140x80x 65/85 – B1 | 11 |  | Biurko lekarskie z kontenerem 1400x800x650/850 (+/-2%) Blat w kolorze białym, stelaż antracyt. Stelaż biurka to konstrukcja metalowa. Kolumna nogi stołu wykonana z profila o wymiarach 50x50mm. Dwie kolumny nogi spawane za pomocą profila 50x25mm. Profil łączący kolumny nogi musi przenikać w kolumnę nogi. Spawanie kolumny nogi i profila łączącego musi odbywać się od środka nogi. Nie dopuszcza się stosowania spawów widocznych od zewnątrz nogi . Dwie pary nóg muszą być połączone dwiema belkami podblatowymi wykonanymi z profila 50x25mm. Jedna z belek musi posiadać specjale wygięcie- system umożliwiający wsunięcie siedziska z podłokietnikami pod biurko, gwarantujący więcej miejsca na nogi użytkownika, umożliwiający montaż półki pod klawiaturę tuż pod blatem biurka. Połączenie belki z nogą musi odbyć się na za pomocą aluminiowego detalu rozprężnego. Połączenie musi się odbyć w środku profila. Nie dopuszcza się widocznego połączenia skręcanego czy też spawanego. Biurko musi posiadać regulację wysokości w zakresie 650-850mm. Regulacja musi się odbywać w sposób płynny. W nodze musi być umieszczony mechanizm sprężynkowo- zapadkowy. Na nodze wygrawerowana skala wysokości w sposób przelotowy. Cała konstrukcja malowana proszkowo kolor antracyt. Blat wykonany z płyty min 18mm , max 25mm(nie grubszej) wiórowej me laminowanej w klasie higieniczności E1 o podwyższonej trwałości, w klasie odporności na ścieranie 3A zgodnie z normą DIN EN 14322 lub równoważną. Wszystkie krawędzie blatu zabezpieczone doklejką z tworzywa sztucznego o grubości 2mm i promieniu r=3mm. Z uwagi na trwałość i estetykę wykończenia doklejka musi być wtopiona w strukturę płyty za pomocą technologii bezspoinowej. Nie dopuszcza się użycia kleju do montowania doklejki. Z uwagi na wymagania trwałości pod względem wycierania się spoiny pomiędzy blatem płyty a obrzeżem, stabilny kolor i odporność na promieniowanie UV meble muszą być wykonane z zastosowaniem technologii laserowej bez użycia klejów termotopliwych typu PU ani PUR ani EVA. Baza obrzeża i warstwa funkcyjna w jednym kolorze i z tego samego materiału (polimer). Dodatkowo polimerowa warstwa łącząca obrzeże z blatem gwarantuje odporność na wysokie temperatury i wilgotność. Zastosowana doklejka musi mieć odporność na promieniowanie UV, powyżej lub równe wartości 6 zgodnie z normą ISO 4892-1 lub równoważną . W blacie biurka muszą być zamontowane gwintowane gniazda metalowe- blat przymocowany do stelaża za pomocą śrub. W blacie zamontowana przelotka kablowa o średnicy 60mm. Pod blatem zamontowany metalowy kanał kablowy poziomy. Biurka muszą posiadać kanał kablowy pionowy przyczepiany do nogi biurka. Biurko musi posiadać następujące certyfikaty, lub równoważny dokument, na zgodność z normami: PN-EN 527-1:2011 lub równoważną, PN-EN 527-2:2017 lub równoważną, PN-EN 14074:2006 lub równoważną. Certyfikat GS lub równoważny dokument, zgodny z poniższymi normami: 527-1:2011 lub równoważną; DIN EN 527-2:2019 lub równoważną; DIN EN 1730:2013 lub równoważną; DIN EN 14073:2004 lub równoważną; Atest Higieniczny na płytę wiórową melaminowaną z których wykonane są meble lub równoważny dokument. Zamawiający dopuszcza, aby meble były wykonane w oparciu o przepisy i rozporządzenia obowiązujące w innych krajach pod warunkiem, że nie obniży to funkcjonalności, trwałości w eksploatacji i estetyki wymaganego mebla. Biurko musi posiadać blendę wykonana z płyty wiórowej o grubości 18mm płyta wiórowa melaminowana w klasie higieniczności E1 o podwyższonej trwałości w celu zapewnienia długotrwałego użytkowania wymaga się płyty o podwyższonej klasie ścieralności 3A zgodnie z normą DIN EN 14322 lub równoważną. Z uwagi na trwałość i estetykę wykończenia doklejka musi być wtopiona w strukturę płyty za pomocą technologii bezspoinowej. Ze względów estetycznych wymaga się aby usłojenie wszystkich elementów płytowych mebla były skierowane wzdłuż dłuższych krawędzi. Aby zabezpieczyć płytę przed uszkodzeniami wymagane jest aby wszystkie krawędzie elementów płytowych mebla (również niewidoczne) zabezpieczone doklejką z tworzywa sztucznego o grubości 2mm i promieniu r=3mm. Blenda musi posiadać metalowe mocowania do blatu biurka kolor antracyt Kontener podbiurkowy o wymiarze gabarytowym szer.428, gł.600, h.540mm (+/- 5%). Elementy płytowe kontenera wykonane muszą być z płyty wiórowej o grubości max. 18mm. Wymagana płyta melaminowana w klasie higieniczności E1 o podwyższonej trwałości, w celu zapewnienia długotrwałego użytkowania wymaga się płyty o podwyższonej klasie ścieralności 3A zgodnie z normą DIN EN 14322 lub równoważną. Korpus kontenera musi być tak skonstruowany aby blat górny i wieniec dolny kontenera były widoczne. Szerokość kontenera nie mniejsza niż 425 mm i nie większa niż 435mm, głębokość kontenera nie mniejsza niż 600mm, wysokość kontenera nie mniejsza niż 530mm i nie większa niż 550mm. Aby zabezpieczyć płytę przed uszkodzeniami wymagane jest aby wszystkie krawędzie elementów płytowych mebla (również niewidoczne) zabezpieczone doklejką z tworzywa sztucznego o grubości 2mm i promieniu r=3mm. Z uwagi na trwałość i estetykę wykończenia doklejka musi być wtopiona w strukturę płyty za pomocą technologii bezspoinowej. Nie dopuszcza się kleju do montowania doklejki. Z uwagi na wymagania trwałości pod względem wycierania się spoiny pomiędzy blatem płyty a obrzeżem, stabilny kolor i odporność na promieniowanie UV meble muszą być wykonane z zastosowaniem technologii laserowej bez użycia klejów termotopliwych typu PU ani PUR ani EVA. Baza obrzeża i warstwa funkcyjna w jednym kolorze i z tego samego materiału (polimer). Dodatkowo polimerowa warstwa łącząca obrzeże z blatem gwarantuje odporność na wysokie temperatury i wilgotność. Zastosowana doklejka musi mieć odporność na promieniowanie UV, powyżej lub równe wartości 6 zgodnie z normą ISO 4892-1 lub równoważną Ze względów funkcjonalnych, kontener posiadać musi listwę uchwytową (uchwyt boczny kontenera). Kontener posiadać musi uchwyty metalowe galwanizowane o rozstawie 192mm. Wymagane: listwa wykończona paskiem gumowym (eliminacja efektu trzasku szuflady), zamontowane podwójne zakryte rolki o wysokości nie mniejszej niż 35mm, zamontowane 3 szuflady na dokumenty A4 i jedna szuflada jako piórnik, szuflady kontenera wykonane z tworzywa kompozytowego. Szuflady kontenera muszą mieć zamontowany spowalniacz szuflady i opcję samodomyku, co oznacza iż pchając szufladę przed końcem domykania zwolni i samoczynnie się domknie, bez efektu trzasku. Szuflady muszą mieć możliwość wyposażenia w przegródki ukośne potrzebne do segregacji dokumentów, przegródki poprzeczne i wzdłużne potrzebne do dzielenia przestrzeni szuflady. Jedna szuflada kontenera musi być wyposażona w min 3 szt. przegródek ukośnych do segregowania dokumentów. Każda szuflada otwierać się musi na min. 80% swojej powierzchni. Kontener posiadać musi blokadę wysuwu więcej niż jednej szuflady jednocześnie. W sytuacji gdy ciągnięcia dwóch szuflad jednocześnie nie może być możliwości ich otwarcia, wymóg konieczny ze względów bezpieczeństwa. W kontenerze wymagany zamek centralny, który zamyka wszystkie szuflady jednocześnie. Wymagany jest zamek z numerowanym cylindrem, numerowanym kluczykiem, jeden klucz łamany- gdy klucz zostanie zagubiony musi być możliwość jego domówienia po numerze spisanym z cylindra. Zamek musi być systemowy co oznacza możliwość skompletowania jednego klucza na pracownika, którym otworzy wszystkie swoje meble. Kontener ma być wykonany z płyty w kolorze Grafit (korpus) i Bały (front). Kontener musi posiadać następujące certyfikaty, lub równoważny dokument, na zgodność z normami: PN-EN 14073-2:2006 lub równoważną, PN-EN 14073-3:2006 lub równoważną, PN-EN 14749:2016 lub równoważną, PN-EN 14074:2006 lub równoważną, PN-F-06001-1:1994/Azl:2000 lub równoważną Atest Higieniczny na płytę wiórową melaminowaną z których wykonane są meble lub równoważny dokument. Zamawiający dopuszcza, aby meble były wykonane w oparciu o przepisy i rozporządzenia obowiązujące w innych krajach pod warunkiem, że nie obniży to funkcjonalności, trwałości w eksploatacji i estetyki wymaganego mebla. Kolor: kolorystyka do uzgodnienia Do każdego kontenera wymagane przegrody: 1x poprzeczna, 1 x wzdłużna, 3x ukośna Podwieszenie na jednostkę centralną komputera montowane do biurka Wykonany z metalu. Mocowany bezpośrednio do blatu biurka. Wykonany w taki sposób aby można było go przymocować w każdym miejscu pod blatem biurka. Wysokość wspornika 550mm. Głębokość blatu na komputer 200mm. Szerokość blatu na komputer 320mm. Komputer mocowany do wspornika za pomocą elementu gumowego dopasowującego się do wielkości jednostki. Blat wspornika wygłuszony tkaniną techniczną w celu nie przenoszenia drgań z komputera na stelaż biurka. Do wspornika zamontowana zabudowa wykonana z blach perforowanej. Podwieszenie malowane farbami proszkowymi na kolor antracyt. |
| 7 | Biurko z dostawką i kontenerem – B2 | 3 |  | Biurko z kontenerem wymiarach 1800x600x650-850 (+/-2%) Blat w kolorze białym, stelaż antracyt Biurko to konstrukcja metalowa. Kolumna nogi stołu wykonana z profila o wymiarach 50x50mm. Dwie kolumny nogi spawane za pomocą profila 50x25mm. Profil łączący kolumny nogi musi przenikać w kolumnę nogi. Spawanie kolumny nogi i profila łączącego musi odbywać się od środka nogi. Nie dopuszcza się stosowania spawów widocznych od zewnątrz nogi . Dwie pary nóg muszą być połączone dwiema belkami podblatowymi wykonanymi z profila 50x25mm. Jedna z belek musi posiadać specjale wygięcie- system umożliwiający wsunięcie siedziska z podłokietnikami pod biurko, gwarantujący więcej miejsca na nogi użytkownika, umożliwiający montaż półki pod klawiaturę tuż pod blatem biurka. Połączenie belki z nogą musi odbyć się za pomocą aluminiowego detalu rozprężnego. Połączenie musi się odbyć w środku profila. Nie dopuszcza się widocznego połączenia skręcanego czy też spawanego. Biurko musi posiadać regulację wysokości w zakresie 650-850mm. Regulacja musi się odbywać w sposób płynny. W nodze musi być umieszczony mechanizm sprężynkowo- zapadkowy. Na nodze wygrawerowana skala wysokości w sposób przelotowy. Cała konstrukcja malowana proszkowo kolor antracyt. Blat wykonany z płyty min 18mm , max 25mm(nie grubszej) wiórowej me laminowanej w klasie higieniczności E1 o podwyższonej trwałości, w klasie odporności na ścieranie 3A zgodnie z normą DIN EN 14322 lub równoważną. Wszystkie krawędzie blatu zabezpieczone doklejką z tworzywa sztucznego o grubości 2mm i promieniu r=3mm. Z uwagi na trwałość i estetykę wykończenia doklejka musi być wtopiona w strukturę płyty za pomocą technologii bezspoinowej. Nie dopuszcza się użycia kleju do montowania doklejki. Z uwagi na wymagania trwałości pod względem wycierania się spoiny pomiędzy blatem płyty a obrzeżem, stabilny kolor i odporność na promieniowanie UV meble muszą być wykonane z zastosowaniem technologii laserowej bez użycia klejów termotopliwych typu PU ani PUR ani EVA. Baza obrzeża i warstwa funkcyjna w jednym kolorze i z tego samego materiału (polimer). Dodatkowo polimerowa warstwa łącząca obrzeże z blatem gwarantuje odporność na wysokie temperatury i wilgotność. Zastosowana doklejka musi mieć odporność na promieniowanie UV, powyżej lub równe wartości 6 zgodnie z normą ISO 4892-1 lub równoważną. W blacie stołu muszą być zamontowane gwintowane gniazda metalowe- blat przymocowany do stelaża za pomocą śrub. W blacie zamontowana przelotka kablowa o średnicy 60mm.Pod blatem zamontowany metalowy kanał kablowy poziomy. Biurka muszą posiadać kanał kablowy pionowy przyczepiany do nogi biurka. Dostawka do biurka o wymiarach 1200x600x650-850 (+/-2%) Stelaż stołu to konstrukcja metalowa. Kolumna nogi stołu wykonana z profila o wymiarach 50x50mm. jedna kolumna nogi spawana za pomocą profila 50x25mm. Profil łączący kolumny nogi musi przenikać w kolumnę nogi jak. Spawanie kolumny nogi i profila łączącego musi odbywać się od środka nogi. Nie dopuszcza się stosowania spawów widocznych od zewnątrz nogi . Jedna para nóg musi być połączona dwiema belkami podblatowymi wykonanymi z profila 50x25mm. Połączenie belki z nogą musi odbyć się na za pomocą aluminiowego detalu rozprężnego. Połączenie musi się odbyć w środku profila. Nie dopuszcza się widocznego połączenia skręcanego czy też spawanego. Dostawka musi posiadać regulację wysokości w zakresie 650-850mm. Regulacja musi się odbywać w sposób płynny. W nodze musi być umieszczony mechanizm sprężynkowo- zapadkowy. Na nodze wygrawerowana skala wysokości w sposób przelotowy. Cała konstrukcja malowana proszkowo kolor antracyt. Blat wykonany z płyty min 18mm , max 25mm(nie grubszej) wiórowej me laminowanej w klasie higieniczności E1 o podwyższonej trwałości, w klasie odporności na ścieranie 3A zgodnie z normą DIN EN 14322 lub równoważną. Wszystkie krawędzie blatu zabezpieczone doklejką z tworzywa sztucznego o grubości 2mm i promieniu r=3mm. Z uwagi na trwałość i estetykę wykończenia doklejka musi być wtopiona w strukturę płyty za pomocą technologii bezspoinowej. Nie dopuszcza się użycia kleju do montowania doklejki. Z uwagi na wymagania trwałości pod względem wycierania się spoiny pomiędzy blatem płyty a obrzeżem, stabilny kolor i odporność na promieniowanie UV meble muszą być wykonane z zastosowaniem technologii laserowej bez użycia klejów termotopliwych typu PU ani PUR ani EVA. Baza obrzeża i warstwa funkcyjna w jednym kolorze i z tego samego materiału (polimer). Dodatkowo polimerowa warstwa łącząca obrzeże z blatem gwarantuje odporność na wysokie temperatury i wilgotność. Zastosowana doklejka musi mieć odporność na promieniowanie UV, powyżej lub równe wartości 6 zgodnie z normą ISO 4892-1 lub równoważną. W blacie dostawki muszą być zamontowane gwintowane gniazda metalowe- blat przymocowany do stelaża za pomocą śrub. Blat wykonany z płyty w kolorze białym .Pod blatem zamontowany metalowy kanał kablowy poziomy. Biurka muszą posiadać kanał kablowy pionowy przyczepiany do nogi biurka. Biurko musi posiadać następujące certyfikaty lub równoważny dokument, na zgodność z normami: PN-EN 527-1:2011 lub równoważną, PN-EN 527-2:2017 lub równoważną, PN-EN 14074:2006 lub równoważną Certyfikat GS, lub równoważny dokument, zgodny z poniższymi normami: 527-1:2011 lub równoważną; DIN EN 527-2:2019 lub równoważną; DIN EN 1730:2013 lub równoważną; DIN EN 14073:2004 lub równoważną; Atest Higieniczny na płytę wiórową melaminowaną z których wykonane są meble lub równoważny dokument. Zamawiający dopuszcza, aby meble były wykonane w oparciu o przepisy i rozporządzenia obowiązujące w innych krajach pod warunkiem, że nie obniży to funkcjonalności, trwałości w eksploatacji i estetyki wymaganego mebla. Kontener podbiurkowy o wymiarze gabarytowym szer.428, gł.600, h.540mm (+/- 5%). Elementy płytowe kontenera wykonane muszą być z płyty wiórowej o grubości max. 18mm. Wymagana płyta melaminowana w klasie higieniczności E1 o podwyższonej trwałości, w celu zapewnienia długotrwałego użytkowania wymaga się płyty o podwyższonej klasie ścieralności 3A zgodnie z normą DIN EN 14322 lub równoważną. Korpus kontenera musi być tak skonstruowany aby blat górny i wieniec dolny kontenera były widoczne. Szerokość kontenera nie mniejsza niż 425 mm i nie większa niż 435mm, głębokość kontenera nie mniejsza niż 600mm, wysokość kontenera nie mniejsza niż 530mm i nie większa niż 550mm. Aby zabezpieczyć płytę przed uszkodzeniami wymagane jest aby wszystkie krawędzie elementów płytowych mebla (również niewidoczne) zabezpieczone doklejką z tworzywa sztucznego o grubości 2mm i promieniu r=3mm. Z uwagi na trwałość i estetykę wykończenia doklejka musi być wtopiona w strukturę płyty za pomocą technologii bezspoinowej. Nie dopuszcza się kleju do montowania doklejki. Z uwagi na wymagania trwałości pod względem wycierania się spoiny pomiędzy blatem płyty a obrzeżem, stabilny kolor i odporność na promieniowanie UV meble muszą być wykonane z zastosowaniem technologii laserowej bez użycia klejów termotopliwych typu PU ani PUR ani EVA. Baza obrzeża i warstwa funkcyjna w jednym kolorze i z tego samego materiału (polimer). Dodatkowo polimerowa warstwa łącząca obrzeże z blatem gwarantuje odporność na wysokie temperatury i wilgotność. Zastosowana doklejka musi mieć odporność na promieniowanie UV, powyżej lub równe wartości 6 zgodnie z normą ISO 4892-1 lub równoważną. Ze względów funkcjonalnych, kontener posiadać musi listwę uchwytową (uchwyt boczny kontenera). Kontener posiadać musi uchwyty metalowe galwanizowane o rozstawie 192mm. Wymagane: listwa wykończona paskiem gumowym (eliminacja efektu trzasku szuflady), zamontowane podwójne zakryte rolki o wysokości nie mniejszej niż 35mm, zamontowane 3 szuflady na dokumenty A4 i jedna szuflada jako piórnik, szuflady kontenera wykonane z tworzywa kompozytowego. Szuflady kontenera muszą mieć zamontowany spowalniacz szuflady i opcję samodomyku, co oznacza iż pchając szufladę przed końcem domykania zwolni i samoczynnie się domknie, bez efektu trzasku. Szuflady muszą mieć możliwość wyposażenia w przegródki ukośne potrzebne do segregacji dokumentów, przegródki poprzeczne i wzdłużne potrzebne do dzielenia przestrzeni szuflady. Jedna szuflada kontenera musi być wyposażona w min 3 szt. przegródek ukośnych do segregowania dokumentów. Każda szuflada otwierać się musi na min. 80% swojej powierzchni. Kontener posiadać musi blokadę wysuwu więcej niż jednej szuflady jednocześnie. W sytuacji gdy ciągnięcia dwóch szuflad jednocześnie nie może być możliwości ich otwarcia, wymóg konieczny ze względów bezpieczeństwa. W kontenerze wymagany zamek centralny, który zamyka wszystkie szuflady jednocześnie. Wymagany jest zamek z numerowanym cylindrem, numerowanym kluczykiem, jeden klucz łamany- gdy klucz zostanie zagubiony musi być możliwość jego domówienia po numerze spisanym z cylindra. Zamek musi być systemowy co oznacza możliwość skompletowania jednego klucza na pracownika, którym otworzy wszystkie swoje meble. Kontener ma być wykonany z płyty w kolorze Grafit (korpus) i Bały (front). Kontener musi posiadać następujące certyfikaty lub równoważny dokument, na zgodność z normami: PN-EN 14073-2:2006 lub równoważną, PN-EN 14073-3:2006 lub równoważną, PN-EN 14749:2016 lub równoważną, PN-EN 14074:2006 lub równoważną, Atest Higieniczny na płytę wiórową melaminowaną z których wykonane są meble lub równoważny dokument. Zamawiający dopuszcza, aby meble były wykonane w oparciu o przepisy i rozporządzenia obowiązujące w innych krajach pod warunkiem, że nie obniży to funkcjonalności, trwałości w eksploatacji i estetyki wymaganego mebla. Kolor: korpus biały, front antracyt Do każdego kontenera wymagane przegrody: 1x poprzeczna, 1 x wzdłużna, 3x ukośna Podwieszenie na jednostkę centralną komputera montowane do biurka Wykonany z metalu. Mocowany bezpośrednio do blatu biurka . Wykonany w taki sposób aby można było go przymocować w każdym miejscu pod blatem biurka. Wysokość wspornika 550mm, Głębokość blatu na komputer 200mm Szerokość blatu na komputer 320mm, Komputer mocowany do wspornika za pomocą elementu gumowego dopasowującego się do wielkości jednostki. Blat wspornika wygłuszony tkaniną techniczną w celu nie przenoszenia drgań z komputera na stelaż biurka. Do wspornika zamontowana zabudowa wykonana z blach perforowanej. Podwieszenie malowane farbami proszkowymi na kolor antracyt. |
| 8 | Biurko dydaktyczne – B3 | 4 |  | Biurko o wymiarach 2000x600x740/820 (+/-2%) Blat w kolorze białym, stelaż antracyt. Stelaż stołu to konstrukcja metalowa. Kolumna nogi stołu wykonana z profila o wymiarach 50x50mm. Dwie kolumny nogi spawane za pomocą profila 50x25mm. Profil łączący kolumny nogi musi przenikać w kolumnę nogi. Spawanie kolumny nogi i profila łączącego musi odbywać się od środka nogi. Nie dopuszcza się stosowania spawów widocznych od zewnątrz nogi . Dwie pary nóg muszą być połączone dwiema belkami podblatowymi wykonanymi z profila 50x25mm. Jedna z belek musi posiadać specjale wygięcie- system umożliwiający wsunięcie siedziska z podłokietnikami pod biurko, gwarantujący więcej miejsca na nogi użytkownika, umożliwiający montaż półki pod klawiaturę tuż pod blatem biurka. Połączenie belki z nogą musi odbyć się za pomocą aluminiowego detalu rozprężnego. Połączenie musi się odbyć w środku profila. Nie dopuszcza się widocznego połączenia skręcanego czy też spawanego. Biurko musi posiadać regulację wysokości w zakresie 740-820mm. Cała konstrukcja malowana proszkowo. Blat wykonany z płyty min 18mm , max 25mm(nie grubszej) wiórowej me laminowanej w klasie higieniczności E1 o podwyższonej trwałości, w klasie odporności na ścieranie 3A zgodnie z normą DIN EN 14322 lub równoważną. Wszystkie krawędzie blatu zabezpieczone doklejką z tworzywa sztucznego o grubości 2mm i promieniu r=3mm. Z uwagi na trwałość i estetykę wykończenia doklejka musi być wtopiona w strukturę płyty za pomocą technologii bezspoinowej. Nie dopuszcza się użycia kleju do montowania doklejki. Z uwagi na wymagania trwałości pod względem wycierania się spoiny pomiędzy blatem płyty a obrzeżem, stabilny kolor i odporność na promieniowanie UV meble muszą być wykonane z zastosowaniem technologii bezspoinowej bez użycia klejów termotopliwych typu PU ani PUR ani EVA. Baza obrzeża i warstwa funkcyjna w jednym kolorze i z tego samego materiału (polimer). Dodatkowo polimerowa warstwa łącząca obrzeże z blatem gwarantuje odporność na wysokie temperatury i wilgotność. Zastosowana doklejka musi mieć odporność na promieniowanie UV, powyżej lub równe wartości 6 zgodnie z normą ISO 4892-1 lub równoważną. W blacie biurka muszą być zamontowane gwintowane gniazda metalowe- blat przymocowany do stelaża za pomocą śrub. W blacie zamontowana przelotka kablowa o średnicy 60mm. Biurko musi posiadać następujące certyfikaty, lub równoważny dokument na zgodność z normami: PN-EN 527-1:2011 lub równoważną, PN-EN 527-2:2017 lub równoważną, PN-EN 14074:2006 lub równoważną Certyfikat GS, lub równoważny dokument, zgodny z poniższymi normami: 527-1:2011 lub równoważną; DIN EN 527-2:2019 lub równoważną; DIN EN 1730:2013 lub równoważną; DIN EN 14073:2004 lub równoważną; Atest Higieniczny na płytę wiórową melaminowaną z których wykonane są meble lub równoważny dokument. Zamawiający dopuszcza, aby meble były wykonane w oparciu o przepisy i rozporządzenia obowiązujące w innych krajach pod warunkiem, że nie obniży to funkcjonalności, trwałości w eksploatacji i estetyki wymaganego mebla. Biurko musi posiadać blendę wykonana z płyty wiórowej o grubości 18mm płyta wiórowa melaminowana w klasie higieniczności E1 o podwyższonej trwałości w celu zapewnienia długotrwałego użytkowania wymaga się płyty o podwyższonej klasie ścieralności 3A zgodnie z normą DIN EN 14322 lub równoważną . Z uwagi na trwałość i estetykę wykończenia doklejka musi być wtopiona w strukturę płyty za pomocą technologii bezspoinowej. Ze względów estetycznych wymaga się aby usłojenie wszystkich elementów płytowych mebla były skierowane wzdłuż dłuższych krawędzi. Aby zabezpieczyć płytę przed uszkodzeniami wymagane jest aby wszystkie krawędzie elementów płytowych mebla (również niewidoczne) zabezpieczone doklejką z tworzywa sztucznego o grubości 2mm i promieniu r=3mm. Blenda musi posiadać metalowe mocowania do blatu biurka kolor antracyt |
| 9 | Biurko z blatem melaminowanym i kontenerem mobilnym – B4 | 2 |  | Biurko z kontenerem biurko o wymiarach 1400x800x740/820 (+/-2%) Blat w kolorze białym, stelaż antracyt Stelaż stołu to konstrukcja metalowa. Kolumna nogi stołu wykonana z profila o wymiarach 50x50mm. Dwie kolumny nogi spawane za pomocą profila 50x25mm. Profil łączący kolumny nogi musi przenikać w kolumnę nogi. Spawanie kolumny nogi i profila łączącego musi odbywać się od środka nogi. Nie dopuszcza się stosowania spawów widocznych od zewnątrz nogi . Dwie pary nóg muszą być połączone dwiema belkami podblatowymi wykonanymi z profila 50x25mm. Jedna z belek musi posiadać specjale wygięcie- system umożliwiający wsunięcie siedziska z podłokietnikami pod biurko, gwarantujący więcej miejsca na nogi użytkownika, umożliwiający montaż półki pod klawiaturę tuż pod blatem biurka. Połączenie belki z nogą musi odbyć się za pomocą aluminiowego detalu rozprężnego. Połączenie musi się odbyć w środku profila. Nie dopuszcza się widocznego połączenia skręcanego czy też spawanego. Biurko musi posiadać regulację wysokości w zakresie 740-820mm. Cała konstrukcja malowana proszkowo. Blat wykonany z płyty min 18mm , max 25mm(nie grubszej) wiórowej me laminowanej w klasie higieniczności E1 o podwyższonej trwałości, w klasie odporności na ścieranie 3A zgodnie z normą DIN EN 14322 lub równoważną. Wszystkie krawędzie blatu zabezpieczone doklejką z tworzywa sztucznego o grubości 2mm i promieniu r=3mm. Z uwagi na trwałość i estetykę wykończenia doklejka musi być wtopiona w strukturę płyty za pomocą technologii bezspoinowej. Nie dopuszcza się użycia kleju do montowania doklejki. Z uwagi na wymagania trwałości pod względem wycierania się spoiny pomiędzy blatem płyty a obrzeżem, stabilny kolor i odporność na promieniowanie UV meble muszą być wykonane z zastosowaniem technologii bezpoinowej bez użycia klejów termotopliwych typu PU ani PUR ani EVA. Baza obrzeża i warstwa funkcyjna w jednym kolorze i z tego samego materiału (polimer). Dodatkowo polimerowa warstwa łącząca obrzeże z blatem gwarantuje odporność na wysokie temperatury i wilgotność. Zastosowana doklejka musi mieć odporność na promieniowanie UV, powyżej lub równe wartości 6 zgodnie z normą ISO 4892-1 lub równoważną. W blacie stołu muszą być zamontowane gwintowane gniazda metalowe- blat przymocowany do stelaża za pomocą śrub. W blacie zamontowana przelotka kablowa o średnicy 60mm. Biurko musi posiadać następujące certyfikaty, lub równoważny dokument, na zgodność z normami: PN-EN 527-1:2011, PN-EN 527-2:2017, PN-EN 14074:2006 lub równoważne Certyfikat GS lub równoważny dokument, zgodny z poniższymi normami: 527-1:2011, lub równoważną; DIN EN 527-2:2019 lub równoważną, ; DIN EN 1730:2013 lub równoważną; DIN EN 14073:2004 – lub równoważną; Atest Higieniczny lub równoważny dokument, na płytę wiórową melaminowaną z których wykonane są meble. Zamawiający dopuszcza, aby meble były wykonane w oparciu o przepisy i rozporządzenia obowiązujące w innych krajach pod warunkiem, że nie obniży to funkcjonalności, trwałości w eksploatacji i estetyki wymaganego mebla. Kontener podbiurkowy o wymiarze gabarytowym szer.428, gł.600, h.540mm (+/- 5%). Elementy płytowe kontenera wykonane muszą być z płyty wiórowej o grubości max. 18mm. Wymagana płyta melaminowana w klasie higieniczności E1 o podwyższonej trwałości, w celu zapewnienia długotrwałego użytkowania wymaga się płyty o podwyższonej klasie ścieralności 3A zgodnie z normą DIN EN 14322 lub równoważną. Korpus kontenera musi być tak skonstruowany aby blat górny i wieniec dolny kontenera były widoczne. Szerokość kontenera nie mniejsza niż 425 mm i nie większa niż 435mm, głębokość kontenera nie mniejsza niż 600mm, wysokość kontenera nie mniejsza niż 530mm i nie większa niż 550mm. Aby zabezpieczyć płytę przed uszkodzeniami wymagane jest aby wszystkie krawędzie elementów płytowych mebla (również niewidoczne) zabezpieczone doklejką z tworzywa sztucznego o grubości 2mm i promieniu r=3mm. Z uwagi na trwałość i estetykę wykończenia doklejka musi być wtopiona w strukturę płyty za pomocą technologii bezspoinowej. Nie dopuszcza się kleju do montowania doklejki. Z uwagi na wymagania trwałości pod względem wycierania się spoiny pomiędzy blatem płyty a obrzeżem, stabilny kolor i odporność na promieniowanie UV meble muszą być wykonane z zastosowaniem technologii bezpoinowej bez użycia klejów termotopliwych typu PU ani PUR ani EVA. Baza obrzeża i warstwa funkcyjna w jednym kolorze i z tego samego materiału (polimer). Dodatkowo polimerowa warstwa łącząca obrzeże z blatem gwarantuje odporność na wysokie temperatury i wilgotność. Zastosowana doklejka musi mieć odporność na promieniowanie UV, powyżej lub równe wartości 6 zgodnie z normą ISO 4892-1 lub równoważną. Ze względów funkcjonalnych, kontener posiadać musi listwę uchwytową (uchwyt boczny kontenera). Kontener posiadać musi uchwyty metalowe galwanizowane o rozstawie 192mm. Wymagane: listwa wykończona paskiem gumowym (eliminacja efektu trzasku szuflady), zamontowane podwójne zakryte rolki o wysokości nie mniejszej niż 35mm, zamontowane 3 szuflady na dokumenty A4 i jedna szuflada jako piórnik, szuflady kontenera wykonane z tworzywa kompozytowego. Szuflady kontenera muszą mieć zamontowany spowalniacz szuflady i opcję samodomyku, co oznacza iż pchając szufladę przed końcem domykania zwolni i samoczynnie się domknie, bez efektu trzasku. Szuflady muszą mieć możliwość wyposażenia w przegródki ukośne potrzebne do segregacji dokumentów, przegródki poprzeczne i wzdłużne potrzebne do dzielenia przestrzeni szuflady. Jedna szuflada kontenera musi być wyposażona w min 3 szt. przegródek ukośnych do segregowania dokumentów. Każda szuflada otwierać się musi na min. 80% swojej powierzchni. Kontener posiadać musi blokadę wysuwu więcej niż jednej szuflady jednocześnie. W sytuacji gdy ciągnięcia dwóch szuflad jednocześnie nie może być możliwości ich otwarcia, wymóg konieczny ze względów bezpieczeństwa. W kontenerze wymagany zamek centralny, który zamyka wszystkie szuflady jednocześnie. Wymagany jest zamek z numerowanym cylindrem, numerowanym kluczykiem, jeden klucz łamany- gdy klucz zostanie zagubiony musi być możliwość jego domówienia po numerze spisanym z cylindra. Zamek musi być systemowy co oznacza możliwość skompletowania jednego klucza na pracownika, którym otworzy wszystkie swoje meble. Kontener wykonana z płyty w kolorze Grafit (korpus) i Bały (front). Kontener musi posiadać następujące certyfikaty lub równoważny dokument, na zgodność z normami: PN-EN 14073-2:2006 lub równoważną; PN-EN 14073-3:2006 lub równoważną; PN-EN 14749:2016 lub równoważną; PN-EN 14074:2006 lub równoważną. Atest Higieniczny lub równoważny dokument, na płytę wiórową melaminowaną z których wykonane są meble. Zamawiający dopuszcza, aby meble były wykonane w oparciu o przepisy i rozporządzenia obowiązujące w innych krajach pod warunkiem, że nie obniży to funkcjonalności, trwałości w eksploatacji i estetyki wymaganego mebla. Kolor: kolorystyka do uzgodnienia |
| 10 | Biurko dydaktyczne B5 | 1 |  | Biurko dydaktyczne 1800x800x740 Wymiary z tolerancją (+/-2%) Blat w kolorze białym, stelaż antracyt Stelaż biurka to konstrukcja metalowa malowana proszkowo na kolor antracyt. Kolumna nogi stołu wykonana z profilu o wymiarach 50x50mm. Dwie kolumny nogi spawane za pomocą profilu 50x25mm. Profil łączący kolumny nogi musi przenikać w kolumnę nogi. Spawanie kolumny nogi i profilu łączącego musi odbywać się od środka nogi. Nie dopuszcza się stosowania spawów widocznych od zewnątrz nogi. Dwie pary nóg muszą być połączone dwiema belkami podblatowymi wykonanymi z profilu min 50x25mm. Połączenie belki z nogą musi odbyć się na za pomocą aluminiowego detalu rozprężnego. Połączenie musi się odbyć w środku profilu. Nie dopuszcza się widocznego połączenia skręcanego czy też spawanego. Biurko musi posiadać regulację wysokości w zakresie od 740mm do 820mm. Cała konstrukcja malowana proszkowo. Blat wykonany z płyty min 18mm - max 25mm wiórowej melaminowanej w klasie higieniczności E1 o podwyższonej trwałości, w klasie odporności na ścieranie 3A zgodnie z normą DIN EN 14322 lub równoważną. Wszystkie krawędzie blatu zabezpieczone doklejką z tworzywa sztucznego o grubości 2mm i promieniu r=3mm. Doklejka musi być wtopiona w strukturę płyty za pomocą technologii bezspoinowej. Nie dopuszcza się użycia kleju do montowania doklejki. Meble muszą być wykonane z zastosowaniem technologii bezspoinowej bez użycia klejów termotopliwych typu PU ani PUR ani EVA. Baza obrzeża i warstwa funkcyjna w jednym kolorze i z tego samego materiału (polimer). Wymagana odporność na wysokie temperatury i wilgotność. Zastosowana doklejka musi mieć odporność na promieniowanie UV, powyżej lub równe wartości 6 zgodnie z normą ISO 4892-1 lub równoważną. W blacie biurka muszą być zamontowane gwintowane gniazda metalowe- blat przymocowany do stelaża za pomocą śrub. Biurko musi posiadać następujące certyfikaty lub równoważny dokumenty na zgodność z normami: PN-EN 527-1:2011 lub równoważną;, PN-EN 527-2:2017 lub równoważną;, PN-EN 14074:2006 lub równoważną. Certyfikat GS lub równoważny dokument, zgodny z poniższymi normami: 527-1:2011 lub równoważną; DIN EN 527-2:2019 lub równoważną; DIN EN 1730:2013 lub równoważną; DIN EN 14073:2004 lub równoważną; Atest Higieniczny lub równoważny dokument, na płytę wiórową melaminowaną z których wykonane są meble. Zamawiający dopuszcza, aby meble były wykonane w oparciu o przepisy i rozporządzenia obowiązujące w innych krajach pod warunkiem, że nie obniży to funkcjonalności, trwałości w eksploatacji i estetyki wymaganego mebla. |
| 11 | Biurko dydaktyczne B6 | 15 |  | Biurko dydaktyczne 1400x600x740 Wymiary z tolerancją (+/-2%) Blat w kolorze białym, stelaż antracyt Stelaż stołu to konstrukcja metalowa malowana proszkowo na kolor antracyt. Kolumna nogi stołu wykonana z profilu o wymiarach 50x50mm. Dwie kolumny nogi spawane za pomocą profilu 50x25mm. Profil łączący kolumny nogi musi przenikać w kolumnę nogi. Spawanie kolumny nogi i profilu łączącego musi odbywać się od środka nogi. Nie dopuszcza się stosowania spawów widocznych od zewnątrz nogi. Dwie pary nóg muszą być połączone dwiema belkami podblatowymi wykonanymi z profilu min 50x25mm. Połączenie belki z nogą musi odbyć się na za pomocą aluminiowego detalu rozprężnego. Połączenie musi się odbyć w środku profilu. Nie dopuszcza się widocznego połączenia skręcanego czy też spawanego. Stół musi posiadać regulację wysokości w zakresie od 740mm do 820mm. Cała konstrukcja malowana proszkowo. Blat wykonany z płyty min 18mm - max 25mm wiórowej melaminowanej w klasie higieniczności E1 o podwyższonej trwałości, w klasie odporności na ścieranie 3A zgodnie z normą DIN EN 14322 lub równoważną. Wszystkie krawędzie blatu zabezpieczone doklejką z tworzywa sztucznego o grubości 2mm i promieniu r=3mm. Doklejka musi być wtopiona w strukturę płyty za pomocą technologii bezspoinowej. Nie dopuszcza się użycia kleju do montowania doklejki. Meble muszą być wykonane z zastosowaniem technologii bezspoinowej bez użycia klejów termotopliwych typu PU ani PUR ani EVA. Baza obrzeża i warstwa funkcyjna w jednym kolorze i z tego samego materiału (polimer). Wymagana odporność na wysokie temperatury i wilgotność. Zastosowana doklejka musi mieć odporność na promieniowanie UV, powyżej lub równe wartości 6 zgodnie z normą ISO 4892-1 lub równoważną. W blacie biurka muszą być zamontowane gwintowane gniazda metalowe- blat przymocowany do stelaża za pomocą śrub. Biurko musi posiadać następujące certyfikaty lub równoważny dokument, na zgodność z normami: PN-EN 527-1:2011 lub równoważną; PN-EN 527-2:2017 lub równoważną;, PN-EN 14074:2006 lub równoważną. Certyfikat GS lub równoważny dokument, zgodny z poniższymi normami: 527-1:2011 lub równoważną; DIN EN 527-2:2019 lub równoważną; DIN EN 1730:2013 lub równoważną; DIN EN 14073:2004 lub równoważną; Atest Higieniczny lub równoważny dokument, na płytę wiórową melaminowaną z których wykonane są meble. Zamawiający dopuszcza, aby meble były wykonane w oparciu o przepisy i rozporządzenia obowiązujące w innych krajach pod warunkiem, że nie obniży to funkcjonalności, trwałości w eksploatacji i estetyki wymaganego mebla. |
| 12 | Stół do aneksu kuchennego - St2 | 6 |  | Stół 1200x700x740 Wymiary z tolerancją (+/-2%) Blat w kolorze białym, stelaż antracyt Stelaż stołu to konstrukcja metalowa malowana proszkowo na kolor antracyt. Kolumna nogi stołu wykonana z profilu o wymiarach 50x50mm. Dwie kolumny nogi spawane za pomocą profilu 50x25mm. Profil łączący kolumny nogi musi przenikać w kolumnę nogi. Spawanie kolumny nogi i profilu łączącego musi odbywać się od środka nogi. Nie dopuszcza się stosowania spawów widocznych od zewnątrz nogi. Dwie pary nóg muszą być połączone dwiema belkami podblatowymi wykonanymi z profilu min 50x25mm. Połączenie belki z nogą musi odbyć się na za pomocą aluminiowego detalu rozprężnego. Połączenie musi się odbyć w środku profilu. Nie dopuszcza się widocznego połączenia skręcanego czy też spawanego. Stół musi posiadać regulację wysokości w zakresie od 740mm do 820mm. Cała konstrukcja malowana proszkowo. Blat wykonany z płyty min 18mm - max 25mm wiórowej melaminowanej w klasie higieniczności E1 o podwyższonej trwałości, w klasie odporności na ścieranie 3A zgodnie z normą DIN EN 14322 lub równoważną. Wszystkie krawędzie blatu zabezpieczone doklejką z tworzywa sztucznego o grubości 2mm i promieniu r=3mm. Doklejka musi być wtopiona w strukturę płyty za pomocą technologii bezspoinowej. Nie dopuszcza się użycia kleju do montowania doklejki. Meble muszą być wykonane z zastosowaniem technologii bezspoinowej bez użycia klejów termotopliwych typu PU ani PUR ani EVA. Baza obrzeża i warstwa funkcyjna w jednym kolorze i z tego samego materiału (polimer). Wymagana odporność na wysokie temperatury i wilgotność. Zastosowana doklejka musi mieć odporność na promieniowanie UV, powyżej lub równe wartości 6 zgodnie z normą ISO 4892-1 lub równoważną W blacie stołu muszą być zamontowane gwintowane gniazda metalowe- blat przymocowany do stelaża za pomocą śrub. Stół musi posiadać następujące certyfikaty lub równoważny dokument, na zgodność z normami: PN-EN 527-1:2011, PN-EN 527-2:2017, PN-EN 14074:2006 lub równoważne Certyfikat GS lub równoważny dokument, zgodny z poniższymi normami: 527-1:2011 lub równoważną; DIN EN 527-2:2019 lub równoważną; DIN EN 1730:2013 lub równoważną; DIN EN 14073:2004 lub równoważną; Atest Higieniczny lub równoważny dokument, na płytę wiórową melaminowaną z których wykonane są meble. Zamawiający dopuszcza, aby meble były wykonane w oparciu o przepisy i rozporządzenia obowiązujące w innych krajach pod warunkiem, że nie obniży to funkcjonalności, trwałości w eksploatacji i estetyki wymaganego mebla. |
| 13 | Szafa aktowa z płyty melaminowanej - Sz1 | 1 |  | Szafa aktowa 800x420x2003 Wykonana z płyty wiórowej o grubości min 18mm., płyta wiórowa melaminowana w klasie higieniczności E1 o podwyższonej trwałości, wymaga się płyty o podwyższonej klasie ścieralności 3A zgodnie z normą DIN EN 14322 lub równoważną. Aby zagwarantować sztywność całej konstrukcji wymaga się aby plecy tylne szafy były: wykonane z płyty meblowej o grubości nie cieńszej niż 6 i nie grubszej niż 8mm, dwustronnie melaminowanej w kolorze korpusu, ściana tylna wpuszczona w stosunku do korpusu szafy, w wyfrezowane rowki w bokach i wieńcach szafy. Wymaga się aby usłojenie wszystkich elementów płytowych mebla były skierowane wzdłuż dłuższych krawędzi. Wymagane jest aby wszystkie krawędzie elementów płytowych mebla (również niewidoczne) zabezpieczone doklejką z tworzywa sztucznego o grubości 2mm i promieniu r=3mm. Doklejka musi być wtopiona w strukturę płyty za pomocą technologii bezspoinowej. Nie dopuszcza się użycia kleju do montowania doklejki. Z uwagi na wymagania trwałości pod względem wycierania się spoiny pomiędzy blatem płyty a obrzeżem, meble muszą być wykonane z zastosowaniem technologii bezspoinowej bez użycia klejów termotopliwych typu PU ani PUR ani EVA. Baza obrzeża i warstwa funkcyjna w jednym kolorze i z tego samego materiału (polimer). Zastosowana doklejka musi mieć odporność na promieniowanie UV, powyżej lub równe wartości 6 zgodnie z normą ISO 4892-1 lub równoważną. Z uwagi na trwałość konstrukcji wymagane jest jej sklejenie, nie dopuszcza się stosowania złączy mimośrodowych. Szafa musi być dostarczona w całości- zmontowana fabrycznie- nie dopuszcza się montażu szafy na miejscu. Drzwi płytowe zamontowane do boków korpusu za pomocą zawiasów puszkowych o kącie otwarcia 1000. Na zawiasy szafy wymagana dożywotnia gwarancja. W drzwiach płytowych zamontowane uchwyty metalowe galwanizowane o rozstawie min 128mm. Wymagana jest regulacja wysokości położenia półki max co 35mm na całej wysokości korpusu, ponieważ istnieje konieczność przechowywania różnych formatów dokumentów. Wyposażenie to cztery półki płytowe o grubości min.18mm, max.20mm zabezpieczone przed przypadkowym wysunięciem z szafy za pomocą metalowej podpórki która wchodzi w otwór wywiercony w półce. Wymaga się aby w drzwiach płytowych szafy zamontowany zamek baskwilowy- blokujący drzwi witryny w 3 punktach. Wymagany jest zamek z numerowanym cylindrem, numerowanym kluczykiem, jeden klucz łamany- gdy klucz zostanie zagubiony musi być możliwość jego domówienia po numerze spisanym z cylindra. Wymagany jest zamek systemowy co oznacza możliwość skompletowania jednego klucza na pracownika, którym otworzy wszystkie swoje meble. Drzwi skrzydłowe szafy wyposażone w listwę przymykową wykonaną z tworzywa sztucznego i obitą gumą (eliminacja efektu trzasku). Listwa musi być przymocowana do jednego skrzydła drzwi. Szafa misi posiadać stelaż spawany z 4 nogami kwadratowymi o wysokości 15cm malowane farbami proszkowymi na kolor antracyt. Szafa wykonana z płyty w kolorze Grafit (korpus) i Bały (front). Szafa musi posiadać następujące certyfikaty lub równoważny dokument, na zgodność z normami: PN-EN 14073-2:2006 lub równoważną; PN-EN 14073-3:2006 lub równoważną; PN-EN 14749:2016 lub równoważną; PN-EN 14074:2006 lub równoważną. Atest Higieniczny lub równoważny dokumrnt, na płytę wiórową melaminowaną z których wykonane są meble. Zamawiający dopuszcza, aby meble były wykonane w oparciu o przepisy i rozporządzenia obowiązujące w innych krajach pod warunkiem, że nie obniży to funkcjonalności, trwałości w eksploatacji i estetyki wymaganego mebla. |
| 14 | Szafa aktowa niska, z płyty melaminowanej – Sz2 | 1 |  | Szafa aktowa 400x420x680 Wykonana z płyty wiórowej o grubości min 18mm., płyta wiórowa melaminowana w klasie higieniczności E1 o podwyższonej trwałości, wymaga się płyty o podwyższonej klasie ścieralności 3A zgodnie z normą DIN EN 14322 lub równoważną. Aby zagwarantować sztywność całej konstrukcji wymaga się aby plecy tylne szafy były: wykonane z płyty meblowej o grubości nie cieńszej niż 6 i nie grubszej niż 8mm, dwustronnie melaminowanej w kolorze korpusu, ściana tylna wpuszczona w stosunku do korpusu szafy, w wyfrezowane rowki w bokach i wieńcach szafy. Wymaga się aby usłojenie wszystkich elementów płytowych mebla były skierowane wzdłuż dłuższych krawędzi. Wymagane jest aby wszystkie krawędzie elementów płytowych mebla (również niewidoczne) zabezpieczone doklejką z tworzywa sztucznego o grubości 2mm i promieniu r=3mm. Doklejka musi być wtopiona w strukturę płyty za pomocą technologii bezspoinowej. Nie dopuszcza się użycia kleju do montowania doklejki. Z uwagi na wymagania trwałości pod względem wycierania się spoiny pomiędzy blatem płyty a obrzeżem, meble muszą być wykonane z zastosowaniem technologii bezspoinowej bez użycia klejów termotopliwych typu PU ani PUR ani EVA. Baza obrzeża i warstwa funkcyjna w jednym kolorze i z tego samego materiału (polimer). Zastosowana doklejka musi mieć odporność na promieniowanie UV, powyżej lub równe wartości 6 zgodnie z normą ISO 4892-1 lub równoważną. Z uwagi na trwałość konstrukcji wymagane jest jej sklejenie, nie dopuszcza się stosowania złączy mimośrodowych. Szafa musi być dostarczona w całości- zmontowana fabrycznie- nie dopuszcza się montażu szafy na miejscu. Drzwi płytowe zamontowane do boku korpusu za pomocą zawiasów puszkowych o kącie otwarcia 1000. Na zawiasy szafy producent wymagana dożywotnia gwarancja. W drzwiach płytowych zamontowany uchwyt metalowy galwanizowany o rozstawie min 128mm. Wymagana jest regulacja wysokości położenia półki mas co 35mm na całej wysokości korpusu, ponieważ istnieje konieczność przechowywania różnych formatów dokumentów. Wyposażenie to jedna półka płytowa o grubości min.18mm, max.20mm zabezpieczone przed przypadkowym wysunięciem z szafy za pomocą metalowej podpórki która wchodzi w otwór wywiercony w półce. Wymaga się aby w drzwiach płytowych szafy zamontowany zamek baskwilowy- blokujący drzwi witryny w 3 punktach. Wymagany jest zamek z numerowanym cylindrem, numerowanym kluczykiem, jeden klucz łamany- gdy klucz zostanie zagubiony musi być możliwość jego domówienia po numerze spisanym z cylindra. Wymagany jest zamek systemowy co oznacza możliwość skompletowania jednego klucza na pracownika, którym otworzy wszystkie swoje meble. Szafa musi posiadać następujące certyfikaty lub równoważny dokument, na zgodność z normami: PN-EN 14073-2:2006 lub równoważną; PN-EN 14073-3:2006 lub równoważną; PN-EN 14749:2016 lub równoważną; PN-EN 14074:2006 lub równoważną. Atest Higieniczny lub równoważny dokument, na płytę wiórową melaminowaną z których wykonane są meble. Zamawiający dopuszcza, aby meble były wykonane w oparciu o przepisy i rozporządzenia obowiązujące w innych krajach pod warunkiem, że nie obniży to funkcjonalności, trwałości w eksploatacji i estetyki wymaganego mebla. Szafa wykonana z płyty w kolorze Grafit (korpus) i Bały (front). |
| 15 | Szafa aktowo-garderobiana z płyty melaminowanej – Sz3 | 10 |  | Szafa aktowa-garderobiana 800x420x1880 Wykonana z płyty wiórowej o grubości min 18mm., płyta wiórowa melaminowana w klasie higieniczności E1 o podwyższonej trwałości, wymaga się płyty o podwyższonej klasie ścieralności 3A zgodnie z normą DIN EN 14322 lub równoważną. Aby zagwarantować sztywność całej konstrukcji wymaga się aby plecy tylne szafy były: wykonane z płyty meblowej o grubości nie cieńszej niż 6 i nie grubszej niż 8mm, dwustronnie melaminowanej w kolorze korpusu, ściana tylna wpuszczona w stosunku do korpusu szafy, w wyfrezowane rowki w bokach i wieńcach szafy. Wymaga się aby usłojenie wszystkich elementów płytowych mebla były skierowane wzdłuż dłuższych krawędzi. Wymagane jest aby wszystkie krawędzie elementów płytowych mebla (również niewidoczne) zabezpieczone doklejką z tworzywa sztucznego o grubości 2mm i promieniu r=3mm. Doklejka musi być wtopiona w strukturę płyty za pomocą technologii bezspoinowej. Nie dopuszcza się użycia kleju do montowania doklejki. Z uwagi na wymagania trwałości pod względem wycierania się spoiny pomiędzy blatem płyty a obrzeżem, meble muszą być wykonane z zastosowaniem technologii bezspoinowej bez użycia klejów termotopliwych typu PU ani PUR ani EVA. Baza obrzeża i warstwa funkcyjna w jednym kolorze i z tego samego materiału (polimer). Zastosowana doklejka musi mieć odporność na promieniowanie UV, powyżej lub równe wartości 6 zgodnie z normą ISO 4892-1 lub równoważną. Z uwagi na trwałość konstrukcji wymagane jest jej sklejenie, nie dopuszcza się stosowania złączy mimośrodowych. Szafa musi być dostarczona w całości- zmontowana fabrycznie- nie dopuszcza się montażu szafy na miejscu. Drzwi płytowe zamontowane do boków korpusu za pomocą zawiasów puszkowych o kącie otwarcia 1000. Na zawiasy szafy wymagana dożywotnia gwarancja. W drzwiach płytowych zamontowane uchwyty metalowe galwanizowane o rozstawie min 128mm. Wymagana jest regulacja wysokości położenia półki max co 35mm na całej wysokości korpusu, ponieważ istnieje konieczność przechowywania różnych formatów dokumentów. Wyposażenie to cztery półki płytowe o grubości min.18mm, max.20mm i szerokości 20cm zabezpieczone przed przypadkowym wysunięciem z szafy za pomocą metalowej podpórki która wchodzi w otwór wywiercony w półce oraz miejsce na ubrania o szerokości 60cm + wieszak wysuwny. Wymaga się aby w drzwiach płytowych szafy zamontowany zamek baskwilowy- blokujący drzwi witryny w 3 punktach. Wymagany jest zamek z numerowanym cylindrem, numerowanym kluczykiem, jeden klucz łamany- gdy klucz zostanie zagubiony musi być możliwość jego domówienia po numerze spisanym z cylindra. Wymagany jest zamek systemowy co oznacza możliwość skompletowania jednego klucza na pracownika, którym otworzy wszystkie swoje meble. Drzwi skrzydłowe szafy wyposażone w listwę przymykową wykonaną z tworzywa sztucznego i obitą gumą (eliminacja efektu trzasku). Listwa musi być przymocowana do jednego skrzydła drzwi. Szafa misi posiadać 4 nóżki kwadratowe o wysokości 15cm malowane farbami proszkowymi na kolor antracyt. Szafa wykonana z płyty w kolorze Grafit (korpus) i Bały (front). Szafa musi posiadać następujące certyfikaty lub równoważny dokument, na zgodność z normami: PN-EN 14073-2:2006 lub równoważną; PN-EN 14073-3:2006 lub równoważną; PN-EN 14749:2016 lub równoważną; PN-EN 14074:2006 lub równoważną. Atest Higieniczny lub równoważny dokument, na płytę wiórową melaminowaną z których wykonane są meble. Zamawiający dopuszcza, aby meble były wykonane w oparciu o przepisy i rozporządzenia obowiązujące w innych krajach pod warunkiem, że nie obniży to funkcjonalności, trwałości w eksploatacji i estetyki wymaganego mebla. |
| 16 | Szafa garderobiana z płyty melaminowanej – Sz4 | 3 |  | Szafa garderobiana 800x420x1880 Wykonana z płyty wiórowej o grubości min 18mm., płyta wiórowa melaminowana w klasie higieniczności E1 o podwyższonej trwałości, wymaga się płyty o podwyższonej klasie ścieralności 3A zgodnie z normą DIN EN 14322 lub równoważną. Aby zagwarantować sztywność całej konstrukcji wymaga się aby plecy tylne szafy były: wykonane z płyty meblowej o grubości nie cieńszej niż 6 i nie grubszej niż 8mm, dwustronnie melaminowanej w kolorze korpusu, ściana tylna wpuszczona w stosunku do korpusu szafy, w wyfrezowane rowki w bokach i wieńcach szafy. Wymaga się aby usłojenie wszystkich elementów płytowych mebla były skierowane wzdłuż dłuższych krawędzi. Wymagane jest aby wszystkie krawędzie elementów płytowych mebla (również niewidoczne) zabezpieczone doklejką z tworzywa sztucznego o grubości 2mm i promieniu r=3mm. Doklejka musi być wtopiona w strukturę płyty za pomocą technologii bezspoinowej. Nie dopuszcza się użycia kleju do montowania doklejki. Z uwagi na wymagania trwałości pod względem wycierania się spoiny pomiędzy blatem płyty a obrzeżem, meble muszą być wykonane z zastosowaniem technologii bezspoinowej bez użycia klejów termotopliwych typu PU ani PUR ani EVA. Baza obrzeża i warstwa funkcyjna w jednym kolorze i z tego samego materiału (polimer). Zastosowana doklejka musi mieć odporność na promieniowanie UV, powyżej lub równe wartości 6 zgodnie z normą ISO 4892-1 lub równoważną. Z uwagi na trwałość konstrukcji wymagane jest jej sklejenie, nie dopuszcza się stosowania złączy mimośrodowych. Szafa musi być dostarczona w całości- zmontowana fabrycznie- nie dopuszcza się montażu szafy na miejscu. Drzwi płytowe zamontowane do boków korpusu za pomocą zawiasów puszkowych o kącie otwarcia 1000. Na zawiasy szafy producent wymagana dożywotnia gwarancja. W drzwiach płytowych zamontowane uchwyty metalowe galwanizowane o rozstawie min 128mm. Wymagana jest regulacja wysokości położenia półki max 35mm na całej wysokości korpusu, ponieważ istnieje konieczność przechowywania różnych formatów dokumentów. Wyposażenie to jedna półka płytowa konstrukcyjna o grubości min.18mm, max.20mm. Wymaga się aby w drzwiach płytowych szafy zamontowany zamek baskwilowy- blokujący drzwi witryny w 3 punktach. Wymagany jest zamek z numerowanym cylindrem, numerowanym kluczykiem, jeden klucz łamany- gdy klucz zostanie zagubiony musi być możliwość jego domówienia po numerze spisanym z cylindra. Wymagany jest zamek systemowy co oznacza możliwość skompletowania jednego klucza na pracownika, którym otworzy wszystkie swoje meble. Drzwi skrzydłowe szafy wyposażone w listwę przymykową wykonaną z tworzywa sztucznego i obitą gumą (eliminacja efektu trzasku). Listwa musi być przymocowana do jednego skrzydła drzwi. Szafa ma być wyposażona w wieszak wysuwny. Szafa wykonana z płyty w kolorze Grafit (korpus) i Bały (front). Szafa musi posiadać następujące certyfikaty lub równoważny dokument, na zgodność z normami: PN-EN 14073-2:2006 lub równoważną; PN-EN 14073-3:2006 lub równoważną; PN-EN 14749:2016 lub równoważną; PN-EN 14074:2006 lub równoważną. Atest Higieniczny lub równoważny dokument, na płytę wiórową melaminowaną z których wykonane są meble. Zamawiający dopuszcza, aby meble były wykonane w oparciu o przepisy i rozporządzenia obowiązujące w innych krajach pod warunkiem, że nie obniży to funkcjonalności, trwałości w eksploatacji i estetyki wymaganego mebla. |
| 17 | Szafa aktowa z płyty melaminowanej – Sz5 | 9 |  | Szafa aktowa 1000x420x770 Wykonana z płyty wiórowej o grubości min 18mm., płyta wiórowa melaminowana w klasie higieniczności E1 o podwyższonej trwałości, wymaga się płyty o podwyższonej klasie ścieralności 3A zgodnie z normą DIN EN 14322 lub równoważną. Aby zagwarantować sztywność całej konstrukcji wymaga się aby plecy tylne szafy były: wykonane z płyty meblowej o grubości nie cieńszej niż 6 i nie grubszej niż 8mm, dwustronnie melaminowanej w kolorze korpusu, ściana tylna wpuszczona w stosunku do korpusu szafy, w wyfrezowane rowki w bokach i wieńcach szafy. Wymaga się aby usłojenie wszystkich elementów płytowych mebla były skierowane wzdłuż dłuższych krawędzi. Wymagane jest aby wszystkie krawędzie elementów płytowych mebla (również niewidoczne) zabezpieczone doklejką z tworzywa sztucznego o grubości 2mm i promieniu r=3mm. Doklejka musi być wtopiona w strukturę płyty za pomocą technologii bezspoinowej. Nie dopuszcza się użycia kleju do montowania doklejki. Z uwagi na wymagania trwałości pod względem wycierania się spoiny pomiędzy blatem płyty a obrzeżem, meble muszą być wykonane z zastosowaniem technologii bezspoinowej bez użycia klejów termotopliwych typu PU ani PUR ani EVA. Baza obrzeża i warstwa funkcyjna w jednym kolorze i z tego samego materiału (polimer). Zastosowana doklejka musi mieć odporność na promieniowanie UV, powyżej lub równe wartości 6 zgodnie z normą ISO 4892-1 lub równoważną. Z uwagi na trwałość konstrukcji wymagane jest jej sklejenie, nie dopuszcza się stosowania złączy mimośrodowych. Szafa musi być dostarczona w całości- zmontowana fabrycznie- nie dopuszcza się montażu szafy na miejscu. Drzwi płytowe zamontowane do boków korpusu za pomocą zawiasów puszkowych o kącie otwarcia 1000. Na zawiasy szafy wymagana dożywotnia gwarancja. W drzwiach płytowych zamontowane uchwyty metalowe galwanizowane o rozstawie min 128mm. Wymagana jest regulacja wysokości położenia półki min co 32mm na całej wysokości korpusu, ponieważ istnieje konieczność przechowywania różnych formatów dokumentów. Wyposażenie to jedna półka płytowa o grubości min.18mm, max.20mm zabezpieczone przed przypadkowym wysunięciem z szafy za pomocą metalowej podpórki która wchodzi w otwór wywiercony w półce. Wymaga się aby w drzwiach płytowych szafy zamontowany zamek baskwilowy- blokujący drzwi witryny w 3 punktach. Wymagany jest zamek z numerowanym cylindrem, numerowanym kluczykiem, jeden klucz łamany- gdy klucz zostanie zagubiony musi być możliwość jego domówienia po numerze spisanym z cylindra. Wymagany jest zamek systemowy co oznacza możliwość skompletowania jednego klucza na pracownika, którym otworzy wszystkie swoje meble. Drzwi skrzydłowe szafy wyposażone w listwę przymykową wykonaną z tworzywa sztucznego i obitą gumą (eliminacja efektu trzasku). Listwa musi być przymocowana do jednego skrzydła drzwi. Szafa musi posiadać następujące certyfikaty lub równoważny dokument, na zgodność z normami: PN-EN 14073-2:2006 lub równoważną; PN-EN 14073-3:2006 lub równoważną; PN-EN 14749:2016 lub równoważną; PN-EN 14074:2006 lub równoważną. Atest Higieniczny lub równoważny dokument, na płytę wiórową melaminowaną z których wykonane są meble. Zamawiający dopuszcza, aby meble były wykonane w oparciu o przepisy i rozporządzenia obowiązujące w innych krajach pod warunkiem, że nie obniży to funkcjonalności, trwałości w eksploatacji i estetyki wymaganego mebla. Szafa ma być wykonana z płyty w kolorze Grafit (korpus) i Bały (front). |
| 18 | Szafa aktowa z płyty melaminowanej – Sz6 | 1 |  | Szafa aktowa 600x420x1880mm Wykonana z płyty wiórowej o grubości min 18mm., płyta wiórowa melaminowana w klasie higieniczności E1 o podwyższonej trwałości, wymaga się płyty o podwyższonej klasie ścieralności 3A zgodnie z normą DIN EN 14322 lub równoważną. Aby zagwarantować sztywność całej konstrukcji wymaga się aby plecy tylne szafy były: wykonane z płyty meblowej o grubości nie cieńszej niż 6 i nie grubszej niż 8mm, dwustronnie melaminowanej w kolorze korpusu, ściana tylna wpuszczona w stosunku do korpusu szafy, w wyfrezowane rowki w bokach i wieńcach szafy. Wymaga się aby usłojenie wszystkich elementów płytowych mebla były skierowane wzdłuż dłuższych krawędzi. Wymagane jest aby wszystkie krawędzie elementów płytowych mebla (również niewidoczne) zabezpieczone doklejką z tworzywa sztucznego o grubości 2mm i promieniu r=3mm. Doklejka musi być wtopiona w strukturę płyty. Z uwagi na wymagania trwałości pod względem wycierania się spoiny pomiędzy blatem płyty a obrzeżem, meble muszą być wykonane z zastosowaniem technologii bezspoinowej bez użycia klejów termotopliwych typu PU ani PUR ani EVA. Baza obrzeża i warstwa funkcyjna w jednym kolorze i z tego samego materiału (polimer). Zastosowana doklejka musi mieć odporność na promieniowanie UV. Z uwagi na trwałość konstrukcji wymagane jest jej sklejenie, nie dopuszcza się stosowania złączy mimośrodowych. Szafa musi być dostarczona w całości- zmontowana fabrycznie- nie dopuszcza się montażu szafy na miejscu. Drzwi płytowe zamontowane do boku korpusu za pomocą zawiasów puszkowych o kącie otwarcia 1000. Na zawiasy szafy wymagana dożywotnia gwarancja. W drzwiach płytowych zamontowane uchwyt metalowy galwanizowanu o rozstawie min 128mm. Wymagana jest regulacja wysokości położenia półki max co 35mm na całej wysokości korpusu, ponieważ istnieje konieczność przechowywania różnych formatów dokumentów. Wyposażenie to min 4 półki płytowe o grubości min.18mm, max.20mm zabezpieczone przed przypadkowym wysunięciem . Wymaga się aby w drzwiach płytowych szafy zamontowany zamek baskwilowy. Wymagany jest zamek z numerowanym cylindrem, numerowanym kluczykiem, jeden klucz łamany- gdy klucz zostanie zagubiony musi być możliwość jego domówienia po numerze spisanym z cylindra. Wymagany jest zamek systemowy co oznacza możliwość skompletowania jednego klucza na pracownika, którym otworzy wszystkie swoje meble. Atest Higieniczny lub równoważny dokument, na płytę wiórową melaminowaną z których wykonane są meble. Zamawiający dopuszcza, aby meble były wykonane w oparciu o przepisy i rozporządzenia obowiązujące w innych krajach pod warunkiem, że nie obniży to funkcjonalności, trwałości w eksploatacji i estetyki wymaganego mebla. Szafa ma być wykonana z płyty w kolorze Grafit (korpus) i Bały (front). |
| 19 | Szafa aktowa z płyty melaminowanej – Sz7 | 3 |  | Szafa aktowa dwudrzwiowa 800x600x850 Wykonana z płyty wiórowej o grubości min 18mm., płyta wiórowa melaminowana w klasie higieniczności E1 o podwyższonej trwałości, wymaga się płyty o podwyższonej klasie ścieralności 3A zgodnie z normą DIN EN 14322 lub równoważną. Aby zagwarantować sztywność całej konstrukcji wymaga się aby plecy tylne szafy były: wykonane z płyty meblowej o grubości nie cieńszej niż 6 i nie grubszej niż 8mm, dwustronnie melaminowanej w kolorze korpusu, ściana tylna wpuszczona w stosunku do korpusu szafy, w wyfrezowane rowki w bokach i wieńcach szafy. Wymaga się aby usłojenie wszystkich elementów płytowych mebla były skierowane wzdłuż dłuższych krawędzi. Wymagane jest aby wszystkie krawędzie elementów płytowych mebla (również niewidoczne) zabezpieczone doklejką z tworzywa sztucznego o grubości 2mm i promieniu r=3mm. Doklejka musi być wtopiona w strukturę płyty za pomocą technologii bezspoinowej. Nie dopuszcza się użycia kleju do montowania doklejki. Z uwagi na wymagania trwałości pod względem wycierania się spoiny pomiędzy blatem płyty a obrzeżem, meble muszą być wykonane z zastosowaniem technologii bezspoinowej bez użycia klejów termotopliwych typu PU ani PUR ani EVA. Baza obrzeża i warstwa funkcyjna w jednym kolorze i z tego samego materiału (polimer). Zastosowana doklejka musi mieć odporność na promieniowanie UV, powyżej lub równe wartości 6 zgodnie z normą ISO 4892-1 lub równoważną. Z uwagi na trwałość konstrukcji wymagane jest jej sklejenie, nie dopuszcza się stosowania złączy mimośrodowych. Szafa musi być dostarczona w całości- zmontowana fabrycznie- nie dopuszcza się montażu szafy na miejscu. Drzwi płytowe zamontowane do boków korpusu za pomocą zawiasów puszkowych o kącie otwarcia 1000. Na zawiasy szafy producent wymagana dożywotnia gwarancjia. W drzwiach płytowych zamontowane uchwyty metalowe galwanizowane o rozstawie min 128mm. Wymagana jest regulacja wysokości położenia półki min co 32mm na całej wysokości korpusu, ponieważ istnieje konieczność przechowywania różnych formatów dokumentów. Wyposażenie to jedna półka płytowa o grubości min.18mm, max.20mm zabezpieczone przed przypadkowym wysunięciem z szafy za pomocą metalowej podpórki która wchodzi w otwór wywiercony w półce. Wymaga się aby w drzwiach płytowych szafy zamontowany zamek baskwilowy- blokujący drzwi witryny w 3 punktach. Wymagany jest zamek z numerowanym cylindrem, numerowanym kluczykiem, jeden klucz łamany- gdy klucz zostanie zagubiony musi być możliwość jego domówienia po numerze spisanym z cylindra. Wymagany jest zamek systemowy co oznacza możliwość skompletowania jednego klucza na pracownika, którym otworzy wszystkie swoje meble. Drzwi skrzydłowe szafy wyposażone w listwę przymykową wykonaną z tworzywa sztucznego i obitą gumą (eliminacja efektu trzasku). Listwa musi być przymocowana do jednego skrzydła drzwi. Szafa musi posiadać następujące certyfikaty lub równoważny dokument, na zgodność z normami: PN-EN 14073-2:2006 lub równoważną;, PN-EN 14073-3:2006 lub równoważną;, PN-EN 14749:2016 lub równoważną;, PN-EN 14074:2006 lub równoważną. Atest Higieniczny lub równoważny dokument, na płytę wiórową melaminowaną z których wykonane są meble lub równoważny. Zamawiający dopuszcza, aby meble były wykonane w oparciu o przepisy i rozporządzenia obowiązujące w innych krajach pod warunkiem, że nie obniży to funkcjonalności, trwałości w eksploatacji i estetyki wymaganego mebla. Szafa ma być wykonana z płyty w kolorze Grafit (korpus) i Bały (front). |
| 20 | Szafa garderobiana z płyty melaminowanej – Sz8 | 1 |  | Szafa garderobiana 800x600x1880mm Wykonana z płyty wiórowej o grubości min 18mm., płyta wiórowa melaminowana w klasie higieniczności E1 o podwyższonej trwałości, wymaga się płyty o podwyższonej klasie ścieralności 3A zgodnie z normą DIN EN 14322 lub równoważną. Aby zagwarantować sztywność całej konstrukcji wymaga się aby plecy tylne szafy były: wykonane z płyty meblowej o grubości nie cieńszej niż 6 i nie grubszej niż 8mm, dwustronnie melaminowanej w kolorze korpusu, ściana tylna wpuszczona w stosunku do korpusu szafy, w wyfrezowane rowki w bokach i wieńcach szafy. Wymaga się aby usłojenie wszystkich elementów płytowych mebla były skierowane wzdłuż dłuższych krawędzi. Wymagane jest aby wszystkie krawędzie elementów płytowych mebla (również niewidoczne) zabezpieczone doklejką z tworzywa sztucznego o grubości 2mm i promieniu r=3mm. Doklejka musi być wtopiona w strukturę płyty za pomocą technologii bezspoinowej. Nie dopuszcza się użycia kleju do montowania doklejki. Z uwagi na wymagania trwałości pod względem wycierania się spoiny pomiędzy blatem płyty a obrzeżem, meble muszą być wykonane z zastosowaniem technologii bezspoinowej bez użycia klejów termotopliwych typu PU ani PUR ani EVA. Baza obrzeża i warstwa funkcyjna w jednym kolorze i z tego samego materiału (polimer). Zastosowana doklejka musi mieć odporność na promieniowanie UV, powyżej lub równe wartości 6 zgodnie z normą ISO 4892-1 lub równoważną. Z uwagi na trwałość konstrukcji wymagane jest jej sklejenie, nie dopuszcza się stosowania złączy mimośrodowych. Szafa musi być dostarczona w całości- zmontowana fabrycznie- nie dopuszcza się montażu szafy na miejscu. Drzwi płytowe zamontowane do boków korpusu za pomocą zawiasów puszkowych o kącie otwarcia 1000. Na zawiasy szafy wymagana dożywotnia gwarancjia. W drzwiach płytowych zamontowane uchwyty metalowe galwanizowane o rozstawie min 128mm. Wymagana jest regulacja wysokości położenia półki max co 35mm na całej wysokości korpusu. Wyposażenie to jedna półka konstrukcyjna płytowa o grubości min.18mm, max.20mm. Wymaga się aby w drzwiach płytowych szafy zamontowany zamek baskwilowy- blokujący drzwi witryny w 3 punktach. Wymagany jest zamek z numerowanym cylindrem, numerowanym kluczykiem, jeden klucz łamany- gdy klucz zostanie zagubiony musi być możliwość jego domówienia po numerze spisanym z cylindra. Wymagany jest zamek systemowy co oznacza możliwość skompletowania jednego klucza na pracownika, którym otworzy wszystkie swoje meble. Drzwi skrzydłowe szafy wyposażone w listwę przymykową wykonaną z tworzywa sztucznego i obitą gumą (eliminacja efektu trzasku). Listwa musi być przymocowana do jednego skrzydła drzwi.Szafa wyposażona w wieszak wysuwny Szafa musi posiadać następujące certyfikaty, lub równoważny dokument, na zgodność z normami: PN-EN 14073-2:2006 lub równoważną; PN-EN 14073-3:2006 lub równoważną; PN-EN 14749:2016 lub równoważną; PN-EN 14074:2006 lub równoważną;. Atest Higieniczny na płytę wiórową melaminowaną z których wykonane są meble lub równoważny dokument. Zamawiający dopuszcza, aby meble były wykonane w oparciu o przepisy i rozporządzenia obowiązujące w innych krajach pod warunkiem, że nie obniży to funkcjonalności, trwałości w eksploatacji i estetyki wymaganego mebla. Szafa ma być wykonana z płyty w kolorze Grafit (korpus) i Bały (front). |
| 21 | Szafa aktowa z płyty melaminowanej na stelażu metalowym – Sz9 | 1 |  | Szafa aktowa 600x420x920mm Wykonana z płyty wiórowej o grubości min 18mm., płyta wiórowa melaminowana w klasie higieniczności E1 o podwyższonej trwałości, wymaga się płyty o podwyższonej klasie ścieralności 3A zgodnie z normą DIN EN 14322 lub równoważną. Aby zagwarantować sztywność całej konstrukcji wymaga się aby plecy tylne szafy były: wykonane z płyty meblowej o grubości nie cieńszej niż 6 i nie grubszej niż 8mm, dwustronnie melaminowanej w kolorze korpusu, ściana tylna wpuszczona w stosunku do korpusu szafy, w wyfrezowane rowki w bokach i wieńcach szafy. Wymaga się aby usłojenie wszystkich elementów płytowych mebla były skierowane wzdłuż dłuższych krawędzi. Wymagane jest aby wszystkie krawędzie elementów płytowych mebla (również niewidoczne) zabezpieczone doklejką z tworzywa sztucznego o grubości 2mm i promieniu r=3mm. Doklejka musi być wtopiona w strukturę płyty za pomocą technologii bezspoinowej. Nie dopuszcza się użycia kleju do montowania doklejki. Z uwagi na wymagania trwałości pod względem wycierania się spoiny pomiędzy blatem płyty a obrzeżem, meble muszą być wykonane z zastosowaniem technologii bezspoinowej bez użycia klejów termotopliwych typu PU ani PUR ani EVA. Baza obrzeża i warstwa funkcyjna w jednym kolorze i z tego samego materiału (polimer). Zastosowana doklejka musi mieć odporność na promieniowanie UV, powyżej lub równe wartości 6 zgodnie z normą ISO 4892-1 lub równoważną. Z uwagi na trwałość konstrukcji wymagane jest jej sklejenie, nie dopuszcza się stosowania złączy mimośrodowych. Szafa musi być dostarczona w całości- zmontowana fabrycznie- nie dopuszcza się montażu szafy na miejscu. Drzwi płytowe zamontowane do boków korpusu za pomocą zawiasów puszkowych o kącie otwarcia 1000. Na zawiasy szafy wymagana dożywotnia gwarancja. W drzwiach płytowych zamontowane uchwyty metalowe galwanizowane o rozstawie min 128mm. Wymagana jest regulacja wysokości położenia półki max co 35mm na całej wysokości korpusu, ponieważ istnieje konieczność przechowywania różnych formatów dokumentów. Wyposażenie to dwie półki płytowe o grubości min.18mm, max.20mm zabezpieczone przed przypadkowym wysunięciem z szafy za pomocą metalowej podpórki która wchodzi w otwór wywiercony w półce. Wymaga się aby w drzwiach płytowych szafy zamontowany zamek baskwilowy- blokujący drzwi witryny w 3 punktach. Wymagany jest zamek z numerowanym cylindrem, numerowanym kluczykiem, jeden klucz łamany- gdy klucz zostanie zagubiony musi być możliwość jego domówienia po numerze spisanym z cylindra. Wymagany jest zamek systemowy co oznacza możliwość skompletowania jednego klucza na pracownika, którym otworzy wszystkie swoje meble. Szafa misi posiadać stelaż spawany z 4 nogami kwadratowymi o wysokości 15cm malowane farba mi proszkowymi na kolor antracyt Szafa musi posiadać następujące certyfikaty lub równoważny dokument, na zgodność z normami: PN-EN 14073-2:2006 lub równoważną; PN-EN 14073-3:2006 lub równoważną; PN-EN 14749:2016 lub równoważną; PN-EN 14074:2006 lub równoważną. Atest Higieniczny lub równoważny dokument, na płytę wiórową melaminowaną z których wykonane są meble lub równoważny. Zamawiający dopuszcza, aby meble były wykonane w oparciu o przepisy i rozporządzenia obowiązujące w innych krajach pod warunkiem, że nie obniży to funkcjonalności, trwałości w eksploatacji i estetyki wymaganego mebla. Szafa ma być wykonana z płyty w kolorze Grafit (korpus) i Bały (front). |
| 22 | Szafo regał z płyty melaminowanej – Sz10 | 1 |  | Szafa aktowa 800x420x1510 Wykonana z płyty wiórowej o grubości min 18mm., płyta wiórowa melaminowana w klasie higieniczności E1 o podwyższonej trwałości, wymaga się płyty o podwyższonej klasie ścieralności 3A zgodnie z normą DIN EN 14322 lub równoważną. Aby zagwarantować sztywność całej konstrukcji wymaga się aby plecy tylne szafy były: wykonane z płyty meblowej o grubości nie cieńszej niż 6 i nie grubszej niż 8mm, dwustronnie melaminowanej w kolorze korpusu, ściana tylna wpuszczona w stosunku do korpusu szafy, w wyfrezowane rowki w bokach i wieńcach szafy. Wymaga się aby usłojenie wszystkich elementów płytowych mebla były skierowane wzdłuż dłuższych krawędzi. Wymagane jest aby wszystkie krawędzie elementów płytowych mebla (również niewidoczne) zabezpieczone doklejką z tworzywa sztucznego o grubości 2mm i promieniu r=3mm. Doklejka musi być wtopiona w strukturę płyty za pomocą technologii bezspoinowej. Nie dopuszcza się użycia kleju do montowania doklejki. Z uwagi na wymagania trwałości pod względem wycierania się spoiny pomiędzy blatem płyty a obrzeżem, meble muszą być wykonane z zastosowaniem technologii bezspoinowej bez użycia klejów termotopliwych typu PU ani PUR ani EVA. Baza obrzeża i warstwa funkcyjna w jednym kolorze i z tego samego materiału (polimer). Zastosowana doklejka musi mieć odporność na promieniowanie UV, powyżej lub równe wartości 6 zgodnie z normą ISO 4892-1 lub równoważną. Z uwagi na trwałość konstrukcji wymagane jest jej sklejenie, nie dopuszcza się stosowania złączy mimośrodowych. Szafa musi być dostarczona w całości- zmontowana fabrycznie- nie dopuszcza się montażu szafy na miejscu. Drzwi płytowe zamontowane do boków korpusu za pomocą zawiasów puszkowych o kącie otwarcia 1000. Na zawiasy szafy wymagana dożywotnia gwarancja. W drzwiach płytowych zamontowane uchwyty metalowe galwanizowane o rozstawie min 128mm. Wymagana jest regulacja wysokości położenia półki max co 35mm na całej wysokości korpusu, ponieważ istnieje konieczność przechowywania różnych formatów dokumentów. Szafa posiada dwie półki zamknięte drzwiami płytowymi i dwie otwarte. Wyposażenie to trzy półki płytowe o grubości min.18mm, max.20mm zabezpieczone przed przypadkowym wysunięciem z szafy za pomocą metalowej podpórki która wchodzi w otwór wywiercony w półce. Wymaga się aby w drzwiach płytowych szafy zamontowany zamek baskwilowy- blokujący drzwi witryny w 3 punktach. Wymagany jest zamek z numerowanym cylindrem, numerowanym kluczykiem, jeden klucz łamany- gdy klucz zostanie zagubiony musi być możliwość jego domówienia po numerze spisanym z cylindra. Wymagany jest zamek systemowy co oznacza możliwość skompletowania jednego klucza na pracownika, którym otworzy wszystkie swoje meble. Drzwi skrzydłowe szafy wyposażone w listwę przymykową wykonaną z tworzywa sztucznego i obitą gumą (eliminacja efektu trzasku). Listwa musi być przymocowana do jednego skrzydła drzwi. Szafa musi posiadać następujące certyfikaty lub równoważny dokument, na zgodność z normami: PN-EN 14073-2:2006 lub równoważną; PN-EN 14073-3:2006 lub równoważną; PN-EN 14749:2016 lub równoważną; PN-EN 14074:2006 lub równoważną. Atest Higieniczny lub równoważny dokument, na płytę wiórową melaminowaną z których wykonane są meble lub równoważny. Zamawiający dopuszcza, aby meble były wykonane w oparciu o przepisy i rozporządzenia obowiązujące w innych krajach pod warunkiem, że nie obniży to funkcjonalności, trwałości w eksploatacji i estetyki wymaganego mebla. Szafa ma być wykonana z płyty w kolorze Grafit (korpus) i Bały (front). |
| 23 | Szafa aktowa z płyty melaminowanej Sz11 | 2 |  | Szafa aktowa 800x420x1880 Wykonana z płyty wiórowej o grubości min 18mm., płyta wiórowa melaminowana w klasie higieniczności E1 o podwyższonej trwałości, wymaga się płyty o podwyższonej klasie ścieralności 3A zgodnie z normą DIN EN 14322 lub równoważną. Aby zagwarantować sztywność całej konstrukcji wymaga się aby plecy tylne szafy były: wykonane z płyty meblowej o grubości nie cieńszej niż 6 i nie grubszej niż 8mm, dwustronnie melaminowanej w kolorze korpusu, ściana tylna wpuszczona w stosunku do korpusu szafy, w wyfrezowane rowki w bokach i wieńcach szafy. Wymaga się aby usłojenie wszystkich elementów płytowych mebla były skierowane wzdłuż dłuższych krawędzi. Wymagane jest aby wszystkie krawędzie elementów płytowych mebla (również niewidoczne) zabezpieczone doklejką z tworzywa sztucznego o grubości 2mm i promieniu r=3mm. Doklejka musi być wtopiona w strukturę płyty za pomocą technologii bezspoinowej. Nie dopuszcza się użycia kleju do montowania doklejki. Z uwagi na wymagania trwałości pod względem wycierania się spoiny pomiędzy blatem płyty a obrzeżem, meble muszą być wykonane z zastosowaniem technologii bezspoinowej bez użycia klejów termotopliwych typu PU ani PUR ani EVA. Baza obrzeża i warstwa funkcyjna w jednym kolorze i z tego samego materiału (polimer). Zastosowana doklejka musi mieć odporność na promieniowanie UV, powyżej lub równe wartości 6 zgodnie z normą ISO 4892-1 lub równoważną. Z uwagi na trwałość konstrukcji wymagane jest jej sklejenie, nie dopuszcza się stosowania złączy mimośrodowych. Szafa musi być dostarczona w całości- zmontowana fabrycznie- nie dopuszcza się montażu szafy na miejscu. Drzwi płytowe zamontowane do boków korpusu za pomocą zawiasów puszkowych o kącie otwarcia 1000. Na zawiasy szafy wymagana dożywotnia gwarancjia. W drzwiach płytowych zamontowane uchwyty metalowe galwanizowane o rozstawie min 128mm. Wymagana jest regulacja wysokości położenia półki max co 35mm na całej wysokości korpusu, ponieważ istnieje konieczność przechowywania różnych formatów dokumentów. Wyposażenie to cztery półki płytowe o grubości min.18mm, max.20mm zabezpieczone przed przypadkowym wysunięciem z szafy za pomocą metalowej podpórki która wchodzi w otwór wywiercony w półce. Wymaga się aby w drzwiach płytowych szafy zamontowany zamek baskwilowy- blokujący drzwi szafy w 3 punktach. Wymagany jest zamek z numerowanym cylindrem, numerowanym kluczykiem, jeden klucz łamany- gdy klucz zostanie zagubiony musi być możliwość jego domówienia po numerze spisanym z cylindra. Wymagany jest zamek systemowy co oznacza możliwość skompletowania jednego klucza na pracownika, którym otworzy wszystkie swoje meble. Drzwi skrzydłowe szafy wyposażone w listwę przymykową wykonaną z tworzywa sztucznego i obitą gumą (eliminacja efektu trzasku). Listwa musi być przymocowana do jednego skrzydła drzwi. Szafa musi posiadać następujące certyfikaty lub równoważny dokument, na zgodność z normami: PN-EN 14073-2:2006 lub równoważną; PN-EN 14073-3:2006 lub równoważną; PN-EN 14749:2016 lub równoważną; PN-EN 14074:2006 lub równoważną. Atest Higieniczny na płytę wiórową melaminowaną z których wykonane są meble lub równoważny dokument. Zamawiający dopuszcza, aby meble były wykonane w oparciu o przepisy i rozporządzenia obowiązujące w innych krajach pod warunkiem, że nie obniży to funkcjonalności, trwałości w eksploatacji i estetyki wymaganego mebla. Szafa ma być wykonana z płyty w kolorze Grafit (korpus) i Bały (front). |
| CZĘŚĆ II Fotele i krzesła |  |  |  |  |
| Lp. | Sprzęt | Ilość | Opis |  |
| 1 | Fotel komputerowy na kółkach – F1 | 26 | Fotel obrotowy na podstawie pięcioramiennej, nylonowa (jednolity odlew poliamidowy z dodatkiem włókna szklanego). Podstawa – pięcioramienna, czarna, wykonana z poliamidu z dodatkiem włókna szklanego , o prostych ramionach, opadających pod kątem z miejsca osadzenia amortyzatora w stronę kółek. Amortyzator gazowy umożliwiający płynną regulację wysokości siedziska w min. zakresie 46 – 57 cm (+/-10%). Mechanizm umożliwiający synchroniczne (jednoczesne, po zwolnieniu dźwigni blokady mechanizmu) odchylanie oparcia i siedziska, z regulacją sprężystości odchylania w zależności od ciężaru siedzącego. Mechanizm posiadać ma możliwość blokowania oparcia w 4 położeniach. Wymagane: samohamowne kółka jezdne do twardych powierzchni, Podłokietniki – z miękką, elastyczną nakładką polipropylenową, z możliwością regulacji góra – dół w zakresie 80 mm za pośrednictwem specjalnego przycisku. Siedzisko - wykonane z sklejki drzewa liściastego, wyściełane integralną pianką PU (wykonaną w technologii wtryskowej, w formach, pianka o właściwościach trudnopalnych według normy PN1021 lub równoważnej, gwarantującą wysoką odporność na zgniatanie oraz maksymalny komfort siedzenia. Gęstość pianki siedziska min. : 60 kg/m3. Wykonawca wybrany do realizacji zamówienia zobowiązany będzie do złożenia u zamawiającego, najpóźniej w dniu podpisania umowy, oświadczenia producenta o zastosowaniu pianek trudnopalnych Oparcie – ma być wykonane z tworzywa, z regulacją wysokości. Oparcie ma być wykonane z dwóch części: pierwsza konstrukcyjna, druga podpierająca plecy, elastyczna, wyklejona wylewaną w formie pianką, tapicerowana tkaniną. Oparcie tapicerowane tkaniną z przodu - z tyłu plastik w kolorze czarnym. Oparcie wyprofilowane musi być do naturalnego kształtu kręgosłupa w części podtrzymującej odcinek lędźwiowo – krzyżowy. Oparcie posiadać musi regulację wysokości. Gęstość pianki oparcia: min 55 kg/m3. Tapicerka - krzesło tapicerowane tkaniną o wysokich parametrach dotyczących trwałości i jakości tj. Skład powłoka – 100% winyl nośnik -100% poliester Hi-Loft, odporność na ścieranie min. 300 000 cykli (UNE-EN ISO 12947 lub równoważna), trudnozapalność – papieros (PN-EN 1021-1 lub równoważna), trudnozapalność - zapałka (PN-EN 1021-2 lub równoważna), odporność na światło większa niż 5, waga min 300 g/m2, odporność na piling 5 (DIN EN ISO 105B02 lub równoważna), odporność na bakterie (AATCC 147 lub równoważna), odporność na pleśń (ASTM G21-02 lub równoważna), urynoodporność, antystatyczność (ASTM D-257 lub równoważna) Wymagane podłokietniki z miękką nakładką w kolorze czarnym, regulowane w zakresie góra-dół w zakresie 80 mm za pośrednictwem specjalnego przycisku. Krzesło tapicerowane. Wymagana gramatura min. 650g/m², kolorystyka tapicerki do uzgodnienia z zamawiającym. Gabaryty zewnętrzne (+/- 10%): • wysokość całkowita: 98,5-116 cm; • wysokość siedziska : 46-57 cm • szerokość siedziska : 47 cm • głębokość siedziska: 38-45 cm • szerokość podstawy: 68 cm • głębokość całkowita : 68 cm • wysokość podłokietników: 67-77 cm. Zamawiający dopuszcza, aby meble były wykonane w oparciu o przepisy i rozporządzenia obowiązujące w innych krajach pod warunkiem, że nie obniży to funkcjonalności, trwałości w eksploatacji i estetyki wymaganego mebla. |  |
| 2 | Krzesło – K1 | 20 | Krzesło konferencyjne na czterech nogach o prostym ergonomicznym designie. Stelaż wykonany z rury stalowej o przekroju FI 19 x 1,5 mm, wykonane w technologii gięcia bez zmiany przekroju profilu, nogi biegnące wzdłuż bocznej krawędzi siedziska, połączone między sobą wspornikami łączącymi je pod siedziskiem krzesła. Kubełek krzesła wykonany z polipropylenu z charakterystycznym otworem w dolnej części oparcia. Krzesło z możliwością sztaplowania do 12 sztuk. Wymagany certyfikat lub równoważny dokument, zgodności z normą EN 16139 oraz EN1729. Krzesło ma posiadać certyfikat dotyczący zgodności produktu z wymaganiami środowiskowymi np. GREENGUARD oraz EPD (Środowiskowa Deklaracja Produktu) lub równoważne. Zamawiający dopuszcza, aby meble były wykonane w oparciu o przepisy i rozporządzenia obowiązujące w innych krajach pod warunkiem, że nie obniży to funkcjonalności, trwałości w eksploatacji i estetyki wymaganego mebla. Kolorystyka do uzgodnienia z zamawiającym. Wymiary (+/-2%) Szerokość – 490mm Głębokość – 515mm Wysokość siedziska - 430mm Wysokość całkowita – 825mm |  |
| 3 | Taboret laboratoryjny na kółkach z oparciem T1 | 57 | Taboret laboratoryjny wysoki Taboret ma umożliwiać większą swobodę ruchów, różnorodnych pozycji i siedzenia w naturalny sposób. Ma ułatwiać aktywne siedzenie w pozycji półstojącej, ułatwiać zmianę pozycji między siedzeniem a staniem. Musi być łatwo zmywalne. Siedzisko ma być w kształcie siodła co wymusi pozycję wyprostowaną podczas siedzenia i naturalne zakrzywienie w dolnej części pleców. Oparcie i siedzisko mają być z tworzywa sztucznego, dodatkowo zastosowana tapicerowana nakładka na siedzisko poprawiająca komfort dłuższego siedzenia. Nakładka tapicerowana tkaniną: skład powłoka – 100% winyl nośnik -100% poliester typu Hi-Loft, odporność na ścieranie 300 000 cykli (UNE-EN ISO 12947 lub równoważna), trudnozapalność – papieros (PN-EN 1021-1 lub równoważna ), trudnozapalność - zapałka (PN-EN 1021-2 lub równoważna), odporność na światło większa niż 5, waga min 300 g/m2, odporność na piling 5 (DIN EN ISO 105B02 lub równoważna), odporność na bakterie (AATCC 147 lub równoważna), odporność na pleśń (ASTM G21-02 lub równoważna), urynoodporność, antystatyczność (ASTM D-257 lub równoważna). Zamawiający nie dopuszcza tkaniny o innym składzie gatunkowym i niższych parametrach. Baza pięcioramienna zapewniająca łatwą zamianę pozycji stóp dzięki wyżłobieniom. Elementy metalowe oraz plastikowe w kolorze czarnym. Ma być wyposażony w regulację wysokości (amortyzator z regulacją góra-dół 200 mm) i głębokości siedziska, wysokości oparcia, siły oporu odchylenia do tyłu oraz blokady odchylenia. Ma mieć możliwość zamontowania podnóżka. Ma mieć możliwość łatwego rozebrania krzesła taboretu niewymagające żadnych specjalnych narzędzi. Waga taboretu max. to 11,5 kg. Ma posiadać potwierdzenie zgodności z normą EN 1335 - lub równoważna, Klasa A, ANSI/ BIFMA X5.1 i znak GS - lub równoważne. Taboret musi posiadać certyfikat środowiskowy np. GREENGUARD (zapewnia, że taboret spełnia restrykcyjne limity emisji substancji chemicznych) lub równoważny. Wymagany certyfikat DNV-GL zgodny z ISO 90011 oraz DNV-GL zgodny z ISO 14001 lub równoważne dokumenty. Zamawiający dopuszcza, aby meble były wykonane w oparciu o przepisy i rozporządzenia obowiązujące w innych krajach pod warunkiem, że nie obniży to funkcjonalności, trwałości w eksploatacji i estetyki wymaganego mebla. Wymiary (podane w mm, przy obciążeniu 64 kg): Kolorystyka do uzgodnienia z zamawiającym. Wymiary (+/-2%) Wysokość siedziska z 200 mm siłownikiem gazowym: 455-640 Wysokość siedziska z 265 mm siłownikiem gazowym: 540-795 Wysokość oparcia: 400 Wysokość najdalej wysuniętego punktu oparcia: 140-230 Głębokość siedziska: 400-470 Szerokość siedziska: 460 Max szerokość krzesła: 595 |  |
| 4 | Taboret laboratoryjnyna kółkach bez oparcia – T2 | 16 | Taboret laboratoryjny niski Taboret ma umożliwiać większą swobodę ruchów, różnorodnych pozycji i siedzenia w naturalny sposób. Ma ułatwiać aktywne siedzenie w pozycji półstojącej, ułatwiać zmianę pozycji między siedzeniem a staniem. Musi być łatwo zmywalne. Siedzisko ma być w kształcie siodła co wymusza pozycję wyprostowaną podczas siedzenia i naturalne zakrzywienie w dolnej części pleców. Siedzisko z tworzywa sztucznego, dodatkowo ma być zastosowana tapicerowana nakładka na siedzisko poprawiająca komfort dłuższego siedzenia. Nakładka tapicerowana tkaniną : skład powłoka – 100% winyl nośnik -100% poliester typu Hi-Loft, odporność na ścieranie 300 000 cykli (UNE-EN ISO 12947 lub równoważna), trudnozapalność – papieros (PN-EN 1021-1 lub równoważna), trudnozapalność - zapałka (PN-EN 1021-2 lub równoważna), odporność na światło większa niż 5, waga min 300 g/m2, odporność na piling 5 (DIN EN ISO 105B02 lub równoważna), odporność na bakterie (AATCC 147 lub równoważna), odporność na pleśń (ASTM G21-02 lub równoważna), urynoodporność, antystatyczność (ASTM D-257 lub równoważna). Zamawiający nie dopuszcza tkaniny o innym składzie gatunkowym i niższych parametrach. Baza pięcioramienna zapewniająca komfortową i łatwą zamianę pozycji stóp dzięki charakterystycznym wyżłobieniom. Elementy metalowe oraz plastikowe w kolorze czarnym. Ma być wyposażony w regulację wysokości (amortyzator z regulacją góra-dół 200 mm). Ma mieć możliwość zamontowania podnóżka. Ma mieć możliwość łatwego rozebrania taboretu niewymagające żadnych specjalnych narzędzi. Waga taboretu to max. to 11,5 kg. Ma posiadać potwierdzenie zgodności z normą EN 1335, Klasa A, ANSI/ BIFMA X5.1 i znak GS lub równoważne . Wymagany certyfikat środowiskowy np. GREENGUARD (zapewnia, że taboret spełnia restrykcyjne limity emisji substancji chemicznych) lub równoważny. Wymagany certyfikat DNV-GL zgodny z ISO 90011 oraz DNV-GL zgodny z ISO 14001 lub równoważne. Zamawiający dopuszcza, aby meble były wykonane w oparciu o przepisy i rozporządzenia obowiązujące w innych krajach pod warunkiem, że nie obniży to funkcjonalności, trwałości w eksploatacji i estetyki wymaganego mebla. Wymiary (podane w mm, przy obciążeniu 64 kg): Kolorystyka do uzgodnienia z zamawiającym. Wymiary (+/-2%) Wysokość siedziska z 200 mm siłownikiem gazowym: 455-640 Wysokość siedziska z 265 mm siłownikiem gazowym: 540-795 Głębokość siedziska: 400-470 Szerokość siedziska: 460 |  |
| 5 | Taboret laboratoryjnyna na kółkach z oparciem i ringiem – T3 | 6 | Taboret laboratoryjny wysoki z ringiem Taboret ma umożliwiać większą swobodę ruchów, różnorodnych pozycji i siedzenia w naturalny sposób. Ma ułatwiać aktywne siedzenie w pozycji półstojącej, ułatwiać zmianę pozycji między siedzeniem a staniem. Musi być łatwo zmywalne. Siedzisko ma być w kształcie siodła co wymusza pozycję wyprostowaną podczas siedzenia i naturalne zakrzywienie w dolnej części pleców. Oparcie i siedzisko z tworzywa sztucznego, dodatkowo ma być zastosowana tapicerowana nakładka na siedzisko poprawiająca komfort dłuższego siedzenia. Nakładka tapicerowana tkaniną: skład powłoka – 100% winyl nośnik -100% poliester Hi-Loft, odporność na ścieranie 300 000 cykli (UNE-EN ISO 12947 lub równoważna), trudnozapalność – papieros (PN-EN 1021-1 lub równoważna), trudnozapalność - zapałka (PN-EN 1021-2 lub równoważna), odporność na światło większa niż 5, waga min 300 g/m2, odporność na piling 5 (DIN EN ISO 105B02 lub równoważna), odporność na bakterie (AATCC 147 lub równoważna), odporność na pleśń (ASTM G21-02 lub równoważna), urynoodporność, antystatyczność (ASTM D-257 lub równoważna). Zamawiający nie dopuszcza tkaniny o innym składzie gatunkowym i niższych parametrach. Baza pięcioramienna zapewniająca komfortową i łatwą zamianę pozycji stóp dzięki charakterystycznym wyżłobieniom. Elementy metalowe oraz plastikowe w kolorze czarnym. Wyposażony w regulację wysokości (amortyzator z regulacją góra-dół 200 mm) i głębokości siedziska, wysokości oparcia, siły oporu odchylenia do tyłu oraz blokady odchylenia. Taboret ma posiadać zamontowany podnóżek tak zwany ring. Możliwość łatwego rozebrania taboretu niewymagające żadnych specjalnych narzędzi. Waga taboratu - max. to 11,5 kg. Ma posiadać potwierdzenie zgodności z normą EN 1335, Klasa A, ANSI/ BIFMA X5.1 i znak GS lub równoważne Wymagany certyfikat środowiskowy np. GREENGUARD (zapewnia, że taboret spełnia restrykcyjne limity emisji substancji chemicznych) lub równoważny. Wymagany certyfikat DNV-GL zgodny z ISO 90011 oraz DNV-GL zgodny z ISO 14001 lub równoważne. Zamawiający dopuszcza, aby meble były wykonane w oparciu o przepisy i rozporządzenia obowiązujące w innych krajach pod warunkiem, że nie obniży to funkcjonalności, trwałości w eksploatacji i estetyki wymaganego mebla. Wymiary (podane w mm, przy obciążeniu 64 kg): Kolorystyka do uzgodnienia z zamawiającym. Wymiary (+/-2%) Wysokość siedziska z 200 mm siłownikiem gazowym: 455-640 Wysokość siedziska z 265 mm siłownikiem gazowym: 540-795 Wysokość oparcia: 400 Wysokość najdalej wysuniętego punktu oparcia: 140-230 Głębokość siedziska: 400-470 Szerokość siedziska: 460 Max szerokość krzesła: 595 |  |
| 6 | Krzesło studenckie z pulpitem – K2 | 90 | Krzesło studenckie z pulpitem wymiary (+/-2%) Krzesło (waga krzesła z tapicerowanymi nakładkami i bez podłokietników nie może być większa niż 5 kg) Krzesło ma być samostabilizujące się na nierównej powierzchni i zawsze ma umożliwiać zachowanie równowagi podczas siedzenia. Krzesła mają się sztaplować w ilości min 15 szt. jednorazowo bez użycia wózka. Krzesło ma mieć wysokość całkowitą co najmniej 87 cm licząc od posadzki do najwyższego punktu oparcia, szerokość siedziska ma być w granicach 42-44cm, całkowita szerokość krzesła bez podłokietników nie może być większa niż 52 cm. Krzesło ma mieć konstrukcję z profili aluminiowych, zamkniętych, o przekroju kwadratu o boku 2,5cm. Krawędzie profili mają być lekko wyoblone. Profil ma mieć grubość ścianki 2 mm. Profile mają być lakierowane na kolor srebrny. Nogi krzesła mają być w kształcie odwróconej litery „V”, profile mają być zamocowane w gnieździe wykonanym z tworzywa sztucznego. Gniazda mają być ze sobą trwale połączone. Połączenie ma być ukryte pod siedziskiem i osłonięte tworzywem sztucznym. Gniazda mają być wyposażone w mechanizm kołyski typu tilt. Gniazdo i osłona łącznika gniazd ma być w kolorze czarnym. Mechanizm kołyski musi zapewniać zakres pochylenia do przodu 11 stopni i do tyłu 12 stopni, dzięki czemu siedzenie jest niezwykle wygodne. Siedzisko i oparcie ma być wykonane z tworzywa sztucznego nie zawierającego PCV. Siedzisko i oparcie mają mieć kształt skrzydeł, otwartej książki, nadając mu dodatkowej wizualnej lekkości, a wgłębienie pośrodku siedziska i oparcia ma dodatkowo zwiększać wygodę siedzenia. Oparcie ma być mocowane do siedziska poprzez łączniki aluminiowe, gięte wykonane identyczne jak profile nóg. Formatka siedziska ma być z przodu lekko wygięta ku dołowi, zmniejszając ucisk na podudzie użytkownika. Formatka oparcia ma być mocno wygięta do tyłu, zwiększając komfort oparcia. Siedzisko i oparcie ma być perforowane. Perforacja ma służyć po pierwsze dodatkowej wentylacji, a po drugie ma być przede wszystkim elementem służącym do montażu tapicerowanej nakładki. Krzesło ma być wyposażone w plastikowy pulpit do pisania, montowany po prawej stronie. Pulpit ma być składany, co umożliwi łatwe przechowywanie i układanie krzeseł w sztaplu do 15 szt. Pulpit ma być ruchomy, co pozwoli na dogodne dostosowanie pozycji pulpitu względem siedzącego. Wytrzymałość krzesła min. 110 kg. Ma być testowany zgodnie z normą EN 16139 lub równoważną, i posiadać znak GS lub równoważny. Zamawiający dopuszcza, aby meble były wykonane w oparciu o przepisy i rozporządzenia obowiązujące w innych krajach pod warunkiem, że nie obniży to funkcjonalności, trwałości w eksploatacji i estetyki wymaganego mebla. Kolorystyka do uzgodnienia z zamawiającym. |  |
| 7 | Krzesło studenckie – K3 | 39 | Krzesło studenckie wymiary (+/-2%) Krzesło (waga krzesła z tapicerowanymi nakładkami i bez podłokietników nie może być większa niż 4,8 kg) Krzesło ma być samostabilizujące się na nierównej powierzchni i zawsze ma umożliwiać zachowanie równowagi podczas siedzenia. Krzesła mają się sztaplować w ilości min 15 szt. jednorazowo bez użycia wózka. Krzesło ma mieć wysokość całkowitą co najmniej 87 cm licząc od posadzki do najwyższego punktu oparcia, szerokość siedziska ma być w granicach 42-44cm, całkowita szerokość krzesła bez podłokietników nie może być większa niż 52 cm. Krzesło ma mieć konstrukcję z profili aluminiowych, zamkniętych, o przekroju kwadratu o boku 2,5cm. Krawędzie profili mają być lekko wyoblone. Profil ma mieć grubość ścianki 2 mm. Profile mają być lakierowane na kolor srebrny. Nogi krzesła mają być w kształcie odwróconej litery „V”, profile mają być zamocowane w gnieździe wykonanym z tworzywa sztucznego. Gniazda mają być ze sobą trwale połączone. Połączenie ma być ukryte pod siedziskiem i osłonięte tworzywem sztucznym. Gniazda mają być wyposażone w mechanizm kołyski typu tilt. Gniazdo i osłona łącznika gniazd ma być w kolorze czarnym. Mechanizm kołyski musi zapewniać zakres pochylenia do przodu 11 stopni i do tyłu 12 stopni, dzięki czemu siedzenie jest niezwykle wygodne. Siedzisko i oparcie ma być wykonane z tworzywa sztucznego nie zawierającego PCV. Siedzisko i oparcie mają mieć kształt skrzydeł, otwartej książki, nadając mu dodatkowej wizualnej lekkości, a wgłębienie pośrodku siedziska i oparcia ma dodatkowo zwiększać wygodę siedzenia. Oparcie ma być mocowane do siedziska poprzez łączniki aluminiowe, gięte wykonane identyczne jak profile nóg. Formatka siedziska ma być z przodu lekko wygięta ku dołowi, zmniejszając ucisk na podudzie użytkownika. Formatka oparcia ma być mocno wygięta do tyłu, zwiększając komfort oparcia. Siedzisko i oparcie ma być perforowane. Perforacja ma służyć po pierwsze dodatkowej wentylacji, a po drugie ma być przede wszystkim elementem służącym do montażu tapicerowanej nakładki. Wytrzymałość krzesła min 110 kg. Ma być testowane zgodnie z normą EN 16139 lub równoważną, i posiadać znak GS lub równoważny. Zamawiający dopuszcza, aby meble były wykonane w oparciu o przepisy i rozporządzenia obowiązujące w innych krajach pod warunkiem, że nie obniży to funkcjonalności, trwałości w eksploatacji i estetyki wymaganego mebla. Kolorystyka do uzgodnienia z zamawiającym. |  |
| 8 | Ławka recepcyjna –4 Siedziska – Ł3 | 25 | Ławki/siedziska łączone (1 komplet = 4 siedziska) wymiary (+/-2%) Ławka dla czterech osób, na stalowej ramie z miękkim tapicerowanym siedziskiem i oparciem. Stelaż ramy: nogi wykonane są z profili stalowych 60x40x2.0mm (element pionowy) oraz 50x30x2.0mm (element poziomy). Szyna nośna wykonana z profilu stalowego 60x30x3.0 mm. Całość malowana proszkowo na kolor czarny. Podstawa siedziska i oparcia wykonana z rury owalnej 30x15x1.3mm. Siedzisko: szkielet ze sklejki bukowej 4 warstw. gr. 4.6 mm oklejony formatka gąbki o gęst.25kg/m3 – gr. 30 mm. Osłona siedziska wykonana z tworzywa sztucznego. Oparcie: szkielet ze sklejki bukowej 4 warstw. gr 4.6 mm oklejony formatka gąbki o gęst. 21kg/m3 – gr.25 mm. Osłona oparcia wykonana z tworzywa sztucznego. Atest wytrzymałościowy: EN13761, EN1728, EN1022, EN15373 poziom 2 lub równoważne dokumenty. Zamawiający dopuszcza, aby meble były wykonane w oparciu o przepisy i rozporządzenia obowiązujące w innych krajach pod warunkiem, że nie obniży to funkcjonalności, trwałości w eksploatacji i estetyki wymaganego mebla. Stopki: do miękkich powierzchni. Kolor tkaniny tapicerskiej: do ustalenia z Zamawiającym. Kolor elementów z tworzywa sztucznego: czarny. |  |
| CZĘŚĆ III : Meble metalowe laboratoryjne i pozostałe |  |  |  |  |
| Lp. | Sprzęt | Ilość | Opis |  |
| 1 | Kosz 20 litrów otwierany na pedał A1 | 14 | Kosz na pedał - pojemność: min 20 litrów Materiał: tworzywo sztuczne Wykończenie/ kolor : szary Sposób otwierania: przycisk pedałowy Kosz wolnostojący, Bezdotykowa obsługa Waga: max 1 kg Wymiary: - szerokość: 300 mm, - głębokość: 290 mm, - wysokość: 430 mm (+/- 10%) |  |
| 2 | Kosz min 40 litrów A2 | 100 | Kosz - pojemność: min 40 litrów Materiał: tworzywo sztuczne Kolor kosza: szary Sposób otwierania: przycisk pedałowy Waga: max 2 kg Kosz na śmieci wolnostojący Wymiary: - szerokość: 330 mm, - głębokość: 374 mm, - wysokość: 550 mm (+/- 10%) |  |
| 3 | Szafka ubraniowa z przegrodą i ławką stałą - Sm1 | 26 | Szafa ubraniowa metalowa 800x760x2200mm (+/-2%) Dwudrzwiowa szafa ubraniowa z ławeczką. Konstrukcja zgrzewana z wysokiej jakości blachy stalowej, doskonałe parametry mechaniczne i antykorozyjne powłoki lakierniczej. Blacha stalowa musi być w procesie chemicznego przygotowania powierzchni przed powlekaniem w konwersji cyrkonowej, która tworzy powłokę nanoceramiczną. Detale pokryte warstwą konwencji cyrkonowej mają być odporne na efekt „stop&go”(zatrzymania linii) i rdzę nalotową. Nie dopuszcza się innych cienko powłokowych technologii procesów przygotowania powierzchni. Do procesu muszą być zastosowane materiały: odtłuszczanie naturalne. Wymagany dokument (np. oświadczenie) potwierdzający badanie mgłą solankową Szafa musi posiadać dokument, na zgodność z normami: DIN EN ISO 9227:2017-07 NSS – lub równoważne , nacięcie do podłoża wg DIN EN ISO 17872: 2019-12 lub równoważne (sikkens:0,5mm), spęcherzenie wg DIN EN ISO 4268-2: 2016-07- lub równoważne, siatka cięć wg DIN ENISO 2409: 2013-06 – lub równoważne (ręczny nóż krążkowy: 2mm), stopień odwarstwienia wg DIN EN ISO 4628-8: 2013-03 – lub równoważne (6 punktów pomiarowych). Szafa malowana farbami proszkowymi na kolor RAL7035. Ławka stała do szafy – ma być wykonana z profili metalowych malowanych farbami proszkowymi na kolor RAL7035, siedzisko ze sklejki lakierowanej, otwory do mocowania szafy z ławką wraz z kpl śrub. Konstrukcja zgrzewana z wysokiej jakości blachy stalowej. Gładka , łatwa do utrzymania w czystości powierzchnia, wzmocnione drzwi, pionowa przegroda dzieląca komorę na dwie części, otwory wentylacyjne, stała półka, wizytówka na drzwiach, zamek cylindryczny. Wymiary szafy: Szerokość: 800 mm Głębokość: 480 mm Wysokość: max 1800 mm wysokość ławeczki: max 400 mm wysokość całości: max 2200 mm głębokość ławki: 760mm Certyfikaty i atesty: Atest Higieniczny HK/B/0813/02/2016 lub równoważny dokument, Zamawiający dopuszcza, aby meble były wykonane w oparciu o przepisy i rozporządzenia obowiązujące w innych krajach pod warunkiem, że nie obniży to funkcjonalności, trwałości w eksploatacji i estetyki wymaganego mebla. |  |
| 4 | Szafka ubraniowa z przegrodą i ławką wysuwaną – Sm2 | 13 | Szafa ubraniowa metalowa 800x760x2200mm (+/-2%) Dwudrzwiowa szafa ubraniowa z ławeczką wysuwaną. Konstrukcja zgrzewana ma być wykonana z wysokiej jakości blachy stalowej. Blacha stalowa musi być wykonana w procesie chemicznego przygotowania powierzchni przed powlekaniem w konwersji cyrkonowej, która stworzy powłokę nanoceramiczną. Detale mają być pokryte warstwą konwencji cyrkonowej, mają być bardziej odporne na efekt „stop&go”(zatrzymania linii) i rdzę nalotową. Nie dopuszcza się innych cienkopowłokowych technologii procesów przygotowania powierzchni. Do procesu przygotowania powierzchni muszą być zastosowane materiały: odtłuszczanie naturalne. Wymagany dokument (np. oświadczenie) potwierdzający badanie mgłą solankową Szafa musi posiadać dokument, na zgodność z normami: DIN EN ISO 9227:2017-07 NSS – lub równoważna, nacięcie do podłoża wg DIN EN ISO 17872: 2019-12 – lub równoważna (sikkens:0,5mm), spęcherzenie wg DIN EN ISO 4268-2: 2016-07 – lub równoważna, siatka cięć wg DIN ENISO 2409: 2013-06 – lub równoważne (ręczny nóż krążkowy: 2mm, stopień odwarstwienia wg DIN EN ISO 4628-8: 2013-03 – lub równoważna (6 punktów pomiarowych). Szafa ma być malowana farbami proszkowymi na kolor RAL7035. Ławka wysuwna do szafy ma być wykonana z profili metalowych malowanych farbami proszkowymi na kolor RAL7035, siedzisko ze sklejki lakierowanej, otwory do mocowania szafy z ławką wraz z kpl śrub. Konstrukcja ma być zgrzewana z wysokiej jakości blachy stalowej. Gładka, łatwa do utrzymania w czystości powierzchnia, wzmocnione drzwi, pionowa przegroda dzieląca komorę na dwie części, otwory wentylacyjne, stała pólka, wizytówka na drzwiach, zamek cylindryczny. Wymiary szafy: Szerokość: 800 mm Głębokość: 480 mm Wysokość: max 1800 mm wysokość ławeczki: max 400 mm wysokość całości: max 2200 mm głębokość ławki: 760mm Atest Higieniczny HK/B/0813/02/2016 lub równoważny dokument, Zamawiający dopuszcza, aby meble były wykonane w oparciu o przepisy i rozporządzenia obowiązujące w innych krajach pod warunkiem, że nie obniży to funkcjonalności, trwałości w eksploatacji i estetyki wymaganego mebla. |  |
| 5 | Szafka ubraniowa z przegrodą i ławką stałą – Sm3 | 2 | Szafa ubraniowa metalowa 400x760x2200mm (+/-2%) Jednodrzwiowa szafa ubraniowa z ławeczką stałą. Konstrukcja ma być zgrzewana z wysokiej jakości blachy stalowej. Blacha stalowa musi być wykonana w procesie chemicznego przygotowania powierzchni przed powlekaniem w konwersji cyrkonowej, która stworzy powłokę nanoceramiczną. Detale mają być pokryte warstwą konwencji cyrkonowej, mają być odporne na efekt „stop&go”(zatrzymania linii) i rdzę nalotową. Nie dopuszcza się innych cienko powłokowych technologii procesów przygotowania powierzchni. Do procesu przygotowania powierzchni muszą być zastosowane materiały: odtłuszczanie naturalne. Wymagany dokument (np. oświadczenie ) potwierdzający badanie mgłą solankowa Szafa musi posiadać dokument, na zgodność z normami: DIN EN ISO 9227:2017-07 NSS – lub równoważne (np. erichsen model 614/1000), nacięcie do podłoża wg DIN EN ISO 17872: 2019-12 – lub równoważne (sikkens:0,5mm), spęcherzenie wg DIN EN ISO 4268-2: 2016-07 – lub równoważne, siatka cięć wg DIN ENISO 2409: 2013-06 – lub równoważne, (ręczny nóż krążkowy: 2mm), stopień odwarstwienia wg DIN EN ISO 4628-8: 2013-03 – lub równoważne (6 punktów pomiarowych). Szafa ma być malowana farbami proszkowymi na kolor RAL7035. Ławka stała do szafy ma być wykonana z profili metalowych malowanych farbami proszkowymi na kolor RAL7035, siedzisko ze sklejki lakierowanej, otwory do mocowania szafy z ławką wraz z kpl śrub. Konstrukcja ma być zgrzewana z wysokiej jakości blachy stalowej. Gładka , łatwa do utrzymania w czystości powierzchnia, wzmocnione drzwi, pionowa przegroda dzieląca komorę na dwie części, otwory wentylacyjne, stała pólka, praktyczna wizytówka na drzwiach, zamek cylindryczny. Wymiary szafy: Szerokość: 400 mm Głębokość: 480 mm Wysokość: max 1800 mm wysokość ławeczki: max 400 mm wysokość całości: max 2200 mm głębokość ławki: 760mm Atest Higieniczny HK/B/0813/02/2016 lub równoważny, Zamawiający dopuszcza, aby meble były wykonane w oparciu o przepisy i rozporządzenia obowiązujące w innych krajach pod warunkiem, że nie obniży to funkcjonalności, trwałości w eksploatacji i estetyki wymaganego mebla. |  |
| 6 | Szafka ubraniowa z przegrodą i ławką wysuwaną – Sm4 | 3 | Szafa ubraniowa metalowa 400x760x2200mm (+/-2%) Jednodrzwiowa szafa ubraniowa z ławeczką wysuwaną. Konstrukcja ma być zgrzewana z wysokiej jakości blachy stalowej. Blacha stalowa musi być wykonana w procesie chemicznego przygotowania powierzchni przed powlekaniem w konwersji cyrkonowej, która stworzy powłokę nanoceramiczną. Detale mają być pokryte warstwą konwencji cyrkonowej, mają być odporne na efekt „stop&go”(zatrzymania linii) i rdzę nalotową. Nie dopuszcza się innych cienkopowłokowych technologii procesów przygotowania powierzchni. Do procesu przygotowania powierzchni muszą być zastosowane materiały: odtłuszczanie naturalne. Wymagany dokument (np. oświadczenie) potwierdzający badanie mgłą solankową Szafa musi posiadać dokument, na zgodność z normami: DIN EN ISO 9227:2017-07 NSS – lub równoważne, nacięcie do podłoża wg DIN EN ISO 17872: 2019-12 – lub równoważne (sikkens:0,5mm), spęcherzenie wg DIN EN ISO 4268-2: 2016-07 – lub równoważne, siatka cięć wg DIN ENISO 2409: 2013-06 – lub równoważne (ręczny nóż krążkowy: 2mm), stopień odwarstwienia wg DIN EN ISO 4628-8: 2013-03 – lub równoważne (6 punktów pomiarowych). Szafa ma być malowana farbami proszkowymi na kolor RAL7035. Ławka wysuwna do szafy – ma być wykonana z profili metalowych malowanych farbami proszkowymi na kolor RAL7035, siedzisko ze sklejki lakierowanej, otwory do mocowania szafy z ławką wraz z kpl śrub. Konstrukcja ma być zgrzewana z wysokiej jakości blachy stalowej. Gładka , łatwa do utrzymania w czystości powierzchnia, wzmocnione drzwi, pionowa przegroda dzieląca komorę na dwie części, otwory wentylacyjne, stała pólka, wizytówka na drzwiach, zamek cylindryczny. Wymiary szafy: Szerokość: 400 mm Głębokość: 480 mm Wysokość: max 1800 mm wysokość ławeczki: max 400 mm wysokość całości: max 2200 mm głębokość ławki: 760mm Atest Higieniczny HK/B/0813/02/2016 lub równoważny dokument, Zamawiający dopuszcza, aby meble były wykonane w oparciu o przepisy i rozporządzenia obowiązujące w innych krajach pod warunkiem, że nie obniży to funkcjonalności, trwałości w eksploatacji i estetyki wymaganego mebla. |  |
| 7 | Szafka ubraniowa z przegrodą Sm5 | 17 | Szafa ubraniowa metalowa 400x480x1800mm (+/-2%) Jednodrzwiowa szafa ubraniowa z ławeczką. Konstrukcja ma być zgrzewana z wysokiej jakości blachy stalowej. Blacha stalowa musi być wykonana w procesie chemicznego przygotowania powierzchni przed powlekaniem w konwersji cyrkonowej, która stworzy powłokę nanoceramiczną. Detale mają być pokryte warstwą konwencji cyrkonowej, maj być odporne na efekt „stop&go”(zatrzymania linii) i rdzę nalotową. Nie dopuszcza się innych cienkopowłokowych technologii procesów przygotowania powierzchni. Do procesu przygotowania powierzchni muszą być zastosowane materiały: odtłuszczanie naturalne. Wymagany dokument (np. oświadczenie) potwierdzający badanie mgłą solankową Szafa musi posiadać dokument, na zgodność z normami: DIN EN ISO 9227:2017-07 NSS – lub równoważne, nacięcie do podłoża wg DIN EN ISO 17872: 2019-12 – lub równoważne (sikkens:0,5mm), spęcherzenie wg DIN EN ISO 4268-2: 2016-07 – lub równoważne, siatka cięć wg DIN ENISO 2409: 2013-06 – lub równoważne (ręczny nóż krążkowy: 2mm), stopień odwarstwienia wg DIN EN ISO 4628-8: 2013-03 – lub równoważne (6 punktów pomiarowych) lub równoważne. Szafa ma być malowana farbami proszkowymi na kolor RAL7035. Konstrukcja ma być zgrzewana z wysokiej jakości blachy stalowej. Gładka , łatwa do utrzymania w czystości powierzchnia, wzmocnione drzwi, pionowa przegroda dzieląca komorę na dwie części, otwory wentylacyjne, stała pólka, praktyczna wizytówka na drzwiach, zamek cylindryczny. Wymiary szafy: Szerokość: 400 mm Głębokość: 480 mm Wysokość: max 1800 mm wysokość ławeczki: max 400 mm Atest Higieniczny HK/B/0813/02/2016 lub równoważny, Zamawiający dopuszcza, aby meble były wykonane w oparciu o przepisy i rozporządzenia obowiązujące w innych krajach pod warunkiem, że nie obniży to funkcjonalności, trwałości w eksploatacji i estetyki wymaganego mebla. |  |
| 8 | Szafka ubraniowa z przegrodą Sm6 | 10 | Szafa ubraniowa metalowa 800x480x1800mm (+/-2%) Dwudrzwiowa szafa ubraniowa. Konstrukcja ma być zgrzewana z wysokiej jakości blachy stalowej, doskonałe parametry mechaniczne i antykorozyjne powłoki lakierniczej. Blacha stalowa musi być wykonana w procesie chemicznego przygotowania powierzchni przed powlekaniem w konwersji cyrkonowej, która stworzy powłokę nanoceramiczną. Detale mają być pokryte warstwą konwencji cyrkonowej, mają być odporne na efekt „stop&go”(zatrzymania linii) i rdzę nalotową. Nie dopuszcza się innych cienkopowłokowych technologii procesów przygotowania powierzchni. Do procesu przygotowania powierzchni muszą być zastosowane materiały: odtłuszczanie naturalne. Wymagany dokument (np. oświadczenie) potwierdzający badanie mgłą solankową Szafa musi posiadać dokument, na zgodność z normami:DIN EN ISO 9227:2017-07 NSS – lub równoważne, nacięcie do podłoża wg DIN EN ISO 17872: 2019-12 – lub równoważne (sikkens:0,5mm), spęcherzenie wg DIN EN ISO 4268-2: 2016-07 – lub równoważne, siatka cięć wg DIN ENISO 2409: 2013-06 – lub równoważne (ręczny nóż krążkowy: 2mm), stopień odwarstwienia wg DIN EN ISO 4628-8: 2013-03 – lub równoważne (6 punktów pomiarowych). Szafa ma być malowana farbami proszkowymi na kolor RAL7035. Konstrukcja ma być zgrzewana z wysokiej jakości blachy stalowej. Gładka , łatwa do utrzymania w czystości powierzchnia, wzmocnione drzwi, pionowa przegroda dzieląca komorę na dwie części, otwory wentylacyjne, stała pólka, wizytówka na drzwiach, zamek cylindryczny. Wymiary szafy: Szerokość: 800 mm Głębokość: 480 mm Wysokość: max 1800 mm Atest Higieniczny HK/B/0813/02/2016 lub równoważny, Zamawiający dopuszcza, aby meble były wykonane w oparciu o przepisy i rozporządzenia obowiązujące w innych krajach pod warunkiem, że nie obniży to funkcjonalności, trwałości w eksploatacji i estetyki wymaganego mebla. |  |
| 9 | Ławka szatniowa 100x41x43cm – Ł1 | 8 | Ławeczka wolnostojąca – ma być oparta na kwadratowym, metalowym profilu, malowanym farbami proszkowymi na kolor RAL7035. Ławeczka ma być wyposażona w stopki ułatwiające wypoziomowanie mebla. Siedzisko ma być ze sklejki lakierowanej o grubości min. 12 mm. Wymiary (+/- 10%): 100 x 41 x 43cm Waga: max 8,5 kg. |  |
| 10 | Ławka szatniowa 80x41x43cm – Ł2 | 1 | Ławeczka wolnostojąca – ma być oparta na kwadratowym, metalowym profilu, malowanym farbami proszkowymi na kolor RAL7035. Ławeczka ma być wyposażona w stopki ułatwiające wypoziomowanie mebla. Siedzisko ma być ze sklejki lakierowanej o grubości min. 12 mm. Wymiary (+/- 10%): 80 x 41 x 43cm Waga: max 8,5 kg. |  |
| 11 | Szafa kartotekowa z 4 szufladami metalowa malowana proszkowo – Sm7 | 7 | Szafa kartotekowa z 4 szufladami 415x630x1285 (+/-2%) Szafa kartotekowa. Konstrukcja ma być zgrzewana z wysokiej jakości blachy stalowej. Blacha stalowa musi być wykonana w procesie chemicznego przygotowania powierzchni przed powlekaniem w konwersji cyrkonowej, która stworzy powłokę nanoceramiczną. Detale mają być pokryte warstwą konwencji cyrkonowej, mają być odporne na efekt „stop&go”(zatrzymania linii) i rdzę nalotową. Nie dopuszcza się innych cienkopowłokowych technologii procesów przygotowania powierzchni. Do procesu przygotowania powierzchni muszą być zastosowane materiały: odtłuszczanie naturalne. Wymagany dokument (np. oświadczenie) potwierdzający badanie mgłą solankową Szafa musi posiadać dokument, na zgodność z normami:DIN EN ISO 9227:2017-07 NSS – lub równoważne, nacięcie do podłoża wg DIN EN ISO 17872: 2019-12 – lub równoważne (sikkens:0,5mm), spęcherzenie wg DIN EN ISO 4268-2: 2016-07 – lub równoważne, siatka cięć wg DIN ENISO 2409: 2013-06 – lub równoważne (ręczny nóż krążkowy: 2mm), stopień odwarstwienia wg DIN EN ISO 4628-8: 2013-03- lub równoważne (6 punktów pomiarowych). Szafa ma być malowana farbami proszkowymi na kolor RAL7035. Konstrukcja ma być zgrzewana z wysokiej jakości blachy stalowej. Gładka , łatwa do utrzymania w czystości powierzchnia, szuflady na kartoteki A4 , prowadnice teleskopowe o nośności 40kg, wysuw szuflad 90%, blokada wysuwu więcej niż jednej szuflady, wizytówka w szufladzie, centralny zamek cylindryczny w systemie master, dwa klucze, regulatory umożliwiające poziomowanie. Wymiary szafy: Szerokość: 415mm Głębokość: 630 mm Wysokość: max 1285 mm Atest Higieniczny HK/B/0813/02/2016 lub równoważny dokument, Zamawiający dopuszcza, aby meble były wykonane w oparciu o przepisy i rozporządzenia obowiązujące w innych krajach pod warunkiem, że nie obniży to funkcjonalności, trwałości w eksploatacji i estetyki wymaganego mebla. |  |
| 12 | Szafa metalowa ubraniowa bez podziału na czyste/brudne – Sm8 | 2 | Szafa ubraniowa metalowa 600x480x1800mm (+/-2%) Dwudrzwiowa szafa ubraniowa. Konstrukcja ma być zgrzewana z wysokiej jakości blachy stalowej. Blacha stalowa musi być wykonywana w procesie chemicznego przygotowania powierzchni przed powlekaniem w konwersji cyrkonowej, która stworzy powłokę nanoceramiczną. Detale mają być pokryte warstwą konwencji cyrkonowej – mają być odporne na efekt „stop&go”(zatrzymania linii) i rdzę nalotową. Nie dopuszcza się innych cienkopowłokowych technologii procesów przygotowania powierzchni. Do procesu przygotowania powierzchni muszą być zastosowane materiały: odtłuszczanie naturalne. Wymagany dokument (np. oświadczenie) potwierdzający badanie mgłą solankową Szafa musi posiadać dokument, na zgodność z normami: DIN EN ISO 9227:2017-07 NSS – lub równoważne, nacięcie do podłoża wg DIN EN ISO 17872: 2019-12 – lub równoważne (sikkens:0,5mm), spęcherzenie wg DIN EN ISO 4268-2: 2016-07 – lub równoważne, siatka cięć wg DIN ENISO 2409: 2013-06 – lub równoważne (ręczny nóż krążkowy: 2mm), stopień odwarstwienia wg DIN EN ISO 4628-8: 2013-03 - lub równoważne (6 punktów pomiarowych). Szafa ma być malowana farbami proszkowymi na kolor RAL7035. Konstrukcja ma być zgrzewana z wysokiej jakości blachy stalowej. Gładka , łatwa do utrzymania w czystości powierzchnia, wzmocnione drzwi, bez przegrody dzielącej komorę na dwie części, drążek z dwoma haczykami na ubrania, otwory wentylacyjne, stała pólka, wizytówka na drzwiach, zamek cylindryczny 1-dno punktowy, regulatory umożliwiające poziomowanie szafy. Wymiary szafy: Szerokość: 600 mm Głębokość: 480 mm Wysokość: max 1800 mm Atest Higieniczny HK/B/0813/02/2016 lub równoważny dokument, Zamawiający dopuszcza, aby meble były wykonane w oparciu o przepisy i rozporządzenia obowiązujące w innych krajach pod warunkiem, że nie obniży to funkcjonalności, trwałości w eksploatacji i estetyki wymaganego mebla. |  |
| 13 | Szafa metalowadwudrzwiowa z 4 półkami – Sm9 | 3 | Szafa biurowa metalowa 800x435x1950mm (+/-2%) Dwudrzwiowa szafa aktowa. Konstrukcja ma być zgrzewana z wysokiej jakości blachy stalowej. Blacha stalowa musi być wykonana w procesie chemicznego przygotowania powierzchni przed powlekaniem w konwersji cyrkonowej, która stworzy powłokę nanoceramiczną. Detale mają być pokryte warstwą konwencji cyrkonowej, mają być odporne na efekt „stop&go”(zatrzymania linii) i rdzę nalotową. Nie dopuszcza się innych cienkopowłokowych technologii procesów przygotowania powierzchni. Do procesu przygotowania powierzchni muszą być zastosowane materiały: odtłuszczanie naturalne. Wymagany dokument (np. oświadczenie) potwierdzający badanie mgłą solankową Szafa musi posiadać dokument, na zgodność z normami: DIN EN ISO 9227:2017-07 NSS - lub równoważne, nacięcie do podłoża wg DIN EN ISO 17872: 2019-12 - lub równoważne (sikkens:0,5mm), spęcherzanie wg DIN EN ISO 4268-2: 2016-07 - lub równoważne, siatka cięć wg DIN ENISO 2409: 2013-06(ręczny nóż krążkowy: 2mm), stopień odwarstwienia wg DIN EN ISO 4628-8: 2013-03- lub równoważne (6 punktów pomiarowych). Szafa ma być malowana farbami proszkowymi na kolor RAL7035. Konstrukcja ma być zgrzewana z wysokiej jakości blachy stalowej, gładka łatwa do utrzymania w czystości powierzchnia, max obciążenie korpusu szafy 500kg, wzmocnione drzwi, 4 półki przestawne co 35mm o nośności 60kg, zamek baskwilowy w systemie master, dwa klucze, regulatory umożliwiające poziomowanie Wymiary szafy: Szerokość: 800 mm Głębokość: 435 mm Wysokość: max 1950 mm Atest Higieniczny HK/B/0813/02/2016 lub równoważny dokument, Zamawiający dopuszcza, aby meble były wykonane w oparciu o przepisy i rozporządzenia obowiązujące w innych krajach pod warunkiem, że nie obniży to funkcjonalności, trwałości w eksploatacji i estetyki wymaganego mebla. |  |
| 14 | Szafa skrytkowa typu skrzynkowego Sm10 | 4 | Szafa skrytkowa metalowa 1200x435x1950mm (+/-2%) Konstrukcja ma być zgrzewana z wysokiej jakości blachy stalowej. Blacha stalowa musi być wykonana w procesie chemicznego przygotowania powierzchni przed powlekaniem w konwersji cyrkonowej, która stworzy powłokę nanoceramiczną. Detale pokryte warstwą konwencji cyrkonowej, mają być odporne na efekt „stop&go”(zatrzymania linii) i rdzę nalotową. Nie dopuszcza się innych cienko powłokowych technologii procesów przygotowania powierzchni. Do procesu przygotowania powierzchni muszą być zastosowane materiały: odtłuszczanie naturalne. Wymagany dokument (np. oświadczenie) potwierdzający badanie mgłą solankową Szafa musi posiadać dokument, na zgodność z normami: DIN EN ISO 9227:2017-07 NSS - lub równoważne, nacięcie do podłoża wg DIN EN ISO 17872: 2019-12- lub równoważne (sikkens:0,5mm), spęcherzanie wg DIN EN ISO 4268-2: 2016-07- lub równoważne, siatka cięć wg DIN ENISO 2409: 2013-06 - lub równoważne (ręczny nóż krążkowy: 2mm), stopień odwarstwienia wg DIN EN ISO 4628-8: 2013-03 - lub równoważne (6 punktów pomiarowych). Szafa ma być malowana farbami proszkowymi na kolor RAL7035. Konstrukcja ma być zgrzewana z wysokiej jakości blachy stalowej, gładka łatwa do utrzymania w czystości powierzchni, wyposażenie: 12 skrytek, wzmocnione drzwiczki, otwory wentylacyjne zapewniające prawidłową cyrkulację powietrza w każdej skrytce, zamek cylindryczny typu master – dwa kluczyki, regulatory umożliwiające poziomowanie. Wymiary szafy: Szerokość: 1200 mm Głębokość: 480 mm Wysokość: max 1800 mm Atest Higieniczny HK/B/0813/02/2016 lub równoważny dokument, Zamawiający dopuszcza, aby meble były wykonane w oparciu o przepisy i rozporządzenia obowiązujące w innych krajach pod warunkiem, że nie obniży to funkcjonalności, trwałości eksploatacji i estetyki wymaganego mebla. |  |
| 15 | Regał metalowy z półkami z płyty – R1 | 9 | Regał półkowy z półkami z płyty wiórowej o wymiarach szerokość 800mm x głębokość 400mm x wysokość 2000mm, przeznaczony do składania towarów luzem, ma mieć możliwość zabudowy szeregowej, ma być łatwy i szybki w montażu – elementy montowane bez połączeń śrubowych, półki wykonane z płyty wiórowej surowej, maksymalna nośność kolumny 500kg, maksymalna nośność półki 80kg, ilość półek 6 szt. Kolor popiel Wymiary Długość półki – 800mm Głębokość półki – 400mm Wysokość regału - 2000mm |  |
| 16 | Wieszak metalowy jezdny – W | 2 | Wieszak mobilny na ubrania o wymiarach długość 1500mm x głębokość 600mm x wysokość 1850mm - Wieszak szatniowy dwustronny na kółkach – ma być wykonany z chromowanego metalu. Na poprzecznych belkach ma być rozmieszczone min. 100 haczyków na ubrania. Końcówki haczyków na kurtki mają być zakończone osłonkami z tworzywa sztucznego. Pojedyncza belka ma mieć udźwig min. 120 kg. Wieszak ma być malowany farbami proszkowymi na kolor czarny. Wieszak ma być wyposażony w 4 kółka w czym dwa z nich muszą posiadać hamulce. |  |
| 17 | Osłona szklana recepcji | 1 | Osłona szklana lady recepcyjnej – ma być złożona z dwóch części. Jedna część o wymiarach szerokość 1900mm x wysokość 850mm, druga część szerokość 910mm x 1200 mm. Szkło mocowane ma być na 3 słupkach chromowanych. Słupki mocowane mają być do blatu lady recepcyjnej. Szkła muszą być bezpieczne transparentne. Pomiędzy ladą a dolną krawędzią szkła musi być odstęp 200mm. Podział szkła do uzgodnienia. |  |
| 18 | Szafa na odczynniki z wyciągiem do przechowywania chemikaliów 90x40x190cm | 1 | Wymagana Szafa metalowa wentylowana. Wymiary szerokość 900 x głębokość 400 x wysokość 1900mm (+/-2%) Szafa będzie przeznaczona do pracowni fizyczno-chemicznej, do przechowywania odczynników chemicznych. Wykonanie: Szafa ma być wykonana z blachy stalowej pomalowanej ekologicznymi farbami proszkowymi (bez kadmu i ołowiu) w kolorze popiel. Drzwi mają być o wzmocnionej konstrukcji, zamykane trzypunktowo na zamek cylindryczny z dwoma kluczami. Szafa wyposażona ma być w min pięć półek z regulowaną wysokością nośności 50 kg każda. Wysokość półek regulowana. W wyposażeniu ma być wentylator elektryczny z płytą montażową stanowiący wyodrębnioną część wyciągu do montażu na otworze kominowym. Instalacja wyciągowa ma być wykonana z polistyrenu. |  |
| 19 | Szafa opatrunkowa lekarska | 4 | Szafa medyczna dwuskrzydłowa z otwartymi wentylacjami o wymiarach : szerokość 800mm x głębokość 570mm x wysokość 2000mm. Szafa dwudrzwiowa, ma być wykonana ze stali kwasoodpornej w gatunku OH18N9. Szafa z drzwiami i bokami przeszklonymi , a także otworami wentylacyjnymi znajdującymi się w tylnej ścianie. Szkło w drzwiach i bokach ma być bezpieczne, przeźroczyste. Drzwi mają być wyposażone w gumową uszczelkę oraz uchwyt typu C. Podstawa szafy ma być na nóżkach o wysokości 140mm regulowanych w zakresie 20mm (możliwość wypoziomowania szafy). Wewnątrz szafy musi znajdować się pięć półek, czyli sześć przestrzeni. Półki muszą być regulowane, wykonane ze stali kwasoodpornej w gatunku OH18H9. Wszystkie krawędzie muszą być zaokrąglone, bezpieczne. |  |
| 20 | Stół z półką, stal AISI 304 | 1 | Stół przyścienny z półką, spawany, 1000x600x850 mm Tolerancja (+/-2%) Wymagane dane techniczne: długość: 1000 mm szerokość: 600 mm wysokość: 850 mm ilość półek: 1 szt. materiał: stal nierdzewna grubość blachy min.1,5 mm, kolor: inox Wymagany stół przyścienny z półką, z blatem wzmocnionym płytą laminowaną, spawany, stalowy. |  |
| 21 | Stół ze zlewem i półką, stal AISI 304 | 1 | Stół przyścienny ze zlewem i półką, spawany, 1000x600x850 mm Tolerancja (+/-2%) Wymagane dane techniczne: długość: 1000 mm szerokość: 600 mm wysokość: 850 mm ilość półek: 1 szt. materiał: stal nierdzewna, grubość blachy min.1,5 mm kolor: inox Wymagany stół przyścienny ze zlewem, z blatem wzmocnionym płytą laminowaną, spawany, stalowy. |  |
| 22 | Stół z półką, stal AISI 304 | 1 | Stół przyścienny z półką, spawany, 1200x600x850 mm Tolerancja (+/-2%) Wymagane dane techniczne: długość: 1200 mm szerokość: 600 mm wysokość: 850 mm ilość półek: 1 szt. materiał: stal nierdzewna, grubość blachy min. 1,5 mm kolor: inox Wymagany stół przyścienny z półką, z blatem wzmocnionym płytą laminowaną, spawany, stalowy. |  |
| 23 | Stół z półką, stal AISI 304 | 1 | Stół przyścienny z półką, spawany, 1600x600x850 mm Tolerancja (+/-2%) Wymagane dane techniczne: długość: 1600 mm szerokość: 600 mm wysokość: 850 mm ilość półek: 1 szt. materiał: stal nierdzewna, grubość blachy min. 1,5 mm, kolor: inox Wymagany stół przyścienny z półką, z blatem wzmocnionym płytą laminowaną, spawany, stalowy. |  |
| 24 | Stół z półką, stal AISI 304 | 3 | Stół przyścienny z półką, spawany, 2000x700x850 mm Tolerancja (+/-2%) Wymagane dane techniczne: długość: 2000 mm szerokość: 700 mm wysokość: 850 mm ilość półek: 1 szt. materiał: stal nierdzewna, grubość blachy min. 1,5 mm, kolor: inox Wymagany stół przyścienny z półką, z blatem wzmocnionym płytą laminowaną, spawany, stalowy. |  |
| 25 | Lodówka | 5 | Lodówka do zabudowy wymiary 59,5x54,8x81,8cm – wymagana zabudowa wyłącznie frontu lodówki) Klasa energetyczna A+, Zużycie energii [kWh/rok] max. 180, Pojemność całkowita min. 130l., liczba półek min.2 szt., balkoniki min. 2 szt., kolor biały. |  |
| 26 | Pom. Zabiegowe C.014 | 1 kpl. | Zabudowa meblowa z szafkami dolnymi o wymiarach długość 142 cm x głębokość 60 cm x 85 cm(wszystkie wymiary w tolerancji +/- 10%) Szafki dolne mają być wykonane z płyty dwustronnie melaminowanej o grubości min. 18mm zakończone obrzeżem o gr. 2mm. Zawiasy o kącie otwarcia 270 stopni z cichym domykiem. Kolorystyka do ustalenia z zamawiającym. Zabudowa dolna : Blat szafek – już istnieje na budynku Szafka z półką jednodrzwiowa – 42cm Szafka zlewozmywakowa jednodrzwiowa – szerokość 60cm Szafka z półką jednodrzwiowa – 40cm |  |
| 27 | Pom. Socjalne C.015 | 1 kpl. | Aneks kuchenny z szafkami dolnymi i górnymi o wymiarach długość 225 cm x głębokość 60 cm x 85 cm(wszystkie wymiary w tolerancji +/- 10%) Szafki dolne i górne oraz front lodówki mają być wykonane z płyty dwustronnie melaminowanej o grubości min.18mm zakończone obrzeżem o gr. 2mm. Zawiasy o kącie otwarcia 270 stopni z cichym domykiem, szuflady metalbox z cichym domykiem. Szafki wiszące mają być montowane na listwie, w szafkach zawieszki kuchenne z regulacją wysokości i głębokości. Kolorystyka do ustalenia z zamawiającym. Zabudowa dolna : Blat szafek – już istnieje na budynku Wymagany front do zabudowy lodówki Szafka zlewozmywakowa dwudrzwiowa – szerokość 90cm Szafka zlewozmywakowa dwudrzwiowa – szerokość 85cm Zabudowa górna Szafka wisząca jednodrzwiowa z półką – 50cm Szafka wisząca dwudrzwiowa z półką – 90cm Szafka wisząca dwudrzwiowa z półką – 85cm |  |
| 28 | Gabinet Konsultacji C1.03 | 1 kpl. | Zabudowa z szafkami dolnymi o wymiarach długość 240 cm x głębokość 60 cm x 85 cm(wszystkie wymiary w tolerancji +/- 10%) Szafki dolne mają być wykonane z płyty dwustronnie melaminowanej o grubości min. 18mm, zakończone obrzeżem o gr. 2mm. Zawiasy o kącie otwarcia 270 stopni z cichym domykiem, szuflady metalbox z cichym domykiem. Szafki dolne: Blat szafek – już istnieje na budynku Szafka dwudrzwiowa z półką - 70cm Szafka jednodrzwiowa z półką – 50cm Szafka 3 szuflady - 50cm Szafka dwudrzwiowa zlewozmywakowa – 70cm |  |
| 29 | Gabinet Konsultacji C1.04 | 1 kpl. | Zabudowa z szafkami dolnymi o wymiarach długość 240 cm x głębokość 60 cm x 85 cm(wszystkie wymiary w tolerancji +/- 10%) Szafki dolne mają być wykonane z płyty dwustronnie melaminowanej o grubości min. 18mm, zakończone obrzeżem o gr. 2mm. Zawiasy o kącie otwarcia 270 stopni z cichym domykiem, szuflady metalbox z cichym domykiem. Szafki dolne: Blat szafek – już istnieje na budynku Szafka dwudrzwiowa zlewozmywakowa – 70cm Szafka jednodrzwiowa z półką – 50cm Szafka 3 szuflady - 50cm Szafka dwudrzwiowa z półką - 70cm |  |
| 30 | Gabinet Konsultacji C1.05 | 1 kpl. | Zabudowa z szafkami dolnymi o wymiarach długość 240 cm x głębokość 60 cm x 85 cm(wszystkie wymiary w tolerancji +/- 10%) Szafki dolne mają być wykonane z płyty dwustronnie melaminowanej o grubości min. 18mm, zakończone obrzeżem o gr. 2mm. Zawiasy o kącie otwarcia 270 stopni z cichym domykiem, szuflady metalbox z cichym domykiem. Szafki dolne: Blat szafek – już istnieje na budynku Szafka dwudrzwiowa z półką - 70cm Szafka jednodrzwiowa z półką – 50cm Szafka 3 szuflady 50cm Szafka dwudrzwiowa zlewozmywakowa – 70cm |  |
| 31 | Gabinet Konsultacji C1.06 | 1 kpl. | Zabudowa z szafkami dolnymi o wymiarach długość 240 cm x głębokość 60 cm x 85 cm(wszystkie wymiary w tolerancji +/- 10%) Szafki dolne mają być wykonane z płyty dwustronnie melaminowanej o grubości min. 18mm, zakończone obrzeżem o gr. 2mm. Zawiasy o kącie otwarcia 270 stopni z cichym domykiem, szuflady metalbox z cichym domykiem. Szafki dolne: Blat szafek – już istnieje na budynku Szafka dwudrzwiowa zlewozmywakowa – 70cm Szafka jednodrzwiowa z półką – 50cm Szafka 3 szuflady - 50cm Szafka dwudrzwiowa z półką - 70cm Zabudowa z szafkami dolnymi o wymiarach długość 340 cm x głębokość 60 cm x 85 cm(wszystkie wymiary w tolerancji +/- 10%) Szafki dolne mają być wykonane z płyty dwustronnie melaminowanej o grubości min. 18mm, zakończone obrzeżem o gr. 2mm. Zawiasy o kącie otwarcia 270 stopni z cichym domykiem, szuflady metalbox z cichym domykiem. Szafki dolne: Blat szafek – blat kuchenny posformingowy grubości min. 3cm (340cm x 60cm x 85cm) Szafka dwudrzwiowa z półką - 90cm Szafka jednodrzwiowa z półką – 50cm Szafka 3 szuflady - 50cm Szafka dwudrzwiowa z półką - 100cm Szafka jednodrzwiowa z półką – 50cm |  |
| 32 | Gabinet biopsji i USG C1.07 | 1 kpl. | Zabudowa z szafkami dolnymi o wymiarach długość 410 cm x głębokość 60 cm x 85 cm(wszystkie wymiary w tolerancji +/- 10%) Szafki dolne mają być wykonane z płyty dwustronnie melaminowanej o grubości min. 18mm, zakończone obrzeżem o gr. 2mm. Zawiasy o kącie otwarcia 270 stopni z cichym domykiem, Szafki dolne: Blat szafek – blat kuchenny postformingowy grubości min. 3cm(410cm x 60cm x 85cm) Szafka jednodrzwiowa z półką – 56cm Szafka jednodrzwiowa z półką – 59cm – 6szt |  |
| 33 | Punkt pobrań cytologicznych C1.10 | 1 kpl. | Zabudowa z szafkami dolnymi o wymiarach długość 240 cm x głębokość 60 cm x 85 cm(wszystkie wymiary w tolerancji +/- 10%) Szafki dolne wykonane z płyty dwustronnie melaminowanej o grubości min. 18mm, zakończone obrzeżem o gr. 2mm. Zawiasy o kącie otwarcia 270 stopni z cichym domykiem, szuflady metalbox z cichym domykiem. Szafki dolne: Blat szafek – blat kuchenny postformingowy grubości min. 3cm(240cm x 60cm x 85cm) Szafka jednodrzwiowa z półką – 60cm Szafka 3 szuflady - 50cm Szafka jednodrzwiowa z półką – 60cm Szafka dwudrzwiowa zlewozmywakowa – 70cm |  |
| 34 | Pom. Socjalne C1.14 | 1 kpl. | Aneks kuchenny z szafkami dolnymi i górnymi o wymiarach długość 334 cm x głębokość 60 cm x 85 cm(wszystkie wymiary w tolerancji +/- 10%) Szafki dolne i górne oraz front lodówki wykonane z płyty dwustronnie melaminowanej o grubości min. 18mm, zakończone obrzeżem o gr. 2mm. Zawiasy o kącie otwarcia 270 stopni z cichym domykiem, szuflady metalbox z cichym domykiem. Szafki wiszące montowane na listwie, w szafkach zawieszki kuchenne z regulacją wysokości i głębokości. Kolorystyka do ustalenia z zamawiającym. Zabudowa dolna : Blat szafek – już istnieje na budynku Wymagany front do zabudowy lodówki Szafka jednodrzwiowa z półką – szerokość 60cm Szafka 3 szuflady – szerokość 50cm Szafka zlewozmywakowa dwudrzwiowa – szerokość 94cm afka zlewozmywakowa dwudrzwiowa – szerokość 70cm Zabudowa górna Szafka wisząca jednodrzwiowa z półką – 60cm Szafka wisząca dwudrzwiowa z półką – 110cm Szafka wisząca dwudrzwiowa z półką – 94cm Szafka wisząca dwudrzwiowa z półką – 70cm |  |
| 35 | Laboratorium analityki ogólnej C1.22 | 1 kpl. | Pomieszczenie laboratoryjne C 1.22 (wszystkie wymiary dotyczące stołów, stelaży, szafek i blatów podane niżej w tolerancji +/- 10%) Stelaż stołów i nadstawek ma być konstrukcją spawaną z profili stalowych zamkniętych 3x3 cm, umożliwiającą podwieszenie szafek pod blatem z zachowaniem 15 cm przestrzeni pomiędzy posadzką a spodem szafki, pozwoli to na utrzymanie czystości w pomieszczeniach laboratoryjnych. Stelaż ma być malowany farbami proszkowymi na kolor RAL 7035, w procesie chemicznego przygotowania powierzchni przed powlekaniem w konwersji cyrkonowej, która stworzy powłokę nanoceramiczną. Detale mają być pokryte warstwą konwencji cyrkonowej, aby były odporne na efekt „stop&go”(zatrzymania linii) i rdzę nalotową. Nie dopuszcza się innych cienko powłokowych technologii procesów przygotowania powierzchni. Do procesu muszą być zastosowane materiały: odtłuszczanie naturalne. Wymagany dokument (np. oświadczenie) potwierdzający badanie mgłą solankową Meble muszą posiadać dokument, na zgodność z normami: DIN EN ISO 9227:2017-07 NSS - lub równoważna, nacięcie do podłoża wg DIN EN ISO 17872: 2019-12 – lub równoważna(sikkens:0,5mm), spęcherzenie wg DIN EN ISO 4268-2: 2016-07 - lub równoważna, siatka cięć wg DIN ENISO 2409: 2013-06 - lub równoważna (ręczny nóż krążkowy: 2mm), stopień odwarstwienia wg DIN EN ISO 4628-8: 2013-03- lub równoważna (6 punktów pomiarowych). Stoły mają mieć stopki regulacyjne, pozwalające na wyregulowanie nierówności na wysokość min. 1 cm. Szafki mają być montowane w stołach laboratoryjnych, wykonane z płyty obustronnie melaminowanej o grubości min. 18 mm w kolorze popiel, zakończonej obrzeżem o grubości 2 mm. Drzwi jedno i dwuskrzydłowe z uchwytami metalowymi o rozstawie otworów 128 mm. Zawiasy 270 stopni. Szuflady mają być wykonane z tworzywa sztucznego kompozytowego – prowadnice mają posiadać funkcję wyhamowania szuflady oraz automatycznego dociągu przy zamykaniu. Mechanizm szuflady ma być wyposażony w łożyska walcowe i pasek zębaty, stabilizując pracę szuflady i powodując efekt sztywności na ruchy boczne przy dużym obciążeniu. Szafki wiszące, wykonane z płyty obustronnie melaminowanej o grubości min. 18 mm, zakończonej obrzeżem o grubości 2 mm. Drzwi dwuskrzydłowe z uchwytem metalowym o rozstawie otworów 128mm, szafka ma być wyposażona w 1 półkę wykonaną z płyty meblowej obustronnie melaminowanej o grubości min.18mm. Szafki muszą być mocowane na listwie metalowej. W szafce muszą być zamontowane mocowania do listwy z możliwością regulacji wysokości i głębokości. Atest Higieniczny HK/B/0813/02/2016 lub równoważny dokument, Zamawiający dopuszcza, aby meble były wykonane w oparciu o przepisy i rozporządzenia obowiązujące w innych krajach pod warunkiem, że nie obniży to funkcjonalności, trwałości w eksploatacji i estetyki wymaganego mebla. Stół laboratoryjny z szafkami, o wymiarach: długość 466 cm x głębokość75 cm, wysokość zabudowy 85 cm 1) Blat o wymiarach: długość 466 cm x głębokość 75 cm, kwarcowo granitowy, grubość blatu min. 20 mm. Blat wyposażony w otwory na kable fi 60 - 2 szt. Stelaż o wymiarach: długość 466 cm x głębokość 63 cm x wysokość 83 cm. Szafka z 4-ma szufladami i uchwytami, o wymiarach: szerokości 43 cm i głębokości 63 cm, wysokość 62 cm - 2szt. Szafka z półką jednoskrzydłowa z uchwytem(front otwierany 500mm pozostała część stała) - o wymiarach: szerokości 122 cm, głębokości 63 cm, wysokość 62 cm -1 szt. Stół laboratoryjny z szafką, o wymiarach: długość 92 cm x głębokość 75 cm, wysokość zabudowy 85 cm 1. Blat o wymiarach: szerokość 92 cm, głębokość 75 cm, kwarcowo granitowy, grubość blatu min. 20 mm. Stelaż o wymiarach: szerokość 92 cm x głębokość 63 cm x wysokość 83 cm. Szafka z półką jednoskrzydłowa z 1 szufladą i uchwytami o wymiarach: szerokość 43 cm, głębokość 63 cm, wysokość 62 cm - 2 szt. Stół laboratoryjny z nadstawką i szafkami, o wymiarach: długość 298 cm x głębokość 75 cm, wysokość zabudowy 85 cm 1. Blat o wymiarach: szerokość 298 cm, głębokość 75 cm, wykonany z ceramiki litej kwarcowo granitowy, grubość blatu min. 20 mm. Blat wyposażony w otwór na kable - 1 szt. Stelaż o wymiarach: długość 298 cm x głębokość 63 cm x wysokość 83 cm. Nadstawka przyścienna z dwoma półkami HPL( high pressure laminate), wymiarach: szerokość 130 cm, głębokość 20 cm, wysokość 62 cm - 1 szt. W nadstawce 8x230v + 4x gniazdo sieciowe. Szafka z półką jednoskrzydłowa z 1 szufladą i uchwytami, o wymiarach: szerokość 43 cm, głębokość 63 cm, wysokość 62 cm - 2 szt. Szafka z półką jednoskrzydłowa z uchwytem, o wymiarach: szerokość 43 cm, głębokość 63 cm, wysokość 62 cm - 1 szt. Stół laboratoryjny z szafkami, o wymiarach: długość 100 cm x głębokość 75 cm, wysokość zabudowy 85 cm 1. Blat o wymiarach: szerokość 100 cm, głębokość 75 cm, wykonany z ceramiki litej kwarcowo-granitowy, grubość blatu min. 20 mm. Blat wyposażony w otwór na kable - 1 szt. Stelaż o wymiarach: długość 100 cm x głębokość 63 cm x wysokość 83 cm. Szafka z półką jednoskrzydłowa z 1 szufladą i uchwytami, o wymiarach: szerokość 43 cm, głębokość 63 cm, wysokość 62 cm - 1szt. Szafka otwarta z otworem na kable w ścianie bocznej, o wymiarach: szerokość 51 cm, głębokość 63cm, wysokość 62 cm - 1 szt. Szafki wiszące o wymiarach: długość 100 cm x głębokość 30 cm, wysokość 72 cm 1. Szafki wiszące z 1 półką z drzwiami płytowymi z uchwytami wykonane z płyty dwustronnie melaminowanej o grubości min. 18mm, o wymiarach: szerokość 100 cm, głębokość 30 cm, wysokość 72 cm - 3 szt. Szafki wykonane z płyty w kolorze popiel. |  |
| 36 | Laboratorium Hematologii i Koagulacji C1.29 | 1 kpl. | Pomieszczenie laboratoryjne C 1.29 (wszystkie wymiary dotyczące stołów, stelaży, szafek i blatów podane niżej w tolerancji +/- 10%) Stelaż stołów i nadstawek ma być konstrukcją spawaną z profili stalowych zamkniętych 3x3 cm, umożliwiającą podwieszenie szafek pod blatem z zachowaniem 15 cm przestrzeni pomiędzy posadzką a spodem szafki, pozwoli to na utrzymanie czystości w pomieszczeniach laboratoryjnych. Stelaż ma być malowany farbami proszkowymi na kolor RAL 7035, w procesie chemicznego przygotowania powierzchni przed powlekaniem w konwersji cyrkonowej, która stworzy powłokę nanoceramiczną. Detale mają być pokryte warstwą konwencji cyrkonowej i być odporne na efekt „stop&go”(zatrzymania linii) i rdzę nalotową. Nie dopuszcza się innych cienkopowłokowych technologii procesów przygotowania powierzchni. Do procesu muszą być zastosowane materiały: odtłuszczanie naturalne. Wymagany dokument (np. oświadczenie) potwierdzający badanie mgłą solankową Meble muszą posiadać dokument, na zgodność z normami: DIN EN ISO 9227:2017-07 NSS- lub równoważna, nacięcie do podłoża wg DIN EN ISO 17872: 2019-12- lub równoważna (sikkens:0,5mm), spęcherzenie wg DIN EN ISO 4268-2: 2016-07- lub równoważna , siatka cięć wg DIN ENISO 2409: 2013-06 - lub równoważna (ręczny nóż krążkowy: 2mm), stopień odwarstwienia wg DIN EN ISO 4628-8: 2013-03- lub równoważna (6 punktów pomiarowych). Stoły mają mieć stopki regulacyjne, pozwalające na wyregulowanie nierówności na wysokość min. 1 cm. Szafki mają być montowane w stołach laboratoryjnych, i być wykonane z płyty obustronnie melaminowanej w kolorze popiel o grubości minimum 18 mm, zakończonej obrzeżem o grubości 2 mm. Drzwi jedno i dwuskrzydłowe z uchwytami metalowymi o rozstawie otworów 128 mm. Zawiasy 270 stopni. Szuflady mają być wykonane z tworzywa sztucznego kompozytowego - prowadnice posiadające funkcję wyhamowania szuflady oraz automatycznego dociągu przy zamykaniu. Mechanizm szuflady ma być wyposażony w łożyska walcowe i pasek zębaty stabilizując pracę szuflady i powodując efekt sztywności na ruchy boczne przy dużym obciążeniu. Szafki wiszące, mają być wykonane z płyty obustronnie melaminowanej o grubości min. 18 mm, zakończonej obrzeżem o grubości 2 mm. Drzwi dwuskrzydłowe z uchwytem metalowym o rozstawie otworów 128mm, szafka musi być wyposażona w 1 półkę wykonaną z płyty meblowej obustronnie melaminowanej o grubości min. 18 mm. Szafki muszą być mocowane na listwie metalowej. W szafce mają być zamontowane mocowania do listwy z możliwością regulacji wysokości i głębokości. Atest Higieniczny HK/B/0813/02/2016 lub równoważny dokument, Zamawiający dopuszcza, aby meble były wykonane w oparciu o przepisy i rozporządzenia obowiązujące w innych krajach pod warunkiem, że nie obniży to funkcjonalności, trwałości w eksploatacji i estetyki wymaganego mebla. Kontener podbiurkowy o wymiarze gabarytowym szer.428, gł.600, h.540mm (+/- 5%). Elementy płytowe kontenera wykonane muszą być z płyty wiórowej o grubości min. 18mm. Wymagana płyta melaminowana w klasie higieniczności E1 o podwyższonej trwałości, w celu zapewnienia długotrwałego użytkowania wymaga się płyty o podwyższonej klasie ścieralności 3A zgodnie z normą DIN EN 14322 lub równoważną. Korpus kontenera musi być tak skonstruowany aby blat górny i wieniec dolny kontenera były widoczne. Szerokość kontenera nie mniejsza niż 425 mm i nie większa niż 435mm, głębokość kontenera nie mniejsza niż 600mm, wysokość kontenera nie mniejsza niż 530mm i nie większa niż 550mm. Aby zabezpieczyć płytę przed uszkodzeniami wymagane jest aby wszystkie krawędzie elementów płytowych mebla (również niewidoczne) zabezpieczone doklejką z tworzywa sztucznego o grubości 2mm i promieniu r=3mm. Ze względów funkcjonalnych, kontener posiadać musi listwę uchwytową (uchwyt boczny kontenera). Kontener posiadać musi uchwyty metalowe galwanizowane o rozstawie 192mm. Wymagane: listwa wykończona paskiem gumowym (eliminacja efektu trzasku szuflady), zamontowane podwójne zakryte rolki o wysokości nie mniejszej niż 35mm, zamontowane 3 szuflady na dokumenty A4 , szuflady kontenera wykonane z tworzywa kompozytowego. Szuflady kontenera muszą mieć zamontowany spowalniacz szuflady i opcję samodomyku, co oznacza iż pchając szufladę przed końcem domykania zwolni i samoczynnie się domknie, bez efektu trzasku. Szuflady muszą mieć możliwość wyposażenia w przegródki ukośne potrzebne do segregacji dokumentów, przegródki poprzeczne i wzdłużne potrzebne do dzielenia przestrzeni szuflady. Każda szuflada otwierać się musi na min. 80% swojej powierzchni. Kontener posiadać musi blokadę wysuwu więcej niż jednej szuflady jednocześnie. W sytuacji gdy ciągnięcia dwóch szuflad jednocześnie nie może być możliwości ich otwarcia, wymóg konieczny ze względów bezpieczeństwa. W kontenerze wymagany zamek centralny, który zamyka wszystkie szuflady jednocześnie. Wymagany jest zamek z numerowanym cylindrem, numerowanym kluczykiem, jeden klucz łamany- gdy klucz zostanie zagubiony musi być możliwość jego domówienia po numerze spisanym z cylindra. Zamek musi być systemowy co oznacza możliwość skompletowania jednego klucza na pracownika, którym otworzy wszystkie swoje meble. Kolor: popiel. Do każdego kontenera wymagane przegrody: 1x poprzeczna, 1 x wzdłużna, 3x ukośna Cargo wysuwne z frontem, stelaż chromowany - wykonane z płyty obustronnie melaminowanej o grubości min. 18 mm, zakończonej obrzeżem o grubości 2 mm. Stół laboratoryjny z szafkami, o wymiarach: długość 350cm x głębokość 75cm, wysokość zabudowy 85cm 1. Blat o wymiarach: długość 350 cm, głębokości 75 cm, kwarcowo granitowy, grubość blatu min. 20 mm. Blat wyposażony w otwory na kable - 1 szt. 2. Stelaż o wymiarach: długość 350 cm x głębokość 63 cm x wysokość 83 cm. 3. Szafka z półką jednoskrzydłowa z 1 szufladą i uchwytami, o wymiarach: szerokość 43 cm, głębokość 63 cm, wysokość 62 cm - 4 szt. 4. Szafka z 4 - ma szufladami z uchwytami, o wymiarach: szerokość 43 cm, głębokość 63 cm, wysokość 62 cm - 1 szt. Stół laboratoryjny o wymiarach: długość 212 cm x głębokość 90 cm, wysokość zabudowy 85 cm 1. Blat o wymiarach: szerokość 212 cm, głębokość 90 cm wykonany z ceramiki litej (Żywica epoksydowa) grubość blatu min. 19 mm. Otwory na kable 2 szt. 2. Stelaż o wymiarach: długość 212 cm x głębokość 78 cm x wysokość 83 cm. 3. Szafka z półką jednoskrzydłowa z 1 szufladą i uchwytami, o wymiarach: szerokość 43 cm, głębokość 63 cm, wysokość 62 cm - 2 szt. Stół laboratoryjny o wymiarach: długość 90 cm x głębokość 75 cm, wysokość zabudowy 85 cm 1.Blat o wymiarach: szerokość 90 cm, głębokości 75 cm, kwarcowo-granitowy, grubość blatu min. 20 mm. 2. Stelaż o wymiarach: długość 90 cm x głębokość 63cm x wysokość 83 cm. Stół laboratoryjny o wymiarach: długość 265 cm x głębokość 75 cm, wysokość zabudowy 85 cm 1.Blat o wymiarach: długość 265 cm, głębokości 75 cm, kwarcowo-granitowy, grubość blatu min. 20 mm. Otwór fi60 na kable 2szt. 2. Stelaż o wymiarach: długość 265 cm x głębokość 63 cm, wysokość 83cm 3. Kontener mobilny szer.428 mm, gł.600 mm, h.540mm - 1szt. Stół laboratoryjny o wymiarach: długość 242 cm x głębokość 90 cm, wysokość zabudowy 85 cm 1. Blat o wymiarach: długość 242 cm, głębokość 90 cm, kwarcowo-granitowy o grubość blatu min.20 mm. 2. Stelaż o wymiarach: 242cm, głębokość 78 cm, wysokość 83 cm 3. Szafka z 4 - ma szufladami i uchwytami, o wymiarach: szerokość 43 cm, głębokość 78 cm, wysokość 62 cm - 1 szt. 4. Szafka dwudrzwiowa z uchwytami i półką 80 cm x głębokość 78 cm x wysokość 62 cm – 2szt 5. Szafka typu cargo z uchwytem szerokość 20 cm x głębokość 78 cm x wysokość 62 cm – 1szt Szafki wiszące o wymiarach: 80 cm x 30 cm x wysokość 72 cm. 1. Szafki wiszące z 1 półką z drzwiami płytowymi z uchwytami wykonane z płyty dwustronnie melaminowanej o grubości min. 18mm, o wymiarach: szerokość 80 cm, głębokość 30 cm, wysokość 72 cm - 2 szt. Szafki mają być wykonane z płyty w kolorze popiel. Szafki wiszące o wymiarach: 100 cm x 30 cm x wysokość 72 cm. 1. Szafki wiszące z 1 półką z drzwiami płytowymi z uchwytami wykonane z płyty dwustronnie melaminowanej o grubości min. 18mm, o wymiarach: szerokość 100 cm, głębokość 30 cm, wysokość 72 cm - 2 szt. Szafki mają być wykonane z płyty w kolorze popiel. |  |
| 37 | Laboratorium chemii i immunologii C1.30 | 1 kpl. | Pomieszczenie laboratoryjne C 1.30 (wszystkie wymiary dotyczące stołów, stelaży, szafek i blatów podane niżej w tolerancji +/- 10%) Stelaż stołów i nadstawek ma mieć konstrukcję spawaną z profili stalowych zamkniętych 3x3 cm, umożliwiającą podwieszenie szafek pod blatem z zachowaniem 15 cm przestrzeni pomiędzy posadzką a spodem szafki, co pozwoli na utrzymanie czystości w pomieszczeniach laboratoryjnych. Stelaż ma być malowany farbami proszkowymi na kolor RAL 7035, w procesie chemicznego przygotowania powierzchni przed powlekaniem w konwersji cyrkonowej,która stworzy powłokę nanoceramiczną. Detale mają być pokryte warstwą konwencji cyrkonowej, aby były odporne na efekt „stop&go”(zatrzymania linii) i rdzę nalotową. Nie dopuszcza się innych cienkopowłokowych technologii procesów przygotowania powierzchni. Do procesu muszą być zastosowane materiały: odtłuszczanie naturalne. Wymagany dokument (np. oświadczenie) potwierdzający badanie mgłą solankową Meble muszą posiadać dokument, na zgodność z normami: DIN EN ISO 9227:2017-07 NSS - lub równoważna, nacięcie do podłoża wg DIN EN ISO 17872: 2019-12- lub równoważna (sikkens:0,5mm), spęcherzenie wg DIN EN ISO 4268-2: 2016-07- lub równoważna, siatka cięć wg DIN ENISO 2409: 2013-06 - lub równoważna (ręczny nóż krążkowy: 2mm), stopień odwarstwienia wg DIN EN ISO 4628-8: 2013-03 - lub równoważna (6 punktów pomiarowych). Stoły muszą mieć stopki regulacyjne, pozwalające na wyregulowanie nierówności na wysokość min. 1 cm. Szafki mają być montowane w stołach laboratoryjnych, wykonane z płyty obustronnie melaminowanej w kolorze popiel o grubości min. 18 mm, zakończonej obrzeżem o grubości 2 mm. Drzwi jedno i dwuskrzydłowe z uchwytami metalowymi o rozstawie otworów 128 mm. Zawiasy 270 stopni. Szuflady mają być wykonane z tworzywa sztucznego kompozytowego - prowadnice posiadające funkcję wyhamowania szuflady oraz automatycznego dociągu przy zamykaniu. Mechanizm szuflady ma być wyposażony w łożyska walcowe i pasek zębaty, stabilizując pracę szuflady i powodując efekt sztywności na ruchy boczne przy dużym obciążeniu. Szafki wiszące muszą być wykonane z płyty obustronnie melaminowanej o grubości min. 18 mm, zakończonej obrzeżem o grubości 2 mm. Drzwi dwuskrzydłowe z uchwytem metalowym o rozstawie otworów 128mm, szafka ma być wyposażona w 1 półkę wykonaną z płyty meblowej obustronnie melaminowanej o grubości min. 18 mm. Szafki mają być mocowane na listwie metalowej. W szafce zamontowane mocowania do listwy z możliwością regulacji wysokości i głębokości. Atest Higieniczny HK/B/0813/02/2016 lub równoważny dokument, Zamawiający dopuszcza, aby meble były wykonane w oparciu o przepisy i rozporządzenia obowiązujące w innych krajach pod warunkiem, że nie obniży to funkcjonalności, trwałości w eksploatacji i estetyki wymaganego mebla. Kontener podbiurkowy o wymiarze gabarytowym szer.428, gł.600, h.540mm (+/- 5%). Elementy płytowe kontenera wykonane muszą być z płyty wiórowej o grubości min. 18mm. Wymagana płyta melaminowana w klasie higieniczności E1 o podwyższonej trwałości, w celu zapewnienia długotrwałego użytkowania wymaga się płyty o podwyższonej klasie ścieralności 3A zgodnie z normą DIN EN 14322 lub równoważną. Korpus kontenera musi być tak skonstruowany aby blat górny i wieniec dolny kontenera były widoczne. Szerokość kontenera nie mniejsza niż 425 mm i nie większa niż 435mm, głębokość kontenera nie mniejsza niż 600mm, wysokość kontenera nie mniejsza niż 530mm i nie większa niż 550mm. Aby zabezpieczyć płytę przed uszkodzeniami wymagane jest aby wszystkie krawędzie elementów płytowych mebla (również niewidoczne) zabezpieczone doklejką z tworzywa sztucznego o grubości 2mm i promieniu r=3mm. Ze względów funkcjonalnych, kontener posiadać musi listwę uchwytową (uchwyt boczny kontenera). Kontener posiadać musi uchwyty metalowe galwanizowane o rozstawie 192mm. Wymagane: listwa wykończona paskiem gumowym (eliminacja efektu trzasku szuflady), zamontowane podwójne zakryte rolki o wysokości nie mniejszej niż 35mm, zamontowane 3 szuflady na dokumenty A4 , szuflady kontenera wykonane z tworzywa kompozytowego. Szuflady kontenera muszą mieć zamontowany spowalniacz szuflady i opcję samodomyku, co oznacza iż pchając szufladę przed końcem domykania zwolni i samoczynnie się domknie, bez efektu trzasku. Szuflady muszą mieć możliwość wyposażenia w przegródki ukośne potrzebne do segregacji dokumentów, przegródki poprzeczne i wzdłużne potrzebne do dzielenia przestrzeni szuflady. Każda szuflada otwierać się musi na min. 80% swojej powierzchni. Kontener posiadać musi blokadę wysuwu więcej niż jednej szuflady jednocześnie. W sytuacji gdy ciągnięcia dwóch szuflad jednocześnie nie może być możliwości ich otwarcia, wymóg konieczny ze względów bezpieczeństwa. W kontenerze wymagany zamek centralny, który zamyka wszystkie szuflady jednocześnie. Wymagany jest zamek z numerowanym cylindrem, numerowanym kluczykiem, jeden klucz łamany- gdy klucz zostanie zagubiony musi być możliwość jego domówienia po numerze spisanym z cylindra. Zamek musi być systemowy co oznacza możliwość skompletowania jednego klucza na pracownika, którym otworzy wszystkie swoje meble. Kolor: popiel. Do każdego kontenera wymagane przegrody: 1x poprzeczna, 1 x wzdłużna, 3x ukośna Stół laboratoryjny o wymiarach: długość 276 cm x głębokość 90 cm, wysokość zabudowy 85cm 1 Blat o wymiarach: długość 276 cm, głębokości 90 cm, kwarcowo-granitowy, grubość blatu min. 20 mm. Blat wyposażony w otwory na kable - 3 szt. 2. Stelaż o wymiarach: długość 276 cm x głębokość 78 cm x wysokość 83 cm. 3. Kontener mobilny szer.428 mm, gł.600 mm, h.540 mm 1szt. 4. Szafka z 4 - ma szufladami z uchwytami, o wymiarach: szerokość 43 cm, głębokość 63 cm, wysokość 62 cm - 1 szt. Stół laboratoryjny o wymiarach: długość 92 cm x głębokość 90 cm, wysokość zabudowy 85 cm 1. Blat o wymiarach: szerokość 92 cm, głębokość 90 cm kwarcowo-granitowy, grubość blatu min. 20 mm. 2. Stelaż o wymiarach: długość 92cm x głębokość 78 cm x wysokość 83 cm. 3. Szafka z półką jednoskrzydłowa z 1 szufladą i uchwytami, o wymiarach: szerokość 43 cm, głębokość 63 cm, wysokość 62 cm - 2 szt. Stół laboratoryjny wyspowy o wymiarach: długość 345 cm x głębokość 150 cm, wysokość zabudowy 85 cm 1.Blat o wymiarach: szerokość 345 cm, głębokości 150 cm, kwarcowo-granitowy, grubość blatu min. 20 mm. 2. Stelaż o wymiarach: długość 345 cm x głębokość 146 cm x wysokość 83 cm. 3. Szafka z półką jednoskrzydłowa z 1 szufladą i uchwytami, o wymiarach: szerokość 43 cm, głębokość 68 cm, wysokość 62 cm - 4 szt. 4. Szafka z 4 - ma szufladami z uchwytami, o wymiarach: szerokość 43 cm, głębokość 68 cm, wysokość 62 cm - 2 szt. 5. Nadstawka z dwoma półkami HPL ( high pressure laminate) długość 345, głębokość 20 cm, wysokość 62 cm – 8x230v, 4xgniazdo sieciowe Stół laboratoryjny o wymiarach: długość 688 cm x głębokość 90 cm, wysokość zabudowy 85 cm 1.Blat o wymiarach: długość 688 cm, głębokości 90 cm, kwarcowo-granitowy, grubość blatu min. 20 mm. Otwór fi60 na kable 4szt. 2. Stelaż o wymiarach: długość 688 cm x głębokość 78 cm, wysokość 83 cm 3. Szafka dwudrzwiowa z uchwytem i półką szerokość 120 cm, głębokość 78 cm, wysokość 62 cm – 2szt 4. Szafka z 4 - ma szufladami z uchwytami, o wymiarach: szerokość 43 cm, głębokość 63 cm, wysokość 62 cm - 2 szt. Stół laboratoryjny o wymiarach: długość 150 cm x głębokość 75 cm, wysokość zabudowy 85 cm 1. Blat o wymiarach: długość 150 cm, głębokość 75 cm, kwarcowo-granitowy o grubość blatu min. 20 mm. Otwór fi60 na kable 1szt. 2. Stelaż o wymiarach: długość 150cm, głębokość 63 cm, wysokość 83 cm 3. Szafka z 4 - ma szufladami i uchwytami, o wymiarach: szerokość 43 cm, głębokość 63 cm, wysokość 62 cm - 1 szt. Szafki wiszące o wymiarach: 100 cm x 30 cm x wysokość 72 cm. 1. Szafki wiszące z 1 półką z drzwiami płytowymi z uchwytami wykonane z płyty dwustronnie melaminowanej o grubości min. 18mm o wymiarach: szerokość 100 cm, głębokość 30 cm, wysokość 72 cm - 2 szt. Szafki mają być wykonane z płyty w kolorze popiel. |  |
| 38 | Punkt Pobrań C1.36 | 1 kpl. | Pomieszczenie laboratoryjne C 1.36 (wszystkie wymiary dotyczące stołów, stelaży, szafek i blatów w tolerancji +/- 10%) Stelaż stołów i nadstawek ma mieć konstrukcję spawaną z profili stalowych zamkniętych 3x3 cm, umożliwiającą podwieszenie szafek pod blatem z zachowaniem 15 cm przestrzeni pomiędzy posadzką a spodem szafki, pozwoli to na utrzymanie czystości w pomieszczeniach laboratoryjnych. Stelaż malowany farbami proszkowymi na kolor RAL 7035, w procesie chemicznego przygotowania powierzchni przed powlekaniem w konwersji cyrkonowej, która stworzy powłokę nanoceramiczną. Detale muszą być pokryte warstwą konwencji cyrkonowej aby były odporne na efekt „stop&go”(zatrzymania linii) i rdzę nalotową. Nie dopuszcza się innych cienkopowłokowych technologii procesów przygotowania powierzchni. Do procesu muszą być zastosowane materiały: odtłuszczanie naturalne. Wymagany dokument (np. oświadczenie) potwierdzający badanie mgłą solankową Meble muszą posiadać dokument, na zgodność z normami: DIN EN ISO 9227:2017-07 NSS - lub równoważna, nacięcie do podłoża wg DIN EN ISO 17872: 2019-12 - lub równoważna (sikkens:0,5mm), spęcherzenie wg DIN EN ISO 4268-2: 2016-07 - lub równoważna, siatka cięć wg DIN ENISO 2409: 2013-06 - lub równoważna (ręczny nóż krążkowy: 2mm), stopień odwarstwienia wg DIN EN ISO 4628-8: 2013-03- lub równoważna (6 punktów pomiarowych). Stoły mają mieć stopki regulacyjne, pozwalające na wyregulowanie nierówności na wysokość min. 1 cm. Szafki mają być montowane w stołach laboratoryjnych, wykonane z płyty obustronnie melaminowanej w kolorze popiel o grubości min. 18 mm, zakończonej obrzeżem o grubości 2 mm. Drzwi jedno i dwuskrzydłowe z uchwytami metalowymi o rozstawie otworów 128 mm. Zawiasy 270 stopni. Szuflady muszą być wykonane z tworzywa sztucznego kompozytowego - prowadnice posiadające funkcję wyhamowania szuflady oraz automatycznego dociągu przy zamykaniu. Mechanizm szuflady ma być wyposażony w łożyska walcowe i pasek zębaty, stabilizując pracę szuflady i powodując efekt sztywności na ruchy boczne przy dużym obciążeniu. Szafki wiszące mają być wykonane z płyty obustronnie melaminowanej o grubości min. 18 mm, zakończonej obrzeżem o grubości 2 mm. Drzwi dwuskrzydłowe z uchwytem metalowym o rozstawie otworów 128mm, szafka wyposażona w 1 półkę wykonaną z płyty meblowej obustronnie melaminowanej o grubości min. 18 mm. Szafki mają być mocowane na listwie metalowej. W szafce zamontowane mocowania do listwy z możliwością regulacji wysokości i głębokości. 2 x stół laboratoryjny o wymiarach: długość 115 cm x głębokość 60 cm, wysokość zabudowy 85 cm 1.Blat o wymiarach: 2 x długość 115 cm, głębokości 60 cm, płyta melaminowana – obrzeże 2mm, grubość blatu min. 25 mm. 2. Stelaż o wymiarach: 2 x długość 115 cm x głębokość 56 cm, wysokość 82,5 cm 3. Szafka dwudrzwiowa z uchwytami i półką szerokość 66 cm, głębokość 60 cm, wysokość 61,5 cm – 1szt 4. Szafka z 4 - ma szufladami z uchwytami, o wymiarach: szerokość 43 cm, głębokość 56 cm, wysokość 61,5 cm - 1 szt. 4. Szafka dwudrzwiowa z uchwytem i półką szerokość 109 cm, głębokość 60 cm, wysokość 61,5 cm – 1szt 5. Zabudowa płytowa dzieląca dwa stoły o wymiarach głębokość 60 cm, wysokość 209 cm, grubość płyty min. 18 mm (płyta wiórowa melaminowana zakończona obrzeżem 2mm) Szafki wiszące o wymiarach: 232 cm x 30 cm x wysokość 72 cm. 1. Szafki wiszące jednoskrzydłowe z półką, drzwiami z płyty melaminowanej i uchwytami, wykonane z płyty melaminowanej o grubości min. 18 mm, o wymiarach: szerokość 60 cm, głębokość 30 cm, wysokość 72 cm - 2 szt. Szafki muszą być wykonane z płyty w kolorze popiel. 2. Szafki wiszące jednoskrzydłowe z półką, drzwiami z płyty melaminowanej i uchwytami, wykonane z płyty melaminowanej o grubości min. 18 mm, o wymiarach: szerokość 55 cm, głębokość 30 cm, wysokość 72 cm - 2 szt. Szafki mają być wykonane z płyty w kolorze popiel. |  |
| 39 | Laboratorium Histopatologii C2.34 | 1 kpl. | Pomieszczenie laboratoryjne C 2.34 (wszystkie wymiary dotyczące stołów, stelaży, szafek i blatów w tolerancji +/- 10%) Stelaż stołów i nadstawek ma mieć konstrukcję spawaną z profili stalowych zamkniętych 3x3 cm, umożliwiającą podwieszenie szafek pod blatem z zachowaniem 15 cm przestrzeni pomiędzy posadzką a spodem szafki, pozwoli to na utrzymanie czystości w pomieszczeniach laboratoryjnych. Stelaż ma być malowany farbami proszkowymi na kolor RAL 7035, w procesie chemicznego przygotowania powierzchni przed powlekaniem w konwersji cyrkonowej, która stworzy powłokę nanoceramiczną. Detale muszą być pokryte warstwą konwencji cyrkonowej, aby były odporne na efekt „stop&go”(zatrzymania linii) i rdzę nalotową. Nie dopuszcza się innych cienkopowłokowych technologii procesów przygotowania powierzchni. Do procesu muszą być zastosowane materiały: odtłuszczanie naturalne. Wymagany dokument (np. oświadczenie) potwierdzający badanie mgłą solankową Meble muszą posiadać dokument, na zgodność z normami: DIN EN ISO 9227:2017-07 NSS - lub równoważna, nacięcie do podłoża wg DIN EN ISO 17872: 2019-12- lub równoważna (sikkens:0,5mm), spęcherzenie wg DIN EN ISO 4268-2: 2016-07 - lub równoważna, siatka cięć wg DIN ENISO 2409: 2013-06 - lub równoważna (ręczny nóż krążkowy: 2mm), stopień odwarstwienia wg DIN EN ISO 4628-8: 2013-03- lub równoważna (6 punktów pomiarowych) lub równoważne. Stoły mają mieć stopki regulacyjne, pozwalające na wyregulowanie nierówności na wysokość min. 1 cm. Szafki mają być montowane w stołach laboratoryjnych, wykonane z płyty obustronnie melaminowanej w kolorze popiel o grubości min. 18 mm, zakończonej obrzeżem o grubości 2 mm. Drzwi jedno i dwuskrzydłowe z uchwytami metalowymi o rozstawie otworów 128 mm. Zawiasy 270 stopni. Szuflady mają być wykonane z tworzywa sztucznego kompozytowego - prowadnice posiadające funkcję wyhamowania szuflady oraz automatycznego dociągu przy zamykaniu. Mechanizm szuflady ma być wyposażony w łożyska walcowe i pasek zębaty, stabilizując pracę szuflady i powodując efekt sztywności na ruchy boczne przy dużym obciążeniu. Atest Higieniczny HK/B/0813/02/2016 lub równoważny dokument, Zamawiający dopuszcza, aby meble były wykonane w oparciu o przepisy i rozporządzenia obowiązujące w innych krajach pod warunkiem, że nie obniży to funkcjonalności, trwałości w eksploatacji i estetyki wymaganego mebla. Stół laboratoryjny o wymiarach: długość 100 cm x głębokość 75 cm, wysokość zabudowy 90 cm 1 Blat o wymiarach: długość 100 cm, głębokości 75 cm, blacha kwasoodporna, grubość blatu min. 20 mm. 2. Stelaż o wymiarach: długość 100 cm x głębokość 63 cm x wysokość 88 cm. 3. Szafka dwudrzwiowa z uchwytami szerokość 94 cm, głębokość 63 cm, wysokość 67 cm – 1szt Stół laboratoryjny wyspowy o wymiarach: długość 240 cm x głębokość 120 cm, wysokość zabudowy 75cm 1.Blat o wymiarach: szerokość 240 cm, głębokości 120 cm, blacha kwasoodporna, grubość blatu min. 20 mm. 2. Stelaż o wymiarach: długość 240 cm x głębokość 116 cm x wysokość 73 cm. 3. Szafka jednoskrzydłowa z uchwytem i półką, o wymiarach: szerokość 43 cm, głębokość 58 cm, wysokość 52 cm - 2 szt. 4. Szafka z 3 - ma szufladami z uchwytami, o wymiarach: szerokość 43 cm, głębokość 58 cm, wysokość 52 cm - 2 szt. Stół laboratoryjny o wymiarach: długość 150 cm x głębokość 75 cm, wysokość zabudowy 90 cm 1. Blat o wymiarach: szerokość 150 cm, głębokość 75 cm blacha kwasoodporna grubość blatu min.20 mm. Szafki mają być wykonane z płyty w kolorze popiel. 2. Stelaż o wymiarach: długość 150 cm x głębokość 63 cm x wysokość 88 cm. 3. Szafka dwudrzwiowa z uchwytami i półką szerokość 70,5 cm, głębokość 63 cm, wysokość 67 cm – 2sz. Szafki mają być wykonane z płyty w kolorze popiel. |  |
| 40 | Rozdział materiału C2.36 | 1 kpl. | Pomieszczenie laboratoryjne C 2.36 (wszystkie wymiary dotyczące stołów, stelaży, szafek i blatów podane niżej tolerancji +/- 10%) Stelaż stołów i nadstawek ma mieć konstrukcję spawaną z profili stalowych zamkniętych 3x3 cm, umożliwiającą podwieszenie szafek pod blatem z zachowaniem 15 cm przestrzeni pomiędzy posadzką a spodem szafki, pozwoli to na utrzymanie czystości w pomieszczeniach laboratoryjnych. Stelaż ma być malowany farbami proszkowymi na kolor RAL 7035, w procesie chemicznego przygotowania powierzchni przed powlekaniem w konwersji cyrkonowej, która stworzy powłokę nanoceramiczną. Detale muszą być pokryte warstwą konwencji cyrkonowej, aby były odporne na efekt „stop&go”(zatrzymania linii) i rdzę nalotową. Nie dopuszcza się innych cienkopowłokowych technologii procesów przygotowania powierzchni. Do procesu muszą być zastosowane materiały: odtłuszczanie naturalne. Wymagany dokument (np. oświadczenie) potwierdzający badanie mgłą solankową Meble muszą posiadać dokument, na zgodność z normami: DIN EN ISO 9227:2017-07 NSS- lub równoważna, nacięcie do podłoża wg DIN EN ISO 17872: 2019-12- lub równoważna (sikkens:0,5mm), spęcherzenie wg DIN EN ISO 4268-2: 2016-07 - lub równoważna, siatka cięć wg DIN ENISO 2409: 2013-06- lub równoważna (ręczny nóż krążkowy: 2mm), stopień odwarstwienia wg DIN EN ISO 4628-8: 2013-03- lub równoważna (6 punktów pomiarowych). Stoły mają mieć stopki regulacyjne, pozwalające na wyregulowanie nierówności na wysokość min. 1 cm. Szafki montowane w stołach laboratoryjnych, wykonane z płyty obustronnie melaminowanej w kolorze popiel o grubości min. 18 mm, zakończonej obrzeżem o grubości 2 mm. Drzwi jedno i dwuskrzydłowe z uchwytami metalowymi o rozstawie otworów 128 mm. Zawiasy 270 stopni. Szuflady mają być wykonane z tworzywa sztucznego kompozytowego - prowadnice posiadające posiadające funkcję wyhamowania szuflady oraz automatycznego dociągu przy zamykaniu. Mechanizm szuflady ma być wyposażony w łożyska walcowe i pasek zębaty, stabilizując pracę szuflady i powodując efekt sztywności na ruchy boczne przy dużym obciążeniu. Szafki wiszące mają być wykonane z płyty obustronnie melaminowanej o grubości minimum 18 mm, zakończonej obrzeżem o grubości 2 mm. Drzwi dwuskrzydłowe z uchwytem metalowym o rozstawie otworów 128mm, szafka wyposażona w 1 półkę wykonaną z płyty meblowej obustronnie melaminowanej o grubości minimum 18 mm.Szafki mają być mocowane na listwie metalowej. W szafce zamontowane mocowania do listwy z możliwością regulacji wysokości i głębokości. Atest Higieniczny HK/B/0813/02/2016 lub równoważny dokument, Zamawiający dopuszcza, aby meble były wykonane w oparciu o przepisy i rozporządzenia obowiązujące w innych krajach pod warunkiem, że nie obniży to funkcjonalności, trwałości w eksploatacji i estetyki wymaganego mebla. Stół laboratoryjny o wymiarach: długość 213 cm x głębokość 75 cm, wysokość zabudowy 75cm 1 Blat o wymiarach: długość 213 cm, głębokości 75 cm, kwarcowo-granitowy, grubość blatu min. 20 mm. 2. Stelaż o wymiarach: długość 213 cm x głębokość 63 cm x wysokość 73 cm. 3. Szafka z 4 - ma szufladami z uchwytami, o wymiarach: szerokość 43 cm, głębokość 63 cm, wysokość 62 cm - 2 szt. Szafki wiszące o wymiarach: 100 cm x 30 cm x wysokość 72 cm. 1. Szafki wiszące z 1 półką z drzwiami płytowymi z uchwytami wykonane z płyty dwustronnie melaminowanej o grubości min. 18mm o wymiarach: szerokość 100 cm, głębokość 30 cm, wysokość 72 cm - 2 szt. Szafki mają być wykonane z płyty w kolorze popiel. |  |
| 41 | Laboratorium Nowoczesnej cytologii C2.39 | 1 kpl. | Pomieszczenie laboratoryjne C 2.39 (wszystkie wymiary dotyczące stołów, stelaży, szafek i blatów podane niżej w tolerancji +/- 10%) Stelaż stołów i nadstawek ma mieć konstrukcję spawaną z profili stalowych zamkniętych 3x3 cm, umożliwiającą podwieszenie szafek pod blatem z zachowaniem 15 cm przestrzeni pomiędzy posadzką a spodem szafki, pozwoli to na utrzymanie czystości w pomieszczeniach laboratoryjnych. Stelaż ma być malowany farbami proszkowymi na kolor RAL 7035, w procesie chemicznego przygotowania powierzchni przed powlekaniem w konwersji cyrkonowej (np. Eskaphor Z 1200) która stworzy powłokę nanoceramiczną. Detale mają być pokryte warstwą konwencji cyrkonowej, aby były odporne na efekt „stop&go”(zatrzymania linii) i rdzę nalotową. Nie dopuszcza się innych cienkopowłokowych technologii procesów przygotowania powierzchni. Do procesu muszą być zastosowane materiały: odtłuszczanie naturalne Wymagany dokument (np. oświadczenie) potwierdzający badanie mgłą solankową Meble muszą posiadać dokument, na zgodność z normami: DIN EN ISO 9227:2017-07 NSS- lub równoważna, nacięcie do podłoża wg DIN EN ISO 17872: 2019-12 - lub równoważna (sikkens:0,5mm), spęcherzenie wg DIN EN ISO 4268-2: 2016-07- lub równoważna, siatka cięć wg DIN ENISO 2409: 2013-06- lub równoważna (ręczny nóż krążkowy: 2mm), stopień odwarstwienia wg DIN EN ISO 4628-8: 2013-03 - lub równoważna (6 punktów pomiarowych). Stoły mają mieć stopki regulacyjne, pozwalające na wyregulowanie nierówności na wysokość min. 1 cm. Szafki mają być montowane w stołach laboratoryjnych, wykonane z płyty obustronnie melaminowanej w kolorze popiel o grubości min. 18 mm, zakończonej obrzeżem o grubości 2 mm. Drzwi jedno i dwuskrzydłowe z uchwytami metalowymi o rozstawie otworów 128 mm. Zawiasy 270 stopni. Szuflady wykonane z tworzywa sztucznego kompozytowego - prowadnice posiadające funkcję wyhamowania szuflady oraz automatycznego dociągu przy zamykaniu. Mechanizm szuflady ma być wyposażony w łożyska walcowe i pasek zębaty, stabilizując pracę szuflady i powodując efekt sztywności na ruchy boczne przy dużym obciążeniu. Szafki wiszące mają być wykonane z płyty obustronnie melaminowanej o grubości min. 18 mm, zakończonej obrzeżem o grubości 2 mm. Drzwi dwuskrzydłowe z uchwytem metalowym o rozstawie otworów 128mm, szafka wyposażona w 1 półkę wykonaną z płyty meblowej obustronnie melaminowanej o grubości min. 18 mm. Szafki mają być mocowane na listwie metalowej. W szafce zamontowane mocowania do listwy z możliwością regulacji wysokości i głębokości. Atest Higieniczny HK/B/0813/02/2016 lub równoważny dokument , Mebel musi spełniać wymagania dokumentacji konstrukcyjnej i być zgodny z: - Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26.09.1997r - PN F-06027/01:1989 „Mebla-Podstawowe wymiary funkcjonalne. Postanowienia ogólne – lub równoważne - PN M-78400:1975 „Meble metalowe – Szafy stalowe.. Podział i określenia” - lub równoważna - PN M-78711:1975 „Szafy stalowe na ubrania”- lub równoważna Zamawiający dopuszcza, aby meble były wykonane w oparciu o przepisy i rozporządzenia obowiązujące w innych krajach pod warunkiem, że nie obniży to funkcjonalności, trwałości w eksploatacji i estetyki wymaganego mebla. Stół laboratoryjny o wymiarach: długość 190 cm x głębokość 60 cm, wysokość zabudowy 90 cm 1 Blat o wymiarach: długość 190 cm, głębokości 60 cm, kwarcowo-granitowy, grubość blatu min. 20 mm. 2. Stelaż o wymiarach: długość 190 cm x głębokość 48 cm x wysokość 88 cm. 3. Szafka z 3 -ma szufladami z cichym domykiem z uchwytami, o wymiarach: szerokość 80 cm, głębokość 48 cm, wysokość 67cm - 1 szt. 4. Szafka dwudrzwiowa z uchwytami i półką o wymiarach: szerokość 101 cm, głębokość 48 cm, wysokość 67 cm Stół laboratoryjny o wymiarach: długość 110 cm x głębokość 75 cm, wysokość zabudowy 90 cm 1. Blat o wymiarach: szerokość 110 cm, głębokość 75 cm kwarcowo-granitowy, grubość blatu min. 20 mm. 2. Stelaż o wymiarach: długość 110 cm x głębokość 63 cm x wysokość 88 cm. Stół laboratoryjny wyspowy o wymiarach: długość 375 cm x głębokość 150 cm, wysokość zabudowy 90 cm 1.Blat o wymiarach: szerokość 375 cm, głębokości 150 cm, kwarcowo-granitowy, grubość blatu min. 20 mm. 2. Stelaż o wymiarach: długość 375 cm x głębokość 146 cm x wysokość 88 cm. 3. Szafka z 4 - ma szufladami z uchwytami, o wymiarach: szerokość 43 cm, głębokość 56 cm, wysokość 67 cm - 4 szt. 4. Nadstawka z dwoma półkami HPL ( high pressure laminate) długość 375, głębokość 20 cm, wysokość 62 cm – 8x230v, 4xgniazdo sieciowe Stół laboratoryjny o wymiarach: długość 80 cm x głębokość 80 cm, wysokość zabudowy 80 cm 1.Blat o wymiarach: długość 80 cm, głębokości 80 cm, kwarcowo-granitowy, grubość blatu min. 20 mm. 2. Stelaż o wymiarach: długość 80 cm x głębokość 68 cm, wysokość 78 cm 3. Szafka dwudrzwiowa z uchwytami i półką szerokość 74 cm, głębokość 68 cm, wysokość 57 cm – 1szt Szafki wiszące o wymiarach: 80 cm x 30 cm x wysokość 102 cm. 1. Szafki wiszące z 1 półką, drzwiami płytowymi z uchwytami oraz półką otwartą w całości wykonane z płyty obustronnie melaminowanej o grubości min. 18 mm, szafka posiada drzwi skrzydłowe o wysokości 72 cm i półkę otwartą u dołu wysokości 30 cm,. Szafki o wymiarach: szerokość 80 cm, głębokość 30 cm, wysokość 102 cm - 2 szt. Szafki mają być wykonane z płyty w kolorze popiel. |  |
| 42 | Laboratorium Biologii Molekularnej C2.40 | 1 kpl. | Pomieszczenie laboratoryjne C 2.40 (wszystkie wymiary dotyczące stołów, stelaży, szafek i blatów w tolerancji +/- 10%) Stelaż stołów i nadstawek ma mieć konstrukcję spawaną z profili stalowych zamkniętych 3x3 cm, umożliwiającą podwieszenie szafek pod blatem z zachowaniem 15 cm przestrzeni pomiędzy posadzką a spodem szafki, pozwoli to na utrzymanie czystości w pomieszczeniach laboratoryjnych. Stelaż ma być malowany farbami proszkowymi na kolor RAL 7035, w procesie chemicznego przygotowania powierzchni przed powlekaniem w konwersji cyrkonowej, która stworzy powłokę nanoceramiczną. Detale mają być pokryte warstwą konwencji cyrkonowe aby być odporne na efekt „stop&go”(zatrzymania linii) i rdzę nalotową. Nie dopuszcza się innych cienkopowłokowych technologii procesów przygotowania powierzchni. Do procesu muszą być zastosowane materiały: odtłuszczanie naturalne. Wymagany dokument (np. oświadczenie) potwierdzający badanie mgłą solankową Meble muszą posiadać dokument, na zgodność z normami: DIN EN ISO 9227:2017-07 NSS - lub równoważna , nacięcie do podłoża wg DIN EN ISO 17872: 2019-12- lub równoważna (sikkens:0,5mm), spęcherzenie wg DIN EN ISO 4268-2: 2016-07- lub równoważna, siatka cięć wg DIN ENISO 2409: 2013-06 - lub równoważna (ręczny nóż krążkowy: 2mm), stopień odwarstwienia wg DIN EN ISO 4628-8: 2013-03 - lub równoważna (6 punktów pomiarowych). Stoły mają mieć stopki regulacyjne, pozwalające na wyregulowanie nierówności na wysokość min. 1 cm. Szafki mają być montowane w stołach laboratoryjnych, wykonane z płyty obustronnie melaminowanej w kolorze popiel o grubości min. 18 mm, zakończonej obrzeżem o grubości 2 mm. Drzwi jedno lub i dwuskrzydłowe z uchwytami metalowymi o rozstawie otworów 128 mm. Zawiasy 270 stopni. Szuflady mają być wykonane z tworzywa sztucznego kompozytowego - prowadnice posiadające funkcję wyhamowania szuflady oraz automatycznego dociągu przy zamykaniu. Mechanizm szuflady ma być wyposażony w łożyska walcowe i pasek zębaty, stabilizując pracę szuflady i powodując efekt sztywności na ruchy boczne przy dużym obciążeniu. Atest Higieniczny HK/B/0813/02/2016 lub równoważny dokument, Zamawiający dopuszcza, aby meble były wykonane w oparciu o przepisy i rozporządzenia obowiązujące w innych krajach pod warunkiem, że nie obniży to funkcjonalności, trwałości w eksploatacji i estetyki wymaganego mebla. Kontener podbiurkowy o wymiarze gabarytowym szer.428, gł.600, h.540mm (+/- 5%). Elementy płytowe kontenera wykonane muszą być z płyty wiórowej o grubości min. 18mm. Wymagana płyta melaminowana w klasie higieniczności E1 o podwyższonej trwałości, w celu zapewnienia długotrwałego użytkowania wymaga się płyty o podwyższonej klasie ścieralności 3A zgodnie z normą DIN EN 14322 lub równoważną. Korpus kontenera musi być tak skonstruowany aby blat górny i wieniec dolny kontenera były widoczne. Szerokość kontenera nie mniejsza niż 425 mm i nie większa niż 435mm, głębokość kontenera nie mniejsza niż 600mm, wysokość kontenera nie mniejsza niż 530mm i nie większa niż 550mm. Aby zabezpieczyć płytę przed uszkodzeniami wymagane jest aby wszystkie krawędzie elementów płytowych mebla (również niewidoczne) zabezpieczone doklejką z tworzywa sztucznego o grubości 2mm i promieniu r=3mm. Ze względów funkcjonalnych, kontener posiadać musi listwę uchwytową (uchwyt boczny kontenera). Kontener posiadać musi uchwyty metalowe galwanizowane o rozstawie 192mm. Wymagane: listwa wykończona paskiem gumowym (eliminacja efektu trzasku szuflady), zamontowane podwójne zakryte rolki o wysokości nie mniejszej niż 35mm, zamontowane 3 szuflady na dokumenty A4 , szuflady kontenera wykonane z tworzywa kompozytowego. Szuflady kontenera muszą mieć zamontowany spowalniacz szuflady i opcję samodomyku, co oznacza iż pchając szufladę przed końcem domykania zwolni i samoczynnie się domknie, bez efektu trzasku. Szuflady muszą mieć możliwość wyposażenia w przegródki ukośne potrzebne do segregacji dokumentów, przegródki poprzeczne i wzdłużne potrzebne do dzielenia przestrzeni szuflady. Każda szuflada otwierać się musi na min. 80% swojej powierzchni. Kontener posiadać musi blokadę wysuwu więcej niż jednej szuflady jednocześnie. W sytuacji gdy ciągnięcia dwóch szuflad jednocześnie nie może być możliwości ich otwarcia, wymóg konieczny ze względów bezpieczeństwa. W kontenerze wymagany zamek centralny, który zamyka wszystkie szuflady jednocześnie. Wymagany jest zamek z numerowanym cylindrem, numerowanym kluczykiem, jeden klucz łamany- gdy klucz zostanie zagubiony musi być możliwość jego domówienia po numerze spisanym z cylindra. Zamek musi być systemowy co oznacza możliwość skompletowania jednego klucza na pracownika, którym otworzy wszystkie swoje meble. Kolor: popiel. Do każdego kontenera wymagane przegrody: 1x poprzeczna, 1 x wzdłużna, 3x ukośna Stół laboratoryjny o wymiarach: długość 86 cm x głębokość 60 cm, wysokość zabudowy 90 cm 1 Blat o wymiarach: długość 86 cm, głębokości 60 cm, kwarcowo-granitowy, grubość blatu min. 20 mm. 2. Stelaż o wymiarach: długość 86 cm x głębokość 48 cm x wysokość 88 cm. 3. Szafka z 3 -ma szufladami z cichym domykiem z uchwytami, o wymiarach: szerokość 80 cm, głębokość 48 cm, wysokość 67 cm - 1 szt. Stół laboratoryjny o wymiarach: długość 260 cm x głębokość 60 cm, wysokość zabudowy 90 cm 1. Blat o wymiarach: szerokość 260 cm, głębokość 60 cm kwarcowo-granitowy, grubość blatu min. 20 mm. 2. Stelaż o wymiarach: długość 260 cm x głębokość 48 cm x wysokość 88 cm. 3. Kontener mobilny szer.428 mm, gł.600 mm, h.540 mm – 2szt. Stół laboratoryjny wyspowy o wymiarach: długość 80 cm x głębokość 80 cm, wysokość zabudowy 90 cm 1.Blat o wymiarach: szerokość 80 cm, głębokości 80 cm, kwarcowo-granitowy, grubość blatu min. 20 mm. 2. Stelaż o wymiarach: długość 80 cm x głębokość 68 cm x wysokość 88 cm. 3. Szafka dwudrzwiowa z uchwytami i półką: szerokość 74 cm, głębokość 68 cm, wysokość 67 cm – 1szt Stół laboratoryjny w kształcie literu U o wymiarach: I - długość 160 cm x głębokość 75cm, wysokość zabudowy 90 cm, II - długość 175 cm x głębokość 111 cm x wysokość 90 cm, III - 268 cm x głębokość 50 cm x wysokość 90 cm 1.Blat o wymiarach: I - długość 160 cm x głębokość 75cm, kwarcowo-granitowy, grubość blatu min. 20 mm, II - długość 175 cm x głębokość 111 cm x kwarcowo-granitowy, grubość blatu min. 20 mm, III - 268 cm x głębokość 50 cm x kwarcowo-granitowy, grubość blatu min. 20 mm. Otwór fi60 na kable 10 szt. 2. Stelaż o wymiarach: I - długość 160 cm x głębokość 73cm x wysokość 88 cm, II - długość 175 cm x głębokość 109 cm x wysokość 88 cm, III - 268 cm x głębokość 48 cm x wysokość 88 cm. 3. Szafka dwudrzwiowa z uchwytami i półką szerokość 75 cm, głębokość 73 cm, wysokość 67cm – 1szt 4. Szafka dwudrzwiowa z uchwytami i półką szerokość 84 cm, głębokość 60 cm, wysokość 67cm – 1szt 5. Szafka dwudrzwiowa z uchwytami i półką szerokość 80 cm, głębokość 60 cm, wysokość 67cm – 1szt 6. Szafka dwudrzwiowa z uchwytami i półką szerokość 83 cm, głębokość 48 cm, wysokość 67cm – 1szt 7. Szafka dwudrzwiowa z uchwytami i półką szerokość 85 cm, głębokość 48 cm, wysokość 67cm – 1szt 8. Szafka z 3 -ma szufladami z cichym domykiem z uchwytami, o wymiarach: szerokość 80 cm, głębokość 48 cm, wysokość 67 cm - 1 szt. |  |
| 43 | Śluza C2.42 | 1 kpl. | Pomieszczenie laboratoryjne C 2.42 (wszystkie wymiary dotyczące stołów, stelaży, szafek i blatów podane niżej w tolerancji +/- 10%) Stelaż stołów i nadstawek ma mieć konstrukcję spawaną z profili stalowych zamkniętych 3x3 cm, umożliwiającą podwieszenie szafek pod blatem z zachowaniem 15 cm przestrzeni pomiędzy posadzką a spodem szafki, pozwoli to na utrzymanie czystości w pomieszczeniach laboratoryjnych. Stelaż ma być malowany farbami proszkowymi na kolor RAL 7035, w procesie chemicznego przygotowania powierzchni przed powlekaniem w konwersji cyrkonowej, która stworzy powłokę nanoceramiczną. Detale mają być pokryte warstwą konwencji cyrkonowej, mają być odporne na efekt „stop&go”(zatrzymania linii) i rdzę nalotową. Nie dopuszcza się innych cienkopowłokowych technologii procesów przygotowania powierzchni. Do procesu muszą być zastosowane materiały: odtłuszczanie naturalne. Wymagany dokument (np. oświadczenie) potwierdzający badanie mgłą solankową Meble muszą posiadać dokument, na zgodność z normami: DIN EN ISO 9227:2017-07 NSS- v, nacięcie do podłoża wg DIN EN ISO 17872: 2019-12 - lub równoważna (sikkens:0,5mm), spęcherzenie wg DIN EN ISO 4268-2: 2016-07- lub równoważna, siatka cięć wg DIN ENISO 2409: 2013-06 - lub równoważna (ręczny nóż krążkowy: 2mm), stopień odwarstwienia wg DIN EN ISO 4628-8: 2013-03 - lub równoważna (6 punktów pomiarowych) lub równoważne. Stoły mają mieć stopki regulacyjne, pozwalające na wyregulowanie nierówności na wysokość min. 1 cm. Szafki mają być montowane w stołach laboratoryjnych, wykonane z płyty obustronnie melaminowanej w kolorze popiel o grubości min. 18 mm, zakończonej obrzeżem o grubości 2 mm. Drzwi jedno i dwuskrzydłowe z uchwytami metalowymi o rozstawie otworów 128 mm. Zawiasy 270 stopni. Szuflady mają być wykonane z tworzywa sztucznego kompozytowego - prowadnice posiadające posiadają funkcję wyhamowania szuflady oraz automatycznego dociągu przy zamykaniu. Mechanizm szuflady ma być wyposażony w łożyska walcowe i pasek zębaty, stabilizując pracę szuflady i powodując efekt sztywności na ruchy boczne przy dużym obciążeniu. Szafki wiszące, wykonane z płyty obustronnie melaminowanej o grubości min. 18 mm, zakończonej obrzeżem o grubości 2 mm. Drzwi dwuskrzydłowe z uchwytem metalowym o rozstawie otworów 128mm, szafka wyposażona w 1 półkę wykonaną z płyty meblowej obustronnie melaminowanej o grubości min. 18 mm. Szafki mocowane na listwie metalowej. W szafce mają być zamontowane mocowania do listwy z możliwością regulacji wysokości i głębokości. Atest Higieniczny HK/B/0813/02/2016 lub równoważny dokument, Zamawiający dopuszcza, aby meble były wykonane w oparciu o przepisy i rozporządzenia obowiązujące w innych krajach pod warunkiem, że nie obniży to funkcjonalności, trwałości w eksploatacji i estetyki wymaganego mebla. Stół laboratoryjny o wymiarach: długość 120 cm x głębokość 60 cm, wysokość zabudowy 90 cm 1 Blat o wymiarach: długość 120 cm, głębokości 60 cm, kwarcowo-granitowy, grubość blatu min. 20 mm. Otwory kable fi 60 2szt 2. Stelaż o wymiarach: długość 120 cm x głębokość 56 cm x wysokość 88 cm. 3. Szafka z 4 - ma szufladami z uchwytami, o wymiarach: szerokość 43 cm, głębokość 56 cm, wysokość 67 cm - 1 szt. 4. Szafka dwudrzwiowa z uchwytem i półką o wymiarach: szerokość 68cm, głębokość 60, wysokość 67cm Stół laboratoryjny o wymiarach: długość 140 cm x głębokość 50 cm, wysokość zabudowy 90 cm 1. Blat o wymiarach: szerokość 140 cm, głębokość 50 cm kwarcowo-granitowy, grubość blatu min. 20 mm. Otwory na kable fi 60 2szt 2. Stelaż o wymiarach: długość 140 cm x głębokość 48 cm x wysokość 88 cm. 3. Szafka jednodrzwiowa z uchwytem i półką o wymiarach: szerokość 51 cm, głębokość 48 cm, wysokość 67 cm. – 1 szt. 4. Szafka z 3 -ma szufladami z cichym domykiem z uchwytami, o wymiarach: szerokość 80 cm, głębokość 48 cm, wysokość 67 cm - 1 szt. Szafka wisząca o wymiarach: 80 cm x 30 cm x wysokość 72 cm. 1. Szafki wiszące z półka z drzwiami z płyty melaminowanej o grubości min. 18mm, szafka posiada drzwi skrzydłowe o wysokości 72 cm. Szafki mają być wykonane z płyty w kolorze popiel. |  |
| 44 | Pom. Socjalne C2.46 | 1 kpl. | Aneks kuchenny z szafkami dolnymi i górnymi o wymiarach długość 318 cm x głębokość 60 cm x 85 cm(wszystkie wymiary dotyczące szafek podane niżej w tolerancji +/- 10%) Szafki dolne i górne oraz front lodówki mają być wykonane z płyty dwustronnie melaminowanej zakończone obrzeżem o gr. min. 2mm. Zawiasy o kącie otwarcia 270 stopni z cichym domykiem, szuflady metalbox z cichym domykiem. Szafki wiszące mają być montowane na listwie, w szafkach mają być zawieszki kuchenne z regulacją wysokości i głębokości. Kolorystyka do ustalenia z zamawiającym. Zabudowa dolna : Blat szafek – już istnieje na budynku Szafka zlewozmywakowa dwudrzwiowa – szerokość 70cm Szafka zlewozmywakowa dwudrzwiowa – szerokość 98cm Szafka 3 szuflady – szerokość 90cm Wymagany front do zabudowy lodówki Zabudowa górna: Szafka wisząca dwudrzwiowa z półką – 70cm Szafka wisząca dwudrzwiowa z półką – 98cm Szafka wisząca dwudrzwiowa z półką – 90cm Szafka wisząca jednodrzwiowa z półką– 60cm |  |
| 45 | Rozdział materiału C3.02 | 1 kpl. | Pomieszczenie laboratoryjne C 3.02 (wszystkie wymiary dotyczące stołów, stelaży, szafek i blatów podane niżej w tolerancji +/- 10%) Stelaż stołów i nadstawek ma mieć konstrukcję spawaną z profili stalowych zamkniętych 3x3 cm, umożliwiającą podwieszenie szafek pod blatem z zachowaniem 15 cm przestrzeni pomiędzy posadzką a spodem szafki, pozwoli to na utrzymanie czystości w pomieszczeniach laboratoryjnych. Stelaż ma być malowany farbami proszkowymi na kolor RAL 7035, w procesie chemicznego przygotowania powierzchni przed powlekaniem w konwersji cyrkonowej, która stworzy powłokę nanoceramiczną. Detale mają być pokryte warstwą konwencji cyrkonowej, aby były odporne na efekt „stop&go”(zatrzymania linii) i rdzę nalotową. Nie dopuszcza się innych cienko powłokowych technologii procesów przygotowania powierzchni. Do procesu muszą być zastosowane materiały: odtłuszczanie naturalne. Wymagany dokument (np. oświadczenie) potwierdzający badanie mgłą solankową Meble muszą posiadać dokument, na zgodność z normami: DIN EN ISO 9227:2017-07 NSS - lub równoważna, nacięcie do podłoża wg DIN EN ISO 17872: 2019-12 - lub równoważna (sikkens:0,5mm), spęcherzenie wg DIN EN ISO 4268-2: 2016-07- lub równoważna, siatka cięć wg DIN ENISO 2409: 2013-06 - lub równoważna (ręczny nóż krążkowy: 2mm), stopień odwarstwienia wg DIN EN ISO 4628-8: 2013-03 - lub równoważna (6 punktów pomiarowych). Stoły mają mieć stopki regulacyjne, pozwalające na wyregulowanie nierówności na wysokość min. 1 cm. Szafki mają być montowane w stołach laboratoryjnych, wykonane z płyty obustronnie melaminowanej w kolorze popiel o grubości min. 18 mm, zakończonej obrzeżem o grubości 2 mm. Drzwi jedno i dwuskrzydłowe z uchwytami metalowymi o rozstawie otworów 128 mm. Zawiasy 270 stopni. Szuflady mają być wykonane z tworzywa sztucznego kompozytowego - prowadnice posiadające funkcję wyhamowania szuflady oraz automatycznego dociągu przy zamykaniu. Mechanizm szuflady ma być wyposażony w łożyska walcowe i pasek zębaty, stabilizując pracę szuflady i powodując efekt sztywności na ruchy boczne przy dużym obciążeniu. Atest Higieniczny HK/B/0813/02/2016 lub równoważny dokument Zamawiający dopuszcza, aby meble były wykonane w oparciu o przepisy i rozporządzenia obowiązujące w innych krajach pod warunkiem, że nie obniży to funkcjonalności, trwałości w eksploatacji i estetyki wymaganego mebla. Stół laboratoryjny o wymiarach: długość 246 cm x głębokość 60 cm, wysokość zabudowy 75 cm 1 Blat o wymiarach: długość 246 cm, głębokości 60 cm, kwarcowo-granitowy, grubość blatu min. 20 mm. Szafki mają być wykonane z płyty w kolorze popiel. 2. Stelaż o wymiarach: długość 246 cm x głębokość 56 cm x wysokość 73 cm. 3. Szafka z 4 - ma szufladami z uchwytami, o wymiarach: szerokość 43 cm, głębokość 56 cm, wysokość 62 cm - 2 szt. Szafki mają być wykonane z płyty w kolorze popiel. |  |
| 46 | Laboratorium Posiewu C3.04 | 1 kpl. | Pomieszczenie laboratoryjne C 3.04 (wszystkie wymiary dotyczące stołów, stelaży, szafek i blatów podane niżej w tolerancji +/- 10%) Stelaż stołów i nadstawek ma mieć konstrukcję spawaną z profili stalowych zamkniętych 3x3 cm, umożliwiającą podwieszenie szafek pod blatem z zachowaniem 15 cm przestrzeni pomiędzy posadzką a spodem szafki, pozwoli to na utrzymanie czystości w pomieszczeniach laboratoryjnych. Stelaż ma być malowany farbami proszkowymi na kolor RAL 7035, w procesie chemicznego przygotowania powierzchni przed powlekaniem w konwersji cyrkonowej, która stworzy powłokę nanoceramiczną. Detale mają być pokryte warstwą konwencji cyrkonowej, aby były odporne na efekt „stop&go”(zatrzymania linii) i rdzę nalotową. Nie dopuszcza się innych cienko powłokowych technologii procesów przygotowania powierzchni. Do procesu muszą być zastosowane materiały: odtłuszczanie naturalne. Wymagany dokument (np. oświadczenie) potwierdzający badanie mgłą solankową DIN EN ISO 9227:2017-07 NSS - lub równoważna, nacięcie do podłoża wg DIN EN ISO 17872: 2019-12 - lub równoważna (sikkens:0,5mm), spęcherzenie wg DIN EN ISO 4268-2: 2016-07 - lub równoważna, siatka cięć wg DIN ENISO 2409: 2013-06 - lub równoważna (ręczny nóż krążkowy: 2mm), stopień odwarstwienia wg DIN EN ISO 4628-8: 2013-03 - lub równoważna (6 punktów pomiarowych). Stoły mają mieć stopki regulacyjne, pozwalające na wyregulowanie nierówności na wysokość min. 1 cm. Szafki mają być montowane w stołach laboratoryjnych, wykonane z płyty obustronnie melaminowanej w kolorze popiel o grubości min. 18 mm, zakończonej obrzeżem o grubości 2 mm. Drzwi jedno i dwuskrzydłowe z uchwytami metalowymi o rozstawie otworów 128 mm. Zawiasy 270 stopni. Szuflady mają być wykonane z tworzywa sztucznego kompozytowego - prowadnice posiadające funkcję wyhamowania szuflady oraz automatycznego dociągu przy zamykaniu. Mechanizm szuflady ma być wyposażony w łożyska walcowe i pasek zębaty, stabilizując pracę szuflady i powodując efekt sztywności na ruchy boczne przy dużym obciążeniu. Atest Higieniczny HK/B/0813/02/2016 lub równoważny dokument, Zamawiający dopuszcza, aby meble były wykonane w oparciu o przepisy i rozporządzenia obowiązujące w innych krajach pod warunkiem, że nie obniży to funkcjonalności, trwałości w eksploatacji i estetyki wymaganego mebla. Stół laboratoryjny o wymiarach: długość 100 cm x głębokość 60 cm, wysokość zabudowy 85 cm 1 Blat o wymiarach: długość 100 cm, głębokości 60 cm, kwarcowo-granitowy, grubość blatu min. 20 mm. 2. Stelaż o wymiarach: długość 100 cm x głębokość 48 cm x wysokość 83 cm. 3. Szafka dwudrzwiowa z półką z uchwytami o wymiarach: szerokość 94 cm, głębokość 48 cm, wysokość 62cm – 1szt Stół laboratoryjny wyspowy o wymiarach: długość 540 cm x głębokość 150 cm, wysokość zabudowy 85 cm 1.Blat o wymiarach: szerokość 540 cm, głębokości 150 cm, kwarcowo-granitowy, grubość blatu min. 20 mm. 2. Stelaż o wymiarach: długość 540 cm x głębokość 146 cm x wysokość 83 cm. 3. Szafka jednodrzwiowa z uchwytem: szerokość 43 cm, głębokość 68 cm, wysokość 62 cm – 6szt 4. Nadstawka z dwoma półkami HPL ( high pressure laminate) długość 540, głębokość 20 cm, wysokość 62 cm – 8x230v, 4xgniazdo sieciowe Stół laboratoryjny o wymiarach: długość 780 cm x głębokość 75 cm, wysokość zabudowy 85 cm 1 Blat o wymiarach: długość 780 cm, głębokości 75 cm, kwarcowo-granitowy, grubość blatu min. 20 mm. 2. Stelaż o wymiarach: długość 780 cm x głębokość 63 cm x wysokość 83 cm. 3. Szafka jednodrzwiowa z uchwytem: szerokość 43 cm, głębokość 63 cm, wysokość 62 cm – 3 szt. 4. Szafka z 4 - ma szufladami z uchwytami, o wymiarach: szerokość 43 cm, głębokość 63 cm, wysokość 62 cm - 3 szt. |  |
| 47 | Inkubacja C3.05 | 1 kpl. | Pomieszczenie laboratoryjne C 3.05 (wszystkie wymiary dotyczące stołów, stelaży, szafek i blatów podane niżej w tolerancji +/- 10%) Stelaż stołów i nadstawek ma mieć konstrukcję spawaną z profili stalowych zamkniętych 3x3 cm, umożliwiającą podwieszenie szafek pod blatem z zachowaniem 15 cm przestrzeni pomiędzy posadzką a spodem szafki, pozwoli m to na utrzymanie czystości w pomieszczeniach laboratoryjnych. Stelaż ma być malowany farbami proszkowymi na kolor RAL 7035, w procesie chemicznego przygotowania powierzchni przed powlekaniem w konwersji cyrkonowej, która tworzy powłokę nanoceramiczną. Detale pokryte warstwą konwencji cyrkonowej, mają być odporne na efekt „stop&go”(zatrzymania linii) i rdzę nalotową. Nie dopuszcza się innych cienkopowłokowych technologii procesów przygotowania powierzchni. Do procesu muszą być zastosowane materiały: odtłuszczanie naturalne. Wymagany dokument (np. oświadczenie) potwierdzający badanie mgłą solankową Meble muszą posiadać dokument, na zgodność z normami: DIN EN ISO 9227:2017-07 NSS - lub równoważna, nacięcie do podłoża wg DIN EN ISO 17872: 2019-12 - lub równoważna (sikkens:0,5mm), spęcherzenie wg DIN EN ISO 4268-2: 2016-07- lub równoważna, siatka cięć wg DIN ENISO 2409: 2013-06- lub równoważna (ręczny nóż krążkowy: 2mm), stopień odwarstwienia wg DIN EN ISO 4628-8: 2013-03 - lub równoważna (6 punktów pomiarowych) lub równoważne. Stoły mają mieć stopki regulacyjne, pozwalające na wyregulowanie nierówności na wysokość min. 1 cm. Atest Higieniczny HK/B/0813/02/2016 lub równoważny dokument, Zamawiający dopuszcza, aby meble były wykonane w oparciu o przepisy i rozporządzenia obowiązujące w innych krajach pod warunkiem, że nie obniży to funkcjonalności, trwałości w eksploatacji i estetyki wymaganego mebla. Stół laboratoryjny o wymiarach: długość 90 cm x głębokość 90 cm, wysokość zabudowy 75 cm – 2szt 1 Blat o wymiarach: długość 90 cm, głębokości 90 cm, kwarcowo-granitowy, grubość blatu min. 20 mm. 2. Stelaż o wymiarach: długość 90 cm x głębokość 78 cm x wysokość 73 cm. |  |
| 48 | Odczyt C3.06 | 1 kpl. | Pomieszczenie laboratoryjne C 3.06 (wszystkie wymiary dotyczące stołów, stelaży, szafek i blatów podane niżej w tolerancji +/- 10%) Stelaż stołów i nadstawek ma mieć konstrukcję spawaną z profili stalowych zamkniętych 3x3 cm, umożliwiającą podwieszenie szafek pod blatem z zachowaniem 15 cm przestrzeni pomiędzy posadzką a spodem szafki, pozwoli to na utrzymanie czystości w pomieszczeniach laboratoryjnych. Stelaż ma być malowany farbami proszkowymi na kolor RAL 7035, w procesie chemicznego przygotowania powierzchni przed powlekaniem w konwersji cyrkonowej, która stworzy powłokę nanoceramiczną. Detale mają być pokryte warstwą konwencji cyrkonowej, aby były odporne na efekt „stop&go”(zatrzymania linii) i rdzę nalotową. Nie dopuszcza się innych cienko powłokowych technologii procesów przygotowania powierzchni. Do procesu muszą być zastosowane materiały: odtłuszczanie naturalne. Wymagany dokument (np. oświadczenie) potwierdzający badanie mgłą solankową Meble muszą posiadać dokument, na zgodność z normami: DIN EN ISO 9227:2017-07 NSS – lub równoważna, nacięcie do podłoża wg DIN EN ISO 17872: 2019-12 – lub równoważna (sikkens:0,5mm), spęcherzenie wg DIN EN ISO 4268-2: 2016-07 – lub równoważna, siatka cięć wg DIN ENISO 2409: 2013-06 – lub równoważna (ręczny nóż krążkowy: 2mm), stopień odwarstwienia wg DIN EN ISO 4628-8: 2013-03 – lub równoważna(6 punktów pomiarowych) Stoły mają mieć stopki regulacyjne, pozwalające na wyregulowanie nierówności na wysokość min. 1 cm. Szafki mają być montowane w stołach laboratoryjnych, wykonane z płyty obustronnie melaminowanej w kolorze popiel o grubości min. 18 mm, zakończonej obrzeżem o grubości 2 mm. Drzwi jedno i dwuskrzydłowe z uchwytami metalowymi o rozstawie otworów 128 mm. Zawiasy 270 stopni. Szuflady mają być wykonane z tworzywa sztucznego kompozytowego - prowadnice posiadające funkcję wyhamowania szuflady oraz automatycznego dociągu przy zamykaniu. Mechanizm szuflady ma być wyposażony w łożyska walcowe i pasek zębaty, stabilizując pracę szuflady i powodując efekt sztywności na ruchy boczne przy dużym obciążeniu. Atest Higieniczny HK/B/0813/02/2016 lub równoważny dokument, Zamawiający dopuszcza, aby meble były wykonane w oparciu o przepisy i rozporządzenia obowiązujące w innych krajach pod warunkiem, że nie obniży to funkcjonalności, trwałości w eksploatacji i estetyki wymaganego mebla. Stół laboratoryjny o wymiarach: długość 658 cm x głębokość 75 cm, wysokość zabudowy 85 cm 1 Blat o wymiarach: długość 658 cm, głębokości 75 cm, kwarcowo-granitowy, grubość blatu min. 20 mm. 2. Stelaż o wymiarach: długość 658 cm x głębokość 63 cm x wysokość 83 cm. 3. Szafka jednodrzwiowa z uchwytem: szerokość 43 cm, głębokość 63 cm, wysokość 62 cm – 2szt 4. Szafka z 4 - ma szufladami z uchwytami, o wymiarach: szerokość 43 cm, głębokość 63 cm, wysokość 62 cm - 3 szt. Stół laboratoryjny o wymiarach: długość 300 cm x głębokość 75 cm, wysokość zabudowy 85 cm 1 Blat o wymiarach: długość 300 cm, głębokości 75 cm, kwarcowo-granitowy, grubość blatu min. 20 mm. 2. Stelaż o wymiarach: długość 300 cm x głębokość 63 cm x wysokość 83 cm. 3. Szafka z 4 - ma szufladami z uchwytami, o wymiarach: szerokość 43 cm, głębokość 63 cm, wysokość 62 cm – 2 szt. |  |
| 49 | Pom. Socjalne C3.31 | 1 kpl. | Aneks kuchenny z szafkami dolnymi i górnymi o wymiarach długość 300 cm x głębokość 60 cm x 85 cm(wszystkie wymiary dotyczące szafek podane niżej w tolerancji +/- 10%) Szafki dolne i górne oraz front lodówki mają być wykonane z płyty dwustronnie melaminowanej o grubości min. 18mm, zakończone obrzeżem o gr. 2mm. Zawiasy o kącie otwarcia 270 stopni z cichym domykiem, szuflady metalbox z cichym domykiem. Szafki wiszące mają być montowane na listwie, w szafkach zawieszki kuchenne z regulacją wysokości i głębokości. Kolorystyka do ustalenia z zamawiającym. Zabudowa dolna : Blat szafek – już istnieje na budynku Wymagany front do zabudowy lodówki Szafka 3 szuflady – szerokość 70cm Szafka zlewozmywakowa dwudrzwiowa – szerokość 100cm Szafka dwudrzwiowa z półką – szerokość 70cm Zabudowa górna Szafka wisząca jednodrzwiowa z półką – 60cm Szafka wisząca dwudrzwiowa z półką – 70cm Szafka wisząca dwudrzwiowa z półką – 100cm Szafka wisząca dwudrzwiowa z półką – 70cm |  |
| 50 | Rozdział Materiału C3.33 | 1 kpl. | Pomieszczenie laboratoryjne C 3.33 (wszystkie wymiary dotyczące stołów, stelaży, szafek i blatów podane niżej w tolerancji +/- 10%) Stelaż stołów i nadstawek ma mieć konstrukcję spawaną z profili stalowych zamkniętych 3x3 cm, umożliwiającą podwieszenie szafek pod blatem z zachowaniem 15 cm przestrzeni pomiędzy posadzką a spodem szafki, pozwoli to na utrzymanie czystości w pomieszczeniach laboratoryjnych. Stelaż ma być malowany farbami proszkowymi na kolor RAL 7035, w procesie chemicznego przygotowania powierzchni przed powlekaniem w konwersji cyrkonowej, która stworzy powłokę nanoceramiczną. Detale mają być pokryte warstwą konwencji cyrkonowej, odporne na efekt „stop&go”(zatrzymania linii) i rdzę nalotową. Nie dopuszcza się innych cienko powłokowych technologii procesów przygotowania powierzchni. Do procesu muszą być zastosowane materiały: odtłuszczanie naturalne. Wymagany dokument (np. oświadczenie) potwierdzający badanie mgłą solankową Meble muszą posiadać dokument, na zgodność z normami: DIN EN ISO 9227:2017-07 NSS – lub równoważna, nacięcie do podłoża wg DIN EN ISO 17872: 2019-12 – lub równoważna (sikkens:0,5mm), spęcherzenie wg DIN EN ISO 4268-2: 2016-07 – lub równoważna, siatka cięć wg DIN ENISO 2409: 2013-06 – lub równoważna (ręczny nóż krążkowy: 2mm), stopień odwarstwienia wg DIN EN ISO 4628-8: 2013-03 – lub równoważna (6 punktów pomiarowych) . Stoły mają mieć stopki regulacyjne, pozwalające na wyregulowanie nierówności na wysokość min. 1 cm. Szafki mają być montowane w stołach laboratoryjnych, wykonane z płyty obustronnie melaminowanej w kolorze popiel o grubości min. 18 mm, zakończonej obrzeżem o grubości 2 mm. Drzwi jedno i dwuskrzydłowe z uchwytami metalowymi o rozstawie otworów 128 mm. Zawiasy 270 stopni. Szuflady mają być wykonane z tworzywa sztucznego kompozytowego - prowadnice posiadające funkcję wyhamowania szuflady oraz automatycznego dociągu przy zamykaniu. Mechanizm szuflady ma być wyposażony w łożyska walcowe i pasek zębaty, stabilizując pracę szuflady i powodując efekt sztywności na ruchy boczne przy dużym obciążeniu. Atest Higieniczny HK/B/0813/02/2016 lub równoważny dokument, Zamawiający dopuszcza, aby meble były wykonane w oparciu o przepisy i rozporządzenia obowiązujące w innych krajach pod warunkiem, że nie obniży to funkcjonalności, trwałości w eksploatacji i estetyki wymaganego mebla. Stół laboratoryjny o wymiarach: długość 200 cm x głębokość 60 cm, wysokość zabudowy 75 cm 1 Blat o wymiarach: długość 200 cm, głębokości 60 cm, kwarcowo-granitowy, grubość blatu min. 20 mm. 2. Stelaż o wymiarach: długość 200 cm x głębokość 56 cm x wysokość 73 cm. 3. Szafka z 4 - ma szufladami z uchwytami, o wymiarach: szerokość 43 cm, głębokość 56 cm, wysokość 62 cm - 2 szt. |  |
| 51 | Laboratorium Fizjologii C3.38 | 1 kpl. | Pomieszczenie laboratoryjne C 3.38 (wszystkie wymiary dotyczące stołów, stelaży, szafek i blatów podane niżej w tolerancji +/- 10%) Stelaż stołów i nadstawek ma mieć konstrukcję spawaną z profili stalowych zamkniętych 3x3 cm, umożliwiającą podwieszenie szafek pod blatem z zachowaniem 15 cm przestrzeni pomiędzy posadzką a spodem szafki, pozwoli to na utrzymanie czystości w pomieszczeniach laboratoryjnych. Stelaż ma być malowany farbami proszkowymi na kolor RAL 7035, w procesie chemicznego przygotowania powierzchni przed powlekaniem w konwersji cyrkonowej, która stworzy powłokę nanoceramiczną. Detale mają być pokryte warstwą konwencji cyrkonowej, odporne na efekt „stop&go”(zatrzymania linii) i rdzę nalotową. Nie dopuszcza się innych cienkopowłokowych technologii procesów przygotowania powierzchni. Do procesu muszą być zastosowane materiały: odtłuszczanie naturalne. Wymagany dokument (np. oświadczenie) potwierdzający badanie mgłą solankową Meble muszą posiadać dokument, na zgodność z normami: DIN EN ISO 9227:2017-07 NSS – lub równoważna, nacięcie do podłoża wg DIN EN ISO 17872: 2019-12 – lub równoważna (sikkens:0,5mm), spęcherzenie wg DIN EN ISO 4268-2: 2016-07 – lub równoważna, siatka cięć wg DIN ENISO 2409: 2013-06 – lub równoważna (ręczny nóż krążkowy: 2mm), stopień odwarstwienia wg DIN EN ISO 4628-8: 2013-03 – lub równoważna (6 punktów pomiarowych). Stoły mają mieć stopki regulacyjne, pozwalające na wyregulowanie nierówności na wysokość min. 1 cm. Szafki mają być montowane w stołach laboratoryjnych, wykonane z płyty obustronnie melaminowanej w kolorze popiel o grubości min. 18 mm, zakończonej obrzeżem o grubości 2 mm. Drzwi jedno i dwuskrzydłowe z uchwytami metalowymi o rozstawie otworów 128 mm. Zawiasy 270 stopni. Szuflady mają być wykonane z tworzywa sztucznego kompozytowego - prowadnice posiadające funkcję wyhamowania szuflady oraz automatycznego dociągu przy zamykaniu. Mechanizm szuflady ma być wyposażony w łożyska walcowe i pasek zębaty, stabilizując pracę szuflady i powodując efekt sztywności na ruchy boczne przy dużym obciążeniu. Atest Higieniczny HK/B/0813/02/2016 lub równoważny dokument, Zamawiający dopuszcza, aby meble były wykonane w oparciu o przepisy i rozporządzenia obowiązujące w innych krajach pod warunkiem, że nie obniży to funkcjonalności, trwałości w eksploatacji i estetyki wymaganego mebla. Stół laboratoryjny wyspowy o wymiarach: długość 450cm x głębokość 150 cm, wysokość zabudowy 85 cm 1.Blat o wymiarach: szerokość 450 cm, głębokości 150 cm, kwarcowo-granitowy, grubość blatu min. 20 mm. 2. Stelaż o wymiarach: długość 450 cm x głębokość 146 cm x wysokość 83 cm. 3. Nadstawka z dwoma półkami HPL długość 450, głębokość 20 cm, wysokość 62 cm – 8x230v, 4xgniazdo sieciowe Stół laboratoryjny o wymiarach: długość 150 cm x głębokość 60 cm, wysokość zabudowy 85 cm 1 Blat o wymiarach: długość 150 cm, głębokości 60 cm, kwarcowo-granitowy, grubość blatu min. 20 mm. 2. Stelaż o wymiarach: długość 150 cm x głębokość 56 cm x wysokość 83 cm. 3. Szafka z 4 - ma szufladami z uchwytami, o wymiarach: szerokość 43 cm, głębokość 56 cm, wysokość 62 cm - 1 szt. |  |
| 52 | Laboratorium Patofizjologii C3.39 | 1 kpl. | Pomieszczenie laboratoryjne C 3.39 (wszystkie wymiary dotyczące stołów, stelaży, szafek i blatów w tolerancji +/- 10%) Stelaż stołów i nadstawek ma mieć konstrukcję spawaną z profili stalowych zamkniętych 3x3 cm, umożliwiającą podwieszenie szafek pod blatem z zachowaniem 15 cm przestrzeni pomiędzy posadzką a spodem szafki, pozwoli to na utrzymanie czystości w pomieszczeniach laboratoryjnych. Stelaż ma być malowany farbami proszkowymi na kolor RAL 7035, w procesie chemicznego przygotowania powierzchni przed powlekaniem w konwersji cyrkonowej, która stworzy powłokę nanoceramiczną. Detale mają być pokryte warstwą konwencji cyrkonowej, odporne na efekt „stop&go”(zatrzymania linii) i rdzę nalotową. Nie dopuszcza się innych cienko powłokowych technologii procesów przygotowania powierzchni. Do procesu muszą być zastosowane materiały: odtłuszczanie naturalne. Wymagany dokument (np. oświadczenie) potwierdzający badanie mgłą solankową Meble muszą posiadać dokument, na zgodność z normami: DIN EN ISO 9227:2017-07 NSS – lub równoważna, nacięcie do podłoża wg DIN EN ISO 17872: 2019-12 – lub równoważna (sikkens:0,5mm), spęcherzenie wg DIN EN ISO 4268-2: 2016-07 – lub równoważna, siatka cięć wg DIN ENISO 2409: 2013-06 – lub równoważna (ręczny nóż krążkowy: 2mm), stopień odwarstwienia wg DIN EN ISO 4628-8: 2013-03 – lub równoważna (6 punktów pomiarowych). Stoły mają mieć stopki regulacyjne, pozwalające na wyregulowanie nierówności na wysokość min. 1 cm. Szafki mają być montowane w stołach laboratoryjnych, wykonane z płyty obustronnie melaminowanej w kolorze popiel o grubości min. 18 mm, zakończonej obrzeżem o grubości 2 mm. Drzwi jedno i dwuskrzydłowe z uchwytami metalowymi o rozstawie otworów 128 mm. Zawiasy 270 stopni. Szuflady mają być wykonane z tworzywa sztucznego kompozytowego - prowadnice posiadające funkcję wyhamowania szuflady oraz automatycznego dociągu przy zamykaniu. Mechanizm szuflady ma być wyposażony w łożyska walcowe i pasek zębaty, stabilizując pracę szuflady i powodując efekt sztywności na ruchy boczne przy dużym obciążeniu. Szafki wiszące, mają być wykonane z płyty obustronnie melaminowanej o grubości minimum 18 mm, zakończonej obrzeżem o grubości 2 mm. Drzwi dwuskrzydłowe z uchwytem metalowym o rozstawie otworów 128mm, szafka wyposażona w 1 półkę wykonaną z płyty meblowej obustronnie melaminowanej o grubości minimum 18 mm . Szafki mają być mocowane na listwie metalowej. W szafce zamontowane mocowania do listwy z możliwością regulacji wysokości i głębokości. Atest Higieniczny HK/B/0813/02/2016 lub równoważny dokument, Zamawiający dopuszcza, aby meble były wykonane w oparciu o przepisy i rozporządzenia obowiązujące w innych krajach pod warunkiem, że nie obniży to funkcjonalności, trwałości w eksploatacji i estetyki wymaganego mebla. Stół laboratoryjny wyspowy o wymiarach: długość 450 cm x głębokość 150 cm, wysokość zabudowy 85 cm 1.Blat o wymiarach: szerokość 450 cm, głębokości 150 cm, kwarcowo-granitowy, grubość blatu min. 20 mm. 2. Stelaż o wymiarach: długość 450 cm x głębokość 146 cm x wysokość 83 cm. 3. Nadstawka z dwoma półkami HPL długość 450, głębokość 20 cm, wysokość 62 cm – 8x230v, 4xgniazdo sieciowe 4. Szafka jednodrzwiowa z uchwytem: szerokość 43 cm, głębokość 68 cm, wysokość 62 cm – 6szt Stół laboratoryjny o wymiarach: długość 150 cm x głębokość 60 cm, wysokość zabudowy 85 cm 1 Blat o wymiarach: długość 150 cm, głębokości 60 cm, kwarcowo-granitowy, grubość blatu min. 20 mm. 2. Stelaż o wymiarach: długość 150 cm x głębokość 56 cm x wysokość 83 cm. 3. Szafka z 4 - ma szufladami z uchwytami, o wymiarach: szerokość 43 cm, głębokość 56 cm, wysokość 62 cm - 2 szt. Stół laboratoryjny o wymiarach: długość 560 cm x głębokość 75 cm, wysokość zabudowy 85 cm 1 Blat o wymiarach: długość 560 cm, głębokości 75 cm, kwarcowo-granitowy, grubość blatu min. 20 mm. 2. Stelaż o wymiarach: długość 560 cm x głębokość 63 cm x wysokość 83 cm. 3. Szafka z 4 - ma szufladami z uchwytami, o wymiarach: szerokość 43 cm, głębokość 63 cm, wysokość 62 cm – 3 szt. Szafki wiszące o wymiarach: długość 100 cm x głębokość 30 cm, wysokość 72 cm 1. Szafki wiszące z 1 półką, uchwytami, drzwiami płytowymi z płyty melaminowanej o grubości min. 18mm, o wymiarach: szerokość 100 cm, głębokość 30 cm, wysokość 72 cm - 3 szt. Szafki mają być wykonane z płyty w kolorze popiel. |  |
| 53 | Pom. Socjalne B3.17 | 1 kpl. | Aneks kuchenny z szafkami dolnymi i górnymi o wymiarach długość 400 cm x głębokość 60 cm x 85 cm(wszystkie wymiary dotyczące szafek podane niżej w tolerancji +/- 10%) Szafki dolne i górne oraz front lodówki wykonane z płyty dwustronnie melaminowanej o grubości min.18mm, zakończone obrzeżem o gr. 2mm. Zawiasy o kącie otwarcia 270 stopni z cichym domykiem, szuflady metalbox z cichym domykiem. Szafki wiszące mają być montowane na listwie, w szafkach zawieszki kuchenne z regulacją wysokości i głębokości. Kolorystyka do ustalenia z zamawiającym. Zabudowa dolna : Blat szafek – już istnieje na budynku Szafka dwudrzwiowa z półką – szerokość 70cm Szafka 3 szuflady – szerokość 80cm Szafka zlewozmywakowa dwudrzwiowa – szerokość 80cm Szafka zlewozmywakowa dwudrzwiowa – szerokość 90cm Szafka typu cargo – 20cm (cargo chrom) Wymagany front do zabudowy lodówki Zabudowa górna Szafka wisząca dwudrzwiowa z półką – 70cm Szafka wisząca dwudrzwiowa z półką – 80cm Szafka wisząca dwudrzwiowa z półką – 80cm Szafka wisząca dwudrzwiowa z półką – 90cm Szafka wisząca dwudrzwiowa z półką – 60cm |  |

| 1 | Sala Żywienia | 1 kpl. | Zabudowa z szafkami dolnymi o wymiarach długość 250 cm x głębokość 60 cm x 105 cm(wszystkie wymiary w tolerancji +/- 10%) Szafki dolne mają być wykonane z płyty dwustronnie melaminowanej o grubości min. 18mm, zakończone obrzeżem o gr. 2mm. Zawiasy o kącie otwarcia 270 stopni z cichym domykiem, szuflady metalbox z cichym domykiem. Szafki dolne: Szafki wymagane w formie komody z blatem meblowym. Szafka dwudrzwiowa z min 2 półkami – szerokość 70cm Szafka jednodrzwiowa z min 2 półkami – szerokość 60cm Szafka min 4 szuflady – szerokość 50cm Szafka dwudrzwiowa z min 3 pólkami – szerokość 70cm ZDJĘCIE POGLĄDOWE wymagane wymiary podane powyżej. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Szafa aktowa z płyty melaminowanej - | 2 | Szafa aktowa 800x600x2003 Wykonana z płyty wiórowej o grubości min 18mm., płyta wiórowa melaminowana w klasie higieniczności E1 o podwyższonej trwałości, wymaga się płyty o podwyższonej klasie ścieralności 3A zgodnie z normą DIN EN 14322 lub równoważną. Aby zagwarantować sztywność całej konstrukcji wymaga się aby plecy tylne szafy były: wykonane z płyty meblowej o grubości nie cieńszej niż 6 i nie grubszej niż 8mm, dwustronnie melaminowanej w kolorze korpusu, ściana tylna wpuszczona w stosunku do korpusu szafy, w wyfrezowane rowki w bokach i wieńcach szafy. Wymaga się aby usłojenie wszystkich elementów płytowych mebla były skierowane wzdłuż dłuższych krawędzi. Wymagane jest aby wszystkie krawędzie elementów płytowych mebla (również niewidoczne) zabezpieczone doklejką z tworzywa sztucznego o grubości 2mm i promieniu r=3mm. Doklejka musi być wtopiona w strukturę płyty za pomocą technologii bezspoinowej. Nie dopuszcza się użycia kleju do montowania doklejki. Z uwagi na wymagania trwałości pod względem wycierania się spoiny pomiędzy blatem płyty a obrzeżem, meble muszą być wykonane z zastosowaniem technologii bezspoinowej bez użycia klejów termotopliwych typu PU ani PUR ani EVA. Baza obrzeża i warstwa funkcyjna w jednym kolorze i z tego samego materiału (polimer). Zastosowana doklejka musi mieć odporność na promieniowanie UV, powyżej lub równe wartości 6 zgodnie z normą ISO 4892-1 lub równoważną. Z uwagi na trwałość konstrukcji wymagane jest jej sklejenie, nie dopuszcza się stosowania złączy mimośrodowych. Szafa musi być dostarczona w całości- zmontowana fabrycznie- nie dopuszcza się montażu szafy na miejscu. Drzwi płytowe witrynowe zamontowane do boków korpusu za pomocą zawiasów puszkowych o kącie otwarcia 1000. Na zawiasy szafy wymagana dożywotnia gwarancja. W drzwiach płytowych zamontowane uchwyty metalowe galwanizowane o rozstawie min 128mm. Wymagana jest regulacja wysokości położenia półki max co 35mm na całej wysokości korpusu, ponieważ istnieje konieczność przechowywania różnych formatów dokumentów oraz akcesoriów. Wyposażenie to min 5 półek szklanych o grubości min.5 mm, max.12 mm zabezpieczone przed przypadkowym wysunięciem z szafy za pomocą metalowej podpórki oraz zabezpieczone przed uginaniem z tylu na środku półki. Wymaga się aby drzwi szafy były przeszklone w formie witryny szklanej. Wymaga się aby w drzwiach szafy zamontowany był zamek. Wymagany jest zamek systemowy co oznacza możliwość skompletowania jednego klucza na pracownika, którym otworzy wszystkie swoje meble. Drzwi skrzydłowe szafy wyposażone w listwę przymykową wykonaną z tworzywa sztucznego i obitą gumą (eliminacja efektu trzasku). Listwa musi być przymocowana do jednego skrzydła drzwi. Każda szafa musi posiadać nóżki regulowane w zakresie 2-5 cm malowane na kolor grafitowy – taki jak kolor szafy. Szafa wykonana z płyty w kolorze Grafit – korpus i drzwi. Szafa musi posiadać następujące certyfikaty na zgodność z normami: PN-EN 14073-2:2006, PN-EN 14073-3:2006, PN-EN 14749:2016, PN-EN 14074:2006, PN-F-06001-1:1994/A:2000 lub równoważne Atest Higieniczny na płytę wiórową melaminowaną z których wykonane są meble lub równoważny. Zamawiający dopuszcza, aby meble były wykonane w oparciu o przepisy i rozporządzenia obowiązujące w innych krajach pod warunkiem, że nie obniży to funkcjonalności, trwałości w eksploatacji i estetyki wymaganego mebla. |
| 3 | Szafa aktowa z płyty melaminowanej – | 4 | Szafa aktowa 600x600x2003mm Wykonana z płyty wiórowej o grubości min 18mm., płyta wiórowa melaminowana w klasie higieniczności E1 o podwyższonej trwałości, wymaga się płyty o podwyższonej klasie ścieralności 3A zgodnie z normą DIN EN 14322 lub równoważną. Aby zagwarantować sztywność całej konstrukcji wymaga się aby plecy tylne szafy były: wykonane z płyty meblowej o grubości nie cieńszej niż 6 i nie grubszej niż 8mm, dwustronnie melaminowanej w kolorze korpusu, ściana tylna wpuszczona w stosunku do korpusu szafy, w wyfrezowane rowki w bokach i wieńcach szafy. Wymaga się aby usłojenie wszystkich elementów płytowych mebla były skierowane wzdłuż dłuższych krawędzi. Wymagane jest aby wszystkie krawędzie elementów płytowych mebla (również niewidoczne) zabezpieczone doklejką z tworzywa sztucznego o grubości 2mm i promieniu r=3mm. Doklejka musi być wtopiona w strukturę płyty. Z uwagi na wymagania trwałości pod względem wycierania się spoiny pomiędzy blatem płyty a obrzeżem, meble muszą być wykonane z zastosowaniem technologii bezspoinowej bez użycia klejów termotopliwych typu PU ani PUR ani EVA. Baza obrzeża i warstwa funkcyjna w jednym kolorze i z tego samego materiału (polimer). Zastosowana doklejka musi mieć odporność na promieniowanie UV. Z uwagi na trwałość konstrukcji wymagane jest jej sklejenie, nie dopuszcza się stosowania złączy mimośrodowych. Szafa musi być dostarczona w całości- zmontowana fabrycznie- nie dopuszcza się montażu szafy na miejscu. Drzwi płytowe zamontowane do boku korpusu za pomocą zawiasów puszkowych o kącie otwarcia 1000. Na zawiasy szafy wymagana dożywotnia gwarancja. W drzwiach płytowych zamontowane uchwyt metalowy galwanizowanu o rozstawie min 128mm. Wymagana jest regulacja wysokości położenia półki max co 35mm na całej wysokości korpusu, ponieważ istnieje konieczność przechowywania różnych formatów dokumentów. Wyposażenie to min 4 półki płytowe o grubości min.18mm, max.20mm zabezpieczone przed przypadkowym wysunięciem . Wymaga się aby w drzwiach płytowych szafy zamontowany zamek. Wymagany jest zamek systemowy co oznacza możliwość skompletowania jednego klucza na pracownika, którym otworzy wszystkie swoje meble. PN-EN 14073-2:2006, PN-EN 14073-3:2006, PN-EN 14749:2016, PN-EN 14074:2006, PN-F-06001-1:1994/A:2000 lub równoważne. Szafa wykonana z płyty w kolorze Grafit – korpus i drzwi Każda szafa musi posiadać nóżki regulowane w zakresie 2-5 cm malowane na kolor grafitowy – taki jak kolor szafy. Atest Higieniczny na płytę wiórową melaminowaną z których wykonane są meble lub równoważny. Zamawiający dopuszcza, aby meble były wykonane w oparciu o przepisy i rozporządzenia obowiązujące w innych krajach pod warunkiem, że nie obniży to funkcjonalności, trwałości w eksploatacji i estetyki wymaganego mebla. |

Zabudowa pomieszczeń dydaktycznych składająca się z wymienionych wyżej elementów, która mają stanowić jednolity wystrój.

załącznik nr 2 do SIWZ

Dane Wykonawcy

Nazwa Wykonawcy: ……………………………………………………………………………………

Siedziba: ..………………….……………………………………………………………………………

Nr KRS: ……………………….: Numer NIP : ………………………………………..

Adres do korespondencji: …………….…………………………………………………….……

Adres poczty elektronicznej  …………………………………………….

Adres elektronicznej skrzynki podawczej  ePUAP: …………………………………

Strona internetowa            ……………..……………..…………….

Numer telefonu ………………………..

OFERTA

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

ul. Żeromskiego 5, 25-369 Kielce

- W odpowiedzi na ogłoszenie przez Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest „Dostawa mebli biurowych i mebli laboratoryjnych”   (postępowanie nr ADP.2301.41.2020), przedkładamy niniejszą ofertę oświadczając, że akceptujemy  w całości wszystkie warunki zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

- Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie objętym specyfikacją istotnych warunków zamówienia i załącznikami do SIWZ za cenę brutto (łącznie z podatkiem VAT):

- część I :

w cenie    …………………zł brutto; w tym podatek Vat…….%; …………………;

oraz gwarancja i rękojmia ………….miesięcy; gwarancja/rękojmia na zawiasy ……………………………

na powyższą cenę składają się:

| NAZWA | Cena za 1 sztukę netto | Cena brutto za 1 sztukę | Łączna wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- |
| - Regał otwarty – 1 sztuka - Regał otwarty – 1 sztuka - Regał otwarty – 26 sztuk - Regał otwarty – 4 sztuki - Stół do magazynu – 1sztuka - Biurko lekarskie z kontenerem mobilnym – 11 sztuk - Biurko z dostawką i kontenerem – 3 sztuki - Biurko dydaktyczne z osłoną płytową i przelotką – 4 sztuki - Biurko z blatem i kontenerem mobilnym – 2 sztuki - Biurko dydaktyczne – 1 sztuka - Biurko dydaktyczne – 15 sztuk - Stół do aneksu kuchennego – 6 sztuk - Szafka aktowa na stelażu metalowym – 1 sztuka - Szafka aktowa – 1 sztuka - Szafa aktowo-garderobiana – 10 sztuk - Szafa garderobiana – 3 sztuki - Szafka aktowa – 9 sztuk - Szafka aktowa – 1 sztuka - Szafka aktowa – 3 sztuki - Szafa garderobiana – 1 sztuka - Szafka aktowa na stelażu metalowym - 1 sztuka - Szafo-regał – 1 sztuka - Szafa aktowa – 2 sztuki |  |  |  |

- część II  w cenie    …………………zł brutto; w tym podatek Vat…….%;

oraz gwarancja i rękojmia ………….miesięcy;

na którą składają się:

| NAZWA | Cena netto za 1 sztukę | Cena brutto za 1 sztukę | Łączna wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- |
| - Fotel komputerowy na kółkach – 26 sztuk - Krzesło – 20 sztuk - Taboret laboratoryjny na kółkach z oparciem – 57 sztuk - Taboret laboratoryjny na kółkach bez oparcia – 16 sztuk - Taboret laboratoryjny na kółkach z oparciem i ringiem – 6 sztuk - Krzesło studenckie z pulpitem – 90 sztuk - Krzesło studenckie – 39 sztuk - Ławka recepcyjna - 4 siedziska – 25 sztuk |  |  |  |

- część III w cenie    …………………zł brutto; w tym podatek Vat…….%; …;

oraz gwarancja i rękojmia ………….miesięcy; gwarancja i rękojmia na zawiasy …………………..

na którą składają się:

| NAZWA | Cena netto za 1 sztukę/1 kpl | Cena brutto za 1 sztukę/1 kpl | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- |
| - Kosz 20L otwierany na pedał – 14 sztuk - Kosz 40L – 100 sztuk - Szafka ubraniowa metalowa z przegrodą i ławką stałą – 26 sztuk - Szafka ubraniowa metalowa z przegrodą i ławką wysuwaną – 13 sztuk - Szafka ubraniowa metalowa z przegrodą i ławką stałą – 2 sztuki - Szafka ubraniowa metalowa z przegrodą i ławką wysuwaną – 3 sztuki - Szafka metalowa ubraniowa z przegrodą – 17 sztuk - Szafka metalowa ubraniowa z przegrodą – 10 sztuk - Ławka szatniowa – 8 sztuk - Ławka szatniowa – 1 sztuka - Szafka kartotekowa metalowa – 7 sztuk - Szafka metalowa ubraniowa – 2 sztuki - Szafa metalowa, dwudrzwiowa – 3 sztuki - Szafa skrytkowa typu skrzynkowego – 4 sztuki - Regał metalowy z półkami – 9 sztuk - Wieszak metalowy jezdny – 2 sztuki - Osłona szklana recepcji (z dwóch części) – 1 sztuka - Szafa na odczynniki chemiczne z wyciągiem wentylacyjnym – 1 sztuka - Szafa opatrunkowa lekarska – 4 sztuki - Stół z półką – 1 sztuka - Stół ze zlewem – 1 sztuka - Stół z półką – 1 sztuka - Stół z półką – 1 sztuka - Stół z półką – 3 sztuki - Zabudowa lodówki – 5 sztuk - Zabudowa meblowa z szafkami dolnymi – 1 komplet - Aneks kuchenny z szafkami dolnymi i górnymi – 1 komplet - Zabudowa z szafkami dolnymi – 1 komplet - Zabudowa z szafkami dolnymi – 1 komplet - Zabudowa z szafkami dolnymi – 1 komplet - Zabudowa z szafkami dolnymi – 1 komplet - Zabudowa z szafkami dolnymi z blatem – 1 komplet - Zabudowa z szafkami dolnymi z blatem – 1 komplet - Zabudowa z szafkami dolnymi z blatem. – 1 komplet - Aneks kuchenny z szafkami dolnymi i górnymi – 1 komplet - Stół laboratoryjny z szafkami - 1 komplet - Stół laboratoryjny z nadstawką i szafkami – 1 komplet - Stół laboratoryjny z szafkami – 1 komplet - Stół laboratoryjny z szafką - 1 komplet - Szafki wiszące – 3 sztuki - Stół laboratoryjny z szafkami – 1 komplet - Stół laboratoryjny – 1 sztuka - Stół laboratoryjny – 1 sztuka - Stół laboratoryjny – 1 sztuka - Stół laboratoryjny z szafką typu cargo – 1 komplet - Szafki wiszące – 4 sztuki - Stół laboratoryjny z szafką – 1 komplet - Stół laboratoryjny z 2 szafkami – 1 komplet - Stół laboratoryjny z szafkami – 1 komplet - Stół laboratoryjny z szafkami – 1 komplet - Stół laboratoryjny z szafkami – 1 komplet - Szafki wiszące – 2 sztuki - Stół laboratoryjny z szafką – 2 komplety - Szafki wiszące – 1 komplet - Stół laboratoryjny z szafką – 1 komplet - Stół laboratoryjny wyspowy z szafkami – 1 komplet - Stół laboratoryjny z szafkami – 1 komplet - Stół laboratoryjny z szafką – 1 komplet - Szafki wiszące – 2 sztuki - Stół laboratoryjny z szafką – 1 komplet - Stół laboratoryjny – 1 sztuka - Stół laboratoryjny z szafkami – 1 komplet - Stół laboratoryjny z szafką – 1 komplet - Szafki wiszące – 2 sztuki - Stół laboratoryjny w kształcie litery U 10 sztuk z szafkami – 1 komplet - Stół laboratoryjny z szafką – 1 komplet - Stół laboratoryjny z kontenerem – 1 komplet - Zabudowa z blatem – 1 komplet - Stół laboratoryjny z szafką – 1 komplet - Stół laboratoryjny z szafką – 1 komplet - Szafka wisząca – 1 sztuka - Aneks kuchenny z szafkami dolnymi i górnymi – 1 komplet - Stół laboratoryjny z szafką – 1 komplet - Stół laboratoryjny z szafką – 1 komplet - Stół laboratoryjny z szafkami z nadstawką – 1 komplet - Stół laboratoryjny z szafką – 1 komplet - Stół laboratoryjny – 1 sztuka - Stół laboratoryjny – 1 sztuka - Stół laboratoryjny z szafką – 1 komplet - Stół laboratoryjny z szafką - 1 komplet - Aneks kuchenny z szafkami dolnymi i górnymi – 1 komplet - Stół laboratoryjny z szafką – 1 komplet - Stół laboratoryjny = 1 sztuka - Stół laboratoryjny z szafką – 1 komplet - Stół laboratoryjny z szafką – 1 komplet - Stół laboratoryjny z szafką – 1 komplet - Stół laboratoryjny z szafką – 1 komplet - Szafki wiszące – 3 sztuki - Aneks kuchenny z szafkami dolnymi i górnymi – 1 komplet 90. Zabudowa – 1 komplet: a) Zabudowa z szafkami dolnymi – 1 kpl b) Szafa aktowa 2 sztuki c) Szafa aktowa 2 sztuki |  |  |  |

- Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń. Zdobyliśmy również konieczne informacje potrzebne do właściwej wyceny oraz właściwego wykonania przedmiotu zamówienia.

- Oświadczamy, że zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wzór umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na wymienionych w nim warunkach w miejscu  i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Termin płatności – 30 dni od daty otrzymania przez zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury wraz                                                                   z końcowym protokołem odbioru.

- Termin dostawy : ………………………

8. Przedmiot zamówienia zamierzamy wykonać sami bez udziału podwykonawców/ z udziałem podwykonawców*

* niewłaściwe skreślić

Podwykonawcom zamierzamy powierzyć następującą cześć zamówienia:

1) ……………………………………………, nazwa firmy podwykonawcy(jeżeli jest znany) …………………

2) ……………………………………………, nazwa firmy podwykonawcy (jeżeli jest znany) …………………

9. Oświadczam, że jestem / nie jestem mikroprzedsiębiorstwem, małym lub średnim przedsiębiorstwem zgodnie z definicją zawartą w zaleceniu Komisji z dn. 6 maja 2003 r.  dotyczącym definicji przedsiębiorstw mikro, małych i średnich (Dz. Urz. UE nr 2003/361/WE).
W przypadku zaznaczenia powyżej odpowiedzi twierdzącej, należy poniżej zaznaczyć krzyżykiem odpowiedni kwadrat:

□ mikroprzedsiębiorstwo □ małe przedsiębiorstwo □ średnie przedsiębiorstwo

10.  INFORMUJEMY, że:

wybór oferty nie  będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego.

wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego**) 
w odniesieniu do następujących towarów/ usług (w zależności od przedmiotu zamówienia): ________________________________. Wartość towaru/usług (w zależności od przedmiotu zamówienia) powodująca obowiązek podatkowy u Zamawiającego to ___________ zł netto.

**) Dotyczy Wykonawców, których oferty będą generować obowiązek doliczania wartości podatku VAT do przedstawionej w niej ceny, tj. w przypadku:

wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, mechanizmu odwróconego obciążenia, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku od towarów i usług, importu usług lub importu towarów, z którymi wiąże się obowiązek doliczenia przez zamawiającego przy porównywaniu cen ofertowych podatku VAT.

11. informacje i dokumenty zawarte na stronach nr od ___ do ____ stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji                                i zastrzegamy, że nie mogą być udostępniane. Uzasadnienie zastrzeżenia ww. dokumentów i informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa  zostało zawarte na stronach nr od ___ do ___.

12. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*

........................................ dnia ................ 2020r.

(miejscowość)

.......................................................

Czytelne podpisy osób uprawnionych do

składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

Załącznik nr 3                                                                                   PROJEKT

UMOWA BĘDZIE ZAWARTA NA KAŻDĄ CZĘŚĆ ODRĘBNIE

UMOWA NR ADP.2301.……………..../20

zawarta w dniu ……………….. 2020 roku w Kielcach pomiędzy:

Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach;  25-369 Kielce ul. Żeromskiego 5,

zwanym w dalszej części „Zamawiającym”, reprezentowanym przez:

……………………. – …………….

a

(w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do KRS)

(nazwa firmy) …………….., z siedzibą w …………..……. przy ulicy ……………., wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy …………………………… Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: ………………..., wysokość kapitału zakładowego (art. 206 § 1 pkt. 4 k.s.h.), a w przypadku spółki akcyjnej także wysokość kapitału wpłaconego (art. 374 § 1 pkt. 4 k.s.h.), zwaną w dalszej treści umowy „Wykonawcą”, reprezentowaną przez:

……………………… – …………………

(w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej) (imię i nazwisko) …………………., przedsiębiorcą działającym pod firmą ……………… 
z siedzibą w ……………… przy ulicy ……………………, wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, numer NIP: …………….., numer REGON: …………….., zwanym w dalszej treści umowy „Wykonawcą”, reprezentowanym przez:

……………….…….. – ………………….

w rezultacie dokonania wyboru oferty Wykonawcy w drodze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 
z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) następującej treści:

§ 1.

- Przedmiotem umowy jest: dostawa mebli biurowych (część I); krzeseł i foteli (część II); mebli laboratoryjnych (część III)  do Collegium Medicum UJK w Kielcach, szczegółowo określonych w załączniku nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”, na warunkach określonych w SIWZ i w ofercie Wykonawcy, które stanowią integralną część niniejszej umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia mebli w cenach zgodnych z ofertą. Cena w czasie obowiązywania umowy nie może ulec zmianie.

- Wszystkie czynności objęte niniejszą umową, w tym dostarczenie, wniesienie i ustawienie mebli, Wykonawca zrealizuje w terminie …………..* licząc od dnia zawarcia umowy.

*zgodnie z siwz i ofertą wykonawcy

- Wykonawca, nie później niż na 3 dni robocze przed planowanym terminem dostarczenia mebli, o których mowa                               w ust. 1, zobowiązany jest zawiadomić Zamawiającego o gotowości  ich  dostarczenia, pisemnie lub drogą elektroniczną.

- Zamawiający niezwłocznie, nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od daty otrzymania od Wykonawcy zawiadomienia, o którym mowa w ust. 4, potwierdza jego przyjęcie i potwierdza gotowość Zamawiającego do odbioru mebli, o których mowa w ust. 1.

- Uwzględniając postanowienia, o których mowa w ust. 3, ust. 4 oraz ust. 5 umowy, Strony ustalają konkretną datę (dzień) dostarczenia mebli, o których mowa w ust.1.

- Zmiana terminu, o którym mowa w ust. 3, może nastąpić wyłącznie w przypadku wystąpienia okoliczności niezawinionych przez Wykonawcę, których mimo dołożenia należytej staranności nie można było przewidzieć, zwłaszcza będących następstwem siły wyższej.

- Pod pojęciem siły wyższej Strony rozumieją nadzwyczajne zdarzenie zewnętrzne, niezależne od woli Stron, którego Strona nie mogła przewidzieć oraz któremu nie mogła zapobiec, a które faktycznie bezpośrednio uniemożliwia lub zasadniczo utrudnia realizację przedmiotu umowy, w szczególności: wojnę, przewrót, zamieszki, rebelia, strajk w branżach mających zasadniczy wpływ na terminową realizację przedmiotu niniejszej umowy, decyzje odpowiednich władz mające wpływ na wykonanie niniejszej umowy.

- Zmiana terminu realizacji umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą Zamawiającego na pisemny wniosek Wykonawcy, zawierający uzasadnienie zmiany terminu.

10. Niniejsze zamówienie jest realizowane w ramach Projektu Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa Innowacje i nauka; Tytuł projektu  MEDPAT - Doposażenie zakładów naukowych - badania z zakresu ochrony Zdrowia.

§ 2.

- Wartość umowy obejmuje wszystkie koszty związane z jej realizacją, łącznie 
z transportem, rozładunkiem, wniesieniem i ustawieniem mebli o których mowa w § 1 ust. 1 do wskazanych pomieszczeń Zamawiającego.

- Wartość umowy w okresie jej obowiązywania (stanowiąca wynagrodzenie wykonawcy) łącznie nie może przekroczyć kwoty brutto:

- część I : 1 komplet w cenie    …………………zł brutto; w tym podatek Vat…….%;

- część II : 1 komplet w cenie    …………………zł brutto; w tym podatek Vat…….%;

- część III : 1 komplet w cenie    …………………zł brutto; w tym podatek Vat…….%.

§ 3.

- Osoba wyznaczona do kontaktów po stronie Wykonawcy: .............................................. tel. ......................... mail …………………………………..

- W przypadku zmiany osoby odpowiedzialnej za kontakt z Zamawiającym, Wykonawca niezwłocznie zawiadomi na piśmie o tym fakcie Zamawiającego.

§ 4.

- Wykonawca oświadcza, że posiada doświadczenie, kwalifikacje i uprawnienia wymagane do prawidłowego wykonywania umowy. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z warunkami realizacji umowy i oświadcza, że nie zachodzą okoliczności uniemożliwiające lub utrudniające prawidłowe jej wykonanie.

- Wykonawca wykona umowę zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami. Dostarczone meble winny posiadać: kartę gwarancyjną, certyfikaty. Wszystkie dokumenty załączone do dostarczonych mebli  winny być sporządzone w języku polskim w formie pisemnej.

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć meble już skręcone. Nie dopuszcza się skręcania mebli 
w pomieszczeniach Zamawiającego.

§ 5.

- Wykonawca udziela niniejszym gwarancji na okres: część I  ………. miesięcy; część II  ………. miesięcy; część III  ……….miesięcy. Warunki gwarancji określa karta gwarancyjna, stanowiąca integralną część niniejszej umowy.

- Wykonawca udziela także rękojmi na okres: część I  ………. miesięcy; część II  ………. miesięcy; część III  ……….miesięcy.

- Zamawiający z tytułu rękojmi może żądać usunięcia wady, jeżeli ujawniła się ona 
w czasie trwania rękojmi. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi po upływie okresu trwania rękojmi, jeżeli zawiadomił Wykonawcę o wadzie przed jego upływem.

- Na podstawie uprawnień wynikających z tytułu rękojmi, Zamawiający może żądać usunięcia wady, wyznaczając Wykonawcy w tym celu odpowiedni, technicznie uzasadniony termin z zagrożeniem, że po bezskutecznym upływie terminu może usunąć wady na koszt i ryzyko Wykonawcy, wybierając w tym celu dowolny podmiot. Koszty poniesione przez Zamawiającego z tego tytułu, powiększone o kary umowne wynikające z przedmiotowej umowy, mogą być potrącane przez Zamawiającego z wierzytelności Wykonawcy lub Wykonawca zostanie obciążony na podstawie faktury VAT wystawionej przez Zamawiającego.

- Zamawiający może wedle własnego uznania dochodzić praw wynikających z gwarancji lub rękojmi.

§ 6.

- Podstawą do wystawienia faktury VAT na płatnika - Zamawiającego jest należyte wykonanie umowy, potwierdzone pisemnym protokołem odbioru, którego wzór stanowi  załącznik do niniejszej umowy, podpisanym przez komisję składającą się z:

- imiennie upoważnionych przez Zamawiającego osób, tj.: z użytkownika  ……………………… oraz ……………………….,

- upoważnionego pisemnie przedstawiciela Wykonawcy.

- Dane płatnika - Zamawiającego: UNIWERSYTET Jana Kochanowskiego w Kielcach, 
25-369 Kielce, ul. Żeromskiego 5, NIP 657-02-34-850.

- Zamawiający zobowiązuje uregulować fakturę VAT Wykonawcy w terminie 30 dni, licząc od daty doręczenia do Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury Vat wraz z protokołem odbioru - przelewem na nr konta bankowego ……………………………………………………………………………………………………

- Za datę zapłaty strony przyjmują datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem VAT i posiada NIP...............................

§ 7.

- W przypadku niewykonania lub niewłaściwego wykonania umowy Wykonawca zobowiązuje się zapłacić kary umowne w wysokości:

- 0,1% wynagrodzenia brutto określonego w § 2 ust. 2 umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia                             w realizacji umowy, jednak nie więcej niż 10% wynagrodzenia brutto,

- 0,1% wynagrodzenia brutto określonego w § 2 ust. 2 umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia                                                                                              w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze, licząc od dnia wyznaczonego na usuniecie wad, jednak nie więcej niż 10% wynagrodzenia brutto,

- 0,05% wynagrodzenia brutto określonego w § 2 ust. 2 umowy, za każdy dzień opóźnienia 
w usunięciu występujących wad w okresie gwarancji lub rękojmi, jednak nie więcej niż 10% wynagrodzenia brutto łącznie za wszystkie przypadki,

- 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 2 ust. 2, w przypadku odstąpienia od umowy 
z przyczyn dotyczących Wykonawcy.

- 500 zł z tytułu każdorazowego niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków określonych w pkt  9 karty gwarancyjnej.

- Strony zastrzegają sobie możliwość dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach przewidzianych przepisami kodeksu cywilnego.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącenia kar umownych z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

- Wykonawca uprawniony jest do żądania zapłaty kary umownej od Zamawiającego w przypadku:

- przy opóźnieniu w odbiorze przedmiotu dostawy – w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto określonego 
w § 2 ust. 2 umowy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, jednak nie więcej niż 10% wynagrodzenia brutto,

- 10 % wynagrodzenia brutto umowy określonego w § 2 ust. 2 umowy, jeżeli dojdzie do odstąpienia od niniejszej umowy z przyczyn dotyczących Zamawiającego. Postanowienia umowy, o którym mowa w zdaniu poprzednim, nie stosuje się w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego na podstawie przepisów art. 145 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

§ 8.

- Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności.

- Oprócz przypadków wymienionych w przepisach kodeksu cywilnego, Zamawiający może odstąpić od umowy 
w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć  w chwili jej zawarcia, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych zdarzeniach. W przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

§ 9.

- Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych w trakcie realizacji umowy z wyjątkiem informacji, których ujawnienia wymagają przepisy ustaw, ale tylko w niezbędnym do tego obowiązku zakresie.

- Wszelkie informacje związane z wnioskami, opiniami, umowami i raportami dotyczącymi zadań finansowanych ze środków finansowych, o których mowa w art. 365 pkt 4 lit. b oraz art. 365 pkt 5, 7, 11 i 12 ustawy z dnia 20 lipca 2018r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85 z późn. zm.), oraz dotyczące Polskiej Mapy Infrastruktury Badawczej, o jakiej mowa w art. 373 ust. 4 pkt 5 wyżej wymienionej ustawy, a także związane z ochrona osób i mienia, stanowią tajemnicę Zamawiającego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 z późn. zm.).

- Przekazanie, ujawnienie lub wykorzystanie informacji, o których mowa w ust. 2 w zakresie wykraczającym poza cel umowy, będzie stanowiło czyn nieuczciwej konkurencji i może wiązać się z odpowiedzialnością cywilną lub karną, określoną w art. 18 lub art. 23 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

§ 10.

- W sprawach nieuregulowanych umową będą miały zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień  publicznych i Kodeksu Cywilnego.

- Bez pisemnej zgody Zamawiającego nie jest dopuszczalny przelew wierzytelności przysługującej Wykonawcy 
z tytułu niniejszej umowy.

- Wszelkie załączniki do umowy stanowią integralną jej część.

- Do umowy mają zastosowanie przepisy art. 15 r ustawy z dnia 2 marca 2020r.   o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. poz.374 z późn. zm.).

§ 11.

Spory wynikłe na tle realizacji umowy podlegają rozpatrzeniu według prawa polskiego przez właściwy rzeczowo sąd                         w Kielcach.

§ 12.

Adresem Wykonawcy do doręczeń wszelkiej korespondencji związanej z niniejszą umową jest  adres wskazany powyżej w  Umowie. O każdej  zmianie  adresu  Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Zamawiającego. W przypadku zaniechania tego obowiązku, korespondencja wysłana do Wykonawcy na ostatni jego adres znany Zamawiającemu, uważana jest za skutecznie doręczoną.

§ 13.

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym dwa dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.

WYKONAWCA:                                                                                                                                       ZAMAWIAJĄCY:

Kielce, dnia ………………………                                                                       WZÓR

PROTOKÓŁ ODBIORU z dnia …………………………………………

Dostawca: ……………………………………………….

Odbiorca: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

ul. Żeromskiego 5, 25-369 Kielce

Miejsce odbioru: ………………………………

Data odbioru: ………………………………….

Dostarczono:

| Nazwa | Ilość |
| --- | --- |

Strony oświadczają, że dostarczone meble są  zgodne/nie zgodne* ze specyfikacją,  a dostawa została zrealizowana zgodnie/nie zgodnie* z zapisami umowy nr ADP.2301. …/20,
 z dnia ………………………

Strona odbierająca potwierdza, że wyżej wymienione meble zostały  odebrane bez zastrzeżeń jako w pełni zgodne z Umową, przez uprawnionych pracowników.*

Strona odbierająca stwierdza, że nie dokonała odbioru z przyczyn określonych w uwagach do protokołu.*

Protokół spisano w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

Strona przekazująca:                                                                       Strona odbierająca:

……………………………                                                                …………………………..

(Czytelny podpis i pieczęć)                                                                                   (Czytelny podpis i pieczęć)

Osoba materialnie odpowiedzialna

………………………………

(Czytelny podpis i pieczęć)

UWAGI:

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

Strona przekazująca:                                                                    Strona odbierająca:

……………………………                                                                …………………………..

(Czytelny podpis i pieczęć)                                                            (Czytelny podpis i pieczęć)

Osoba materialnie odpowiedzialna

………………………………

(Czytelny podpis i pieczęć)

*  niepotrzebne skreślić

ZAŁACZNIK NR do umowy ADP. 2301. ……../20

KARTA GWARANCYJNA

Data wydania: ………………………………….

Dostawca: …………………………….……….

Odbiorca: ……………………….……………..

Nazwa mebli:  ……………………………….

- Odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje wady powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanych meblach.                      W ramach gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do bezpłatnego usunięcia wad fizycznych.

- Wykonawca udziela gwarancji  na okres ….. miesięcy, licząc od daty podpisania bezusterkowego protokołu odbioru.

- Zamawiający może według swojego wyboru, wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi albo gwarancji.

- Na podstawie uprawnień wynikających z tytułu gwarancji Zamawiający może żądać usunięcia wady/usterki.                     W przypadku braku usunięcia wady/usterki  w terminie wskazanym w gwarancji  Zamawiający może usunąć wady na koszt i ryzyko Wykonawcy wybierając w tym celu dowolny podmiot. Koszty poniesione przez Zamawiającego z tego tytuły powiększone  o kary umowne wynikające z przedmiotowej umowy, mogą być potrącane przez Zamawiającego z wierzytelności Wykonawcy lub Wykonawca zostanie obciążony na podstawie faktury VAT wystawionej przez Zamawiającego.

- Gwarancja obejmuje wszystkie elementy dostarczonych  mebli.

- W przypadku maksymalnie 3 napraw gwarancyjnych tego samego  mebla, Wykonawca będzie zobowiązany do wymiany naprawianego mebla  na nowy, wolny od wad/usterek.

- Koszty dojazdu serwisu do i z miejsca użytkowania mebla  lub przewóz uszkodzonego przedmiotu zamówienia do i po naprawie nie obciążają Zamawiającego w okresie gwarancyjnym. Transport wadliwych mebli, zapewnia Wykonawca

- W przypadku konieczności transportu wadliwych mebli, transport na koszt własny zapewnia   Wykonawca.

- Czas naprawy – maksymalnie 7 dni kalendarzowych.

- Zgłoszenie wady/usterki  następuje telefonicznie/mailem na numer telefonu/adres mailowy  ……….………………………………

- W czasie obowiązywania udzielonej gwarancji lub rękojmi Wykonawca na własny koszt dojeżdża do wadliwych mebli.

Załącznik nr 4 do SIWZ

Standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia

Część I: Informacje dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia oraz instytucji zamawiającej lub podmiotu zamawiającego

W przypadku postępowań o udzielenie zamówienia, w ramach których zaproszenie do ubiegania się                              o zamówienie opublikowano w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, informacje wymagane w części I zostaną automatycznie wyszukane, pod warunkiem że do utworzenia i wypełnienia jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia wykorzystany zostanie elektroniczny serwis poświęcony jednolitemu europejskiemu dokumentowi zamówienia. Adres publikacyjny stosownego ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej:

Dz.U. UE S numer [], data [], strona [],

Numer ogłoszenia w Dz.U. S: [ ][ ][ ][ ]/S [ ][ ][ ]–[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]

Jeżeli nie opublikowano zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w Dz.U., instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający muszą wypełnić informacje umożliwiające jednoznaczne zidentyfikowanie postępowania o udzielenie zamówienia:

W przypadku gdy publikacja ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nie jest wymagana, proszę podać inne informacje umożliwiające jednoznaczne zidentyfikowanie postępowania o udzielenie zamówienia (np. adres publikacyjny na poziomie krajowym): [….]

Informacje na temat postępowania o udzielenie zamówienia

Informacje wymagane w części I zostaną automatycznie wyszukane, pod warunkiem że wyżej wymieniony elektroniczny serwis poświęcony jednolitemu europejskiemu dokumentowi zamówienia zostanie wykorzystany do utworzenia i wypełnienia tego dokumentu. W przeciwnym przypadku informacje te musi wypełnić wykonawca.

| Tożsamość zamawiającego | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Nazwa: | Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach |
| Jakiego zamówienia dotyczy niniejszy dokument? | Odpowiedź: |
| Tytuł lub krótki opis udzielanego zamówienia: | Dostawa mebli biurowych i mebli laboratoryjnych |
| Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający (jeżeli dotyczy): | ADP.2301. 41..2020 |

Wszystkie pozostałe informacje we wszystkich sekcjach jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia powinien wypełnić wykonawca.

Część II: Informacje dotyczące wykonawcy

A: Informacje na temat wykonawcy

| Identyfikacja: | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Nazwa: | [ ] |
| Numer VAT, jeżeli dotyczy: Jeżeli numer VAT nie ma zastosowania, proszę podać inny krajowy numer identyfikacyjny, jeżeli jest wymagany i ma zastosowanie. | [ ] [ ] |
| Adres pocztowy: | [……] |
| Osoba lub osoby wyznaczone do kontaktów: Telefon: Adres e-mail: Adres internetowy (adres www) (jeżeli dotyczy): | [……] [……] [……] [……] |
| Informacje ogólne: | Odpowiedź: |
| Czy wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem? | [] Tak [] Nie |
| Jedynie w przypadku gdy zamówienie jest zastrzeżone: czy wykonawca jest zakładem pracy chronionej, „przedsiębiorstwem społecznym” lub czy będzie realizował zamówienie w ramach programów zatrudnienia chronionego? Jeżeli tak, jaki jest odpowiedni odsetek pracowników niepełnosprawnych lub defaworyzowanych? Jeżeli jest to wymagane, proszę określić, do której kategorii lub których kategorii pracowników niepełnosprawnych lub defaworyzowanych należą dani pracownicy. | [] Tak [] Nie […] [….] |
| Jeżeli dotyczy, czy wykonawca jest wpisany do urzędowego wykazu zatwierdzonych wykonawców lub posiada równoważne zaświadczenie (np. w ramach krajowego systemu (wstępnego) kwalifikowania)? | [] Tak [] Nie [] Nie dotyczy |
| Jeżeli tak: Proszę udzielić odpowiedzi w pozostałych fragmentach niniejszej sekcji, w sekcji B i, w odpowiednich przypadkach, sekcji C niniejszej części, uzupełnić część V (w stosownych przypadkach) oraz w każdym przypadku wypełnić i podpisać część VI. a) Proszę podać nazwę wykazu lub zaświadczenia i odpowiedni numer rejestracyjny lub numer zaświadczenia, jeżeli dotyczy: b) Jeżeli poświadczenie wpisu do wykazu lub wydania zaświadczenia jest dostępne w formie elektronicznej, proszę podać: c) Proszę podać dane referencyjne stanowiące podstawę wpisu do wykazu lub wydania zaświadczenia oraz, w stosownych przypadkach, klasyfikację nadaną w urzędowym wykazie: d) Czy wpis do wykazu lub wydane zaświadczenie obejmują wszystkie wymagane kryteria kwalifikacji? Jeżeli nie: Proszę dodatkowo uzupełnić brakujące informacje w części IV w sekcjach A, B, C lub D, w zależności od przypadku. WYŁĄCZNIE jeżeli jest to wymagane w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia: e) Czy wykonawca będzie w stanie przedstawić zaświadczenie odnoszące się do płatności składek na ubezpieczenie społeczne i podatków lub przedstawić informacje, które umożliwią instytucji zamawiającej lub podmiotowi zamawiającemu uzyskanie tego zaświadczenia bezpośrednio za pomocą bezpłatnej krajowej bazy danych w dowolnym państwie członkowskim? Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | a) [……] b) (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……][……] c) [……] d) [] Tak [] Nie e) [] Tak [] Nie (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……][……] |
| Rodzaj uczestnictwa: | Odpowiedź: |
| Czy wykonawca bierze udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia wspólnie z innymi wykonawcami? | [] Tak [] Nie |
| Jeżeli tak, proszę dopilnować, aby pozostali uczestnicy przedstawili odrębne jednolite europejskie dokumenty zamówienia. |  |
| Jeżeli tak: a) Proszę wskazać rolę wykonawcy w grupie (lider, odpowiedzialny za określone zadania itd.): b) Proszę wskazać pozostałych wykonawców biorących wspólnie udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia: c) W stosownych przypadkach nazwa grupy biorącej udział: | a): [……] b): [……] c): [……] |
| Części | Odpowiedź: |
| W stosownych przypadkach wskazanie części zamówienia, w odniesieniu do której (których) wykonawca zamierza złożyć ofertę. | [ ] |

B: Informacje na temat przedstawicieli wykonawcy

W stosownych przypadkach proszę podać imię i nazwisko (imiona i nazwiska) oraz adres(-y) osoby (osób) upoważnionej(-ych) do reprezentowania wykonawcy na potrzeby niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia:

| Osoby upoważnione do reprezentowania, o ile istnieją: | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Imię i nazwisko, wraz z datą i miejscem urodzenia, jeżeli są wymagane: | [……], [……] |
| Stanowisko/Działający(-a) jako: | [……] |
| Adres pocztowy: | [……] |
| Telefon: | [……] |
| Adres e-mail: | [……] |
| W razie potrzeby proszę podać szczegółowe informacje dotyczące przedstawicielstwa (jego form, zakresu, celu itd.): | [……] |

C: Informacje na temat polegania na zdolności innych podmiotów

| Zależność od innych podmiotów: | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Czy wykonawca polega na zdolności innych podmiotów w celu spełnienia kryteriów kwalifikacji określonych poniżej w części IV oraz (ewentualnych) kryteriów i zasad określonych poniżej w części V? | [] Tak [] Nie |

Jeżeli tak, proszę przedstawić – dla każdego z podmiotów, których to dotyczy – odrębny formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia zawierający informacje wymagane w niniejszej części sekcja A i B oraz w części III, należycie wypełniony i podpisany przez dane podmioty. 
Należy zauważyć, że dotyczy to również wszystkich pracowników technicznych lub służb technicznych, nienależących bezpośrednio do przedsiębiorstwa danego wykonawcy, w szczególności tych odpowiedzialnych za kontrolę jakości, a w przypadku zamówień publicznych na roboty budowlane – tych, do których wykonawca będzie mógł się zwrócić o wykonanie robót budowlanych. 
O ile ma to znaczenie dla określonych zdolności, na których polega wykonawca, proszę dołączyć – dla każdego z podmiotów, których to dotyczy – informacje wymagane w częściach IV i V.

D: Informacje dotyczące podwykonawców, na których zdolności wykonawca nie polega

(Sekcja, którą należy wypełnić jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wprost tego zażąda.)

| Podwykonawstwo: | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Czy wykonawca zamierza zlecić osobom trzecim podwykonawstwo jakiejkolwiek części zamówienia? | [] Tak [] Nie Jeżeli tak i o ile jest to wiadome, proszę podać wykaz proponowanych podwykonawców: […] |

Jeżeli instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wyraźnie żąda przedstawienia tych informacji oprócz informacji wymaganych w niniejszej sekcji, proszę przedstawić – dla każdego podwykonawcy (każdej kategorii podwykonawców), których to dotyczy – informacje wymagane w niniejszej części sekcja A i B oraz w części III.

Część III: Podstawy wykluczenia

A: Podstawy związane z wyrokami skazującymi za przestępstwo

W art. 57 ust. 1 dyrektywy 2014/24/UE określono następujące powody wykluczenia:

udział w organizacji przestępczej;

korupcja;

nadużycie finansowe;

przestępstwa terrorystyczne lub przestępstwa związane z działalnością terrorystyczną

pranie pieniędzy lub finansowanie terroryzmu

praca dzieci i inne formy handlu ludźmi.

| Podstawy związane z wyrokami skazującymi za przestępstwo na podstawie przepisów krajowych stanowiących wdrożenie podstaw określonych w art. 57 ust. 1 wspomnianej dyrektywy: | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Czy w stosunku do samego wykonawcy bądź jakiejkolwiek osoby będącej członkiem organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych wykonawcy, lub posiadającej w przedsiębiorstwie wykonawcy uprawnienia do reprezentowania, uprawnienia decyzyjne lub kontrolne, wydany został prawomocny wyrok z jednego z wyżej wymienionych powodów, orzeczeniem sprzed najwyżej pięciu lat lub w którym okres wykluczenia określony bezpośrednio w wyroku nadal obowiązuje? | [] Tak [] Nie Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……][……] |
| Jeżeli tak, proszę podać: a) datę wyroku, określić, których spośród punktów 1–6 on dotyczy, oraz podać powód(-ody) skazania; b) wskazać, kto został skazany [ ]; c) w zakresie, w jakim zostało to bezpośrednio ustalone w wyroku: | a) data: [ ], punkt(-y): [ ], powód(-ody): [ ] b) [……] c) długość okresu wykluczenia [……] oraz punkt(-y), którego(-ych) to dotyczy. Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……][……] |
| W przypadku skazania, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu wykazania swojej rzetelności pomimo istnienia odpowiedniej podstawy wykluczenia („samooczyszczenie”)? | [] Tak [] Nie |
| Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: | [……] |

B: Podstawy związane z płatnością podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne

| Płatność podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne: | Odpowiedź: |  |
| --- | --- | --- |
| Czy wykonawca wywiązał się ze wszystkich obowiązków dotyczących płatności podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne, zarówno w państwie, w którym ma siedzibę, jak i w państwie członkowskim instytucji zamawiającej lub podmiotu zamawiającego, jeżeli jest ono inne niż państwo siedziby? | [] Tak [] Nie |  |
| Jeżeli nie, proszę wskazać: a) państwo lub państwo członkowskie, którego to dotyczy; b) jakiej kwoty to dotyczy? c) w jaki sposób zostało ustalone to naruszenie obowiązków: 1) w trybie decyzji sądowej lub administracyjnej: Czy ta decyzja jest ostateczna i wiążąca? Proszę podać datę wyroku lub decyzji. W przypadku wyroku, o ile została w nim bezpośrednio określona, długość okresu wykluczenia: 2) w inny sposób? Proszę sprecyzować, w jaki: d) Czy wykonawca spełnił lub spełni swoje obowiązki, dokonując płatności należnych podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne, lub też zawierając wiążące porozumienia w celu spłaty tych należności, obejmujące w stosownych przypadkach narosłe odsetki lub grzywny? | Podatki | Składki na ubezpieczenia społeczne |
|  | a) [……] b) [……] c1) [] Tak [] Nie [] Tak [] Nie [……] [……] c2) [ …] d) [] Tak [] Nie Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: [……] | a) [……] b) [……] c1) [] Tak [] Nie [] Tak [] Nie [……] [……] c2) [ …] d) [] Tak [] Nie Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: [……] |
| Jeżeli odnośna dokumentacja dotycząca płatności podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |  |

C: Podstawy związane z niewypłacalnością, konfliktem interesów lub wykroczeniami zawodowymi

Należy zauważyć, że do celów niniejszego zamówienia niektóre z poniższych podstaw wykluczenia mogą być zdefiniowane bardziej precyzyjnie w prawie krajowym, w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia. Tak więc prawo krajowe może na przykład stanowić, że pojęcie „poważnego wykroczenia zawodowego” może obejmować kilka różnych postaci zachowania stanowiącego wykroczenie.

| Informacje dotyczące ewentualnej niewypłacalności, konfliktu interesów lub wykroczeń zawodowych | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Czy wykonawca, wedle własnej wiedzy, naruszył swoje obowiązki w dziedzinie prawa środowiska, prawa socjalnego i prawa pracy? | [] Tak [] Nie |
|  | Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu wykazania swojej rzetelności pomimo istnienia odpowiedniej podstawy wykluczenia („samooczyszczenie”)? [] Tak [] Nie Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: [……] |
| Czy wykonawca znajduje się w jednej z następujących sytuacji: a) zbankrutował; lub b) prowadzone jest wobec niego postępowanie upadłościowe lub likwidacyjne; lub c) zawarł układ z wierzycielami; lub d) znajduje się w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w krajowych przepisach ustawowych i wykonawczych; lub e) jego aktywami zarządza likwidator lub sąd; lub f) jego działalność gospodarcza jest zawieszona? Jeżeli tak: Proszę podać szczegółowe informacje: Proszę podać powody, które pomimo powyższej sytuacji umożliwiają realizację zamówienia, z uwzględnieniem mających zastosowanie przepisów krajowych i środków dotyczących kontynuowania działalności gospodarczej. Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [] Tak [] Nie [……] [……] (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| Czy wykonawca jest winien poważnego wykroczenia zawodowego? Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: | [] Tak [] Nie [……] |
|  | Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu samooczyszczenia? [] Tak [] Nie Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: [……] |
| Czy wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienia mające na celu zakłócenie konkurencji? Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: | [] Tak [] Nie […] |
|  | Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu samooczyszczenia? [] Tak [] Nie Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: [……] |
| Czy wykonawca wie o jakimkolwiek konflikcie interesów spowodowanym jego udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia? Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: | [] Tak [] Nie […] |
| Czy wykonawca lub przedsiębiorstwo związane z wykonawcą doradzał(-o) instytucji zamawiającej lub podmiotowi zamawiającemu bądź był(-o) w inny sposób zaangażowany(-e) w przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia? Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: | [] Tak [] Nie […] |
| Czy wykonawca znajdował się w sytuacji, w której wcześniejsza umowa w sprawie zamówienia publicznego, wcześniejsza umowa z podmiotem zamawiającym lub wcześniejsza umowa w sprawie koncesji została rozwiązana przed czasem, lub w której nałożone zostało odszkodowanie bądź inne porównywalne sankcje w związku z tą wcześniejszą umową? Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: | [] Tak [] Nie […] |
|  | Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu samooczyszczenia? [] Tak [] Nie Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: [……] |
| Czy wykonawca może potwierdzić, że: nie jest winny poważnego wprowadzenia w błąd przy dostarczaniu informacji wymaganych do weryfikacji braku podstaw wykluczenia lub do weryfikacji spełnienia kryteriów kwalifikacji; b) nie zataił tych informacji; c) jest w stanie niezwłocznie przedstawić dokumenty potwierdzające wymagane przez instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający; oraz d) nie przedsięwziął kroków, aby w bezprawny sposób wpłynąć na proces podejmowania decyzji przez instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający, pozyskać informacje poufne, które mogą dać mu nienależną przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia, lub wskutek zaniedbania przedstawić wprowadzające w błąd informacje, które mogą mieć istotny wpływ na decyzje w sprawie wykluczenia, kwalifikacji lub udzielenia zamówienia? | [] Tak [] Nie |

D: Inne podstawy wykluczenia, które mogą być przewidziane w przepisach krajowych państwa członkowskiego instytucji zamawiającej lub podmiotu zamawiającego

| Podstawy wykluczenia o charakterze wyłącznie krajowym | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Czy mają zastosowanie podstawy wykluczenia o charakterze wyłącznie krajowym określone w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia? Jeżeli dokumentacja wymagana w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [] Tak [] Nie (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| W przypadku gdy ma zastosowanie którakolwiek z podstaw wykluczenia o charakterze wyłącznie krajowym, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu samooczyszczenia? Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: | [] Tak [] Nie [……] |

Część IV: Kryteria kwalifikacji

W odniesieniu do kryteriów kwalifikacji (sekcja  lub sekcje A–D w niniejszej części) wykonawca oświadcza, że:

: Ogólne oświadczenie dotyczące wszystkich kryteriów kwalifikacji

Wykonawca powinien wypełnić to pole jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wskazały w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu, że wykonawca może ograniczyć się do wypełnienia sekcji  w części IV i nie musi wypełniać żadnej z pozostałych sekcji w części IV:

| Spełnienie wszystkich wymaganych kryteriów kwalifikacji | Odpowiedź |
| --- | --- |
| Spełnia wymagane kryteria kwalifikacji: | [] Tak [] Nie |

A: Kompetencje

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wymagają danych kryteriów kwalifikacji w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu.

| Kompetencje | Odpowiedź |
| --- | --- |
| 1) Figuruje w odpowiednim rejestrze zawodowym lub handlowym prowadzonym w państwie członkowskim siedziby wykonawcy: Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | […] (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| 2) W odniesieniu do zamówień publicznych na usługi: Czy konieczne jest posiadanie określonego zezwolenia lub bycie członkiem określonej organizacji, aby mieć możliwość świadczenia usługi, o której mowa, w państwie siedziby wykonawcy? Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [] Tak [] Nie Jeżeli tak, proszę określić, o jakie zezwolenie lub status członkowski chodzi, i wskazać, czy wykonawca je posiada: [ …] [] Tak [] Nie (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |

B: Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wymagają danych kryteriów kwalifikacji w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu.

| Sytuacja ekonomiczna i finansowa | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| 1a) Jego („ogólny”) roczny obrót w ciągu określonej liczby lat obrotowych wymaganej w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia jest następujący: i/lub 1b) Jego średni roczny obrót w ciągu określonej liczby lat wymaganej w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia jest następujący (): Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | rok: [……] obrót: [……] […] waluta rok: [……] obrót: [……] […] waluta rok: [……] obrót: [……] […] waluta (liczba lat, średni obrót): [……], [……] […] waluta (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| 2a) Jego roczny („specyficzny”) obrót w obszarze działalności gospodarczej objętym zamówieniem i określonym w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia w ciągu wymaganej liczby lat obrotowych jest następujący: i/lub 2b) Jego średni roczny obrót w przedmiotowym obszarze i w ciągu określonej liczby lat wymaganej w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia jest następujący: Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | rok: [……] obrót: [……] […] waluta rok: [……] obrót: [……] […] waluta rok: [……] obrót: [……] […] waluta (liczba lat, średni obrót): [……], [……] […] waluta (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| 3) W przypadku gdy informacje dotyczące obrotu (ogólnego lub specyficznego) nie są dostępne za cały wymagany okres, proszę podać datę założenia przedsiębiorstwa wykonawcy lub rozpoczęcia działalności przez wykonawcę: | [……] |
| 4) W odniesieniu do wskaźników finansowych określonych w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia wykonawca oświadcza, że aktualna(-e) wartość(-ci) wymaganego(-ych) wskaźnika(-ów) jest (są) następująca(-e): Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | (określenie wymaganego wskaźnika – stosunek X do Y – oraz wartość): [……], [……] (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| 5) W ramach ubezpieczenia z tytułu ryzyka zawodowego wykonawca jest ubezpieczony na następującą kwotę: Jeżeli te informacje są dostępne w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [……] […] waluta (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| 6) W odniesieniu do innych ewentualnych wymogów ekonomicznych lub finansowych, które mogły zostać określone w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia, wykonawca oświadcza, że Jeżeli odnośna dokumentacja, która mogła zostać określona w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [……] (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |

C: Zdolność techniczna i zawodowa

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wymagają danych kryteriów kwalifikacji w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu.

| Zdolność techniczna i zawodowa | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| 1a) Jedynie w odniesieniu do zamówień publicznych na roboty budowlane: W okresie odniesienia wykonawca wykonał następujące roboty budowlane określonego rodzaju: Jeżeli odnośna dokumentacja dotycząca zadowalającego wykonania i rezultatu w odniesieniu do najważniejszych robót budowlanych jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | Liczba lat (okres ten został wskazany w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia): […] Roboty budowlane: [……] (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| 1b) Jedynie w odniesieniu do zamówień publicznych na dostawy i zamówień publicznych na usługi: W okresie odniesienia wykonawca zrealizował następujące główne dostawy określonego rodzaju lub wyświadczył następujące główne usługi określonego rodzaju: Przy sporządzaniu wykazu proszę podać kwoty, daty i odbiorców, zarówno publicznych, jak i prywatnych: | Liczba lat (okres ten został wskazany w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia): […] Opis; Kwoty; Daty; Odbiorcy. |
| 2) Może skorzystać z usług następujących pracowników technicznych lub służb technicznych, w szczególności tych odpowiedzialnych za kontrolę jakości: W przypadku zamówień publicznych na roboty budowlane wykonawca będzie mógł się zwrócić do następujących pracowników technicznych lub służb technicznych o wykonanie robót: | [……] [……] |
| 3) Korzysta z następujących urządzeń technicznych oraz środków w celu zapewnienia jakości, a jego zaplecze naukowo-badawcze jest następujące: | [……] |
| 4) Podczas realizacji zamówienia będzie mógł stosować następujące systemy zarządzania łańcuchem dostaw i śledzenia łańcucha dostaw: | [……] |
| 5) W odniesieniu do produktów lub usług o złożonym charakterze, które mają zostać dostarczone, lub – wyjątkowo – w odniesieniu do produktów lub usług o szczególnym przeznaczeniu: Czy wykonawca zezwoli na przeprowadzenie kontroli swoich zdolności produkcyjnych lub zdolności technicznych, a w razie konieczności także dostępnych mu środków naukowych i badawczych, jak również środków kontroli jakości? | [] Tak [] Nie |
| 6) Następującym wykształceniem i kwalifikacjami zawodowymi legitymuje się: a) sam usługodawca lub wykonawca: lub (w zależności od wymogów określonych w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia): b) jego kadra kierownicza: | a) [……] b) [……] |
| 7) Podczas realizacji zamówienia wykonawca będzie mógł stosować następujące środki zarządzania środowiskowego: | [……] |
| 8) Wielkość średniego rocznego zatrudnienia u wykonawcy oraz liczebność kadry kierowniczej w ostatnich trzech latach są następujące | Rok, średnie roczne zatrudnienie: [……], [……] [……], [……] [……], [……] Rok, liczebność kadry kierowniczej: [……], [……] [……], [……] [……], [……] |
| 9) Będzie dysponował następującymi narzędziami, wyposażeniem zakładu i urządzeniami technicznymi na potrzeby realizacji zamówienia: | [……] |
| 10) Wykonawca zamierza ewentualnie zlecić podwykonawcom następującą część (procentową) zamówienia: | [……] |
| 11) W odniesieniu do zamówień publicznych na dostawy: Wykonawca dostarczy wymagane próbki, opisy lub fotografie produktów, które mają być dostarczone i którym nie musi towarzyszyć świadectwo autentyczności. Wykonawca oświadcza ponadto, że w stosownych przypadkach przedstawi wymagane świadectwa autentyczności. Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [] Tak [] Nie [] Tak [] Nie (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| 12) W odniesieniu do zamówień publicznych na dostawy: Czy wykonawca może przedstawić wymagane zaświadczenia sporządzone przez urzędowe instytuty lub agencje kontroli jakości o uznanych kompetencjach, potwierdzające zgodność produktów poprzez wyraźne odniesienie do specyfikacji technicznych lub norm, które zostały określone w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia? Jeżeli nie, proszę wyjaśnić dlaczego, i wskazać, jakie inne środki dowodowe mogą zostać przedstawione: Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [] Tak [] Nie […] (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |

D: Systemy zapewniania jakości i normy zarządzania środowiskowego

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wymagają systemów zapewniania jakości lub norm zarządzania środowiskowego w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu.

| Systemy zapewniania jakości i normy zarządzania środowiskowego | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Czy wykonawca będzie w stanie przedstawić zaświadczenia sporządzone przez niezależne jednostki, poświadczające spełnienie przez wykonawcę wymaganych norm zapewniania jakości, w tym w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych? Jeżeli nie, proszę wyjaśnić dlaczego, i określić, jakie inne środki dowodowe dotyczące systemu zapewniania jakości mogą zostać przedstawione: Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [] Tak [] Nie [……] [……] (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| Czy wykonawca będzie w stanie przedstawić zaświadczenia sporządzone przez niezależne jednostki, poświadczające spełnienie przez wykonawcę wymogów określonych systemów lub norm zarządzania środowiskowego? Jeżeli nie, proszę wyjaśnić dlaczego, i określić, jakie inne środki dowodowe dotyczące systemów lub norm zarządzania środowiskowego mogą zostać przedstawione: Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [] Tak [] Nie [……] [……] (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |

Część V: Ograniczanie liczby kwalifikujących się kandydatów

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający określiły obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria lub zasady, które mają być stosowane w celu ograniczenia liczby kandydatów, którzy zostaną zaproszeni do złożenia ofert lub prowadzenia dialogu. Te informacje, którym mogą towarzyszyć wymogi dotyczące (rodzajów) zaświadczeń lub rodzajów dowodów w formie dokumentów, które ewentualnie należy przedstawić, określono w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu.
Dotyczy jedynie procedury ograniczonej, procedury konkurencyjnej z negocjacjami, dialogu konkurencyjnego i partnerstwa innowacyjnego:

Wykonawca oświadcza, że:

| Ograniczanie liczby kandydatów | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| W następujący sposób spełnia obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria lub zasady, które mają być stosowane w celu ograniczenia liczby kandydatów: W przypadku gdy wymagane są określone zaświadczenia lub inne rodzaje dowodów w formie dokumentów, proszę wskazać dla każdego z nich, czy wykonawca posiada wymagane dokumenty: Jeżeli niektóre z tych zaświadczeń lub rodzajów dowodów w formie dokumentów są dostępne w postaci elektronicznej, proszę wskazać dla każdego z nich: | [….] [] Tak [] Nie (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |

Część VI: Oświadczenia końcowe

Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie oświadcza(-ją), że informacje podane powyżej w częściach II–V są dokładne i prawidłowe oraz że zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji poważnego wprowadzenia w błąd.

Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie oświadcza(-ją), że jest (są) w stanie, na żądanie i bez zwłoki, przedstawić zaświadczenia i inne rodzaje dowodów w formie dokumentów, z wyjątkiem przypadków, w których:

a) instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający ma możliwość uzyskania odpowiednich dokumentów potwierdzających bezpośrednio za pomocą bezpłatnej krajowej bazy danych w dowolnym państwie członkowskim, lub

b) najpóźniej od dnia 18 kwietnia 2018 r., instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający już posiada odpowiednią dokumentację.

Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie wyraża(-ją) zgodę na to, aby [wskazać instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający określone w części I, sekcja A] uzyskał(-a)(-o) dostęp do dokumentów potwierdzających informacje, które zostały przedstawione w [wskazać część/sekcję/punkt(-y), których to dotyczy] niniejszego jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, na potrzeby [określić postępowanie o udzielenie zamówienia: (skrócony opis, adres publikacyjny w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, numer referencyjny)].

Data, miejscowość oraz – jeżeli jest to wymagane lub konieczne – podpis(-y): [……]

Załącznik nr 5 do SIWZ

..............................................................................................................................................

(nazwa /firma  i dokładny adres Wykonawcy)

Wykaz dostaw

Postępowanie pn. „Dostawa  mebli biurowych i mebli laboratoryjnych” Oznaczenie postępowania : ADP.2301……. 2020

Oświadczam, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie) zrealizowałem następujące dostawy

| L.p. | Przedmiot dostawy …………………………………….. Podmiot na rzecz którego dostawa została wykonana | Data wykonania | Wartość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ………………………………………… |  |  |
| 2 | ………………………………………… |  |  |
| 3 | ………………………………………… |  |  |

Dokumenty potwierdzające, że dostawa została wykonana lub jest wykonywana należycie w załączeniu

…………….……. , dnia ………….……. r.

…………………………………………

Pieczątka i podpis/y osoby/osób uprawnionych do składania

oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

Załącznik nr 6 do SIWZ

Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy PZP, Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w ust. 1 pkt. 23

OŚWIADCZENIE (DOT. GRUPY KAPITAŁOWEJ)

Postępowanie pn. „Dostawa  mebli biurowych i mebli laboratoryjnych”. Numer postępowania:  ADP.2301….2020

Nawiązując do zamieszczonej w dniu ……………  informacji,  o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP oświadczamy, że:

- nie należymy do tej samej grupy kapitałowej z żadnym z wykonawców, którzy złożyli ofertę  w niniejszym postępowaniu *)

lub

- należymy do tej samej grupy kapitałowej z następującymi Wykonawcami *)

w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów.

Lista Wykonawców składających ofertę w niniejszy postępowaniu, należących do tej samej grupy kapitałowej *)

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania                                                          z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia

…………….……. , dnia ………….……. r.

………………………………………………………..

Pieczątka i podpis/y osoby/osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

*niepotrzebne skreślić

Służby Komisji udostępnią instytucjom zamawiającym, podmiotom zamawiającym, wykonawcom, dostawcom usług elektronicznych i innym zainteresowanym stronom bezpłatny elektroniczny serwis poświęcony jednolitemu europejskiemu dokumentowi zamówienia.

W przypadku instytucji zamawiających: wstępne ogłoszenie informacyjne wykorzystywane jako zaproszenie do ubiegania się o zamówienie albo ogłoszenie o zamówieniu.
W przypadku podmiotów zamawiających: okresowe ogłoszenie informacyjne wykorzystywane jako zaproszenie do ubiegania się o zamówienie, ogłoszenie o zamówieniu lub ogłoszenie o istnieniu systemu kwalifikowania.

Informacje te należy skopiować z sekcji I pkt I.1 stosownego ogłoszenia. W przypadku wspólnego zamówienia proszę podać nazwy wszystkich uczestniczących zamawiających.

Zob. pkt II.1.1 i II.1.3 stosownego ogłoszenia.

Zob. pkt II.1.1 stosownego ogłoszenia.

Proszę powtórzyć informacje dotyczące osób wyznaczonych do kontaktów tyle razy, ile jest to konieczne.

Por. zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36). Te informacje są wymagane wyłącznie do celów statystycznych.

Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR.

Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR.

Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.

Zob. ogłoszenie o zamówieniu, pkt III.1.5.

Tj. przedsiębiorstwem, którego głównym celem jest społeczna i zawodowa integracja osób niepełnosprawnych lub defaworyzowanych.

Dane referencyjne i klasyfikacja, o ile istnieją, są określone na zaświadczeniu.

Zwłaszcza w ramach grupy, konsorcjum, spółki joint venture lub podobnego podmiotu.

Np. dla służb technicznych zaangażowanych w kontrolę jakości: część IV, sekcja C, pkt 3.

Zgodnie z definicją zawartą w art. 2 decyzji ramowej Rady 2008/841/WSiSW z dnia 24 października 2008 r. w sprawie zwalczania przestępczości zorganizowanej (Dz.U. L 300 z 11.11.2008, s. 42).

Zgodnie z definicją zawartą w art. 3 Konwencji w sprawie zwalczania korupcji urzędników Wspólnot Europejskich i urzędników państw członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. C 195 z 25.6.1997, s. 1) i w art. 2 ust. 1 decyzji ramowej Rady 2003/568/WSiSW z dnia 22 lipca 2003 r. w sprawie zwalczania korupcji w sektorze prywatnym (Dz.U. L 192 z 31.7.2003, s. 54). Ta podstawa wykluczenia obejmuje również korupcję zdefiniowaną w prawie krajowym instytucji zamawiającej (podmiotu zamawiającego) lub wykonawcy.

W rozumieniu art. 1 Konwencji w sprawie ochrony interesów finansowych Wspólnot Europejskich (Dz.U. C 316 z 27.11.1995, s. 48).

Zgodnie z definicją zawartą w art. 1 i 3 decyzji ramowej Rady z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie zwalczania terroryzmu (Dz.U. L 164 z 22.6.2002, s. 3). Ta podstawa wykluczenia obejmuje również podżeganie do popełnienia przestępstwa, pomocnictwo, współsprawstwo lub usiłowanie popełnienia przestępstwa, o których mowa w art. 4 tejże decyzji ramowej.

Zgodnie z definicją zawartą w art. 1 dyrektywy 2005/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 października 2005 r. w sprawie przeciwdziałania korzystaniu z systemu finansowego w celu prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu (Dz.U. L 309 z 25.11.2005, s. 15).

Zgodnie z definicją zawartą w art. 2 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/36/UE z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie zapobiegania handlowi ludźmi i zwalczania tego procederu oraz ochrony ofiar, zastępującej decyzję ramową Rady 2002/629/WSiSW (Dz.U. L 101 z 15.4.2011, s. 1).

Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

Zgodnie z przepisami krajowymi wdrażającymi art. 57 ust. 6 dyrektywy 2014/24/UE.

Uwzględniając charakter popełnionych przestępstw (jednorazowe, powtarzające się, systematyczne itd.), objaśnienie powinno wykazywać stosowność przedsięwziętych środków.

Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

Zob. art. 57 ust. 4 dyrektywy 2014/24/WE.

O których mowa, do celów niniejszego zamówienia, w prawie krajowym, w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia bądź w art. 18 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE.

Zob. przepisy krajowe, stosowne ogłoszenie lub dokumenty zamówienia.

Nie trzeba podawać tych informacji, jeżeli wykluczenie wykonawców w jednym z przypadków wymienionych w lit. a)–f) stało się obowiązkowe na mocy obowiązującego prawa krajowego bez żadnej możliwości odstępstwa w sytuacji, gdy wykonawcy są pomimo to w stanie zrealizować zamówienie.

W stosownych przypadkach zob. definicje w prawie krajowym, stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia.

Wskazanym w prawie krajowym, stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia.

Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

Zgodnie z opisem w załączniku XI do dyrektywy 2014/24/UE; wykonawcy z niektórych państw członkowskich mogą być zobowiązani do spełnienia innych wymogów określonych w tym załączniku.

Jedynie jeżeli jest to dopuszczone w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia.

Jedynie jeżeli jest to dopuszczone w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia.

Np. stosunek aktywów do zobowiązań.

Np. stosunek aktywów do zobowiązań.

Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

Instytucje zamawiające mogą wymagać, aby okres ten wynosił do pięciu lat, i dopuszczać legitymowanie się doświadczeniem sprzed ponad pięciu lat.

Instytucje zamawiające mogą wymagać, aby okres ten wynosił do trzech lat, i dopuszczać legitymowanie się doświadczeniem sprzed ponad trzech lat.

Innymi słowy, należy wymienić wszystkich odbiorców, a wykaz powinien obejmować zarówno klientów publicznych, jak i prywatnych w odniesieniu do przedmiotowych dostaw lub usług.

W przypadku pracowników technicznych lub służb technicznych nienależących bezpośrednio do przedsiębiorstwa danego wykonawcy, lecz na których zdolności wykonawca ten polega, jak określono w części II sekcja C, należy wypełnić odrębne formularze jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia.

Kontrolę ma przeprowadzać instytucja zamawiająca lub – w przypadku gdy instytucja ta wyrazi na to zgodę – w jej imieniu, właściwy organ urzędowy państwa, w którym dostawca lub usługodawca ma siedzibę.

Należy zauważyć, że jeżeli wykonawca postanowił zlecić podwykonawcom realizację części zamówienia oraz polega na zdolności podwykonawców na potrzeby realizacji tej części, to należy wypełnić odrębny jednolity europejski dokument zamówienia dla tych podwykonawców (zob. powyżej, część II sekcja C).

Proszę jasno wskazać, do której z pozycji odnosi się odpowiedź.

Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

Pod warunkiem że wykonawca przekazał niezbędne informacje (adres internetowy, dane wydającego urzędu lub organu, dokładne dane referencyjne dokumentacji) umożliwiające instytucji zamawiającej lub podmiotowi zamawiającemu tę czynność. W razie potrzeby musi temu towarzyszyć odpowiednia zgoda na uzyskanie takiego dostępu.

W zależności od wdrożenia w danym kraju artykułu 59 ust. 5 akapit drugi dyrektywy 2014/24/UE.