Załącznik nr 1 do formularza ofertowego

Formularz rzeczowo- cenowy

| Wydział Matematyczno – Przyrodniczy; Kielce, ul. Świętokrzyska 15, budynek A |
| --- |
| L. p. | Dane urządzenia/ miejsce i data zainstalowania | Cena jednostkowa netto | Wartość brutto za cały okres trwania umowy (2 x kol.3) + VAT |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
|  | Klimatyzator naścienny LG S24AW (inwerter) Moc chłodnicza/grzewcza 7,0/8,1 kW (3,87-7,03-7,74) Miejsce zainstalowania- pomieszczenie nr 20 Data montażu: 16÷18.09.2009 r. |  |  |
|  | Klimatyzator naścienny LG S18AW (inwerter) Moc chłodnicza/grzewcza 5,3/6,1 kW (1,76-5,28-5,8) Miejsce zainstalowania- pomieszczenie nr 22 Data montażu: 16-18.09.2009 r. |  |  |
|  | Klimatyzator naścienny LG S24AW (inwerter) Moc chłodnicza/grzewcza 7,0/8,1 kW (3,87-7,03-7,74) Miejsce zainstalowania- pomieszczenie nr 23A Data montażu: 16-18.09.2009 r. |  |  |
|  | Klimatyzator naścienny LG K18AH Moc chłodnicza/grzewcza 5,3/5,7 kW Miejsce zainstalowania- pomieszczenie nr 39 Data montażu: 06.10.2009 r. |  |  |
|  | Klimatyzator naścienny LG K18AH Moc chłodnicza/grzewcza 5,3/5,7 kW Miejsce zainstalowania- pomieszczenie nr 40a Data montażu: 06.10.2009 r. |  |  |
|  | Klimatyzator naścienny YORK YWHJY 18 BAMRA – X Moc chłodnicza/grzewcza 5,3/5,6 kW Miejsce zainstalowania- pomieszczenie nr 40b Data montażu: 06.10.2009 r. |  |  |
|  | Klimatyzator naścienny LG K18AH Moc chłodnicza/grzewcza 5,3/5,7 kW Miejsce zainstalowania- pomieszczenie nr 40c Data montażu: 06.10.2009 r. |  |  |
|  | Klimatyzator naścienny LG model S18AHP- neo plasma Moc chłodnicza/grzewcza 5,3/7,0 kW Miejsce zainstalowania- Instytut Fizyki pomieszczenie nr 3 Pracownia Interferometrii Laserowej Data montażu: 17-18.12.2009 r. |  |  |
|  | Klimatyzator naścienny typu Split firmy SAMSUNG AQ12 FKN/FKX pompa ciepła, moc chłodnicza 3,5 kW Miejsce zainstalowania– Instytut Fizyki pomieszczenie komputerowe- pokój 245 |  |  |
|  | Klimatyzator naścienny typu Split AEG KWI 12HU pompa ciepła, moc chłodnicza 3,7 kW Miejsce zainstalowania- sala dydaktyczna bud. A (skraplacz na dachu) sala nr 503 |  |  |
|  | Klimatyzator sufitowy typu Split firmy Fujitsu Electrik ROA45LBTL/RDA45LCTU Moc chłodnicza/grzewcza 12,5/14,0 kW Miejsce zainstalowania-sala nr 26 kpl. 3 |  |  |
|  | Klimatyzator sufitowy typu Split firmy Fujitsu AOYA45LBTL Moc chłodnicza/grzewcza 12,5/14,0 kW Miejsce zainstalowania-sala nr 118 kpl. 2 |  |  |
|  | Klimatyzator sufitowy typu Split firmy Fujitsu AOYA45LBTL Moc chłodnicza/grzewcza 12,5/14,0 kW Miejsce zainstalowania-sala nr 218 kpl. 2 |  |  |
|  | Klimatyzator naścienny typu Split firmy Fujitsu AOYG30LFT/T003104 ASYG30LFCAE000111 Moc chłodnicza/grzewcza 8,0/8,8 kW Miejsce zainstalowania-serwerownia pomieszczenie 247, II piętro |  |  |

| Wydział Matematyczno – Przyrodniczy; Kielce, ul. Świętokrzyska 15, budynek D |
| --- |
| L. p. | Dane urządzenia/ miejsce i data zainstalowania | Cena jednostkowa netto | Wartość brutto za cały okres trwania umowy (2 x kol.3) + VAT |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
|  | Klimatyzator naścienny SAMSUNG AQV 24AWAN/AQV24AWAX/MB Moc chłodnicza/grzewcza 6,8/8,0 kW Miejsce zainstalowania- Zakład Fizyki Medycznej pomieszczenie nr 19 Laboratorium Spektrometrii Rentgenowskiej Data montażu: 23-25.11.2009r. |  |  |
|  | Klimatyzator naścienny SAMSUNG AQV 24AWAN/AQV24AWAX/MB Moc chłodnicza/grzewcza 6,8/8,0 kW Miejsce zainstalowania- Zakład Fizyki Medycznej pomieszczenie nr 19 Laboratorium Spektrometrii Rentgenowskiej Data montażu: 23-25.11.2009 r. |  |  |
|  | Klimatyzator naścienny SAMSUNG AQV 24AWAN/AQV24AWAX/MAX Moc chłodnicza/grzewcza 6,8/7,0 kW Miejsce zainstalowania- Zakład Fizyki Medycznej pomieszczenie nr 18 Laboratorium Fizyki Powierzchni Data montażu: 17-19.11.2009r. |  |  |
|  | Klimatyzator naścienny SAMSUNG AQV 24AWAN/AQV24AWAX/MAX Moc chłodnicza/grzewcza 6,8/7,0 kW Miejsce zainstalowania- Zakład Fizyki Medycznej pomieszczenie nr 18 bud. D Lab. Fizyki Powierzchni Data montażu: 17-19.11.2009 r. |  |  |
|  | Klimatyzator naścienny typu Split firmy SAMSUNG AQ 09 NSAN pompa ciepła, moc chłodnicza 2,7 kW Miejsce zainstalowania- pomieszczenie Dziekanatu, pokój 109 |  |  |
|  | Klimatyzator naścienny typu Split firmy SAMSUNG AQ 09 NSAN pompa ciepła, moc chłodnicza 2,7 kW Miejsce zainstalowania- pomieszczenie Dziekanatu, pokój 108 |  |  |
|  | Klimatyzator naścienny typu Split firmy SAMSUNG AQ 09 NSAN pompa ciepła, moc chłodnicza 2,7 kW Miejsce zainstalowania- pomieszczenie Dziekanatu, pokój 107 |  |  |
|  | Klimatyzator naścienny typu Split firmy SAMSUNG AQ 09 NSAN pompa ciepła, moc chłodnicza 2,7 kW Miejsce zainstalowania - pomieszczenie Dziekanatu, pokój 103 |  |  |
|  | Klimatyzator naścienny typu Split firmy SAMSUNG AQ 09 NSAN pompa ciepła, moc chłodnicza 2,7 kW Miejsce zainstalowania- pomieszczenie Dziekanatu, pokój 104 |  |  |
|  | Klimatyzator naścienny typu Split firmy SAMSUNG AQ 09 NSAN pompa ciepła, moc chłodnicza 2,7 kW Miejsce zainstalowania - pomieszczenie Dziekanatu, pokój 102 |  |  |
|  | Klimatyzator naścienny typu Split firmy SAMSUNG AQ 09 NSAN pompa ciepła, moc chłodnicza 2,7 kW Miejsce zainstalowania- pomieszczenie Dziekanatu, pokój 101 |  |  |
|  | Klimatyzator naścienny typu Split firmy SAMSUNG AQ 12 NSAN pompa ciepła, moc chłodnicza 3,5 kW Miejsce zainstalowania- pomieszczenie Dziekanatu, pokój 110 |  |  |
|  | Klimatyzator naścienny typu Split firmy SAMSUNG AQ 12 NSAN pompa ciepła, moc chłodnicza 3,5 kW Miejsce zainstalowania- pomieszczenie Dziekanatu, pokój 106 |  |  |
|  | Klimatyzator naścienny typu Split firmy SAMSUNG AQ 18 NSAN pompa ciepła, moc chłodnicza 5,2 kW Miejsce zainstalowania- pomieszczenie Dziekanatu, pokój 105 |  |  |
|  | Klimatyzator naścienny typu Split firmy AEG KWI 12 HU pompa ciepła, moc chłodnicza 3,7 kW Miejsce zainstalowania- serwerownia pomieszczenie 2.17, I piętro |  |  |

| Wydział Matematyczno – Przyrodniczy; Kielce, ul. Świętokrzyska 15, budynek G |
| --- |
| L. p. | Dane urządzenia/ miejsce i data zainstalowania | Cena jednostkowa netto | Wartość brutto za cały okres trwania umowy (2 x kol.3) + VAT |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
|  | Klimatyzator kasetonowy SAMSUNG TH060EAV1/UH060EAV1 inwerter Moc chłodnicza/grzewcza 5,8/7,0 kW Miejsce zainstalowania- pomieszczenie nr 212 Data montażu: 26÷28.11.2009r. |  |  |
|  | Klimatyzator kasetonowy SAMSUNG TH060EAV1/UH060EAV1 inwerter Moc chłodnicza/grzewcza 5,8/7,0 kW Miejsce zainstalowania- pomieszczenie nr 212 Data montażu: 26÷28.11.2009r. |  |  |
|  | Klimatyzator naścienny SAMSUNG AQ24UGAN/AQ24UGAX Moc chłodnicza/grzewcza 5/6 kW Miejsce zainstalowania- pomieszczenie nr A202, II piętro |  |  |
|  | Klimatyzator naścienny McQuay M5CM040D/M5LC035C Moc chłodnicza/grzewcza 5/6 kW Miejsce zainstalowania- pomieszczenie nr A400, IV piętro |  |  |
|  | Klimatyzator naścienny SAMSUNG AQ18NSAN/AQ18NSAX Moc chłodnicza/grzewcza 5,1/5,8 kW Miejsce zainstalowania- pomieszczenie nr A402, IV piętro |  |  |
|  | Klimatyzator kasetonowy 4 kierunkowy SAMSUNG AC071FCADEH/EU/AC071FB4DEH pompa ciepła, moc chłodnicza 7 kW Miejsce zainstalowania- serwerownia, pomieszczenie A313, III piętro |  |  |
|  | Klimatyzator naścienny typu Split firmy YORK YEHJYH024BAMTABX/YEHJH024BAMTBX moc chłodnicza 6,5 kW Miejsce zainstalowania- serwerownia, pomieszczenie A114 |  |  |
|  | Klimatyzator naścienny typu Split firmy YORK HEDB24FS-AAR/HEEB24FSAAR moc chłodnicza 7 kW Miejsce zainstalowania-serwerownia, pomieszczenie C104 |  |  |

| Wydział Prawa Administracji i Zarządzania; Kielce, ul. Świętokrzyska 21c |
| --- |
| L. p. | Dane urządzenia/ miejsce i data zainstalowania | Cena jednostkowa netto | Wartość brutto za cały okres trwania umowy (2 x kol.3) + VAT |
|  | Klimatyzator naścienny typu Split firmy SAMSUNG AQ12 UGBN/UGBX pompa ciepła, moc chłodnicza 3,3 kW Miejsce zainstalowania- pomieszczenie Dziekanatu - pokój 121 |  |  |
|  | Klimatyzator naścienny typu Split firmy SAMSUNG AQ12 UGBN/UGBX pompa ciepła, moc chłodnicza 3,3 kW Miejsce zainstalowania- pomieszczenie Dziekanatu - pokój 122 |  |  |
|  | Klimatyzator kasetonowy SAMSUNG CH105EAV/UH105GAV (400V) Pompa ciepła, inwerter, moc 10 kW Miejsce zainstalowania - aula |  |  |
|  | Klimatyzator kasetonowy SAMSUNG CH105EAV/UH105GAV (400V) Pompa ciepła, inwerter, moc 10 kW Miejsce zainstalowania - aula |  |  |
|  | Klimatyzator kasetonowy SAMSUNG CH105EAV/UH105GAV (400V) Pompa ciepła, inwerter, moc 10 kW Miejsce zainstalowania - aula |  |  |
|  | Klimatyzator kasetonowy SAMSUNG CH105EAV/UH105GAV (400V) Pompa ciepła, inwerter, moc 10 kW Miejsce zainstalowania - aula |  |  |
|  | Klimatyzator naścienny typu Split firmy SAMSUNG AQ24 NSAN/NSAX pompa ciepła, moc chłodnicza 6,8 kW Miejsce zainstalowania - pomieszczenie 114 - serwerownia |  |  |
|  | Klimatyzator naścienny typu AQ 18 TSBY/TSBX Miejsce zainstalowania - pokój 211 |  |  |
|  | Klimatyzator naścienny typu AQ 9 TSBN/TSBX Miejsce zainstalowania - pokój 112 |  |  |

| Centrum Przetwarzania Danych; Kielce, ul. Świętokrzyska 21e |
| --- |
| L. p. | Dane urządzenia/ miejsce i data zainstalowania | Cena jednostkowa netto | Wartość brutto za cały okres trwania umowy (2 x kol.3) + VAT |
|  | Szafa klimatyzacji precyzyjnej firmy Stulz Model ALD 531 A nr ser. 053011641/2 10019737 moc chłodząca 54,4 kW Miejsce zainstalowania – III piętro |  |  |
|  | Szafa klimatyzacji precyzyjnej firmy Stulz Model ALD 531 A nr ser. 053011641/1 10019727 moc chłodząca 54,4 kW Miejsce zainstalowania – III piętro |  |  |
|  | Szafa klimatyzacji precyzyjnej firmy Stulz Model ALD 531 A nr ser. 053011641/2 10019738 moc chłodząca 54,4 kW Miejsce zainstalowania – III piętro |  |  |

| Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu; Kielce, Al. IX Wieków Kielc 19 |
| --- |
| L. p. | Dane urządzenia/ miejsce i data zainstalowania | Cena jednostkowa netto | Wartość brutto za cały okres trwania umowy (2 x kol.3) + VAT |
|  | Klimatyzator naścienny typu Split firmy YORK typu EVKC24DS-AAF 1202-70466 moc chłodnicza 6,4 kW / moc grzewcza 7 kW Miejsce zainstalowania – serwerownia (parter) |  |  |

| Wydział Pedagogiczny i Artystyczny; Kielce, ul. Krakowska 11 |
| --- |
| L. p. | Dane urządzenia/ miejsce i data zainstalowania | Cena jednostkowa netto | Wartość brutto za cały okres trwania umowy (2 x kol.3) + VAT |
|  | Klimatyzator naścienny typu Split firmy LG model K24AH pompa ciepła, moc chłodnicza 6,4 kW Miejsce zainstalowania - serwerownia |  |  |

| DOM STUDENTA ŁĄCZNIK; Kielce, ul. Śląska 15A |
| --- |
| L. p. | Dane urządzenia/ miejsce i data zainstalowania | Cena jednostkowa netto | Wartość brutto za cały okres trwania umowy (2 x kol.3) + VAT |
|  | Klimatyzator naścienny typu Split firmy McQuay 5WM020GR/M5LC020CR moc chłodnicza 5,0 kW Miejsce zainstalowania - pomieszczenie serwerowni (parter) |  |  |

| DOM STUDENTA ODYSEJA; Kielce, ul. Śląska 11A |
| --- |
| L. p. | Dane urządzenia/ miejsce i data zainstalowania | Cena jednostkowa netto | Wartość brutto za cały okres trwania umowy (2 x kol.3) + VAT |
| 1. | Klimatyzator naścienny typu Split firmy McQuay M5WM031F/M5LC028C moc chłodnicza 7,6 kW 6,3/7,2 kW Miejsce zainstalowania - pomieszczenie maszynowni windy |  |  |
| 2. | Klimatyzator naścienny typu Split firmy McQuay M5WM020GR/M5LC020CR moc chłodnicza 5,0 kW 6,3/7,2 kW Miejsce zainstalowania - pomieszczenie serwerowni (piwnica) |  |  |

| DOM STUDENTA MELODIA; Kielce, ul. Śląska 15 |
| --- |
| L. p. | Dane urządzenia/ miejsce i data zainstalowania | Cena jednostkowa netto | Wartość brutto za cały okres trwania umowy (2 x kol.3) + VAT |
|  | Klimatyzator naścienny typu Split firmy Fuji Elektric RS-7UC N=2,2kW Miejsce zainstalowania - serwerownia piwnica, kpl.1 |  |  |

| DOM STUDENTA FAMA; Kielce, ul. Śląska 13 |
| --- |
| L. p. | Dane urządzenia/ miejsce i data zainstalowania | Cena jednostkowa netto | Wartość brutto za cały okres trwania umowy (2 x kol.3) + VAT |
|  | Klimatyzator naścienny typu Split firmy Fuji Elektric RS-7UC N=2,2kW Miejsce zainstalowania- serwerownia, kpl.1 |  |  |

| Rektorat UJK; Kielce, ul. Żeromskiego 5 |
| --- |
| L. p. | Dane urządzenia/ miejsce i data zainstalowania | Cena jednostkowa netto | Wartość brutto za cały okres trwania umowy (2 x kol.3) + VAT |
|  | Klimatyzator naścienny typu Split Mitsubishi MS-GA60VB 6kW Miejsce zainstalowania – serwerownia pokój 22, kpl.1 |  |  |

Wartość brutto usługi, za cały okres trwania umowy wynosi: ………………………… zł (suma wartości brutto kolumn 4)

.................................. dnia ............................ r.

……………..................………………………

uprawniony do składania oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy