|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| l.p. | asortyment | producent i numer katalogowy oferowanego produktu | j.m. | ilość | cena jedn. netto | wartość netto  (kol. 5x6) | stawka Vat % | kwota VAT | wartość brutto (kol.7+9) |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| **Część 5** | | | | | | | | | |
| 1 | **Lampa UV z selektorem długości fali (365nm/254 nm) o mocy 15W** o podanych niżej parametrach:  1)Ręczna lampa UV w komplecie z kablem przyłączeniowym i włącznikiem. Moc**:** 15 W, 220 V  2) Statyw na stół laboratoryjny do umocowania lampy.  3) Możliwość przełączania na wybraną długość fali (254 na 366 nm).  Wymagana gwarancja i rękojmia: minimum 24 miesiące |  | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| Razem | | | | | | | | |  |

………………………………

podpis