|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Wymagany asortyment | Opis asortymentu oferowanego, ze wskazaniem nazwy producenta i numeru katalogowego produktu (jeżeli produkt posiada nr katalogowy) | j.m. | ilość | cena jedn. netto | wartość netto (kol. 5x6) | stawka Vat % | kwota VAT | wartość brutto (kol.7+9) |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| **Część 5** |
|  1 | Szalki 35mm do hodowli komórek TC-treated Easy-Grip, pakowane po 20 sztuk, w opakowaniu zbiorczym 500 sztuk, sterylne, wymiary - 40,28 mm OD x 6,17 mm, zalecana średnia objętość: 2,5-3ml, płaskie, pokrywy zaprojektowane do optymalnej wymiany gazu, pierścienie układające pozwalają na łatwiejsze układanie i przenoszenie, matowa obręcz ułatwiająca chwytanie naczynia bez przypadkowego usunięcia pokrywy, aby zagwarantować aseptyczną manipulację, optycznie czyste powierzchnie polistyrenowe do pozbawionej zniekształceń mikroskopowej wizualizacji komórek, lepsza obsługa małych naczyń dzięki unikalnej konstrukcji Easy-Grip, niepirogenne, zapakowane w otwarte torebki medyczne. |  | OPAKOWANIE | 1 |  |  |  |  |  |
| 2 | Szalka 60 mm do hodowli komórkowej TC-treated, polistyrenowa, pakowana po 20 sztuk, w zbiorczym opakowaniu 500 sztuk, sterylna, wymiary 54,81 mm O.D. x 13,26 mm , powierzchnia wzrostu 21.29 cm², zalecana średnia objętość: 6 - 7 mL, lepsza obsługa małych naczyń dzięki unikalnej konstrukcji Easy-Grip, niepirogenny, sterylizowane promieniowaniem gamma |  | OPAKOWANIE | 1 |  |  |  |  |  |
|  Razem |  |

………………………………

 podpis