## część I
Załącznik nr 1
Przedmiot zamówienia - część I
Lp. | Nazwa | J.m. | Ilość
1. | 2. | 3. | 4.
1 | Lampa (żródło światła ) HQI-T250WE40 | szt | 2
2 | Lampa (żródło światła )HQI-T150WE40 | szt | 2
3 | Lampa (żródło światła) HQI-T400WE40 | szt | 2
4 | Lampa halogenowa zewnętrzna POWERLUG IP65 | szt | 2
5 | Lampa metakhalog 150W G-12 | szt | 2
6 | Lampa metakhalog 70W G-12 | szt | 2
7 | Lampa metalohalogenkowa E-27 150W PHILIPS, GE | szt. | 2
8 | Lampa metalohalogenkowa G-12 150W PHILIPS,GE | szt. | 3
9 | Lampa metalohalogenowa BLVHIT-DE 70WRx7 | szt | 3
10 | Lampa rtęciowa 125W E 27 | szt. | 10
11 | Lampa rtęciowa 250W/ E – 40 | szt. | 10
12 | Lampa sodowa 150W /E – 40 | szt. | 2
13 | Lampa sodowa 250W/ E – 40 | szt. | 3
14 | Lampa sodowa 70W / E-27 | szt. | 3
15 | Lampa sodowa E40 100W | szt | 2
16 | Monza II LED 27 4000K PAR wersja HO:32W3749Im,410mA | szt | 2
17 | Monza II LED 274000KPAR wersja HO:40W,4447Im500mA | szt | 1
18 | Monza II LED 27W4000K MPRM | szt | 1
19 | Monza II LED 27W4000K PAR 600mm | szt | 1
20 | Monza II LED 51W 4000KPAR 1100mm | szt | 1
21 | Oprawa awaryjna AXNC/!W/E1/SE/AT/WH | szt | 2
22 | Oprawa awaryjna AXNC/3W/E/1/SE/At/WH | szt | 2
23 | Oprawa awaryjna AXNC/6W/B/1/SE/AT/WH | szt | 2
24 | Oprawa awaryjna AXNC/6W/B/1/SE/AT/WH | szt | 2
25 | Oprawa awaryjna AXNO/3W/E/1/SE/AT/WH | szt | 2
26 | Oprawa awaryjna AXNO/6W/B/1/SE/AT/WH | szt | 2
27 | Oprawa awaryjna ETE/1W/E1/SE/AT/WH | szt | 2
28 | Oprawa awaryjna EXIT/3W/E/1/SE/AAT/WH+TermostatHTR-25 | szt | 2
29 | Oprawa awaryjna lastrowa 4x18W | szt | 2
30 | Oprawa awaryjna SK8/1,2W/E1/SE/AT/GT | szt | 2
31 | Oprawa Bari ECO DL LED 235mm 20W 4000K | szt | 2
32 | Oprawa ewakułacyjna 2Ah Tryb sieciowo-awaryjny | szt | 2
33 | Oprawa Fibra LED 17W4000K 95-662 | szt | 2
34 | Oprawa Fibra LED 31W4000K 95-1272 | szt | 2
35 | Oprawa Finestra LED 400x400 mikropryzmat IP44 wersja HO:26W450mmA | szt | 2
36 | Oprawa Finestra LED 407x407 MPRM IP44 32W | szt | 2
37 | Oprawa GU IP65 z żarówką35W | szt | 2
38 | Oprawa hermetyczna KIRA DL-75BOYE27 | szt | 5
39 | Oprawa hermetyczna zew. | szt | 2
40 | Oprawa LUG 18W – awaria Świetlówka 80W/840 | Szt | 2
41 | Oprawa oświetleniowa awaryjna – 8WT5 | szt | 1
42 | Oprawa Philipsa Urbana EPS SON – T70W IC LO | szt | 1
43 | Oprawa plastikowa (kanałowa) 60W/220V | szt. | 5
44 | Oprawa rastrowa n/t 1 x 36W PPAR(np. Rubin Plus) | szt. | 10
45 | Oprawa rastrowa n/t 4 x 18W (np. Rubin Plus) | szt. | 10
46 | Oprawa sodowa zewnętrzna 150W na wysięgnik (ściana) | szt. | 1
47 | Oprawa sodowa zewnętrzna 250W na wysięgnik (ściana) | szt. | 1
48 | Oprawa świetlówkowa 1 x 36W BN-120 N | szt. | 1
49 | Oprawa świetlówkowa 1x36W BN 136 | szt. | 2
50 | Oprawa świetlówkowa 2 x 20W OWF | szt. | 2
51 | Oprawa świetlówkowa 2 x 36W BN -236 | szt. | 2
52 | Oprawa świetlówkowa 2 x 36W OWF | szt. | 2
53 | Oprawa świetlówkowa 2 x 40W OWF | szt. | 3
54 | Oprawa świetlówkowa 4 x 18 PPAR wpuszczana w sufit modułowy | szt. | 3
55 | Oprawa świetlówkowa 4 x 18W n/t PPAR (np. Rubin Plus) | szt. | 5
56 | Oprawa świetlówkowa do wbudowania z kloszem rozpraszającym opalowym z akrylu EVG (z modułem awaryjnym 3h) 4 x 18W | szt. | 2
57 | Oprawa świetlówkowa do wbudowania z rastrem aluminiowym EVG (z modułem awaryjnym 3h) 4 x 18W | szt. | 2
58 | Oprawa świetlówkowa herm. IP65 1X18W EVG | szt. | 2
59 | Oprawa świetlówkowa nastropowa, szczelna, z kloszem rozpraszającym opalowym (z modułem awaryjnym 3h) 2 x 58W | szt. | 2
60 | Oprawa świetlówkowa OSOM 1 x 40W | szt. | 2
61 | Oprawa świetlówkowa OSOM 2 x 40W | szt. | 2
62 | Oprawa świetlówkowa pt 4x18W | szt | 2
63 | Oprawa świetlówkowa rastrowa 2 x 36W n/t PPAR (np. Rubin Plus) | szt. | 5
64 | Oprawa świetlówkowa sufitowa, ewakuacyjna z piktogramem „kierunek wyjścia” dwustronna 8W 3H | szt. | 2
65 | Oprawa świetlówkowa sufitowa, ewakuacyjna z piktogramem „wyjście ewakuacyjne” dwustronna 8W 3H | szt. | 2
66 | Oprawa świetlówkowa ścienna, ewakuacyjna z piktogramem „wyjście ewakuacyjne” jednostronna 8W 3H | szt. | 2
67 | Oprawa świetlówkowa Wera 1x13W | szt. | 3
68 | Oprawa świetlówkowa Wera 1x8W | szt. | 3
69 | Oprawa zewnętrzna typ URBANA 1xSON-1 żarówka 70W z kloszem TROPJC | szt | 1
70 | Oprawka do świetlówek (stopka do rur jarzeniowych Typ 511 – 200) | szt. | 20
71 | Oprawka do świetlówek (stopka do rur jarzeniowych Typ 512 – 200) | szt. | 20
72 | Oprawka do świetlówek 1F 377 | szt. | 20
73 | Oprawka metalowa E– 27 | szt. | 10
74 | TITANIA LED ECO 500 klatka schodowa | szt. | 1
75 | QUASET LED 3x600x600 47W | szt | 1
76 | Sigma II końcówka PC | szt | 2
77 | Sigma II LED 36W 4000K OPAL wersja HO:54W500mARAL9016 | szt | 1
78 | Sigma IILED 484000K OPAL wersja HO 53W380mARAL 9016 | szt | 1
79 | Sigma LED /Sigma II LED łącznik NT RAL 9016 | szt | 1
80 | Swietlówka FDD-18W-2 pin/840 | szt | 10
81 | Świetlówka T 5 28W | szt. | 10
82 | Świetlówka T5 39 W | szt. | 10
83 | Świetlówka 13 W 2 pin/830 | szt. | 10
84 | Świetlówka 13W | szt. | 5
85 | Świetlówka 14W/840 | szt | 5
86 | Świetlówka 18W - 2 pin/830 | szt. | 10
87 | Świetlówka 18W - 4 pin/830 | szt. | 10
88 | Świetlówka 18W/830 | szt | 5
89 | Świetlówka 18W/840 trójpasmowa | szt. | 800
90 | Świetlówka 26W - 2 pin/830 | szt. | 10
91 | Świetlówka 26W 4 pin | szt | 10
92 | Świetlówka 26W/840 2pin | szt | 10
93 | Świetlówka 26W/840 4pin | Szt | 10
94 | Świetlówka 26W-4pin/830 | szt | 10
95 | Świetlówka 2D 21W/835 | szt. | 10
96 | Świetlówka 2D 38W/835 | szt. | 5
97 | Świetlówka 32W/830 4 pin | szt | 5
98 | Świetlówka 32W/830 4pin | Szt | 5
99 | Świetlówka 36W - 4 pin/ 830 | szt. | 5
100 | Świetlówka 36W/840 trójpasmowa | szt. | 500
101 | Świetlówka 36WG13/T8 | szt | 200
102 | Świetlówka 39W | szt | 10
103 | Świetlówka 42W- 4 pin/840 | szt | 2
104 | Świetlówka 42W4 pin | szt | 5
105 | Świetlówka 54W | szt | 10
106 | Świetlówka 7W - 4 pin/ 830 | szt. | 20
107 | Świetlówka 8W/33 | Szt | 8
108 | Świetlówka 9W - 4 pin/ 830 | szt. | 20
109 | Świetlówka 9W/830 – 2 pin | szt. | 10
110 | Świetlówka DL 40W 2G11 | szt | 5
111 | Świetlówka energooszczędna 11W E14, żywotność 10 000 h | szt. | 10
112 | Świetlówka energooszczędna 11W E27 żywotność 10 000 h | szt. | 10
113 | Świetlówka energooszczędna 13W E14, żywotność 10 000 h | szt. | 10
114 | Świetlówka energooszczędna 15W E27, żywotność 10 000 h | szt. | 10
115 | Świetlówka energooszczędna 20W E27, żywotność 10 000 h | szt. | 10
116 | Świetlówka energooszczędna 23W E27, żywotność 10 000 h | szt. | 10
117 | Świetlówka energooszczędna 5W E27, żywotność 10 000 h | szt. | 10
118 | Świetlówka energooszczędna 9 W E 27 żywotność 10000 h | szt. | 10
119 | Świetlówka energooszczędna E-27 23W typu gruszka PHILIPS, GE | szt. | 10
120 | Świetlówka F 8W/35 | szt. | 10
121 | Świetlówka F20W/74 DAYLIGHT F 18 W | szt | 20
122 | Świetlówka F20W/74 DAYLIGHT F 18W | szt | 20
123 | Świetlówka F21/W 840/L | szt | 5
124 | Świetlówka FH 28 W/840HE | szt | 5
125 | Świetlówka FH 28W/840HE | szt | 5
126 | Świetlówka HE35W/830 | szt. | 5
127 | Świetlówka HQ 80W/840 | szt | 5
128 | Świetlówka kołowa 32W 4 pin | szt. | 5
129 | Świetlówka kołowa 42W 4pin | szt | 5
130 | Świetlówka L 18W/830 | szt. | 10
131 | Świetlówka L 58W/830 | szt. | 10
132 | Świetlówka L 8W/640 | szt. | 10
133 | Świetlówka LT 54WT5HQ840 | szt | 5
134 | Świetlówka OSRAM LUMILUX27r238*214018 | szt | 2
135 | Świetlówka T 5 24W | szt. | 2
136 | Świetlówka T5 54W | szt. | 10
137 | Świetlówka T5 80W | szt. | 10
138 | ŚwietlówkaF 21/W830/L | szt | 10
139 | Świetlówki 8W/33 | szt | 7
140 | Świetlówki energooszczędna 8W E14, żywotność 10 000 h | szt. | 5
141 | Świetlówki OSRAM LUMILUX 27r238*214018 | szt | 5
142 | Żarówka 12V50W | szt | 10
143 | Żarówka 12V45W | szt | 8
144 | Żarówka 12V50W | szt | 5
145 | Żarówka 12V5W | szt | 8
146 | Żarówka 18W/840 4pin | szt | 5
147 | Żarówka 32W GX24g-3 | szt | 2
148 | Żarówka 4 pin OSRAM DOLUZ D/E26W840-Lampy łazienkowe | szt | 5
149 | Żarówka 400W | szt | 10
150 | Żarówka 4W-3000K 29mA36D | szt | 5
151 | Żarówka A60E27LED 10W | szt | 5
152 | Żarówka BLV223300-HIE150NW | szt | 5
153 | Żarówka E 14 świecowa przeźroczysta 40W | szt. | 20
154 | Żarówka E 27 40W przeźroczysta | szt. | 20
155 | Żarówka G-12 | szt | 5
156 | Żarówka halogenowa 12V 20W, żywotność 2 000 h | szt. | 20
157 | Żarówka halogenowa 12V 35W, żywotność 2 000 h | szt. | 20
158 | Żarówka halogenowa 12V 50W, żywotność 2 000 h | szt. | 20
159 | Żarówka halogenowa 150W24VG6 35 | szt | 5
160 | Żarówka halogenowa 24V/250W G 6,35 | szt. | 10
161 | Żarówka halogenowa liniowa 200W 117 mm | szt. | 5
162 | Żarówka HST-SE 70POWER | szt | 2
163 | Żarówka LED 10W 230V E 27 850 Lumen | szt. | 2
164 | Żarówka LED 2W230VE14MINI23mm | szt | 2
165 | Żarówka LED 6 W 230V E 27 500 Lumen | szt. | 2
166 | Żarówka LED 6W 230V E 14 470 Lumen | szt. | 2
167 | Żarówka LED 6W 230V E 14 470 Lumen (świecowa) | szt. | 2
168 | Żarówka LED 6W 230V GN10 700 Lumen | szt. | 5
169 | Żarówka LED E-27 20W | szt | 5
170 | Żarówka metalohalogenkowa 150W E-40 PHILIPS, RX 7 | szt. | 2
171 | Żarówka metalohalogenkowa 400W E-40 PHILIPS | szt. | 2
172 | Żarówka metalohalogenkowa 70W E-27 PHILIPS RX 7 | szt. | 2
173 | Żarówka MR16 12V 27SMD12V 3,8W430IM | szt | 2
174 | Żarówka OSRAM HCI –T 35W/NDL-G12 | szt | 2
175 | Żarówka OSRAM HQI-TS150 OW/NDL | szt | 2
176 | Żarówka Osram HQI-TS150 OW/NDL | szt | 2
177 | Żarówka Osram HQI-TS70 OW/NDL | szt | 2
178 | Żarówka RX7F70W | szt | 2
179 | Żarówka samochodowa P21W 12VE12 | szt | 1
180 | Żarówka tablicowa 15W E14 | szt. | 20
181 | Żarówka typu Mix 160W E-27 | szt. | 20
182 | Żarówka WLS 70W | szt. | 10
183 | Żarówka WLS150WE40 | szt | 20
184 | Żarówka wstrząsoodporna 25 W E 27 | szt. | 20
185 | Żarówka wstrząsoodporna 40 W E 27 | szt. | 20
186 | Żarówka wstrząsoodporna 60 W E 27 | szt. | 20
187 | Żarówka zwierciadlana E27 R63 40W | szt. | 10
188 | Żarówka zwierciadlana E27 R63 60W | szt. | 10
189 | Żarówki 26W TC-DEL 230V-50HzG24g-3 | szt. | 5
190 | Żarówki 4 pin OSRAM DULUZ D/E 26W/840 lampy łazienkowe | szt | 5
191 | Żarówki 41850WFL12V100W | szt. | 2
192 | Żarówki DULUX T/EPLus32W/830 | szt. | 2
193 | Żarówki halogenowe lustrzane 60W | szt. | 10
194 | Żarówki halogenowe lustrzane 100W | szt. | 20
UWAGA:
Jeżeli dla danych pozycji Zamawiający wskazał klasę, markę czy znak towarowy, to dopuszcza się oferowanie materiałów elektrycznych równoważnych pod warunkiem zachowania norm, konstrukcji, parametrów i standardów, którymi charakteryzują się materiały elektryczne wskazane przez Zamawiającego

## część II
Załącznik nr 1
Przedmiot zamówienia - część II
Lp. | Nazwa | J.m. | Ilość
1. | 2. | 3. | 4.
1. | Akumulator 3.6V SC2500mAh | szt | 2
2. | Akumulator 6.0VSC2500mAh | szt | 2
3. | Akumulator 6V2500MAH | szt | 2
4. | Akumulator LR 6F22 kostka 9V NI-MH250mAh | szt | 5
5. | Akumulator MI-MH 1900 mAh 1,2V AA | szt. | 2
6. | Akumulator NI-MH 700 mAh 1,2 V AA | szt. | 2
7. | Akumulatory do oświetlenia awaryjnego 3.6V C250mAh | szt | 2
8. | Akumulatory do oświetlenia awryjnego 4.8V SC2500mAh | szt | 2
9. | Akumulatory do oświetlenia ewakuacyjnego Ni Cd C2500 3,6V poj. 2500 mikro AV6X | szt. | 2
10. | Automat schodowy AS - 221T | szt. | 4
11. | Automat schodowy AS - 223 | szt. | 5
12. | Automat schodowy AS -212 | szt | 1
13. | Automat schodowy AS -B 220 | szt. | 2
14. | Bateria 3R 12 płaska alkaliczna 4,5V (np. Philips, Duracell) | szt. | 10
15. | Bateria alkaiczna 9V 1,5V | szt | 5
16. | BateriaDuracel DL 123A(CR123) | szt | 2
17. | Bateria E 27A | szt. | 2
18. | Bateria LR 03 | szt | 8
19. | Bateria LR 14 alkaliczna 1,5V (np. Philips, Duracell) | szt. | 50
20. | Bateria LR 20 alkaliczna 1,5V (np. Philips, Duracell) | szt. | 50
21. | Bateria LR 44 | szt. | 5
22. | Bateria LR 6F22 kostka 9V alkaliczna (np. Philips, Duracell) | szt. | 30
23. | Bateria paluszek LR6 1,5V alkaliczna (np. Philips, Duracell) | szt. | 500
24. | Bateria paluszek mały LR3 1,5V alkaliczna (np. Philips, Duracell) | szt. | 500
25. | Bateria paluszek mały R6 zwykła (np. Philips, Duracell) | szt. | 50
26. | Bateria pastylka CR 2025 3V | szt | 2
27. | Bateria pastylka CR 2032 3V | szt | 2
28. | Bateria R 14 alkaliczna 1,5V (np. Philips, Duracell) | szt. | 10
29. | Bateria R14 alkaiczna 1.5V Philipsa | szt | 10
30. | Bateria R20 alkaliczna (np. Philips, Duracell) | szt. | 10
31. | Bezpiecznik - mikro 35A WT 00 | szt. | 2
32. | Bezpiecznik - mikro 50A WT 00 | szt. | 2
33. | Bezpiecznik - mikro 63A WT 00 | szt. | 2
34. | Bezpiecznik 20 mm 10A rurkowy do kotw komputerowych (szklany) | szt. | 2
35. | Bezpiecznik OEZ 16A,32A,20a,50a,25a,80a63a,160a | szt | 5
36. | Bezpiecznik S230/400 CLS B10,1620,25A | szt | 5
37. | Bezpiecznik termiczny 10 A | szt | 5
38. | Bezpiecznik topikowy rurkowy 5A 10x38 | szt. | 5
39. | Bok oprawy OWF 2x40W | szt. | 2
40. | Bteria R20 alkaiczna Philipsa - Duracell | szt | 5
41. | Czujka ruchu do sufitu Zona JQ-37-360o | szt | 2
42. | Czujka ruchu nadtynkowa P-44 CRN-2 6m | szt | 2
43. | Czujnik ruchu CRN-1 | szt | 2
44. | Czujnik ruchu natynkowy CRN – 3 | szt | 2
45. | Czujnik ruchu ścienny 1800,230V, min. 1000W | szt. | 2
46. | Czujnik ruchu ścienny 3600, 230V, min. 1100W | szt. | 2
47. | Czujnik zaniku fazy – CZF 3 fazowy do szyny | szt. | 2
48. | Czujnik zmierzchowy AZH 16A | szt. | 2
49. | Czujnik zmierzchowy AZH 30A | szt. | 2
50. | Dzwonek 230V DNS | szt. | 2
51. | Dzwonek bezprzewodowy zasięg 150 m „Bulik” + przycisk | szt. | 1
52. | Dzwonek bezprzewodowy zasięg 150 m Bulik +przycisk | szt | 1
53. | Elektrozamek | szt | 1
54. | Finestra LED 400x400 mikropryzmatIP44 19W | szt | 1
55. | Gniazda P/T | szt | 5
56. | Gniazdo 2x2p + Z herm. GHS– 2 Senior | szt. | 5
57. | Gniazdo bezpiecznikowe trójfazowe na szynę IEC 269-2 10Ax38 | szt. | 10
58. | Gniazdo bezpiecznikowe zatablicowe 63A | szt. | 10
59. | Gniazdo hermetyczne potrójne GHE-3 | szt. | 5
60. | Gniazdo jednofazowe bezpiecznikowe na szynę 25A, małogabarytowe D02 | szt. | 10
61. | Gniazdo n/t 2+2p. + ZGW– 2KZ 481, Ospel | szt. | 10
62. | Gniazdo p/t GWP– 130 B (pojedyncze z uziemieniem) | szt. | 10
63. | Gniazdo p/t GWP– 132 PB (z klapką) | szt. | 10
64. | Gniazdo p/t GWP– 230 B (podwójne z uziemieniem) | szt. | 10
65. | Gniazdo podwójne podtynkowe | szt | 10
66. | Gniazdo przenośne 2+2P. + Z z wyłącznikiem | szt. | 10
67. | Gniazdo przenośne 2p. + Z z wyłącznikiem | szt. | 10
68. | Gniazdo przenośne 3+2P. + Z | szt. | 10
69. | Gniazdo przenośne 4+2P. + Z | szt. | 10
70. | Gniazdo siłowe 16A okrągłe 4– styki | szt. | 5
71. | Gniazdo siłowe 16A okrągłe 5– styków | szt. | 5
72. | Gniazdo siłowe 32A okrągłe 4– styki | szt. | 5
73. | Gniazdo siłowe 32A okrągłe 5– styków | szt. | 5
74. | Gniazdo UTP kategoria 5, natynkowe | szt. | 10
75. | Gniazdowtykowe pojedyncze z uziemienie PT-16T | szt | 10
76. | Kabel YKY 5x10 | mb | 100
77. | Kabel YKY 5x25 | mb | 100
78. | Kabel YKY 5x35 | mb | 100
79. | Klosz do oprawy OWF 2x36W | szt. | 10
80. | Klosz do oprawy OWF 2x40W | szt. | 10
81. | Klosz do oprawy porcelanowej min. Ø 60 | szt. | 20
82. | Kondensator MKPG 8,3/400/10/440 | szt. | 30
83. | Kontrola napięcia CL S B6/3 | szt | 1
84. | KRD 6-2/16/30 | szt | 2
85. | KRD 6-2/25/30wyłącznik różnicowoprądowy 230V | szt | 2
86. | Listwa do wyłączników S (szyna) TH 35 | szt. | 2
87. | Listwa elektroinstalacyjna 12 x 10 naścienna | mb | 10
88. | Listwa elektroinstalacyjna 17 x 15 naścienna | mb | 10
89. | Listwa elektroinstalacyjna 20 x 14 naścienna | mb | 10
90. | Listwa elektroinstalacyjna 25 x 25 naścienna | mb | 10
91. | Listwa elektroinstalacyjna dwudzielna 40 x 25 naścienna | mb | 10
92. | Listwa z uziemieniem do przedłużacza– poczwórna 4x2p+Z przykręcana | szt. | 10
93. | Listwa z uziemieniem do przedłużacza– potrójna 4x2p+Z przykręcana | szt. | 10
94. | Listwa zaciskowa 1,5 LTF | szt. | 10
95. | Listwa zaciskowa 2,5 LTF - 12 - 2,5 | szt. | 10
96. | Listwa zaciskowa 4 LTF - 12 - 4 | szt. | 10
97. | Listwa zaciskowa 6 LTF - 12 - 6 | szt. | 10
98. | Łącznik modułowy z lapką LED 1R 20A 110/400VAC | szt | 2
99. | Łącznik podw. Uniwersalny schodowy | szt | 2
100. | Łuk wył. 3 faz 25A obudowany | szt. | 2
101. | Moduł awaryjny do oprawy 1x36W STViP 336 (3h) | szt. | 2
102. | Moduł do oprawy ośw. ewakuacyjnego EVG 1 x 8W (3h) | szt. | 2
103. | Moduł do oprawy ośw. ewakuacyjnego EVG 2 x 18W (3h) | szt. | 2
104. | Moduł do oprawy ośw. ewakuacyjnego EVG 2 x 36W (3h) | szt. | 2
105. | Moduł do oprawy ośw. ewakuacyjnego EVG 2 x 58W (3h) | szt. | 2
106. | Naświetlacz 150W PXF Lighting | szt | 1
107. | Naświetlacz FLASH 250WPXF Lighting | szt | 1
108. | Naświetlacz FLASH 400WPXF Lighting | szt | 1
109. | Natynkowy czujnik ruchu na podczerwień CRN -1 | szt | 2
110. | NI-CD3 6V 2500 MAH HT | szt | 2
111. | OBO Ogranicznik przepięciowy 2 P 280V V20C15ka | szt | 1
112. | OBO Wkładka ogranicznika przepięć klasa C15kA V20-C 280V | szt | 1
113. | Obudowa izolacyjna S – 5 z klapką | szt. | 5
114. | Obudowa S- 4 | szt. | 5
115. | Odgałęźnik hermetyczny n/t | szt. | 40
116. | Odgałęźnik hermetyczny nPK– 2 | szt. | 15
117. | Odgałęźnik hermetyczny telefoniczny | szt. | 10
118. | Odgałęźnik n/t do listew elektroinstalacyjnych | szt. | 30
119. | Ogranicznik mocy OM 631 | szt. | 30
120. | Perfetto LED 3250Im26W4000K3-faz25 | szt | 1
121. | Pierścień oprawy porcelanowej | szt. | 5
122. | Plafoniera 100W | szt. | 5
123. | Plafoniera z czujnikiem mikrofalowym min. 75W | szt. | 2
124. | Podstawa do gniazd dwukrotnych PU– 13 B | szt. | 20
125. | Podstawa do łączników PU– 11 B | szt. | 20
126. | Pokrywa puszki (dekle) WS 70/80 | szt. | 20
127. | Projektor ledowy 50W zewnętrzny | szt. | 2
128. | Projektor zewnętrzny IP 65 LED 50W | szt | 2
129. | Próbnik do napięcia – typ DUSPOL Digital plus | szt. | 2
130. | Przedłużacz 25mb bębnowy 4 gniazda | szt. | 2
131. | Przedłużacz 3m 5 gniazdek z uziemieniem | szt. | 5
132. | Przedłużacz 3m 5 gniazdek z uziemieniem, z wyłącznikiem | szt. | 5
133. | Przedłużacz 50mb bębnowy 4 gniazda | szt. | 1
134. | Przedłużacz 5m 3 gniazdka z uziemieniem | szt. | 2
135. | Przedłużacz 5m 5 gniazdek z uziemieniem | szt. | 5
136. | Przedłużacz 5m 5 gniazdek z uziemieniem, z wyłącznikiem | szt. | 2
137. | Przekaźnik termiczny 3 – 8A (nie będzie montowany do stycznika) | szt. | 2
138. | Przekażnikbistabilny PB 40216A | szt | 3
139. | Przekażnik czasowy Bistabilny KTR-MVR (schodowy) | szt | 2
140. | Przekażnik elektromagnetyczny R2M-24VDC5A/250V VAC 5A/24VVDC | szt | 2
141. | Przekażnik interfejsowy 1P 6A24VAC/DCP16-1P-24VAC/DC | szt | 2
142. | Przełącznik św. n/t | szt. | 10
143. | Przewód 3 x 1,5 - 500V AOW | mb | 100
144. | Przewód 3 x 1,5 - 750V ONPD | mb | 100
145. | Przewód 3 x 2,5 - 500V AOW | mb | 100
146. | Przewód 3 x 2,5 - 750V ONPD | mb | 100
147. | Przewód 3 x 4 - 500V AOW | mb | 100
148. | Przewód 3 x 4 - 750V ONPD | mb | 50
149. | Przewód 5 x 1,5 - 750V ONPD | mb | 60
150. | Przewód 5 x 2,5 - 500V AOW | mb | 50
151. | Przewód 5 x 2,5 - 750V ONPD | mb | 50
152. | Przewód DY 1 x 1,5- 750V | mb | 20
153. | Przewód DY 1 x 2,5- 750V | mb | 20
154. | Przewód LGY 1 x 4- 750V | mb | 20
155. | Przewód LGY 1 x 6 - 750V | mb | 20
156. | Przewód OMY 3 x 0,75 - 500V | mb | 100
157. | Przewód OMY 3 x 1 - 500V | mb | 100
158. | Przewód OMY 3 x 1,5 - 500V | mb | 100
159. | Przewód przyłączeniowy OW 2 X 1,5 - 5 mb | szt. | 2
160. | Przewód przyłączeniowy OW 3 x 1,5 - 5mb | szt. | 2
161. | Przewód UTP kategorii 5 (komputerowy) | mb | 20
162. | Przewód YDY 3 x 1,5 - 750V | mb | 100
163. | Przewód YDY 3 x 2,5 - 750V | mb | 100
164. | Przewód YDY 5 x 10 - 750V | mb | 100
165. | Przewód YDY 5 x 2,5 - 750V | mb | 100
166. | Przewód YDYP 3 x 1,5 - 750V | mb | 100
167. | Przewód YDYP 3 x 2,5 - 750V | mb | 100
168. | Puszka instalacyjna kwadratowa n/t 200 x 200 | szt. | 2
169. | Puszka instalacyjna kwadratowa n/t 50 x 50 | szt. | 2
170. | Puszka instalacyjna P - 60 (do płyt gipsowych) | szt. | 10
171. | Puszka instalacyjna Z - 60 p/t | szt. | 2
172. | Ramka czteropozycyjna, różne kolory (np. Fimon kontakt - Baisc) | szt. | 2
173. | Ramka trójpozycyjna, różne kolory (np. Fimon kontakt - Baisc) | szt. | 1
174. | Roma LED 24W4000KOPAL 596x596 | szt | 1
175. | Rozdzielnica S 12 nt | szt. | 1
176. | Rozdzielnica S 12 pt | szt. | 1
177. | Rozłącznik bezpiecznikowy Tytan 35A 1 faz. | szt. | 1
178. | Rozłącznik bezpiecznikowy Tytan 35A 3 faz. | szt. | 1
179. | Rozłącznik FR 304 25A | szt | 2
180. | Rozłącznik FR 304 35A | szt | 2
181. | Rozłącznik FR 304 63A | szt | 2
182. | Rozłącznik FR-304 25A | szt. | 2
183. | Rozłącznik FR-304 35A | szt. | 2
184. | Rozłącznik FR-304 63A | szt. | 5
185. | Rozłącznik LT 160A 3 faz nt | szt. | 1
186. | Rozłącznik prądu JS63/4 | szt | 2
187. | Rozłącznik R– 303 20A na szynę | szt. | 3
188. | Rozłącznik R– 303 25A | szt. | 3
189. | Rozłącznik R– 303 35A | szt. | 3
190. | Rozłącznik R– 303 50A | szt. | 3
191. | Rozłącznik R– 303 63A | szt. | 10
192. | Rozłącznik R– 303 63A na tablicę | szt. | 10
193. | Różnicowoprądowy trójfazowy CF16 40/4003/63A | szt | 5
194. | Rura karbowana Ø16 | mb | 50
195. | SKD 578-SIgnitor Phlips | szt | 1
196. | S-system NT2470V7 łazienki |  | 1
197. | Starter elektroniczny | szt | 50
198. | Statecznik 150W do STS | szt. | 1
199. | Statecznik 2 x 36W zwykły elektromagnetyczny | szt. | 20
200. | Statecznik BTA 36 L 31 | szt. | 20
201. | Statecznik do opraw zewnętrznych 70W/1,00 A | szt. | 2
202. | Statecznik Elek.PC1x14/36/3935W | szt | 2
203. | Statecznik elektroniczny 1x14-35 | szt | 2
204. | Statecznik elektroniczny Balast 1x35W | szt | 2
205. | Statecznik elektroniczny Osram QTPS 1x14-35 | szt | 2
206. | Statecznik indukcyjny SKD 578-SIgnitor | szt | 2
207. | Statecznik QT P5 1x14-35 | szt | 2
208. | Statecznik RTJS - 2x58W - OSRAM | szt. | 2
209. | Statecznik sodowy 250W STS | szt. | 2
210. | Statecznik sodowy 400W STS | szt. | 2
211. | Sterownik do żaluzji STR -1 2A250VAC-3 | szt | 1
212. | Stopka do oprawy świetlówkowej typ ELGO 11-8 | szt. | 5
213. | Stycznik 1 - fazowy na szynę - dwutorowy 25A | szt. | 2
214. | Stycznik na szynę 16A/230 | szt. | 2
215. | Stycznik na szynę 20A/230 | szt. | 2
216. | Stycznik na szynę 25A/230 | szt. | 2
217. | Stycznik SV 230V/25A mocowane na szynie | szt. | 2
218. | Stycznik trójfazowy na szynę 20A cewka 230V | szt. | 2
219. | Stycznik trójfazowy na szynę 25A cewka 230V | szt. | 2
220. | Stycznik TSM – 1 220V | szt. | 2
221. | Styk pomocniczy1ZPS487 | szt | 3
222. | System Amaro 320 LED 3776101 pokoje |  | 2
223. | Sznur przyłączeniowy z wtyczką 2 x 1,5 3mb | szt. | 2
224. | Sznur przyłączeniowy z wtyczką 3 x 1,5 1,5mb | szt. | 2
225. | Sznur przyłączeniowy z wtyczką 3 x 1,5 3mb | szt. | 2
226. | Sznur przyłączeniowy z wtyczką 3 x 1,5 5mb | szt. | 2
227. | Tabliczka do słupa oświetleniowego TB 11 16A | szt. | 2
228. | Tabliczka słupowa ELMONT ZG 5-95 | szt. | 2
229. | Taśma izolacyjna 19 mm x 20 m (różne kolory) | szt. | 10
230. | Taśma izolacyjna 30mm x 30m (różne kolory) | szt. | 10
231. | Transformator do halogenów 12V 250W | szt. | 20
232. | Transformator do lamp LED 12V DC | szt. | 5
233. | Transformator eletroniczny YT50 | szt | 8
234. | Transformator toroidalny 630W/24V w obudowie | szt. | 20
235. | Transformator YT 60 | szt | 10
236. | Tulejki Cu cienkościenne seria TE 0,70 do 6,0mm (do linek) | op. | 10
237. | Tulejki Cu grubościenne seria KLD 10mm | szt. | 10
238. | Tulejki Cu grubościenne seria KLD 16mm | szt. | 10
239. | Tulejki Cu grubościenne seria KLD 25mm | szt. | 10
240. | Tulejki Cu grubościenne seria KLD 35mm | szt. | 10
241. | Tulejki Cu grubościenne seria KLD 50mm | szt. | 10
242. | Tulejki Cu grubościenne seria KLD 70mm | szt. | 10
243. | Uchwyt do muru 5 mm op. x 100 szt. | op. | 10
244. | Uchwyt do muru 6 mm op. x 100 szt. | op. | 10
245. | Uchwyt do muru 7 mm op. x 100 szt. | op. | 10
246. | Uchwyt do muru 8 mm op. x 100 szt. | op. | 10
247. | Uchwyt do przewodów UM – 16 paskowy op. x 100 szt. | op. | 10
248. | Uchwyt do przewodów US – 2 op. x 100 szt. | op. | 10
249. | Uchwyt PCV 100 x 200 x 4,5 op. x 100 szt. | op. | 10
250. | UFFO245 30 w LED 5429001 korytarz |  | 2
251. | Uniwersalny drążek izolacyjny UDI | szt. | 2
252. | Wentylator kanałowy 100 m3/h ø100 standard | szt. | 2
253. | Wentylator kanałowy 200 m3/h ø150 (do pracy ciągłej) | szt. | 2
254. | Wentylator łazienkowy 0 100 typ Dospel | szt | 2
255. | Wkładka topikowa 10A szybka | szt. | 10
256. | Wkładka topikowa 16A szybka | szt. | 10
257. | Wkładka topikowa 20A zwłoczna | szt. | 10
258. | Wkładka topikowa 25A zwłoczna | szt. | 10
259. | Wkładka topikowa 35A | szt. | 10
260. | Wkładka topikowa D002 20A | szt. | 10
261. | Wkładka topikowa D002 25A | szt. | 10
262. | Wkładka topikowa D002 35A | szt. | 10
263. | Wkładka topikowa D002 50A | szt. | 10
264. | Wkładka topikowa mikro AETI 35W gł/gG | szt. | 10
265. | Wkładka topikowa mikro do rozłącznika R– 303 20A | szt. | 10
266. | Wkładka topikowa mikro do rozłącznika R– 303 25A | szt. | 10
267. | Wkładka topikowa mikro do rozłącznika R– 303 35A | szt. | 10
268. | Wkładka topikowa mikro do rozłącznika R– 303 50A | szt. | 10
269. | Wkładka topikowa mikro do rozłącznika R– 303 63A | szt. | 10
270. | Wkładka typ BM- WTO 16A- mikro | szt. | 2
271. | Wkładka typ BM- WTO 20A- mikro | szt. | 2
272. | Wkładka typ BM- WTO 25A- mikro | szt. | 2
273. | Wkładka typ BM– WTO 35A– mikro | szt. | 2
274. | Wkładka typ BM– WTO 50A– mikro | szt. | 2
275. | Wkładka typ BM– WTO 63A– mikro | szt. | 2
276. | Wkładka typ WT– 00 35A | szt. | 2
277. | Wkładka typ WT– 00 63A | szt. | 2
278. | Wkładka typ WT– 1 100A | szt. | 2
279. | Wkładka typ WT– 1 63A | szt. | 2
280. | Wkładka WT-3/GG-400A | szt | 2
281. | Wskaźnik międzyfazowy dwubiegunowy (Iskra) | szt. | 2
282. | Wskaźnik napięcia 1– F typ 777 FAZER | szt. | 2
283. | Wtyczka 16A 4 bolce okrągłe | szt. | 5
284. | Wtyczka 220V 16A z uziemieniem | szt. | 10
285. | Wtyczka 32A 4 bolce okrągłe | szt. | 2
286. | Wtyczka siłowa 16A 5– bolcowa | szt. | 2
287. | Wtyczka siłowa 32A 5– bolcowa | szt. | 2
288. | Wyłącznik bistabilny na szynę 16A | szt. | 2
289. | Wyłącznik bistabilny na szynę 20A | szt. | 2
290. | Wyłącznik bistabilny na szynę 25A | szt. | 2
291. | Wyłącznik dzwonkowy kierunkowy (przycisk) | szt. | 4
292. | Wyłącznik dzwonkowy n/t hermetyczny | szt. | 10
293. | Wyłącznik główny trójfazowy 100A | szt | 2
294. | Wyłącznik ŁK-15 L-P obudowany | szt. | 2
295. | Wyłącznik ŁK-25 obudowany 0-1 | szt. | 2
296. | Wyłącznik ŁUK– 40 63A w obudowie | szt. | 10
297. | Wyłącznik p/poż 1 f 25A (np. Legrand) | szt. | 5
298. | Wyłącznik p/poż 3 f 25A (np. Legrand) | szt. | 5
299. | Wyłącznik p/poż 3-fazowy 63A (np. Legrand) | szt. | 10
300. | Wyłącznik różnicowo - prądowy P 312 C 6A | szt. | 10
301. | Wyłącznik różnicowo – prądowy RCCB-KRDG-25/003/2 | szt | 4
302. | Wyłącznik różnicowo– prądowy 3-faz FAEL 40A (p-poż) | szt. | 5
303. | Wyłącznik różnicowo– prądowy P 312 C 10A | szt. | 10
304. | Wyłącznik S - 303 10A C (np. Legrand) | szt. | 4
305. | Wyłącznik S – 303 25A C (np. Legrand) | szt. | 5
306. | Wyłącznik S – 303 32A C (np. Legrand) | szt. | 5
307. | Wyłącznik S - 303 63A C (np. Legrand) | szt. | 5
308. | Wyłącznik S – 303 B 40A (np. Legrand) | szt. | 5
309. | Wyłącznik S – 303 B 63A (np. Legrand) | szt. | 5
310. | Wyłącznik S – 303 C 40A (np. Legrand) | szt. | 5
311. | Wyłącznik S 301 10A B (np. Legrand) | szt. | 10
312. | Wyłącznik S 301 10A C (np. Legrand) | szt. | 10
313. | Wyłącznik S 301 16A B (np. Legrand) | szt. | 10
314. | Wyłącznik S 301 16A C (np. Legrand) | szt. | 10
315. | Wyłącznik S 301 20A B (np. Legrand) | szt. | 10
316. | Wyłącznik S 301 20A C (np. Legrand) | szt. | 10
317. | Wyłącznik S 301 25A B (np. Legrand) | szt. | 10
318. | Wyłącznik S 301 25A C (np. Legrand) | szt. | 10
319. | Wyłącznik S 303 16A B (np. Legrand) | szt. | 5
320. | Wyłącznik S 303 20A B (np. Legrand) | szt. | 5
321. | Wyłącznik S 303 25A B (np. Legrand) | szt. | 5
322. | Wyłącznik schodowy podtynkowy podwójny | szt | 5
323. | Wyłącznik schodowy WPt– 5 BS | szt. | 20
324. | Wyłącznik siłowy 0-1 63A w obudowie | szt. | 20
325. | Wyłącznik świecznikowy p/t 10A/250V | szt | 10
326. | Wyłącznik uniwersalny 10A/250V | szt | 10
327. | Wyłącznik WPt- 1 B 10A | szt. | 10
328. | Wyłącznik WPt- 1 BS 10A (podświetlany) | szt. | 10
329. | Wyłącznik WPt– 2 B 10A | szt. | 10
330. | Wyłącznik WPt– 2 BS 10A (podświetlany) | szt. | 10
331. | Wyłącznik WPt– 8 B | szt. | 20
332. | Wyłącznik zmierzchowy 16A | szt. | 2
333. | Wyłącznik zmierzchowy 25A | szt. | 2
334. | Wyłącznik zwierny p/t 10A/250V | szt | 30
335. | Zapłonnik elektroniczny 25J - 70/Z | szt. | 10
336. | Zapłonnik elektroniczny do lampy sodowej 250W (TUZ 400) | szt. | 5
337. | Zapłonnik ZTA 4 – 22W | szt. | 50
338. | Zapłonnik ZTE/2 4 - 80W | szt. | 50
339. | Zarówka G12 | szt | 2
340. | Zasilacz12V 10W LED IP660Prawa EXIT 1H IP 65 LED 1W | szt | 2
341. | Zegar sterowniczy 1– F na szynie – elektroniczny Metron 16A | szt. | 2
342. | Zestaw 16A/ gniazdo+ wyłącznik+ gniazdo 230V/ 5 wtyków okrągłych | szt. | 2
343. | Zestaw 32 A/ gniazdo+ wyłącznik+ gniazdo 230V/ 5 wtyków okrągłych | szt. | 2
344. | Złącze słupowe izolacyjne JP43 40A | szt. | 2
345. | Złączka instalacyjna WAGO 2 x 2,5 | szt. | 20
346. | Złączka instalacyjna WAGO 3 x 2,5 | szt. | 20
347. | Złączka instalacyjna WAGO 4 x 2,5 | szt. | 10
348. | Złączka instalacyjna WAGO 5 x 2,5 | szt. | 20
UWAGA:
Jeżeli dla danych pozycji Zamawiający wskazał klasę, markę czy znak towarowy, to dopuszcza się oferowanie materiałów elektrycznych równoważnych pod warunkiem zachowania norm, konstrukcji, parametrów i standardów, którymi charakteryzują się materiały elektryczne wskazane przez Zamawiającego