## część II
Załącznik nr 2b
Formularz cenowy - część II
Lp. | Nazwa | J.m. | Stawka VAT | Ilość | Cena jedn. brutto | Wartość brutto
(kol. 5 x kol. 6)
|  |  | % |  | zł | zł
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7.
1. | Akumulator 3.6V SC2500mAh | szt |  | 2
2. | Akumulator 6.0VSC2500mAh | szt |  | 2
3. | Akumulator 6V2500MAH | szt |  | 2
4. | Akumulator LR 6F22 kostka 9V NI-MH250mAh | szt |  | 5
5. | Akumulator MI-MH 1900 mAh 1,2V AA | szt. |  | 2
6. | Akumulator NI-MH 700 mAh 1,2 V AA | szt. |  | 2
7. | Akumulatory do oświetlenia awaryjnego 3.6V C250mAh | szt |  | 2
8. | Akumulatory do oświetlenia awryjnego 4.8V SC2500mAh | szt |  | 2
9. | Akumulatory do oświetlenia ewakuacyjnego Ni Cd C2500 3,6V poj. 2500 mikro AV6X | szt. |  | 2
10. | Automat schodowy AS - 221T | szt. |  | 4
11. | Automat schodowy AS - 223 | szt. |  | 5
12. | Automat schodowy AS -212 | szt |  | 1
13. | Automat schodowy AS -B 220 | szt. |  | 2
14. | Bateria 3R 12 płaska alkaliczna 4,5V (np. Philips, Duracell) | szt. |  | 10
15. | Bateria alkaiczna 9V 1,5V | szt |  | 5
16. | BateriaDuracel DL 123A(CR123) | szt |  | 2
17. | Bateria E 27A | szt. |  | 2
18. | Bateria LR 03 | szt |  | 8
19. | Bateria LR 14 alkaliczna 1,5V (np. Philips, Duracell) | szt. |  | 50
20. | Bateria LR 20 alkaliczna 1,5V (np. Philips, Duracell) | szt. |  | 50
21. | Bateria LR 44 | szt. |  | 5
22. | Bateria LR 6F22 kostka 9V alkaliczna (np. Philips, Duracell) | szt. |  | 30
23. | Bateria paluszek LR6 1,5V alkaliczna (np. Philips, Duracell) | szt. |  | 500
24. | Bateria paluszek mały LR3 1,5V alkaliczna (np. Philips, Duracell) | szt. |  | 500
25. | Bateria paluszek mały R6 zwykła (np. Philips, Duracell) | szt. |  | 50
26. | Bateria pastylka CR 2025 3V | szt |  | 2
27. | Bateria pastylka CR 2032 3V | szt |  | 2
28. | Bateria R 14 alkaliczna 1,5V (np. Philips, Duracell) | szt. |  | 10
29. | Bateria R14 alkaiczna 1.5V Philipsa | szt |  | 10
30. | Bateria R20 alkaliczna (np. Philips, Duracell) | szt. |  | 10
31. | Bezpiecznik - mikro 35A WT 00 | szt. |  | 2
32. | Bezpiecznik - mikro 50A WT 00 | szt. |  | 2
33. | Bezpiecznik - mikro 63A WT 00 | szt. |  | 2
34. | Bezpiecznik 20 mm 10A rurkowy do kotw komputerowych (szklany) | szt. |  | 2
35. | Bezpiecznik OEZ 16A,32A,20a,50a,25a,80a63a,160a | szt |  | 5
36. | Bezpiecznik S230/400 CLS B10,1620,25A | szt |  | 5
37. | Bezpiecznik termiczny 10 A | szt |  | 5
38. | Bezpiecznik topikowy rurkowy 5A 10x38 | szt. |  | 5
39. | Bok oprawy OWF 2x40W | szt. |  | 2
40. | Bteria R20 alkaiczna Philipsa - Duracell | szt |  | 5
41. | Czujka ruchu do sufitu Zona JQ-37-360o | szt |  | 2
42. | Czujka ruchu nadtynkowa P-44 CRN-2 6m | szt |  | 2
43. | Czujnik ruchu CRN-1 | szt |  | 2
44. | Czujnik ruchu natynkowy CRN – 3 | szt |  | 2
45. | Czujnik ruchu ścienny 1800,230V, min. 1000W | szt. |  | 2
46. | Czujnik ruchu ścienny 3600, 230V, min. 1100W | szt. |  | 2
47. | Czujnik zaniku fazy – CZF 3 fazowy do szyny | szt. |  | 2
48. | Czujnik zmierzchowy AZH 16A | szt. |  | 2
49. | Czujnik zmierzchowy AZH 30A | szt. |  | 2
50. | Dzwonek 230V DNS | szt. |  | 2
51. | Dzwonek bezprzewodowy zasięg 150 m „Bulik” + przycisk | szt. |  | 1
52. | Dzwonek bezprzewodowy zasięg 150 m Bulik +przycisk | szt |  | 1
53. | Elektrozamek | szt |  | 1
54. | Finestra LED 400x400 mikropryzmatIP44 19W | szt |  | 1
55. | Gniazda P/T | szt |  | 5
56. | Gniazdo 2x2p + Z herm. GHS– 2 Senior | szt. |  | 5
57. | Gniazdo bezpiecznikowe trójfazowe na szynę IEC 269-2 10Ax38 | szt. |  | 10
58. | Gniazdo bezpiecznikowe zatablicowe 63A | szt. |  | 10
59. | Gniazdo hermetyczne potrójne GHE-3 | szt. |  | 5
60. | Gniazdo jednofazowe bezpiecznikowe na szynę 25A, małogabarytowe D02 | szt. |  | 10
61. | Gniazdo n/t 2+2p. + ZGW– 2KZ 481, Ospel | szt. |  | 10
62. | Gniazdo p/t GWP– 130 B (pojedyncze z uziemieniem) | szt. |  | 10
63. | Gniazdo p/t GWP– 132 PB (z klapką) | szt. |  | 10
64. | Gniazdo p/t GWP– 230 B (podwójne z uziemieniem) | szt. |  | 10
65. | Gniazdo podwójne podtynkowe | szt |  | 10
66. | Gniazdo przenośne 2+2P. + Z z wyłącznikiem | szt. |  | 10
67. | Gniazdo przenośne 2p. + Z z wyłącznikiem | szt. |  | 10
68. | Gniazdo przenośne 3+2P. + Z | szt. |  | 10
69. | Gniazdo przenośne 4+2P. + Z | szt. |  | 10
70. | Gniazdo siłowe 16A okrągłe 4– styki | szt. |  | 5
71. | Gniazdo siłowe 16A okrągłe 5– styków | szt. |  | 5
72. | Gniazdo siłowe 32A okrągłe 4– styki | szt. |  | 5
73. | Gniazdo siłowe 32A okrągłe 5– styków | szt. |  | 5
74. | Gniazdo UTP kategoria 5, natynkowe | szt. |  | 10
75. | Gniazdowtykowe pojedyncze z uziemienie PT-16T | szt |  | 10
76. | Kabel YKY 5x10 | mb |  | 100
77. | Kabel YKY 5x25 | mb |  | 100
78. | Kabel YKY 5x35 | mb |  | 100
79. | Klosz do oprawy OWF 2x36W | szt. |  | 10
80. | Klosz do oprawy OWF 2x40W | szt. |  | 10
81. | Klosz do oprawy porcelanowej min. Ø 60 | szt. |  | 20
82. | Kondensator MKPG 8,3/400/10/440 | szt. |  | 30
83. | Kontrola napięcia CL S B6/3 | szt |  | 1
84. | KRD 6-2/16/30 | szt |  | 2
85. | KRD 6-2/25/30wyłącznik różnicowoprądowy 230V | szt |  | 2
86. | Listwa do wyłączników S (szyna) TH 35 | szt. |  | 2
87. | Listwa elektroinstalacyjna 12 x 10 naścienna | mb |  | 10
88. | Listwa elektroinstalacyjna 17 x 15 naścienna | mb |  | 10
89. | Listwa elektroinstalacyjna 20 x 14 naścienna | mb |  | 10
90. | Listwa elektroinstalacyjna 25 x 25 naścienna | mb |  | 10
91. | Listwa elektroinstalacyjna dwudzielna 40 x 25 naścienna | mb |  | 10
92. | Listwa z uziemieniem do przedłużacza– poczwórna 4x2p+Z przykręcana | szt. |  | 10
93. | Listwa z uziemieniem do przedłużacza– potrójna 4x2p+Z przykręcana | szt. |  | 10
94. | Listwa zaciskowa 1,5 LTF | szt. |  | 10
95. | Listwa zaciskowa 2,5 LTF - 12 - 2,5 | szt. |  | 10
96. | Listwa zaciskowa 4 LTF - 12 - 4 | szt. |  | 10
97. | Listwa zaciskowa 6 LTF - 12 - 6 | szt. |  | 10
98. | Łącznik modułowy z lapką LED 1R 20A 110/400VAC | szt |  | 2
99. | Łącznik podw. Uniwersalny schodowy | szt |  | 2
100. | Łuk wył. 3 faz 25A obudowany | szt. |  | 2
101. | Moduł awaryjny do oprawy 1x36W STViP 336 (3h) | szt. |  | 2
102. | Moduł do oprawy ośw. ewakuacyjnego EVG 1 x 8W (3h) | szt. |  | 2
103. | Moduł do oprawy ośw. ewakuacyjnego EVG 2 x 18W (3h) | szt. |  | 2
104. | Moduł do oprawy ośw. ewakuacyjnego EVG 2 x 36W (3h) | szt. |  | 2
105. | Moduł do oprawy ośw. ewakuacyjnego EVG 2 x 58W (3h) | szt. |  | 2
106. | Naświetlacz 150W PXF Lighting | szt |  | 1
107. | Naświetlacz FLASH 250WPXF Lighting | szt |  | 1
108. | Naświetlacz FLASH 400WPXF Lighting | szt |  | 1
109. | Natynkowy czujnik ruchu na podczerwień CRN -1 | szt |  | 2
110. | NI-CD3 6V 2500 MAH HT | szt |  | 2
111. | OBO Ogranicznik przepięciowy 2 P 280V V20C15ka | szt |  | 1
112. | OBO Wkładka ogranicznika przepięć klasa C15kA V20-C 280V | szt |  | 1
113. | Obudowa izolacyjna S – 5 z klapką | szt. |  | 5
114. | Obudowa S- 4 | szt. |  | 5
115. | Odgałęźnik hermetyczny n/t | szt. |  | 40
116. | Odgałęźnik hermetyczny nPK– 2 | szt. |  | 15
117. | Odgałęźnik hermetyczny telefoniczny | szt. |  | 10
118. | Odgałęźnik n/t do listew elektroinstalacyjnych | szt. |  | 30
119. | Ogranicznik mocy OM 631 | szt. |  | 30
120. | Perfetto LED 3250Im26W4000K3-faz25 | szt |  | 1
121. | Pierścień oprawy porcelanowej | szt. |  | 5
122. | Plafoniera 100W | szt. |  | 5
123. | Plafoniera z czujnikiem mikrofalowym min. 75W | szt. |  | 2
124. | Podstawa do gniazd dwukrotnych PU– 13 B | szt. |  | 20
125. | Podstawa do łączników PU– 11 B | szt. |  | 20
126. | Pokrywa puszki (dekle) WS 70/80 | szt. |  | 20
127. | Projektor ledowy 50W zewnętrzny | szt. |  | 2
128. | Projektor zewnętrzny IP 65 LED 50W | szt |  | 2
129. | Próbnik do napięcia – typ DUSPOL Digital plus | szt. |  | 2
130. | Przedłużacz 25mb bębnowy 4 gniazda | szt. |  | 2
131. | Przedłużacz 3m 5 gniazdek z uziemieniem | szt. |  | 5
132. | Przedłużacz 3m 5 gniazdek z uziemieniem, z wyłącznikiem | szt. |  | 5
133. | Przedłużacz 50mb bębnowy 4 gniazda | szt. |  | 1
134. | Przedłużacz 5m 3 gniazdka z uziemieniem | szt. |  | 2
135. | Przedłużacz 5m 5 gniazdek z uziemieniem | szt. |  | 5
136. | Przedłużacz 5m 5 gniazdek z uziemieniem, z wyłącznikiem | szt. |  | 2
137. | Przekaźnik termiczny 3 – 8A (nie będzie montowany do stycznika) | szt. |  | 2
138. | Przekażnikbistabilny PB 40216A | szt |  | 3
139. | Przekażnik czasowy Bistabilny KTR-MVR (schodowy) | szt |  | 2
140. | Przekażnik elektromagnetyczny R2M-24VDC5A/250V VAC 5A/24VVDC | szt |  | 2
141. | Przekażnik interfejsowy 1P 6A24VAC/DCP16-1P-24VAC/DC | szt |  | 2
142. | Przełącznik św. n/t | szt. |  | 10
143. | Przewód 3 x 1,5 - 500V AOW | mb |  | 100
144. | Przewód 3 x 1,5 - 750V ONPD | mb |  | 100
145. | Przewód 3 x 2,5 - 500V AOW | mb |  | 100
146. | Przewód 3 x 2,5 - 750V ONPD | mb |  | 100
147. | Przewód 3 x 4 - 500V AOW | mb |  | 100
148. | Przewód 3 x 4 - 750V ONPD | mb |  | 50
149. | Przewód 5 x 1,5 - 750V ONPD | mb |  | 60
150. | Przewód 5 x 2,5 - 500V AOW | mb |  | 50
151. | Przewód 5 x 2,5 - 750V ONPD | mb |  | 50
152. | Przewód DY 1 x 1,5- 750V | mb |  | 20
153. | Przewód DY 1 x 2,5- 750V | mb |  | 20
154. | Przewód LGY 1 x 4- 750V | mb |  | 20
155. | Przewód LGY 1 x 6 - 750V | mb |  | 20
156. | Przewód OMY 3 x 0,75 - 500V | mb |  | 100
157. | Przewód OMY 3 x 1 - 500V | mb |  | 100
158. | Przewód OMY 3 x 1,5 - 500V | mb |  | 100
159. | Przewód przyłączeniowy OW 2 X 1,5 - 5 mb | szt. |  | 2
160. | Przewód przyłączeniowy OW 3 x 1,5 - 5mb | szt. |  | 2
161. | Przewód UTP kategorii 5 (komputerowy) | mb |  | 20
162. | Przewód YDY 3 x 1,5 - 750V | mb |  | 100
163. | Przewód YDY 3 x 2,5 - 750V | mb |  | 100
164. | Przewód YDY 5 x 10 - 750V | mb |  | 100
165. | Przewód YDY 5 x 2,5 - 750V | mb |  | 100
166. | Przewód YDYP 3 x 1,5 - 750V | mb |  | 100
167. | Przewód YDYP 3 x 2,5 - 750V | mb |  | 100
168. | Puszka instalacyjna kwadratowa n/t 200 x 200 | szt. |  | 2
169. | Puszka instalacyjna kwadratowa n/t 50 x 50 | szt. |  | 2
170. | Puszka instalacyjna P - 60 (do płyt gipsowych) | szt. |  | 10
171. | Puszka instalacyjna Z - 60 p/t | szt. |  | 2
172. | Ramka czteropozycyjna, różne kolory (np. Fimon kontakt - Baisc) | szt. |  | 2
173. | Ramka trójpozycyjna, różne kolory (np. Fimon kontakt - Baisc) | szt. |  | 1
174. | Roma LED 24W4000KOPAL 596x596 | szt |  | 1
175. | Rozdzielnica S 12 nt | szt. |  | 1
176. | Rozdzielnica S 12 pt | szt. |  | 1
177. | Rozłącznik bezpiecznikowy Tytan 35A 1 faz. | szt. |  | 1
178. | Rozłącznik bezpiecznikowy Tytan 35A 3 faz. | szt. |  | 1
179. | Rozłącznik FR 304 25A | szt |  | 2
180. | Rozłącznik FR 304 35A | szt |  | 2
181. | Rozłącznik FR 304 63A | szt |  | 2
182. | Rozłącznik FR-304 25A | szt. |  | 2
183. | Rozłącznik FR-304 35A | szt. |  | 2
184. | Rozłącznik FR-304 63A | szt. |  | 5
185. | Rozłącznik LT 160A 3 faz nt | szt. |  | 1
186. | Rozłącznik prądu JS63/4 | szt |  | 2
187. | Rozłącznik R– 303 20A na szynę | szt. |  | 3
188. | Rozłącznik R– 303 25A | szt. |  | 3
189. | Rozłącznik R– 303 35A | szt. |  | 3
190. | Rozłącznik R– 303 50A | szt. |  | 3
191. | Rozłącznik R– 303 63A | szt. |  | 10
192. | Rozłącznik R– 303 63A na tablicę | szt. |  | 10
193. | Różnicowoprądowy trójfazowy CF16 40/4003/63A | szt |  | 5
194. | Rura karbowana Ø16 | mb |  | 50
195. | SKD 578-SIgnitor Phlips | szt |  | 1
196. | S-system NT2470V7 łazienki |  |  | 1
197. | Starter elektroniczny | szt |  | 50
198. | Statecznik 150W do STS | szt. |  | 1
199. | Statecznik 2 x 36W zwykły elektromagnetyczny | szt. |  | 20
200. | Statecznik BTA 36 L 31 | szt. |  | 20
201. | Statecznik do opraw zewnętrznych 70W/1,00 A | szt. |  | 2
202. | Statecznik Elek.PC1x14/36/3935W | szt |  | 2
203. | Statecznik elektroniczny 1x14-35 | szt |  | 2
204. | Statecznik elektroniczny Balast 1x35W | szt |  | 2
205. | Statecznik elektroniczny Osram QTPS 1x14-35 | szt |  | 2
206. | Statecznik indukcyjny SKD 578-SIgnitor | szt |  | 2
207. | Statecznik QT P5 1x14-35 | szt |  | 2
208. | Statecznik RTJS - 2x58W - OSRAM | szt. |  | 2
209. | Statecznik sodowy 250W STS | szt. |  | 2
210. | Statecznik sodowy 400W STS | szt. |  | 2
211. | Sterownik do żaluzji STR -1 2A250VAC-3 | szt |  | 1
212. | Stopka do oprawy świetlówkowej typ ELGO 11-8 | szt. |  | 5
213. | Stycznik 1 - fazowy na szynę - dwutorowy 25A | szt. |  | 2
214. | Stycznik na szynę 16A/230 | szt. |  | 2
215. | Stycznik na szynę 20A/230 | szt. |  | 2
216. | Stycznik na szynę 25A/230 | szt. |  | 2
217. | Stycznik SV 230V/25A mocowane na szynie | szt. |  | 2
218. | Stycznik trójfazowy na szynę 20A cewka 230V | szt. |  | 2
219. | Stycznik trójfazowy na szynę 25A cewka 230V | szt. |  | 2
220. | Stycznik TSM – 1 220V | szt. |  | 2
221. | Styk pomocniczy1ZPS487 | szt |  | 3
222. | System Amaro 320 LED 3776101 pokoje |  |  | 2
223. | Sznur przyłączeniowy z wtyczką 2 x 1,5 3mb | szt. |  | 2
224. | Sznur przyłączeniowy z wtyczką 3 x 1,5 1,5mb | szt. |  | 2
225. | Sznur przyłączeniowy z wtyczką 3 x 1,5 3mb | szt. |  | 2
226. | Sznur przyłączeniowy z wtyczką 3 x 1,5 5mb | szt. |  | 2
227. | Tabliczka do słupa oświetleniowego TB 11 16A | szt. |  | 2
228. | Tabliczka słupowa ELMONT ZG 5-95 | szt. |  | 2
229. | Taśma izolacyjna 19 mm x 20 m (różne kolory) | szt. |  | 10
230. | Taśma izolacyjna 30mm x 30m (różne kolory) | szt. |  | 10
231. | Transformator do halogenów 12V 250W | szt. |  | 20
232. | Transformator do lamp LED 12V DC | szt. |  | 5
233. | Transformator eletroniczny YT50 | szt |  | 8
234. | Transformator toroidalny 630W/24V w obudowie | szt. |  | 20
235. | Transformator YT 60 | szt |  | 10
236. | Tulejki Cu cienkościenne seria TE 0,70 do 6,0mm (do linek) | op. |  | 10
237. | Tulejki Cu grubościenne seria KLD 10mm | szt. |  | 10
238. | Tulejki Cu grubościenne seria KLD 16mm | szt. |  | 10
239. | Tulejki Cu grubościenne seria KLD 25mm | szt. |  | 10
240. | Tulejki Cu grubościenne seria KLD 35mm | szt. |  | 10
241. | Tulejki Cu grubościenne seria KLD 50mm | szt. |  | 10
242. | Tulejki Cu grubościenne seria KLD 70mm | szt. |  | 10
243. | Uchwyt do muru 5 mm op. x 100 szt. | op. |  | 10
244. | Uchwyt do muru 6 mm op. x 100 szt. | op. |  | 10
245. | Uchwyt do muru 7 mm op. x 100 szt. | op. |  | 10
246. | Uchwyt do muru 8 mm op. x 100 szt. | op. |  | 10
247. | Uchwyt do przewodów UM – 16 paskowy op. x 100 szt. | op. |  | 10
248. | Uchwyt do przewodów US – 2 op. x 100 szt. | op. |  | 10
249. | Uchwyt PCV 100 x 200 x 4,5 op. x 100 szt. | op. |  | 10
250. | UFFO245 30 w LED 5429001 korytarz |  |  | 2
251. | Uniwersalny drążek izolacyjny UDI | szt. |  | 2
252. | Wentylator kanałowy 100 m3/h ø100 standard | szt. |  | 2
253. | Wentylator kanałowy 200 m3/h ø150 (do pracy ciągłej) | szt. |  | 2
254. | Wentylator łazienkowy 0 100 typ Dospel | szt |  | 2
255. | Wkładka topikowa 10A szybka | szt. |  | 10
256. | Wkładka topikowa 16A szybka | szt. |  | 10
257. | Wkładka topikowa 20A zwłoczna | szt. |  | 10
258. | Wkładka topikowa 25A zwłoczna | szt. |  | 10
259. | Wkładka topikowa 35A | szt. |  | 10
260. | Wkładka topikowa D002 20A | szt. |  | 10
261. | Wkładka topikowa D002 25A | szt. |  | 10
262. | Wkładka topikowa D002 35A | szt. |  | 10
263. | Wkładka topikowa D002 50A | szt. |  | 10
264. | Wkładka topikowa mikro AETI 35W gł/gG | szt. |  | 10
265. | Wkładka topikowa mikro do rozłącznika R– 303 20A | szt. |  | 10
266. | Wkładka topikowa mikro do rozłącznika R– 303 25A | szt. |  | 10
267. | Wkładka topikowa mikro do rozłącznika R– 303 35A | szt. |  | 10
268. | Wkładka topikowa mikro do rozłącznika R– 303 50A | szt. |  | 10
269. | Wkładka topikowa mikro do rozłącznika R– 303 63A | szt. |  | 10
270. | Wkładka typ BM- WTO 16A- mikro | szt. |  | 2
271. | Wkładka typ BM- WTO 20A- mikro | szt. |  | 2
272. | Wkładka typ BM- WTO 25A- mikro | szt. |  | 2
273. | Wkładka typ BM– WTO 35A– mikro | szt. |  | 2
274. | Wkładka typ BM– WTO 50A– mikro | szt. |  | 2
275. | Wkładka typ BM– WTO 63A– mikro | szt. |  | 2
276. | Wkładka typ WT– 00 35A | szt. |  | 2
277. | Wkładka typ WT– 00 63A | szt. |  | 2
278. | Wkładka typ WT– 1 100A | szt. |  | 2
279. | Wkładka typ WT– 1 63A | szt. |  | 2
280. | Wkładka WT-3/GG-400A | szt |  | 2
281. | Wskaźnik międzyfazowy dwubiegunowy (Iskra) | szt. |  | 2
282. | Wskaźnik napięcia 1– F typ 777 FAZER | szt. |  | 2
283. | Wtyczka 16A 4 bolce okrągłe | szt. |  | 5
284. | Wtyczka 220V 16A z uziemieniem | szt. |  | 10
285. | Wtyczka 32A 4 bolce okrągłe | szt. |  | 2
286. | Wtyczka siłowa 16A 5– bolcowa | szt. |  | 2
287. | Wtyczka siłowa 32A 5– bolcowa | szt. |  | 2
288. | Wyłącznik bistabilny na szynę 16A | szt. |  | 2
289. | Wyłącznik bistabilny na szynę 20A | szt. |  | 2
290. | Wyłącznik bistabilny na szynę 25A | szt. |  | 2
291. | Wyłącznik dzwonkowy kierunkowy (przycisk) | szt. |  | 4
292. | Wyłącznik dzwonkowy n/t hermetyczny | szt. |  | 10
293. | Wyłącznik główny trójfazowy 100A | szt |  | 2
294. | Wyłącznik ŁK-15 L-P obudowany | szt. |  | 2
295. | Wyłącznik ŁK-25 obudowany 0-1 | szt. |  | 2
296. | Wyłącznik ŁUK– 40 63A w obudowie | szt. |  | 10
297. | Wyłącznik p/poż 1 f 25A (np. Legrand) | szt. |  | 5
298. | Wyłącznik p/poż 3 f 25A (np. Legrand) | szt. |  | 5
299. | Wyłącznik p/poż 3-fazowy 63A (np. Legrand) | szt. |  | 10
300. | Wyłącznik różnicowo - prądowy P 312 C 6A | szt. |  | 10
301. | Wyłącznik różnicowo – prądowy RCCB-KRDG-25/003/2 | szt |  | 4
302. | Wyłącznik różnicowo– prądowy 3-faz FAEL 40A (p-poż) | szt. |  | 5
303. | Wyłącznik różnicowo– prądowy P 312 C 10A | szt. |  | 10
304. | Wyłącznik S - 303 10A C (np. Legrand) | szt. |  | 4
305. | Wyłącznik S – 303 25A C (np. Legrand) | szt. |  | 5
306. | Wyłącznik S – 303 32A C (np. Legrand) | szt. |  | 5
307. | Wyłącznik S - 303 63A C (np. Legrand) | szt. |  | 5
308. | Wyłącznik S – 303 B 40A (np. Legrand) | szt. |  | 5
309. | Wyłącznik S – 303 B 63A (np. Legrand) | szt. |  | 5
310. | Wyłącznik S – 303 C 40A (np. Legrand) | szt. |  | 5
311. | Wyłącznik S 301 10A B (np. Legrand) | szt. |  | 10
312. | Wyłącznik S 301 10A C (np. Legrand) | szt. |  | 10
313. | Wyłącznik S 301 16A B (np. Legrand) | szt. |  | 10
314. | Wyłącznik S 301 16A C (np. Legrand) | szt. |  | 10
315. | Wyłącznik S 301 20A B (np. Legrand) | szt. |  | 10
316. | Wyłącznik S 301 20A C (np. Legrand) | szt. |  | 10
317. | Wyłącznik S 301 25A B (np. Legrand) | szt. |  | 10
318. | Wyłącznik S 301 25A C (np. Legrand) | szt. |  | 10
319. | Wyłącznik S 303 16A B (np. Legrand) | szt. |  | 5
320. | Wyłącznik S 303 20A B (np. Legrand) | szt. |  | 5
321. | Wyłącznik S 303 25A B (np. Legrand) | szt. |  | 5
322. | Wyłącznik schodowy podtynkowy podwójny | szt |  | 5
323. | Wyłącznik schodowy WPt– 5 BS | szt. |  | 20
324. | Wyłącznik siłowy 0-1 63A w obudowie | szt. |  | 20
325. | Wyłącznik świecznikowy p/t 10A/250V | szt |  | 10
326. | Wyłącznik uniwersalny 10A/250V | szt |  | 10
327. | Wyłącznik WPt- 1 B 10A | szt. |  | 10
328. | Wyłącznik WPt- 1 BS 10A (podświetlany) | szt. |  | 10
329. | Wyłącznik WPt– 2 B 10A | szt. |  | 10
330. | Wyłącznik WPt– 2 BS 10A (podświetlany) | szt. |  | 10
331. | Wyłącznik WPt– 8 B | szt. |  | 20
332. | Wyłącznik zmierzchowy 16A | szt. |  | 2
333. | Wyłącznik zmierzchowy 25A | szt. |  | 2
334. | Wyłącznik zwierny p/t 10A/250V | szt |  | 30
335. | Zapłonnik elektroniczny 25J - 70/Z | szt. |  | 10
336. | Zapłonnik elektroniczny do lampy sodowej 250W (TUZ 400) | szt. |  | 5
337. | Zapłonnik ZTA 4 – 22W | szt. |  | 50
338. | Zapłonnik ZTE/2 4 - 80W | szt. |  | 50
339. | Zarówka G12 | szt |  | 2
340. | Zasilacz12V 10W LED IP660Prawa EXIT 1H IP 65 LED 1W | szt |  | 2
341. | Zegar sterowniczy 1– F na szynie – elektroniczny Metron 16A | szt. |  | 2
342. | Zestaw 16A/ gniazdo+ wyłącznik+ gniazdo 230V/ 5 wtyków okrągłych | szt. |  | 2
343. | Zestaw 32 A/ gniazdo+ wyłącznik+ gniazdo 230V/ 5 wtyków okrągłych | szt. |  | 2
344. | Złącze słupowe izolacyjne JP43 40A | szt. |  | 2
345. | Złączka instalacyjna WAGO 2 x 2,5 | szt. |  | 20
346. | Złączka instalacyjna WAGO 3 x 2,5 | szt. |  | 20
347. | Złączka instalacyjna WAGO 4 x 2,5 | szt. |  | 10
348. | Złączka instalacyjna WAGO 5 x 2,5 | szt. |  | 20
RAZEM
………………………………………………………………………………..
Podpis Wykonawcy